## 100624
（別紙）
DR(FPD)撮像表示条件確認表
申請者名
撮影日（ . . ）
|  | 審査受付条件 | 申請者の
撮像表示条件
撮影条件
電圧[kV] |  | 110～140
焦点被写体間距離[cm] |  | 180～200
出力サイズ |  | ライフサイズ （半切又は大角フィルム）
撮影倍率 |  | 等倍撮影 （縮小撮影は認めない）
撮影条件表示 |  | 出力フィルムにメーカー毎 画像処理条件が分かるように 表示すること
画像処理条件（一般的表記）
階調処理（肺野部の最高濃度） |  | 1.6～2.0程度
周波数処理 |  | マルチ周波数等処理を行わないこと
メーカー毎画像処理条件（50音順）
| パラメータ | 撮像表示条件
キヤノン① | E | *あるいは1
| D | *****
| 対応濃度（GCSに続く数値） | 17～20
| コントラスト（上記に続く数値） | 14～17
キヤノン② | 強調度 | OFF
| 強調周波数 | OFF
| ノイズ低減 | OFF
| ダイナミックレンジ調整（高濃度） | OFF
| ダイナミックレンジ調整（低濃度） | 0～3
| 対応濃度（GCSに続く数値） | 17～20
| コントラスト（上記に続く数値） | 14～17
コニカ ミノルタ エムジー① | 肺野濃度（H） | 1.6～1.8
| 周波数強調度(HF) | 0
| 周波数強調タイプ(HF) | OFF
| LUT | THX-2
コニカ ミノルタ エムジー② | 肺野濃度（H） | 1.6～1.8
| HFタイプ | OFF
| HF強調度(低濃度側強調) | 0
| HF強調度(高濃度側強調) | 0.00
| HEタイプ | HE-STANDARD2
| HE強調度(低濃度側強調) | 0.00〜0.30
| HE強調度(高濃度側強調) | 0.00
| LUT | THX-2
コニカ ミノルタエムジー③ | Contrast (C) | 119～130
| Brightness (B) | 152～157
| Edge (E) | 1
コニカ ミノルタエムジー④ | Contrast (C) | 119～130
| Brightness (B) | 152～157
| Edge (E) | 1
| Tissue Equalization (TE) | 0～40/0～20,0/0
島津製作所① | W | 11500～12500
| L | 6000～6500
| E | 0
島津製作所② | GA（回転量） | 0.9～1.0
| GS（階調シフト） | -0.2～-0.1
| RN（周波数ランク） | 4
| RE（周波数強調度） | 0
| CRF（鮮鋭度フィルター） | F
島津製作所③ | GA（回転量） | 0.9～1.0
| GS（階調シフト） | -0.2～-0.1
| RN /MRB（周波数ランク） | 4/C
| RE /MRE（周波数強調度） | 0/0
| CRF（鮮鋭度フィルター） | F
| DRN /MDB | 2/A
| DRT /MDT | B/B
| DRE /MDE | 0.0～0.6/0.0～0.6
シーメンス旭メディテック | SF | 0/***
| H | 0/***
| LUT | 8
| W | 2300～3300
| C | 1900～2300
GEヘルスケア・ジャパン① | Contrast (C) | 119～130
| Brightness (B) | 152～157
| Edge (E) | 1
GEヘルスケア・ジャパン② | Contrast(C) | 119～130
| Brightness(B) | 152～157
| Edge(E) | 1
| Tissue Equalization (TE) | 0～40/0～20,0/0
東芝メディカルシステムズ | WL | 1800～2400
| WW | 1200～2800
| G | 07
| D | 0 or AH0L0～AH0L2 (0 or H0L1～H0L2)
| I(F) | 0
| E | 00
日立メディコ | フィルター | 0～3
| マスクサイズ | 5
| DRC | 0～4
| γ | 3
| WL | 2100
| WW | 3850
フィリップスエレクトロニクスジャパン① | Density (D) | 15～17
| Gamma (G) | 40～45
| NC (N) | 00～03
| DCE | 0
フィリップスエレクトロニクスジャパン② | Density (D) | 15～17
| Gamma (G) | 40～45
| NC (N) | 00～03
| DC | 40～45（Gと同じ値）
| CB | 10～05
富士 フイルム① | GA（回転量） | 0.9～1.0
| GS（階調シフト） | -0.2～-0.1
| RN（周波数ランク） | 4
| RE（周波数強調度） | 0
| CRF（鮮鋭度フィルター） ※直接変換型のみに適用 | F
富士フイルム② | GA（回転量） | 0.9～1.0
| GS（階調シフト） | -0.2～-0.1
| RN /MRB（周波数ランク） | 4/C
| RE /MRE（周波数強調度） | 0/0
| CRF（鮮鋭度フィルター） ※直接変換型のみに適用 | F
| DRN /MDB | 2/A
| DRT /MDT | B/B
| DRE /MDE | 0.0～0.6/0.0～0.6
判 定（ 適 ・ 否 ）
確認年月日（ 年 月 日）