保存４０年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 年　 　月　 　日

報告書（証明書）番号

石綿障害予防規則　第３条第５※項に基づく

事前調査における石綿分析結果報告書（証明書）

（定量分析方法２(偏光顕微鏡法)を想定した様式）

※石綿障害予防規則等の一部を改正する省令（令和２年厚生労働省令第134号）による改正後の石綿障害予防規則の条項であり、

令和５年９月30日までの間は第３条第４項に読み替えること

殿

貴社より委託を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。

ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

記

| 実施した分析方法 | 定量分析方法２(偏光顕微鏡法) ※アスベスト分析マニュアル第６章 |
| --- | --- |

１．分析を実施した石綿分析機関

| 名 称 |  |  |  | 代表者氏名 |  | ㊞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所 在 地 |  | TEL： FAX： |  |  |  |  |
| 信頼性保障／品質確保の認証等 |  |  | 日環協（試験所） （JIS A 1481-1 ◇◇◇◇年度 合格） |  |  |  |
| その他（作業環境測定機関登録等） |  |  |  |  |  |  |
| 連絡担当者 |  |  |  |  |  |  |
| 氏名 |  | 民間機関による技能評価の取得状況 |  |  |  |  |
| ○○ ○○ |  | 〇〇協会 分析調査者講習修了 （××年度） |  |  | 日環協（技術者） （JIS A 1481-1 ××××年度 合格） |  |
| ●● ●● |  | ※ |  |  | 日測協 （JIS A 1481-1合格 認定No.▲▲ ） |  |

※令和２年基発0901第10号記の１に定める資格のいずれかを記入する。

例：日測協「石綿分析技術評価事業」Aランク（評価区分〇）

日環協「アスベスト偏光顕微鏡実技研修」修了（××年度）

日環協「建材中のアスベスト定性分析技能試験」合格（××年度）

日環協「アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター」

日本繊維状物質研究協会「建築物及び工作物の建材中の石綿含有の有無及び程度を判定する分析技術」合格（〇〇による分析）

２．分析を実施した年月日

| 分析実施日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| --- | --- |

３．物件名称

| 物件名称 |  |
| --- | --- |

１／２

１／２

４．試料採取履歴

| 建物、配管設備、機器等 の名称及び用途 |  |  | 名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 用途 |  |  |
| 施工年及び建築物への 施工などを採用した年 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 採取箇所等の指示（判断）者の 所属、氏名、資格 |  |  |  |  |  |
| 採取者の所属、氏名、資格 |  |  |  |  |  |
| 試料No. | 試料名称 | 採取場所・建材の種類等 |  |  | 別添 データ No. |

５．分析結果

| 試料名称 | 残渣率 （重量％） | 石綿の種類 | 石綿の重量％ | 定量下限 | 別添 データNo. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 備考 |  |  |  |  |  |

注1)　石綿の種類の項には、次の記号で記載している。

Chr:クリソタイル  Amo:アモサイト  Cro:クロシドライト  Tre:トレモライト

Act:アクチノライト　Ant:アンソフィライト

２／２

別添データ（共通事項）

1.　偏光顕微鏡の型式

| 顕微鏡の製造業者・形式 | 製造業者 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 形式 |  |
| コンデンサ | 形式 |  |
| 対物レンズ | 形式 |  |

2.　使用した天秤のメーカー、型式、読み取り限度

| メーカー |  | 型 式 |  | 読み取り限度 | mg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

１／１

１／１

別添データNo.

1.　試料採取履歴（詳細）

| 採取年月日 | 年 月 日 |  | 試料No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試料の概要 (形状又は材質、試料の大きさ、採取方法) | 形状又は材質 |  |  |  |
|  | 試料の大きさ |  |  |  |
|  | 採取方法 |  |  |  |

2.　ポイントカウント用試料の作製

| 使用した分析機器 |  | 電気炉 その他( ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析機器 |  | 分析機器の名称 |  |  |  |
|  |  | 分析機器の製造業者・形式 |  |  |  |
| 分析装置の条件 | 電気炉 | 温度(℃) |  |  |  |
|  |  | 加熱時間(min) |  |  |  |

3.　試料の重量濃縮結果

| 開始時の重量 (g)：W |  |
| --- | --- |
| 灰化後の重量 (g) |  |
| 沈殿物の重量 (g) |  |
| 浮遊物の重量 (g) |  |
| 懸濁物の重量 (g)：R |  |
| ハンドピックされたアスベストの重量 (g)：M |  |
| 備考： |  |

4.　ポイントカウント結果

| 石綿の種類 | 総ポイント数：N | 石綿ポイント数：A | 石綿の重量％：C |
| --- | --- | --- | --- |

２／２

１／１

１／１