## 分類7
分類（７）： 眼科用機器（169件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 後房レンズ | Clareon TORIC 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 不明 | 眼内レンズ前面非炎症細胞侵入、追加手術のおそれ | 国内 | 1 | その他
2 | 後房レンズ | Clareon TORIC 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 不明 | 眼内レンズ前面非炎症細胞侵入、追加手術 | 国内 | 1 | その他
3 | 後房レンズ | Clareon TORIC 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | レンズ光学部損傷の疑い、レンズ表面への異物付着の疑い | 異物体内遺残の疑い | 国内 | 2 | その他
4 | 後房レンズ | Clareon 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
5 | 後房レンズ | Clareon 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | より複雑な手術、機器の再留置、機器の抜去 | 国内 | 2 | 情報提供
6 | 後房レンズ | HOYA エイエフ－１（UV） | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
7 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物体内遺残の疑い | 国内 | 1 | その他
8 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ混濁 | 機器の再留置、機器の抜去、視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
9 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | レンズ表面反射 | 機器の抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
10 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | レンズ支持部損傷、レンズ脱臼 | 機器の再留置、機器の抜去、霧視、羞明 | 国内 | 1 | その他
11 | 後房レンズ | エタニティー ファイン ナチュラル | 参天製薬 | レンズ表面への異物付着 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
12 | 後房レンズ | エタニティー ファイン ナチュラル | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 異物体内遺残、再手術 | 国内 | 1 | その他
13 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | 眼内異物残存 | 眼内炎のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
14 | 後房レンズ | エタニティ―ナチュラルユニアール | 参天製薬 | 眼内レンズ前方支持部破損 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
15 | 後房レンズ | エタニティ―ナチュラルユニアール | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 再手術 | 国内 | 3 | 情報提供
16 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 後嚢破損、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
17 | 後房レンズ | センサー | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 眼内レンズの損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
18 | 後房レンズ | テクニス トーリック ワンピース | エイエムオー・ジャパン | なし | ぼやけ、眼内レンズ偏位 | 国内 | 1 | 情報提供
19 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着の疑い | 霧視の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
20 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 眼底視認性低下、視力低下、霧視 | 国内 | 1 | 情報提供
21 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 眼底視認性低下、視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
22 | 挿入器付後房レンズ | Clareon Vivity Extended Vision 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 不明 | 追加手術、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
23 | 挿入器付後房レンズ | Clareon Vivity Extended Vision 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 異種レンズ混入の疑い | 機器の再留置、機器の抜去、視力低下、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
24 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 不明 | より複雑な手術、機器の再留置、機器の抜去、後嚢破損 | 国内 | 1 | その他
25 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 異物混入、剥離（面状）の疑い | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
26 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 異物混入 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
27 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物体内遺残 | 国内 | 2 | その他
28 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | レンズ支持部の貼り付き | 機器の再留置、機器の抜去、後嚢破損 | 国内 | 1 | その他
29 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサ－ト | HOYA | 不明 | 後嚢破損、切開創拡大の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
30 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサ－ト | HOYA | 挿入器具作動不良 | 後嚢破損 | 国内 | 1 | 情報提供
31 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサ－ト | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
32 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサ－ト | HOYA | レンズ支持部損傷 | 後嚢破損、視力低下のおそれ、切開創拡大の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
33 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサ－ト | HOYA | レンズ支持部損傷 | 角膜炎、視力低下のおそれ、切開層拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
34 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサ－ト | HOYA | レンズ光学部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
35 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサ－ト | HOYA | レンズ光学部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
36 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサ－ト Clear | HOYA | 挿入器具作動不良 | 後嚢破損 | 国内 | 1 | 情報提供
37 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | 不明 | 術後炎症、水庖性角膜症 | 国内 | 1 | 情報提供
38 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | 不明 | 視力低下、術後炎症 | 国内 | 2 | 情報提供
39 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | 不明 | フィブリン析出、術後炎症 | 国内 | 2 | 情報提供
40 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | 不明 | デスメ膜皺壁、フィブリン析出、角膜浮腫、視力低下、術後炎症、硝子体炎、霧視 | 国内 | 1 | 情報提供
41 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | レンズ表面への異物付着 | 視力低下のおそれ、切開層拡大 | 国内 | 2 | 情報提供
42 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大の疑い | 国内 | 6 | 情報提供
43 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大 | 国内 | 3 | 情報提供
44 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
45 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | レンズ光学部損傷、レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
46 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | レンズ光学部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
47 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | レンズ光学部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大 | 国内 | 2 | 情報提供
48 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | レンズ光学部損傷 | 角膜浮腫、再手術、視力低下、水庖性角膜症 | 国内 | 1 | 情報提供
49 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | 不明 | フィブリン析出、眼痛、視力低下、術後炎症、硝子体炎、霧視 | 国内 | 1 | 情報提供
50 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | 不明 | フィブリン析出、黄斑浮腫、術後炎症、前房蓄膿、霧視 | 国内 | 1 | 情報提供
51 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | レンズ表面への異物付着 | 視力低下のおそれ | 国内 | 1 | 回収（改修）
52 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
53 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大 | 国内 | 4 | 情報提供
54 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開創拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
55 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 11 | 情報提供
56 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | 不明 | 視力低下、術後炎症 | 国内 | 3 | 情報提供
57 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | 不明 | 後嚢破損 | 国内 | 1 | 情報提供
58 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | 挿入器具作動不良 | 後嚢破損 | 国内 | 1 | 情報提供
59 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
60 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
61 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 8 | 情報提供
62 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | レンズ支持部損傷 | 角膜内皮障害、視力低下のおそれ、切開層拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
63 | 挿入器付後房レンズ | HOYA－PS エイエフ－１（UY） | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
64 | 挿入器付後房レンズ | HOYA－PS エイエフ－１（UY） | HOYA | レンズ光学部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
65 | 挿入器付後房レンズ | HOYA－PS エイエフ－１（UY） | HOYA | レンズ光学部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大 | 国内 | 2 | 情報提供
66 | 挿入器付後房レンズ | HOYA－PS エイエフ－１（UY） | HOYA | レンズ光学部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
67 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | 異物混入 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
68 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | 異物混入 | 異物体内遺残、追加手術 | 国内 | 3 | その他
69 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | 異物混入 | 異物体内遺残 | 国内 | 4 | その他
70 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | より複雑な手術、機器の再留置、機器の抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
71 | 挿入器付後房レンズ | テクニス アイハンス VB Simplicity | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 予想屈折値誤差 | 国内 | 2 | 情報提供
72 | 挿入器付後房レンズ | テクニス アイハンス VB Simplicity | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 近方視力低下 | 国内 | 2 | 情報提供
73 | 挿入器付後房レンズ | テクニス アイハンス VB Simplicity | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
74 | 挿入器付後房レンズ | テクニス シナジー TVB Simplicity | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 視力低下、乱視 | 国内 | 1 | 情報提供
75 | 挿入器付後房レンズ | テクニス ワンピース VB Simplicity | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
76 | 挿入器付後房レンズ | ネックスロードシステム SP | ニデック | ノズル部材料溶出の疑い | 一過性眼圧上昇の疑い | 国内 | 1 | 回収（改修）
77 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix TORIC トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 不明 | 機器の再留置、機器の抜去、視力低下 | 国内 | 1 | その他
78 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix TORIC トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 不明 | 眼内炎、追加手術 | 国内 | 1 | その他
79 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix TORIC トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 度数違いの疑い | 機器の再留置、機器の抜去、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
80 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix TORIC トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 度数違いの疑い | 機器の再留置、機器の抜去、視力低下 | 国内 | 2 | その他
81 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix TORIC トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | レンズ光学部損傷の疑い、レンズ表面への異物付着の疑い | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
82 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 不明 | 機器の再留置のおそれ、機器の抜去のおそれ、視力低下 | 国内 | 1 | その他
83 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 不明 | スターバースト、ハロー、機器の再留置の疑い、機器の抜去の疑い、視覚障害 | 国内 | 1 | その他
84 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | レンズ偏位の疑い | 機器の再留置、機器の抜去、視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
85 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
86 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | レンズ支持部損傷の疑い | 機器の再留置、機器の抜去、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | 情報提供
87 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 機器の再留置、機器の抜去、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
88 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 不明 | 硝子体出血 | 国内 | 1 | 情報提供
89 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 不明 | 再手術、視力不良 | 国内 | 1 | 情報提供
90 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 不明 | 眼内炎のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
91 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 不明 | 眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
92 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 度数不良 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
93 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 度数不良 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 2 | 情報提供
94 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ落下 | 後発白内障、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
95 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ偏位 | 後嚢破損の疑い、後発白内障、再手術、視力不良 | 国内 | 1 | 情報提供
96 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ偏位 | チン小帯断裂、後発白内障、再手術、視力不良、前嚢収縮 | 国内 | 1 | 情報提供
97 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
98 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 再手術 | 国内 | 2 | 情報提供
99 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ光学部損傷 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
100 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォートトーリック | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
101 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | 前眼部毒性症候群（TASS）、霧視 | 国内 | 4 | その他
102 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | 前眼部毒性症候群（TASS） | 国内 | 1 | その他
103 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 製品品質問題の疑い | 機器の改修又は交換、視覚障害 | 国内 | 1 | その他
104 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエルKS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | 前眼部毒性症候群（TASS）、霧視 | 国内 | 1 | その他
105 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエルKS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | 前眼部毒性症候群（TASS）、前房蓄膿 | 国内 | 1 | その他
106 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエルKS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | 手術手技の遅延 | 国内 | 1 | その他
107 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエルKS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | 視覚障害、前眼部毒性症候群（TASS） | 国内 | 2 | その他