## 分類２
分類（２）： 生体監視・臨床検査機器等（１５３件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 企業による対応
13 | 外部電源式内視鏡用光源装置 | VISERA Pro 高輝度光源装置 OLYMPUS CLV-S40Pro | オリンパスメディカルシステムズ | 光量不足 | 外科手術 | 国内 | 1 | 情報提供
14 | カプセル型撮像及び追跡装置 | オリンパスカプセル内視鏡システム 小腸用カプセル内視鏡 OLYMPUS EC TYPE1 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | イレウス発症 | 国内 | 1 | 情報提供
15 | カプセル型撮像及び追跡装置 | オリンパスカプセル内視鏡システム 小腸用カプセル内視鏡 OLYMPUS EC TYPE1 | オリンパスメディカルシステムズ | 滞留 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
16 | カプセル型撮像及び追跡装置 | オリンパスカプセル内視鏡システム 小腸用カプセル内視鏡 OLYMPUS EC TYPE1 | オリンパスメディカルシステムズ | 滞留 | 小腸内視鏡による回収の試み | 国内 | 1 | 情報提供
17 | カプセル型撮像及び追跡装置 | オリンパスカプセル内視鏡システム 小腸用カプセル内視鏡 OLYMPUS EC TYPE1 | オリンパスメディカルシステムズ | 滞留 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
18 | カプセル型撮像及び追跡装置 | オリンパスカプセル内視鏡システム 小腸用カプセル内視鏡 OLYMPUS EC TYPE1 | オリンパスメディカルシステムズ | 滞留 | 内視鏡的回収 | 国内 | 4 | 情報提供
19 | カプセル型撮像及び追跡装置 | オリンパスカプセル内視鏡システム 小腸用カプセル内視鏡 OLYMPUS EC TYPE1 | オリンパスメディカルシステムズ | 滞留疑い | なし | 国内 | 8 | 情報提供
20 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブン画像診断システム | ギブン・イメージング | 滞留 | 腹腔鏡による回収 | 国内 | 1 | 情報提供
21 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 滞留 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
22 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 滞留 | 外科的抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
23 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 滞留 | 内視鏡的回収の試み | 国内 | 2 | 情報提供
24 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 滞留 | 内視鏡的回収の試み、外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
25 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 不明 | 腸閉塞 | 国内 | 1 | 情報提供
26 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 不明 | 嘔気、嘔吐、腹痛、腸閉塞 | 国内 | 1 | 情報提供
27 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 不明 | 嘔気、嘔吐、腹痛、腸閉塞 | 国内 | 1 | 情報提供
28 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 滞留 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
29 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 滞留 | 外科的抜去 | 国内 | 2 | 情報提供
30 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 滞留 | 内視鏡的回収 | 国内 | 1 | 情報提供
31 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 滞留 | 内視鏡的回収 | 国内 | 6 | 情報提供
32 | 筋電計電極 | EMGチューブ | 日本メドトロニック | チューブの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
33 | グルコース分析装置 | アダムス グルコース GA-1171 | アークレイファクトリー | 検体ＩＤと測定値が誤った組合せで送信された | なし | 国内 | 1 | 情報提供
34 | 硬性尿管鏡 | MR-6ウレテロスコープ | オリンパスメディカルシステムズ | 器械チャンネル詰まり | 手術の中止 | 国内 | 1 | 情報提供
35 | 硬性レゼクトスコープ | OES Pro レゼクトスコープ | オリンパスメディカルシステムズ | ビークの欠損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
36 | 自己検査用グルコース測定器 | アキュチェックモバイル | ロシュ・ダイアグノスティックス | 偽高値の疑い | 低血糖症 | 国内 | 1 | 情報提供
37 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | クリップ HX-610-135 | オリンパスメディカルシステムズ | クリップが外れなかった | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
38 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ディスポーザブル先端アタッチメント | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 潰瘍形成 | 国内 | 1 | 情報提供
39 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | インフィニティ Kappa XLT | ドレーゲル・メディカル ジャパン | 再起動 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
40 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンド キャッチ ゴールド | コヴィディエン ジャパン | 標本用パウチの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
41 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンド キャッチ ゴールド | コヴィディエン ジャパン | 標本用パウチの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
42 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト II | コヴィディエン ジャパン | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
43 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト II | コヴィディエン ジャパン | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
44 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト II | コヴィディエン ジャパン | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
45 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト II | コヴィディエン ジャパン | 破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
46 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト II | コヴィディエン ジャパン | 破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
47 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト II | コヴィディエン ジャパン | 破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
48 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト II | コヴィディエン ジャパン | 破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
49 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト II | コヴィディエン ジャパン | 破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
50 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエン ジャパン | バルーン破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
51 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエン ジャパン | バルーン破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
52 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエン ジャパン | バルーン破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
53 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエン ジャパン | バルーン破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
54 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエン ジャパン | バルーン破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
55 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエン ジャパン | バルーン破損 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
56 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエン ジャパン | バルーン破損 | なし | 国内 | 7 | 情報提供
57 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドグラブシステム | 泉工医科貿易 | なし | 腹壁の損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
58 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル 3ルーメンパピロトーム V-System | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
59 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル 3ルーメンパピロトーム V-System | オリンパスメディカルシステムズ | ナイフワイヤの破断 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
60 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル 3ルーメンパピロトーム V-System | オリンパスメディカルシステムズ | ナイフワイヤの破断 | 手技の変更 | 国内 | 1 | 情報提供
61 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレーティングインスツルメント | コヴィディエン ジャパン | 絶縁皮膜損傷 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
62 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレーティングインスツルメント | コヴィディエン ジャパン | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
63 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | RX ニードルナイフ XL | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | カッティングワイヤの離断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
64 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | RX ニードルナイフ XL | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | カッティングワイヤの離断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
65 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル ポリペクトミースネア | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | スネアループ離断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
66 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ネルコアオキシセンサⅢ | コヴィディエン ジャパン | なし | 発赤 | 国内 | 1 | 情報提供
67 | 超音波軟性胃十二指腸鏡 | 超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS GF TYPE UE260-AL5 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 十二指腸穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
68 | ディスクリート方式臨床化学自動分析装置 | 自動分析装置 BECKMAN COULTER AU5800 | ベックマン・コールター | ソフトウェア不具合による測定結果の上書き | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
69 | 内視鏡用能動切除器具 | モルセレックス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 作動不良 | 切開創の拡大 | 国内 | 3 | 情報提供
70 | 軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA 気管支ファイバービデオスコープ OLYMPUS BF TYPE P260F | オリンパスメディカルシステムズ | アングル戻らず | 抜去困難 | 国内 | 1 | 情報提供
71 | 軟性喉頭鏡 | 喉頭ファイバースコープ OLYMPUS LF-2 | オリンパスメディカルシステムズ | 内視鏡挿入部被覆剥がれ | 手術の中止 | 国内 | 1 | 情報提供
72 | パルスオキシメータ | パルスオキシメータ N-560 | コヴィディエン ジャパン | 数字表示欠け | なし | 国内 | 2 | 情報提供
73 | 汎用検査室用遠心機 | 日立卓上遠心機 SCT5B | 日立工機 | セットミスによるアッセンブリの飛び出し | 口内裂傷及び打撲 | 国内 | 1 | 情報提供
74 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS JF TYPE 260V | オリンパスメディカルシステムズ | 洗浄消毒不足 | 発熱 | 国内 | 2 | 情報提供
75 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 大腸穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
76 | 無呼吸アラーム | ベビーセンス | 日本ケミカルリサーチ | なし | 全身蒼白、全身弛緩、呼吸無 | 国内 | 1 | 情報提供
77 | 外部電源式内視鏡用光源装置 | VISERA 高輝度光源装置 CLV-S40 | オリンパスメディカルシステムズ | 光量不足 | 外科手術 | 外国 | 1 | 情報提供
78 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 誤嚥 | 呼吸困難、内視鏡的処置による回収 | 外国 | 2 | 情報提供
79 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 滞留、カプセル破損 | 閉塞、外科的処置による回収 | 外国 | 1 | 情報提供
80 | 機能検査オキシメータ | 無侵襲混合血酸素飽和度監視システム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 褥創 | 外国 | 1 | 情報提供
81 | 硬性腹腔鏡 | da Vinciシリーズエンドスコープ | インテュイティブサージカル | 画像消失 | 外科手術 | 外国 | 1 | 情報提供
82 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWristモノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | アーク放電 | 出血 | 外国 | 3 | 情報提供
83 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWristモノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | アーク放電 | 組織の損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
84 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWristモノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | アーク放電 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
85 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 先端部破損 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
86 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 出血、術式移行 | 外国 | 1 | 情報提供
87 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
88 | 自己検査用グルコース測定器 | グルコカード 01 | アークレイファクトリー | 偽高値の疑い | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
89 | 自己検査用グルコース測定器 | グルコカード 01 | アークレイファクトリー | 偽高値の疑い | 低血糖症 | 外国 | 1 | 情報提供
90 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | COOK Capture バイオプシーフォーセプス | Cook Japan | 不明 | 吐血 | 外国 | 1 | 情報提供
91 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | OTSCシステム | センチュリーメディカル | クリップの脱落 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
92 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ラディアルジョー4 バイオプシーフォーセプス SC | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 出血、入院延長 | 外国 | 1 | 情報提供
93 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンド キャッチ ゴールド | コヴィディエン ジャパン | 標本用パウチの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
94 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンド パドル 12mm | コヴィディエン ジャパン | 破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
95 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト II | コヴィディエン ジャパン | 破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
96 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト II | コヴィディエン ジャパン | 破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
97 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト II | コヴィディエン ジャパン | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
98 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | スペースメーカー | コヴィディエン ジャパン | バルーン破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
99 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | スペースメーカー | コヴィディエン ジャパン | バルーン破損 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
100 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | スペースメーカー | コヴィディエン ジャパン | バルーン破損 | 切開創の拡大 | 外国 | 1 | 情報提供
101 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | スペースメーカー | コヴィディエン ジャパン | バルーン破損 | 組織の損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
102 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエン ジャパン | バルーン破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
103 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエン ジャパン | バルーン破損 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
104 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエン ジャパン | バルーン破損 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
105 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエン ジャパン | バルーン破損 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
106 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエン ジャパン | バルーン破損 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
107 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイトシステム Velocity | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 血管狭窄 | 外国 | 1 | 情報提供
108 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル ポリペクトミースネア | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 大腸穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
109 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル ポリペクトミースネア | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | スネアループがスタック | なし | 外国 | 2 | 情報提供
110 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル ポリペクトミースネア | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | スネアループの外れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
111 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル ポリペクトミースネア | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | スネアループ収納困難 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
112 | 頭皮脳波用電極 | BIS クワトロセンサ | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 発赤、発疹 | 外国 | 1 | 情報提供
113 | パルスオキシメータ | パルスオキシメータ N-600 シリーズ | コヴィディエン ジャパン | アラーム鳴動不良の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
114 | パルスオキシメータ | パルスオキシメータ N-65 | コヴィディエン ジャパン | 測定値不安定、電源落ちる | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
115 | 連続測定電子体温計 | モナサーム 4070 TM 温度計 | コヴィディエン ジャパン | プローブカバー外れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供