## 分類７
分類（７）： 眼科用機器（２３８件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 企業による対応
6657 | 眼内ドレーン | バルベルト 緑内障 インプラント | エイエムオー・ジャパン | チューブ閉塞 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
6658 | 眼内ドレーン | アルコン エクスプレス 緑内障フィルトレーションデバイス | 日本アルコン | 不明 | 悪性緑内障 | 国内 | 1 | 情報提供
6659 | 眼内ドレーン | アルコン エクスプレス 緑内障フィルトレーションデバイス | 日本アルコン | 挿入不全、機能不全 | 処置のための創口作成 | 国内 | 1 | 情報提供
6660 | 眼内ドレーン | アルコン エクスプレス 緑内障フィルトレーションデバイス | 日本アルコン | 閉塞 | 抜去術 | 国内 | 1 | 情報提供
6661 | 眼内ドレーン | アルコン エクスプレス 緑内障フィルトレーションデバイス | 日本アルコン | 閉塞、機能不全 | 眼圧上昇、本体の抜去、線維柱帯切除術 | 国内 | 2 | 情報提供
6662 | 眼内ドレーン | アルコン エクスプレス 緑内障フィルトレーションデバイス | 日本アルコン | 閉塞、機能不全 | 抜去術 | 国内 | 1 | 情報提供
6663 | 後房レンズ | センサー | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 虹彩炎、硝子体混濁、眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
6664 | 後房レンズ | テクニスCL | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 視機能低下、眼内レンズ摘出交換 | 国内 | 1 | 情報提供
6665 | 後房レンズ | テクニスマルチフォーカルアクリル | エイエムオー・ジャパン | なし | 予想屈折値誤差、眼内レンズ摘出交換 | 国内 | 1 | 情報提供
6666 | 後房レンズ | テクニスマルチフォーカルワンピース | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 予想屈折値誤差、眼内レンズ摘出交換 | 国内 | 1 | 情報提供
6667 | 後房レンズ | エタニティーナチュラル | 参天製薬 | なし | 眼内炎の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
6668 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニ | 参天製薬 | 眼内レンズ後方支持部破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
6669 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニ | 参天製薬 | 眼内レンズ後方支持部破損 | 虹彩破損、前房出血 | 国内 | 1 | 情報提供
6670 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニ | 参天製薬 | 眼内レンズ先行支持部破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6671 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷、眼内異物 | 角膜炎 | 国内 | 1 | 情報提供
6672 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | レンズ表面反射 | 視力障害 | 国内 | 1 | 情報提供
6673 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 視界に線が見える | 国内 | 1 | 情報提供
6674 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ光学部への異物付着 | 視機能低下 | 国内 | 1 | 情報提供
6675 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 眼底視認性低下 | 国内 | 1 | 情報提供
6676 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
6677 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
6678 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
6679 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
6680 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 視力低下 | 国内 | 2 | 情報提供
6681 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 霧視 | 国内 | 1 | 情報提供
6682 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 霧視 | 国内 | 2 | 情報提供
6683 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 霧視 | 国内 | 2 | 情報提供
6684 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 霧視 | 国内 | 3 | 情報提供
6685 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 霧視 | 国内 | 6 | 情報提供
6686 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 霧視 | 国内 | 6 | 情報提供
6687 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 霧視 | 国内 | 6 | 情報提供
6688 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 霧視 | 国内 | 8 | 情報提供
6689 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 霧視 | 国内 | 10 | 情報提供
6690 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 霧視 | 国内 | 13 | 情報提供
6691 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 霧視 眼底視認性低下 | 国内 | 1 | 情報提供
6692 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 霧視 眼底視認性低下 | 国内 | 1 | 情報提供
6693 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 霧視 眼底視認性低下 | 国内 | 1 | 情報提供
6694 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 霧視 視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
6695 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 霧視 視力低下 眼底視認性低下 | 国内 | 1 | 情報提供
6696 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 霧視 視力低下 眼底視認性低下 | 国内 | 1 | 情報提供
6697 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 霧視 視力低下 眼底視認性低下 | 国内 | 4 | 情報提供
6698 | 後房レンズ | HOYA エイエフ‐1 iMicｓ‐1 | HOYA | 不明 | 前房蓄膿 | 国内 | 1 | 回収（改修）
6699 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | 2ウィーク アキュビュー ディファイン | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 2 | 情報提供
6700 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュー オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
6701 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | フェアリー | シンシア | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
6702 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | メニコンZ | メニコン | 不明 | 感染症角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
6703 | 再使用可能な非視力補正用色付コンタクトレンズ | キャンディーマジック | El Dorado | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
6704 | 挿入器付後房レンズ | アバンシィプリセット | 興和 | 後房レンズ支持部脱落 | 眼内レンズ偏位の可能性あり | 国内 | 1 | 情報提供
6705 | 挿入器付後房レンズ | アルコン アクリサート アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷、レンズ偏位 | レンズ摘出術 | 国内 | 1 | 情報提供
6706 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | 不明 | 炎症反応 | 国内 | 4 | 回収（改修）
6707 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | 不明 | 眼内炎 | 国内 | 2 | 回収（改修）
6708 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | 不明 | 視力低下 | 国内 | 7 | 回収（改修）
6709 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | 不明 | 視力低下、前房炎症 | 国内 | 1 | 回収（改修）
6710 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | 不明 | 視力低下、前房蓄膿 | 国内 | 1 | 回収（改修）
6711 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | 不明 | 視力低下、虹彩炎 | 国内 | 1 | 回収（改修）
6712 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | 不明 | 視力低下、虹彩炎、前房蓄膿及び硝子体炎 | 国内 | 1 | 回収（改修）
6713 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | 不明 | 視力低下、虹彩炎及び硝子体炎 | 国内 | 2 | 回収（改修）
6714 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | 不明 | 視力低下・眼内炎 | 国内 | 1 | 回収（改修）
6715 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | 不明 | 視力低下を伴う炎症 | 国内 | 2 | 回収（改修）
6716 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | 不明 | 術後炎症 | 国内 | 1 | 回収（改修）
6717 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | 不明 | 前房炎症 | 国内 | 2 | 回収（改修）
6718 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | 不明 | 前房蓄膿 | 国内 | 1 | 回収（改修）
6719 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | 不明 | 前房蓄膿、視力低下 | 国内 | 1 | 回収（改修）
6720 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | 不明 | 虹彩炎、角膜浮腫 | 国内 | 1 | 回収（改修）
6721 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | 不明 | 虹彩炎及び前房蓄膿 | 国内 | 1 | 回収（改修）
6722 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデーアイレ リアル | アイレ | 不明 | 角膜潰瘍、角膜浸潤、軽微な虹彩炎 | 国内 | 1 | 情報提供
6723 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー ディファイン a | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
6724 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー ディファイン a | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 2 | 情報提供
6725 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー トゥルーアイ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
6726 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー トゥルーアイ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
6727 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー トゥルーアイ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
6728 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | フォーカス デイリーズ（フレッシュルック デイリーズ イルミネート） | チバビジョン | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
6729 | 眼内ドレーン | アルコン エクスプレス 緑内障フィルトレーションデバイス | 日本アルコン | 不明 | 再手術 | 外国 | 2 | 情報提供
6730 | 眼内ドレーン | アルコン エクスプレス 緑内障フィルトレーションデバイス | 日本アルコン | 不明 | 抜去術 | 外国 | 3 | 情報提供
6731 | 眼内ドレーン | アルコン エクスプレス 緑内障フィルトレーションデバイス | 日本アルコン | 機能不全 | 眼圧異常、本体の抜去 | 外国 | 1 | 情報提供
6732 | 眼内ドレーン | アルコン エクスプレス 緑内障フィルトレーションデバイス | 日本アルコン | 機能不全 | 追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
6733 | 眼内ドレーン | アルコン エクスプレス 緑内障フィルトレーションデバイス | 日本アルコン | 機能不全 | 抜去術 | 外国 | 1 | 情報提供
6734 | 眼内ドレーン | アルコン エクスプレス 緑内障フィルトレーションデバイス | 日本アルコン | 機能不全、閉塞 | 抜去術 | 外国 | 1 | 情報提供
6735 | 眼内ドレーン | アルコン エクスプレス 緑内障フィルトレーションデバイス | 日本アルコン | 挿入不全 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
6736 | 眼内ドレーン | アルコン エクスプレス 緑内障フィルトレーションデバイス | 日本アルコン | 挿入不全 | 前房消失、一過性の虹彩によるIOL捕獲、前房出血、悪性緑内障 | 外国 | 1 | 情報提供
6737 | 眼内ドレーン | アルコン エクスプレス 緑内障フィルトレーションデバイス | 日本アルコン | 挿入不全 | 創口拡大 | 外国 | 1 | 情報提供
6738 | 眼内ドレーン | アルコン エクスプレス 緑内障フィルトレーションデバイス | 日本アルコン | 挿入不全 | 創口拡大、緑内障濾過手術 | 外国 | 1 | 情報提供
6739 | 眼内ドレーン | アルコン エクスプレス 緑内障フィルトレーションデバイス | 日本アルコン | 挿入不全 | 緑内障濾過手術 | 外国 | 3 | 情報提供
6740 | 眼内ドレーン | アルコン エクスプレス 緑内障フィルトレーションデバイス | 日本アルコン | 虹彩への接触 | 追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
6741 | 眼内ドレーン | アルコン エクスプレス 緑内障フィルトレーションデバイス | 日本アルコン | 破損 | 手術の中断 | 外国 | 1 | 情報提供
6742 | 眼内ドレーン | アルコン エクスプレス 緑内障フィルトレーションデバイス | 日本アルコン | 閉塞 | 不明 | 外国 | 3 | 情報提供
6743 | 眼内ドレーン | アルコン エクスプレス 緑内障フィルトレーションデバイス | 日本アルコン | 閉塞 | 抜去術 | 外国 | 1 | 情報提供
6744 | 眼内ドレーン | アルコン エクスプレス 緑内障フィルトレーションデバイス | 日本アルコン | 閉塞、機能不全 | 眼圧上昇 | 外国 | 1 | 情報提供
6745 | 眼内ドレーン | アルコン エクスプレス 緑内障フィルトレーションデバイス | 日本アルコン | 閉塞、機能不全 | 再手術 | 外国 | 2 | 情報提供
6746 | 眼内ドレーン | アルコン エクスプレス 緑内障フィルトレーションデバイス | 日本アルコン | 閉塞、機能不全 | 抜去術 | 外国 | 2 | 情報提供
6747 | 眼内ドレーン | アルコン エクスプレス 緑内障フィルトレーションデバイス | 日本アルコン | 閉塞、機能不全 | 抜去術、緑内障濾過手術 | 外国 | 2 | 情報提供
6748 | 眼内ドレーン | アルコン エクスプレス 緑内障フィルトレーションデバイス | 日本アルコン | 閉塞、機能不全 | 緑内障濾過手術、本体の抜去 | 外国 | 1 | 情報提供
6749 | 眼内ドレーン | アルコン エクスプレス 緑内障フィルトレーションデバイス | 日本アルコン | 露出 | 抜去術 | 外国 | 1 | 情報提供
6750 | 眼内ドレーン | アルコン エクスプレス 緑内障フィルトレーションデバイス | 日本アルコン | 露出 | 抜去術、眼圧上昇 | 外国 | 1 | 情報提供
6751 | 後房レンズ | センサー | エイエムオー・ジャパン | 誤ラベル貼付 | レンズ摘出術 | 外国 | 1 | 情報提供
6752 | 後房レンズ | センサー | エイエムオー・ジャパン | 誤ラベル貼付 | 眼内レンズ交換術 | 外国 | 2 | 情報提供
6753 | 後房レンズ | センサー | エイエムオー・ジャパン | 誤ラベル貼付 | 見えにくさの訴え | 外国 | 45 | 情報提供
6754 | 後房レンズ | センサー | エイエムオー・ジャパン | 誤ラベル貼付 | 追加レンズ挿入手術 | 外国 | 1 | 情報提供
6755 | 後房レンズ | センサー | エイエムオー・ジャパン | 誤ラベル貼付 | 予想屈折値誤差 | 外国 | 2 | 情報提供
6756 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | バイオフィニティ | クーパービジョン・ジャパン | 不明 | アカントアメーバ角膜炎 | 外国 | 3 | 情報提供
6757 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | バイオフィニティ | クーパービジョン・ジャパン | 不明 | 眼内炎 | 外国 | 1 | 情報提供
6758 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | バイオフィニティ | クーパービジョン・ジャパン | 不明 | 灼熱感、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
6759 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | バイオフィニティ | クーパービジョン・ジャパン | 不明 | 痛み、充血、視力低下があり入院 | 外国 | 1 | 情報提供
6760 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | 2ウィーク アキュビュー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 外国 | 1 | 情報提供
6761 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュー アドバンス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 外国 | 1 | 情報提供
6762 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュー アドバンス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 外国 | 1 | 情報提供
6763 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュー オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 外国 | 1 | 情報提供
6764 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュー オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 外国 | 2 | 情報提供
6765 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュー オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 外国 | 2 | 情報提供