## 分類（１）
分類（１）： 画像診断用機器（６件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管 | アーティス zee | シーメンス・ジャパン | フラットパネルディテクタレシーバ基板接触不良 | 検査の延期 | 国内 | 1 | 情報提供
2 | 全身用X線CT診断装置 | 全身用X線CT診断装置 SCENARIA | 日立メディコ | ケーブル被覆の溶解、異音、異臭、発煙 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
3 | 多相電動式造影剤注入装置 | 炭酸ガス注入装置GEN2 | 日本メドラッド | 電気的安全弁の動作不良 | 回盲部穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
4 | 超電導磁石式全身用MR装置 | フィリップス3.0T 超電導磁気共鳴イメージング装置 | フィリップスエレクトロニクスジャパン | なし | 右足の親指の爪の剥離、出血および剥離骨折 | 国内 | 1 | 回収（改修）
5 | 放射線防護用移動式バリア | MAVIG天井懸架型X線防護システムPRPS | 麻生商会 | アームの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6 | 循環器用超音波画像診断装置 | i-Lab インストールシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 長軸距離の誤測定 | 冠動脈解離 | 外国 | 1 | 情報提供