## 分類（２）
分類（２）： 生体監視・臨床検査機器等（２４４件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
7 | 外部電源式内視鏡用光源装置 | X7000 キセノン光源装置 | 日本ストライカー | 故障 | 開腹手術への移行 | 国内 | 1 | 情報提供
8 | カプセル型撮像及び追跡装置 | オリンパスカプセル内視鏡システム | オリンパスメディカルシステムズ | 停留 | 追加処置 | 国内 | 1 | 情報提供
9 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 滞留 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
10 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 滞留 | 外科的処置による回収 | 国内 | 1 | 情報提供
11 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 滞留 | 内視鏡的処置による回収 | 国内 | 7 | 情報提供
12 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | コーティング膜未排出 | コーティング膜体内遺残、内視鏡的処置による回収 | 国内 | 1 | 情報提供
13 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 食道憩室内停留 | 内視鏡的処置による回収 | 国内 | 1 | 情報提供
14 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 滞留 | 腸閉塞、内視鏡的処置による回収 | 国内 | 1 | 情報提供
15 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 滞留 | 内視鏡的処置による回収 | 国内 | 4 | 情報提供
16 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 停留 | 腸閉塞 | 国内 | 3 | 情報提供
17 | 機能検査オキシメータ | 無侵襲混合血酸素飽和度監視システム | コヴィディエン ジャパン | なし | 皮膚損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
18 | グルコース分析装置 | アダムス グルコース GA-1171 | アークレイファクトリー | 検体ＩＤと測定値が誤った組合せで送信された | なし | 国内 | 1 | 調査中
19 | グルコースモニタシステム | メドトロニック iPro2(Enliteセンサ及びEnliteサータ) | 日本メドトロニック | 針の飛び出し | なし | 国内 | 2 | 情報提供
20 | グルコースモニタシステム | メドトロニック iPro2(Enliteセンサ及びEnliteサータ) | 日本メドトロニック | 針の飛び出し | 針刺し | 国内 | 1 | 情報提供
21 | 経皮血中ガス分析装置 | 経皮血中ガス分圧モニタ モデル9100 | コーケン | センサヘッドの温度上昇 | 火傷２度 | 国内 | 1 | 情報提供
22 | 検体前処理装置 | ライカ PerolisⅡ | ライカマイクロシステムズ | 検体の不十分な処理 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
23 | 硬性腹腔鏡 | HOPKINSﾃﾚｽｺｰﾌﾟｼｽﾃﾑⅠ | エム・シー・メディカル | スコープ先端部のシーリング部分の破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
24 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | チップカバーの損傷 | 外腸骨静脈損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
25 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | RoBiイポーラインスツルメント | エム・シー・メディカル | 支持ピン部樹脂脱落 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
26 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | ストライカー ラパロスコピック電極 | 日本ストライカー | 不明 | 軽度の熱傷 | 国内 | 1 | 調査中
27 | 自然開口向け単回使用内視鏡用感染防止シース | McGRATH MAC ディスポーザブルブレード | コヴィディエン ジャパン | ブレードの脱落 | 咽頭痛 | 国内 | 1 | 情報提供
28 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ディスポーザブルバルーンカテーテルC | オリンパスメディカルシステムズ | バルーン収縮不良、先端部の破断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
29 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ロングクリップ HX-610-090L | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 腹腔鏡下手術へ移行 | 国内 | 1 | 情報提供
30 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ゼオクリップ | ゼオンメディカル | クリップ脱落 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
31 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | OTSCシステム | センチュリーメディカル | クリップの誤留置、閉鎖不全 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
32 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ツイスター プラス 回収ネット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ワイヤケーブル離断 | なし | 国内 | 1 | 調査中
33 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | 生体情報モニタ BP-608EV | オムロンヘルスケア | なし | 筋挫傷 | 国内 | 1 | 情報提供
34 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | 生体情報モニタ IntelliVue | フィリップスエレクトロニクスジャパン | 画像表示不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
35 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンド キャッチ ゴールド | コヴィディエン ジャパン | リングの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
36 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト II | コヴィディエン ジャパン | クレビスの破損 | なし | 国内 | 8 | 情報提供
37 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 横隔膜の損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
38 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエン ジャパン | シールの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
39 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエン ジャパン | バルーンの破損 | なし | 国内 | 9 | 情報提供
40 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエン ジャパン | バルーンの破損 | 破損片の体内遺残の恐れ | 国内 | 1 | 情報提供
41 | 心電計ケーブル及びリード | 誘導コードCP-104 | フクダ電子 | 内部配線短絡の疑い | なし | 国内 | 4 | 情報提供
42 | 組織収納サック | E・Zパース | 八光 | ストッパーの破断 | 体内遺残の恐れ | 国内 | 1 | 情報提供
43 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | バイポーラ回転止血鉗子 | ゼオンメディカル | カップ突出 | 食道壁穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
44 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレーティングインスツルメント | コヴィディエン ジャパン | アゴの損傷 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
45 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | RX ニードルナイフ XL | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | カッティングワイヤ離断 | カッティングワイヤ体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
46 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル 3ルーメンパピロトーム V-System | オリンパスメディカルシステムズ | ナイフワイヤの破断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
47 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル 3ルーメンパピロトーム V-System | オリンパスメディカルシステムズ | ナイフワイヤの破断 | 治療中止 | 国内 | 1 | 情報提供
48 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレーティングインスツルメント | コヴィディエン ジャパン | シャフトカバーの破損 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
49 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレーティングインスツルメント | コヴィディエン ジャパン | ラチェットボタンの外れ | なし | 国内 | 3 | 情報提供
50 | 単回使用内視鏡用細胞診ブラシ | RX サイトロジーブラシ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | マーカ脱落 | マーカ体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
51 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ネルコアオキシセンサIII | コヴィディエン ジャパン | なし | 発赤 | 国内 | 1 | 情報提供
52 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | サージワンド | コヴィディエン ジャパン | アウタースリーブの破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
53 | 内視鏡用起子及び剥離子 | エンドピーナッツ | コヴィディエン ジャパン | コットンスワブの外れ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
54 | 内視鏡用送水装置 | フロステディ アースロスコピーポンプ | 日本ストライカー | 不明 | 皮下壊死 | 国内 | 1 | 情報提供
55 | 内視鏡用送水装置 | フロステディ アースロスコピーポンプ | 日本ストライカー | 不明 | 皮下水腫(浮腫) | 国内 | 1 | 情報提供
56 | 内視鏡用能動切除器具 | GYNECARE ラパロ用モルセレータ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | なし | 子宮肉腫播種 | 国内 | 1 | 情報提供
57 | 軟性尿管腎盂鏡 | 腎盂尿管ファイバースコープ OLYMPUS URF-P6 | オリンパスメディカルシステムズ | 先端部破断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
58 | パルスオキシメータ | パルスオキシメータ N-560 | コヴィディエン ジャパン | アラーム音鳴動せず | なし | 国内 | 1 | 情報提供
59 | パルスオキシメータ | パルスオキシメータ N-560 | コヴィディエン ジャパン | 数字表示欠け | なし | 国内 | 1 | 情報提供
60 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSpO2モニタリングシステム | コヴィディエン ジャパン | 測定値低い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
61 | 汎用血液ガス分析装置 | コバス b 121 | ロシュ・ダイアグノスティックス | 内蔵プリンター感熱部の発熱による焦げ | なし | 国内 | 1 | 使用停止依頼
62 | ビデオ硬性挿管用喉頭鏡 | エアウェイスコープ AWS-S100 | HOYA | なし | 喉頭損傷、換気困難、呼吸不全、低酸素症、縦隔気腫 | 国内 | 1 | 情報提供
63 | ビデオ硬性腹腔鏡 | ENDOEYE FLEX 先端湾曲ビデオスコープ OLYMPUS LTF-S190-5 | オリンパスメディカルシステムズ | 画像不良 | 腹腔鏡手術から開腹手術への変更 | 国内 | 1 | 情報提供
64 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF TYPE 260V | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 十二指腸穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
65 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS JF TYPE 260V | オリンパスメディカルシステムズ | 菌による汚染 | 発熱 | 国内 | 1 | 情報提供
66 | ビデオ軟性小腸鏡 | 小腸ビデオスコープ OLYMPUS SIF TYPE Q260 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 膵炎 | 国内 | 2 | 情報提供
67 | ビデオ軟性小腸鏡 | 小腸ビデオスコープ OLYMPUS SIF TYPE Y0004 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 穿孔 | 国内 | 2 | 情報提供
68 | ビデオ軟性小腸鏡 | 小腸ビデオスコープ OLYMPUS SIF TYPE Y0004 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 乳頭部の出血 | 国内 | 2 | 情報提供
69 | ビデオ軟性小腸鏡 | 小腸ビデオスコープ OLYMPUS SIF TYPE Y0004 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 膵炎 | 国内 | 2 | 情報提供
70 | ビデオ軟性尿管腎盂鏡 | 腎盂尿管ビデオスコープ OLYMPUS URF TYPE V | オリンパスメディカルシステムズ | 画像消え | 手技の中止 | 国内 | 1 | 情報提供
71 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル | ギブン・イメージング | なし | 過敏症 | 外国 | 1 | 情報提供
72 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル | ギブン・イメージング | なし | 外科的処置による回収、腸閉塞 | 外国 | 1 | 情報提供
73 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル | ギブン・イメージング | 滞留 | 腸閉塞、外科的処置による回収 | 外国 | 1 | 情報提供
74 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル | ギブン・イメージング | 滞留 | 腸閉塞、腸穿孔、外科的処置による回収 | 外国 | 1 | 情報提供
75 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル | ギブン・イメージング | 停留 | 腸閉塞、外科的処置による回収 | 外国 | 1 | 情報提供
76 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 停留 | 腸閉塞、外科的処置による回収 | 外国 | 1 | 情報提供
77 | 筋電計 | NIMシステム3.0 | 日本メドトロニック | なし | 声帯の麻痺 | 外国 | 1 | 情報提供
78 | グリコヘモグロビン分析装置 | A1CNowプラスモニター | バイエル薬品 | 血液漏れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
79 | 硬性子宮鏡 | TRUCLEAR ヒステロスコープ | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | なし | 子宮の穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
80 | 硬性腹腔鏡 | da Vinci シリーズエンドスコープ | インテュイティブサージカル | カメラケーブルの破損 | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
81 | 硬性腹腔鏡 | da Vinci シリーズエンドスコープ | インテュイティブサージカル | 画像不良 | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
82 | 硬性腹腔鏡 | da Vinci シリーズエンドスコープ | インテュイティブサージカル | 破損 | 破損片の体内遺残の恐れ | 外国 | 1 | 情報提供
83 | 硬性レゼクトスコープ | OES Pro レゼクトスコープ | オリンパスメディカルシステムズ | ビークの脱落 | ビークの体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
84 | 硬性レゼクトスコープ | OES 4000 レゼクトスコープ | オリンパスメディカルシステムズ | ビークの脱落 | 開腹手術への移行 | 外国 | 2 | 情報提供
85 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWristバイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | なし | 右尿管熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
86 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWristバイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
87 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWristバイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 腸穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
88 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWristバイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 自動通電の疑い | S字結腸熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
89 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWristバイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 自動通電の疑い | 腸損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
90 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWristバイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 自動通電の疑い | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
91 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWristバイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 先端部破損 | 組織損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
92 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 腸損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
93 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 腸熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
94 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 破損片の体内遺残の恐れ | 外国 | 1 | 情報提供
95 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | マイクロクラックの疑い | 外腸骨静脈損傷、術式移行 | 外国 | 1 | 情報提供
96 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 先端の破損 | 破損片の体内遺残の恐れ | 外国 | 1 | 情報提供
97 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 先端部破損 | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
98 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 先端部破損 | 破損片の体内遺残の恐れ | 外国 | 2 | 情報提供
99 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 先端部破損 | 破損片の体内落下 | 外国 | 1 | 情報提供
100 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
101 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 破損片の体内遺残の恐れ | 外国 | 1 | 情報提供
102 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | ストライカー ラパロスコピック電極 | 日本ストライカー | 破損 | 熱傷、手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
103 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | ブレードの脱落 | 破損片の体内遺残の恐れ | 外国 | 1 | 情報提供
104 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 結紮不良の疑い | 開胸手術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
105 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 破損片の体内落下 | 外国 | 1 | 情報提供
106 | 再使用可能なパルスオキシメータプローブ | ネルコアセンサ DS100A | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 切り傷 | 外国 | 1 | 情報提供
107 | 再使用可能なパルスオキシメータプローブ | ネルコアセンサデュラワイ | コヴィディエン ジャパン | 測定値が低い | なし | 外国 | 2 | 情報提供
108 | 自己検査用グルコース測定器 | グルコカード 01 | アークレイファクトリー | 偽高値 | 意識消失 | 外国 | 1 | 情報提供
109 | 自己検査用グルコース測定器 | グルコカード 01 | アークレイファクトリー | 偽高値又は偽低値 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
110 | 自己検査用グルコース測定器 | グルコカード 01 | アークレイファクトリー | 偽低値 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
111 | 自己検査用グルコース測定器 | グルコカード 01-bar | アークレイファクトリー | 偽低値 | めまい、ふるえ | 外国 | 1 | 情報提供
112 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチウルトラ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 電源が入らない | 低血糖発症 | 外国 | 1 | 情報提供
113 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | スパイバイト バイオプシーフォーセプス | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
114 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ラディアルジョー4 バイオプシーフォーセプス SC | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 出血 | 外国 | 3 | 情報提供
115 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ラディアルジョー4 バイオプシーフォーセプス SC | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 食道穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
116 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ラディアルジョー4 バイオプシーフォーセプス P | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
117 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ケアスケープ 患者データモジュール | GEヘルスケア・ジャパン | 不正確な心電図計測 | なし | 外国 | 1 | 調査中
118 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エクストラハンドリトラクター | コヴィディエン ジャパン | ポートへの挿入困難 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
119 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンド キャッチ ゴールド | コヴィディエン ジャパン | パウチの破損 | なし | 外国 | 5 | 情報提供
120 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンド キャッチ ゴールド | コヴィディエン ジャパン | パウチの破損 | 切開創の拡大 | 外国 | 1 | 情報提供
121 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンド キャッチ ゴールド | コヴィディエン ジャパン | フレキシブルリングの破損 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
122 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | スペースメーカー | コヴィディエン ジャパン | シールの破損 | なし | 外国 | 6 | 情報提供
123 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | スペースメーカー | コヴィディエン ジャパン | バルーンの破損 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
124 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエン ジャパン | シールの破損 | なし | 外国 | 5 | 情報提供
125 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエン ジャパン | バルーンの破損 | なし | 外国 | 13 | 情報提供
126 | 心臓カテーテル用検査装置 | イーピーワークメイトシステム | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 横隔膜神経損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
127 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | Endo Wrist One 血管シーラーインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
128 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | Endo Wrist One 血管シーラーインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 組織切除 | 外国 | 1 | 情報提供
129 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | Endo Wrist One 血管シーラーインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 出血、術式移行 | 外国 | 1 | 情報提供
130 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレーティングインスツルメント | コヴィディエン ジャパン | 絶縁被膜の損傷 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
131 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | RX ニードルナイフ XL | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | カッティングワイヤ離断 | 体内遺残、穿孔 | 外国 | 1 | 調査中
132 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オートトーム RX | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 膵炎 | 外国 | 2 | 情報提供
133 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | トゥルートーム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | カッティングワイヤ離断 | 膵炎 | 外国 | 1 | 情報提供
134 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | RX ニードルナイフ XL | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | カッティングワイヤ離断 | カッティングワイヤ体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
135 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル ポリペクトミースネア | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 大腸穿孔、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
136 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル ポリペクトミースネア | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | スネアループがスタック | なし | 外国 | 3 | 情報提供
137 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル ポリペクトミースネア | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | スネアループがスタック | 外科的処置 | 外国 | 2 | 情報提供
138 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | Endo Wrist One 血管シーラーインストゥルメント | インテュイティブサージカル | なし | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
139 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | Endo Wrist One 血管シーラーインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
140 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレーティングインスツルメント | コヴィディエン ジャパン | アゴの損傷 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
141 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレーティングインスツルメント | コヴィディエン ジャパン | シャフトカバーの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
142 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレーティングインスツルメント | コヴィディエン ジャパン | シャフトの破損 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
143 | 単回使用内視鏡用細胞診ブラシ | RX サイトロジーブラシ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | マーカ脱落 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
144 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | パピロトミーナイフ | Cook Japan | ナイフの破損 | ナイフ離断片の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
145 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ソフトケア | コヴィディエン ジャパン | 測定値が高い | なし | 外国 | 2 | 情報提供
146 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ネルコアオキシセンサIII | コヴィディエン ジャパン | 測定値が低い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
147 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist One血管シーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 開閉不良 | 組織損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
148 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | サージワンド | コヴィディエン ジャパン | アウタースリーブの破損 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
149 | 内視鏡用起子及び剥離子 | エンドピーナッツ | コヴィディエン ジャパン | コットンスワブの外れ | なし | 外国 | 2 | 情報提供
150 | 内視鏡用シース | USA エリートスタンダード型レゼクトスコープシース | オリンパスメディカルシステムズ | シースの破損 | 開腹手術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
151 | 内視鏡用送水装置 | ダイオニクス25 灌流システム | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | なし | 関節の膨張 | 外国 | 1 | 情報提供
152 | 内視鏡用送水装置 | ヒステロスコピック 灌流システム | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | なし | 呼吸の乱れ | 外国 | 1 | 情報提供
153 | 内視鏡用送水装置 | ヒステロスコピック 灌流システム | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 不明 | 一時的な心肺停止 | 外国 | 1 | 調査中
154 | 内視鏡用テレスコープ | VasoView 7 エンドスコープ | マッケ・ジャパン | エンドスコープの曇り | 術時間延長 | 外国 | 1 | 情報提供
155 | 内視鏡用能動切除器具 | モルセレックス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | なし | 子宮肉腫播種の恐れ | 外国 | 5 | 情報提供
156 | 内視鏡用能動切除器具 | TRUCLEAR レシプロケーティング モルセレーター | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | なし | 子宮及び腸管の穿孔 | 外国 | 2 | 情報提供
157 | 内視鏡用はさみ鉗子 | コンクエスト鉗子システム | 日本ストライカー | 破損 | 破損片の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
158 | 内視鏡用部品アダプタ | ストライカー ファイバーケーブル | 日本ストライカー | 発熱 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
159 | パルスオキシメータ | パルスオキシメータ N-560 | コヴィディエン ジャパン | 数字表示欠け | なし | 外国 | 3 | 情報提供
160 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSpO2モニタリングシステム | コヴィディエン ジャパン | 発煙 | なし | 外国 | 1 | 情報提供