## 分類（７）
分類（７）： 眼科用機器（１１１件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
6338 | 後房レンズ | センサー | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 予想屈折値誤差、眼内レンズ摘出交換 | 国内 | 1 | 調査中
6339 | 後房レンズ | エタニティーナチュラル | 参天製薬 | なし | 眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
6340 | 後房レンズ | エタニティーナチュラル | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部変形 | レンズ摘出(切開創拡大) | 国内 | 1 | 情報提供
6341 | 後房レンズ | エタニティーナチュラル | 参天製薬 | 眼内レンズ先行支持部の折れ曲がり | レンズ摘出(切開創拡大) | 国内 | 1 | 情報提供
6342 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニ | 参天製薬 | なし | チン氏帯断裂、硝子体脱出 | 国内 | 1 | 情報提供
6343 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニ | 参天製薬 | 不明 | 自己閉鎖不全 | 国内 | 1 | 情報提供
6344 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニ | 参天製薬 | 眼内レンズ下方偏位、眼内レンズ支持部破損 | レンズ摘出(切開創拡大)、角膜浮腫 | 国内 | 1 | 情報提供
6345 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニ | 参天製薬 | 眼内レンズ後方支持部破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
6346 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニ | 参天製薬 | 眼内レンズ後方支持部破損 | 強角膜創閉鎖不全、レンズ摘出(切開創拡大) | 国内 | 1 | 情報提供
6347 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニ | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | なし | 国内 | 1 | 調査中
6348 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニ | 参天製薬 | 眼内レンズ先行支持部破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
6349 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニ | 参天製薬 | 眼内レンズ前方支持部破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6350 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニ | 参天製薬 | 後方支持部がプランジャーに挟まった | なし | 国内 | 2 | 情報提供
6351 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニ | 参天製薬 | 後方支持部がプランジャーに挟まった | レンズ摘出(切開創拡大) | 国内 | 1 | 情報提供
6352 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 予想屈折値誤差、レンズ摘出・再挿入 | 国内 | 1 | 情報提供
6353 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | レンズ偏位、レンズ支持部損傷 | レンズ摘出、再挿入 | 国内 | 1 | 調査中
6354 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | レンズ偏位、レンズ支持部損傷 | 視力低下、眼痛、再手術 | 国内 | 1 | 調査中
6355 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出、再挿入 | 国内 | 1 | 調査中
6356 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | 屈折値の不具合 | レンズ摘出、再挿入、予想屈折値誤差（強度近視） | 国内 | 1 | 情報提供
6357 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 眼底視認性低下 | 国内 | 1 | 情報提供
6358 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 視力低下 | 国内 | 3 | 情報提供
6359 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 視力低下、眼底視認性低下 | 国内 | 1 | 情報提供
6360 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 霧視 | 国内 | 44 | 情報提供
6361 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | キャンディーマジック＋ | シンシア | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
6362 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | ピーシー | シンシア | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
6363 | 挿入器付後房レンズ | エラストマイドUVイントラオキュラーレンズ・システム | スター・ジャパン | レンズ表面への異物付着 | 視機能の低下 | 国内 | 1 | 情報提供
6364 | 挿入器付後房レンズ | アルコン アクリサート アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ急速発射 | 後嚢破損、硝子体脱出、前部硝子体切除 | 国内 | 1 | 調査中
6365 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | 不明 | 眼内炎症 | 国内 | 1 | 情報提供
6366 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | 不明 | 前房の炎症細胞出現 | 国内 | 1 | 情報提供
6367 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | 不明 | 前房炎症 | 国内 | 1 | 情報提供
6368 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | 不明 | 前房内炎症、視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
6369 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | 不明 | 前房内炎症、硝子体混濁、ﾌｨﾌﾞﾘﾝ析出 | 国内 | 1 | 情報提供
6370 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア トーリック シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 視力低下、眼内炎、レンズ摘出 | 国内 | 1 | 調査中
6371 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー ディファイン a | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
6372 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル | スター・ジャパン | なし | 眼圧上昇 | 国内 | 2 | 情報提供
6373 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル | スター・ジャパン | なし | 水晶体混濁 | 国内 | 2 | 情報提供
6374 | 涙液・涙道シリコーンチューブ | カネカ涙道チューブ EY-N1 | カネカ | 構成部品の脱落 | 体内遺残の疑い | 国内 | 6 | 情報提供
6375 | 後房レンズ | テクニスCL | エイエムオー・ジャパン | 誤ラベル貼付の疑い | 予想屈折値誤差 | 外国 | 7 | 回収（改修）
6376 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 後嚢裂孔 | 外国 | 1 | 情報提供
6377 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | 無水晶体眼 | 外国 | 1 | 情報提供
6378 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | レンズ脱臼 | 眼内レンズ摘出 | 外国 | 1 | 情報提供
6379 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 視界に線が見える、再手術、霧視 | 外国 | 1 | 情報提供
6380 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュー オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 外国 | 7 | 情報提供
6381 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出・再挿入、後嚢破損、硝子体手術 | 外国 | 1 | 情報提供