## 分類（８）
分類（８）： 衛生材料・家庭用機器等（２１件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
6382 | 家庭用創傷パッド | BAND-AIDキズパワーパッド | コーブリッジ | なし | 痒み、蕁麻疹、動悸 | 国内 | 1 | 情報提供
6383 | 家庭用電位治療器 | ビーオス9,000(N) | 伊藤超短波 | 発火 | 熱傷 | 国内 | 1 | 調査中
6384 | 家庭用電気マッサージ器 | ファミリーメディカルチェア ダブル・エンジン FMC-WG1000 | ファミリーイナダ | なし | 第10,12胸椎椎体圧迫骨折、腰部挫傷 | 国内 | 1 | 調査中
6385 | 家庭用電気マッサージ器 | アルビシェイプアップローラー | 的場電機製作所 | ローラーカバーはずれ | 窒息 | 国内 | 1 | 情報提供
6386 | 骨固定型補聴器 | Cochlear Baha システム | 日本コクレア | なし | インプラント植込部周囲に肉芽の形成と皮下組織の増殖 | 国内 | 1 | 情報提供
6387 | 生理用タンポン | ソフィソフトa | ユニ・チャームプロダクツ | タンポン吸収体切断 | なし | 国内 | 1 | 調査中
6388 | 生理用タンポン | チャームソフトb | ユニ・チャームプロダクツ | なし | TSSの発症、黄色ブドウ球菌によるトキシックショックシンドローム | 国内 | 1 | 情報提供
6389 | 生理用タンポン | チャームソフトb | ユニ・チャームプロダクツ | タンポン吸収体切断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6390 | 子宮内避妊用具 | マルチロードCU250R | MSD | なし | 異所性妊娠、不正子宮出血 | 外国 | 1 | 情報提供
6391 | 子宮内避妊用具 | マルチロードCU250R | MSD | 不明 | 播種性血管内凝固 | 外国 | 1 | 情報提供
6392 | 子宮内避妊用具 | ノバＴ380 | バイエル薬品 | なし | 過多月経、関節痛、子宮頚部出血 | 外国 | 1 | 情報提供
6393 | 子宮内避妊用具 | ノバＴ380 | バイエル薬品 | なし | 性器出血 | 外国 | 1 | 情報提供
6394 | 子宮内避妊用具 | ノバＴ380 | バイエル薬品 | なし | 全身性皮疹 | 外国 | 1 | 情報提供
6395 | 子宮内避妊用具 | ノバＴ380 | バイエル薬品 | なし | 妊娠、妊娠時出血 | 外国 | 1 | 情報提供
6396 | 子宮内避妊用具 | ノバＴ380 | バイエル薬品 | なし | 頻発過多月経、貧血 | 外国 | 1 | 情報提供
6397 | 子宮内避妊用具 | ノバＴ380 | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
6398 | 子宮内避妊用具 | ノバＴ380 | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔、膀胱穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
6399 | 子宮内避妊用具 | ノバＴ380 | バイエル薬品 | 不明 | 子宮内膜炎 | 外国 | 1 | 情報提供
6400 | 子宮内避妊用具 | ノバＴ380 | バイエル薬品 | 位置異常 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6401 | 子宮内避妊用具 | ノバＴ380 | バイエル薬品 | 位置異常 | 疼痛、性器出血 | 外国 | 1 | 情報提供
6402 | 子宮内避妊用具 | ノバＴ380 | バイエル薬品 | 破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供