## 分類２
分類（２）： 生体監視・臨床検査機器等（266件）
番号 | 番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
12 | 2353 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | SBナイフ | 秋田住友ベーク | なし | 感電、やけど | 国内 | 1 | 情報提供
13 | 2352 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | SBナイフ | 秋田住友ベーク | なし | 大腸穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
14 | 905 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 先端の破損 | 破損片の体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
15 | 908 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | モノポーラ高周波処置用電極 | エム・シー・メディカル | 不明 | 術者が火傷を負った | 国内 | 1 | 情報提供
16 | 2777 | 内視鏡用シース | レゼクトスコープ外管 | エム・シー・メディカル | 先端セラミックビーク部分の破損 | 外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
17 | 199 | ディスクリート方式臨床化学自動分析装置 | ビトロス 5.1 FS | オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス | 基盤損傷による内部電源供給部の損傷 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
18 | 1003 | 自動電子血圧計 | オムロン自動血圧計 HEM-8721 | オムロンヘルスケア | なし | 炎症 | 国内 | 1 | 情報提供
19 | 287 | ビデオ硬性腹腔鏡 | ENDOEYE FLEX 先端湾曲ビデオスコープ OLYMPUS LTF-S190-5 | オリンパスメディカルシステムズ | 画像が表示されず | 腹腔鏡手術から開腹手術への変更 | 国内 | 1 | 情報提供
20 | 293 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-HQ290 シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 画像消え | 血圧低下、脈拍数低下 | 国内 | 1 | 情報提供
21 | 2717 | 超音波軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS GF TYPE UCT260 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 十二指腸の穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
22 | 288 | ビデオ硬性腹腔鏡 | HD EndoEYE 腹腔・胸腔ビデオスコープ OLYMPUS LTF TYPE VH | オリンパスメディカルシステムズ | 画像が表示されず | 腹腔鏡手術から開腹手術への変更 | 国内 | 1 | 情報提供
23 | 906 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | HiQ+送水・吸引システム | オリンパスメディカルシステムズ | シースの削れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
24 | 841 | 硬性膀胱尿道鏡 | OES Pro 膀胱尿道鏡 | オリンパスメディカルシステムズ | 鉗子先端部閉じず | 尿道内損傷による転院での措置 | 国内 | 1 | 情報提供
25 | 2782 | 軟性気管支鏡 | OES 気管支ファイバースコープ OLYMPUS BF TYPE 1T60 | オリンパスメディカルシステムズ | 挿入部被覆剥れ | 一時的な心肺停止 | 国内 | 1 | 情報提供
26 | 292 | ビデオ軟性神経内視鏡 | VISERA 脳室ビデオスコープ OLYMPUS VEF TYPE V | オリンパスメディカルシステムズ | 接着剤の破損 | 接着剤の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
27 | 296 | ビデオ軟性膀胱尿道鏡 | VISERA 膀胱腎盂ビデオスコープ OLYMPUS CYF TYPE VA2 | オリンパスメディカルシステムズ | T字管の腐食および異物付着 | 腎盂腎炎、前立腺炎、膀胱炎の発症 | 国内 | 1 | 情報提供
28 | 295 | ビデオ軟性膀胱尿道鏡 | VISERA 膀胱腎盂ビデオスコープ OLYMPUS CYF TYPE VA2 | オリンパスメディカルシステムズ | T字管の腐食および異物付着 | 発熱 | 国内 | 1 | 情報提供
29 | 294 | ビデオ軟性膀胱尿道鏡 | VISERA 膀胱腎盂ビデオスコープ OLYMPUS CYF TYPE VA2 | オリンパスメディカルシステムズ | T字管の腐食および異物付着 | 発熱、急性前立腺炎の発症 | 国内 | 1 | 情報提供
30 | 154 | カプセル型撮像及び追跡装置 | オリンパスカプセル内視鏡システム | オリンパスメディカルシステムズ | 滞留 | 開腹手術への移行 | 国内 | 1 | 情報提供
31 | 291 | ビデオ軟性小腸鏡 | 小腸ビデオスコープ OLYMPUS SIF TYPE Y0004 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 心穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
32 | 290 | ビデオ軟性小腸鏡 | 小腸ビデオスコープ OLYMPUS SIF TYPE Y0004 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 膵炎 | 国内 | 3 | 情報提供
33 | 970 | 自然開口向け単回使用内視鏡用感染防止シース | McGRATH MAC ディスポーザブルブレード | コヴィディエン ジャパン | ディスポーザブルブレード外れ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
34 | 153 | カプセル型撮像及び追跡装置 | PillCam SB 3 カプセル内視鏡システム | コヴィディエン ジャパン | なし | 皮膚の発赤 | 国内 | 1 | 情報提供
35 | 2318 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | SpO2 センサ | コヴィディエン ジャパン | 測定値が高い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
36 | 1442 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンド キャッチ Ⅱ | コヴィディエン ジャパン | パウチの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
37 | 1443 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドバック | コヴィディエン ジャパン | バックの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
38 | 1446 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト II | コヴィディエン ジャパン | クレビスの破損 | 破損片の体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
39 | 1445 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト II | コヴィディエン ジャパン | クレビスの破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
40 | 1444 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト II | コヴィディエン ジャパン | 部品の破損 | 破損片の体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
41 | 2355 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレーティングインスツルメント | コヴィディエン ジャパン | アゴの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
42 | 2354 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレーティングインスツルメント | コヴィディエン ジャパン | ラチェットボタンの外れ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
43 | 155 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | コヴィディエン ジャパン | 滞留 | 外科的処置による回収、潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
44 | 2781 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | サージワンド | コヴィディエン ジャパン | アウタースリーブの破損 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
45 | 2320 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ネルコアオキシセンサⅢ | コヴィディエン ジャパン | 測定値が低い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
46 | 2319 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ネルコアオキシセンサⅢ | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 低温熱傷の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
47 | 277 | パルスオキシ・カプノメータ | パルスオキシ・カプノメータ N-85 | コヴィディエン ジャパン | 測定値が高い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
48 | 279 | パルスオキシメータ | パルスオキシメータ N-560 | コヴィディエン ジャパン | アラーム音作動せず | なし | 国内 | 1 | 情報提供
49 | 278 | パルスオキシメータ | パルスオキシメータ N-560 | コヴィディエン ジャパン | 数字表示欠け | なし | 国内 | 1 | 情報提供
50 | 281 | パルスオキシメータ | パルスオキシメータ N-600 シリーズ | コヴィディエン ジャパン | アラーム鳴動不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
51 | 280 | パルスオキシメータ | パルスオキシメータ N-600 シリーズ | コヴィディエン ジャパン | シャットダウン | なし | 国内 | 2 | 情報提供
52 | 1448 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエン ジャパン | バルーンの外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
53 | 1447 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエン ジャパン | バルーンの破損 | なし | 国内 | 8 | 情報提供
54 | 284 | パルスオキシメータ | ベッドサイド SpO2 モニタリングシステム | コヴィディエン ジャパン | アラーム音鳴動せず | なし | 国内 | 1 | 情報提供
55 | 283 | パルスオキシメータ | ベッドサイド SpO2 モニタリングシステム | コヴィディエン ジャパン | 画面表示不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
56 | 282 | パルスオキシメータ | ベッドサイド SpO2 モニタリングシステム | コヴィディエン ジャパン | 電源入らず | なし | 国内 | 1 | 情報提供
57 | 912 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | ミニサイト エンドクリンチ ショート | コヴィディエン ジャパン | アゴ部品の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
58 | 609 | 機能検査オキシメータ | 無侵襲混合血酸素飽和度監視システム | コヴィディエン ジャパン | なし | 圧迫痕、水泡 | 国内 | 1 | 情報提供
59 | 156 | クリオスタットミクロトーム | クリオトーム | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
60 | 768 | 血液凝固分析装置 | 全自動血液凝固測定装置 CS-2100i | シスメックス | 排液タンクのチューブ抜けによる排液飛散 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
61 | 971 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | OTSCシステム | センチュリーメディカル | 不明 | OTSCツイングラスパーシャフト一部の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
62 | 907 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | ストライカー ラパロスコピック電極 | 日本ストライカー | シース部分の破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
63 | 157 | グルコースモニタシステム | メドトロニック iPro2 ( Enliteセンサ及びEnliteサータ) | 日本メドトロニック | 針の飛び出し | 針刺し | 国内 | 1 | 情報提供
64 | 1187 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal XT | 日本メドトロニック | なし | 感染による抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
65 | 1186 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal XT | 日本メドトロニック | 電池早期消耗の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
66 | 158 | グルコース分析装置 | グルテストミント | パナソニックヘルスケア | バーコードの読取不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
67 | 289 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | 電子内視鏡 EI-530B | 富士フイルム | なし | 空腸離断 | 国内 | 1 | 情報提供
68 | 2356 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | トゥルートーム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | カッティングワイヤの切断 | 十二指腸乳頭部穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
69 | 972 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ラディアルジョー4 バイオプシーフォーセプス P | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
70 | 2776 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 術式変更、再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
71 | 969 | 自己検査用グルコース測定器 | アキュチェックアビバ | ロシュ・ダイアグノスティックス | 偽高値 | 低血糖症状 | 国内 | 1 | 情報提供
72 | 3968 | 硬性関節鏡 | Synergy アースロスコープ | Arthrex Japan | 製品の破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
73 | 3953 | 血液凝固分析装置 | INRatio2 メーター | アリーア メディカル | 偽低値 | 過量投与による毒性 | 外国 | 1 | 情報提供
74 | 3952 | 血液凝固分析装置 | INRatio2 メーター | アリーア メディカル | 偽低値 | 胸の痛み | 外国 | 1 | 情報提供
75 | 3951 | 血液凝固分析装置 | INRatio2 メーター | アリーア メディカル | 偽低値 | 出血 | 外国 | 11 | 情報提供
76 | 3950 | 血液凝固分析装置 | INRatio2 メーター | アリーア メディカル | 偽低値 | 低血圧 | 外国 | 1 | 情報提供
77 | 3969 | 硬性腹腔鏡 | da Vinciシリーズエンドスコープ | インテュイティブサージカル | カメラヘッドの不良 | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
78 | 5816 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | Endo Wrist One血管シーラーインストゥルメント | インテュイティブサージカル | ブレードの露出 | 出血、開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
79 | 5815 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | Endo Wrist One血管シーラーインストゥルメント | インテュイティブサージカル | ブレードの露出 | 輸血 | 外国 | 1 | 情報提供
80 | 5814 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | Endo Wrist One血管シーラーインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 動作不良 | シーリング不良 | 外国 | 1 | 情報提供
81 | 5813 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | Endo Wrist One血管シーラーインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | シーリング不良 | 外国 | 2 | 情報提供
82 | 5812 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | Endo Wrist One血管シーラーインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 開腹術への移行 | 外国 | 2 | 回収（改修）
83 | 5811 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | Endo Wrist One血管シーラーインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 血管損傷、開腹術移行 | 外国 | 1 | 情報提供
84 | 5810 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | Endo Wrist One血管シーラーインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 出血 | 外国 | 2 | 回収（改修）
85 | 5809 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | Endo Wrist One血管シーラーインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 出血、術式移行 | 外国 | 1 | 情報提供
86 | 3999 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 動作不良の疑い | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
87 | 3998 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 破損片の体内落下 | 外国 | 1 | 情報提供
88 | 3997 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
89 | 3996 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 腸穿孔及び開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
90 | 3986 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 自動通電の疑い | 腸熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
91 | 3985 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 先端の破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
92 | 3984 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
93 | 3991 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | アーク放電 | 外腸骨動脈その他血管熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
94 | 3990 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 先端の破損 | 破損片の体内落下 | 外国 | 1 | 情報提供
95 | 3989 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 破損片の落下 術式移行 | 外国 | 1 | 情報提供
96 | 3988 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 腸損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
97 | 3987 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
98 | 3967 | 硬性レゼクトスコープ | OES Pro レゼクトスコープ | オリンパスメディカルシステムズ | ビークの外れ | 開腹手術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
99 | 6259 | 軟性喉頭鏡 | 喉頭ファイバースコープ OLYMPUS LF-GP | オリンパスメディカルシステムズ | 先端部の破損 | 部品の体内脱落 | 外国 | 1 | 情報提供
100 | 4088 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ディスポーザブル回転クリップ装置 HX-201UR-135L | オリンパスメディカルシステムズ | クリップで十分に組織を掴めなかった | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
101 | 5824 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル電解質溶液下出力用電極 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 膀胱穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
102 | 6255 | 内視鏡用軟性把持鉗子 | 把持鉗子 | オリンパスメディカルシステムズ | ワイヤの破断 | 開腹手術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
103 | 3101 | カプセル型撮像及び追跡装置 | PillCam COLON 2 カプセル内視鏡システム | コヴィディエン ジャパン | カプセル分離 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
104 | 4459 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンド キャッチ Ⅱ | コヴィディエン ジャパン | パウチの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
105 | 4458 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンド キャッチ Ⅱ | コヴィディエン ジャパン | フレキシブルリングの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
106 | 4464 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンド キャッチ ゴールド | コヴィディエン ジャパン | パウチの外れ | 手術の延期 | 外国 | 1 | 情報提供
107 | 4463 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンド キャッチ ゴールド | コヴィディエン ジャパン | パウチの破損 | なし | 外国 | 6 | 情報提供
108 | 4462 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンド キャッチ ゴールド | コヴィディエン ジャパン | パウチの破損 | 切開創の拡大 | 外国 | 2 | 情報提供
109 | 4461 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンド キャッチ ゴールド | コヴィディエン ジャパン | フレキシブルリングの破損 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
110 | 4460 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンド キャッチ ゴールド | コヴィディエン ジャパン | 標本用パウチの離脱 | 切開創の拡大 | 外国 | 1 | 情報提供
111 | 4473 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト II | コヴィディエン ジャパン | クレビスの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
112 | 4472 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト II | コヴィディエン ジャパン | クレビスの破損 | 開腹手術への術式移行 | 外国 | 1 | 情報提供
113 | 5823 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレーティングインスツルメント | コヴィディエン ジャパン | アゴの破損 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
114 | 5822 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレーティングインスツルメント | コヴィディエン ジャパン | シャフトカバーの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
115 | 5821 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレーティングインスツルメント | コヴィディエン ジャパン | シャフトの損傷 | 組織損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
116 | 5820 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレーティングインスツルメント | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
117 | 3241 | パルスオキシ・カプノメータ | カプノストリーム シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 漏電疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
118 | 3102 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | コヴィディエン ジャパン | 食道異物 | 内視鏡的処置による回収 | 外国 | 1 | 情報提供
119 | 5876 | 単回使用心電用電極 | ケンドール電極 | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 皮膚炎症 | 外国 | 4 | 情報提供
120 | 5877 | 単回使用心電用電極 | ケンドール電極 レディオトレイス | コヴィディエン ジャパン | 心電図の検出不良 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
121 | 6258 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | サージワンド | コヴィディエン ジャパン | アウタースリーブの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
122 | 4478 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | スペースメーカー | コヴィディエン ジャパン | シールの破損 | なし | 外国 | 6 | 情報提供
123 | 4477 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | スペースメーカー | コヴィディエン ジャパン | バルーンの破損 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
124 | 4476 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | スペースメーカー | コヴィディエン ジャパン | バルーンの破損 | 開腹手術への術式移行 | 外国 | 2 | 情報提供
125 | 5788 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ネルコアオキシセンサ | コヴィディエン ジャパン | 測定値が低い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
126 | 5790 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ネルコアオキシセンサⅢ | コヴィディエン ジャパン | 測定値が高い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
127 | 5789 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ネルコアオキシセンサⅢ | コヴィディエン ジャパン | 測定値が低い | なし | 外国 | 11 | 情報提供
128 | 3242 | パルスオキシ・カプノメータ | パルスオキシ・カプノメータ N-85 | コヴィディエン ジャパン | アラーム音鳴動せず | なし | 外国 | 1 | 情報提供
129 | 3245 | パルスオキシメータ | パルスオキシメータ N-560 | コヴィディエン ジャパン | アラーム音鳴動せず | 心肺停止 | 外国 | 1 | 情報提供
130 | 3244 | パルスオキシメータ | パルスオキシメータ N-560 | コヴィディエン ジャパン | 数字表示欠け | なし | 外国 | 3 | 情報提供
131 | 3243 | パルスオキシメータ | パルスオキシメータ N-560 | コヴィディエン ジャパン | 数字表示欠け | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
132 | 3246 | パルスオキシメータ | パルスオキシメータ N-600 シリーズ | コヴィディエン ジャパン | アラーム音鳴動せず | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
133 | 4482 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエン ジャパン | シールの破損 | なし | 外国 | 6 | その他
134 | 4481 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエン ジャパン | バルーンの破損 | なし | 外国 | 24 | 情報提供
135 | 4480 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエン ジャパン | バルーンの破損 | 開腹手術への術式移行 | 外国 | 1 | 情報提供
136 | 4479 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエン ジャパン | バルーンの破損 | 破損片の体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
137 | 5791 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | マックスファスト | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 圧迫痕 | 外国 | 1 | 情報提供
138 | 4420 | 心臓運動負荷モニタリングシステム | マルケットCASEシリーズ | GEヘルスケア・ジャパン | トレッドミルの意図しない動作 | 指先の脱臼、擦り傷 | 外国 | 1 | 回収（改修）
139 | 4471 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドパウチ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 先端部の破損、脱落 | 開腹術の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
140 | 4470 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドパウチ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 先端部の破損、脱落 | 組織損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
141 | 4469 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドパウチ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 先端部の破損、脱落 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
142 | 4468 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドパウチ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 先端部の破損、脱落 | 体内遺残、抜去術 | 外国 | 1 | 情報提供
143 | 4467 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドパウチ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 外科的処置の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
144 | 4466 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドパウチ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 胆石の落下、再手術のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
145 | 4465 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドパウチ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 破損片の体内残留、外科的抜去 | 外国 | 1 | 情報提供
146 | 5905 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | エンドパスユニポーラー鉗子 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
147 | 4475 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | スーチャーアシスタント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 先端部の破損、脱落 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
148 | 4474 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | スーチャーアシスタント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 縫合不全の疑い | 開腹術の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
149 | 6256 | 内視鏡用能動切除器具 | モルセレックス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | なし | 子宮肉腫播種のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
150 | 4087 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチウルトラ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 電源が入らない | 低血糖発症 | 外国 | 1 | 情報提供
151 | 4001 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | SN鏡視下手術器械（鉗子） | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 先端の破損 | 鉗子先端破損片の遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
152 | 4000 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | SN鏡視下手術器械（鉗子） | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 破損 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
153 | 6254 | 内視鏡用電気手術器 | Vulcan EAS ジェネレータ | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | なし | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
154 | 6253 | 内視鏡用電気手術器 | Vulcan EAS ジェネレータ | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 装置停止 | 術式変更、手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
155 | 6250 | 内視鏡用送水装置 | ダイオニクス25 灌流システム | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 不明 | 水腫、微小循環不全 | 外国 | 1 | 情報提供
156 | 6252 | 内視鏡用送水装置 | ヒステロスコピック 灌流システム | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 不明 | 過膨張 | 外国 | 1 | 情報提供
157 | 6251 | 内視鏡用送水装置 | ヒステロスコピック 灌流システム | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 不明 | 胸の硬直 | 外国 | 1 | 情報提供
158 | 3992 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | ストライカー ラパロスコピック電極 | 日本ストライカー | 絶縁の損傷 | 熱症 | 外国 | 1 | 情報提供
159 | 6257 | 内視鏡用部品アダプタ | ファイバーオプティックケーブル ウルフフィット クリアタイプ | 日本ストライカー | 過熱 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
160 | 3168 | デンシトメトリー分析装置 | BD ベリター システム リーダー | 日本ベクトン・ディッキンソン | 偽陽性の疑い | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
161 | 3921 | 筋電計電極 | NIM TriVantage EMG チューブ | 日本メドトロニック | なし | 声帯麻痺 | 外国 | 1 | 情報提供
162 | 3922 | 筋電計電極 | NIM アクセサリー | 日本メドトロニック | なし | 声帯麻痺 | 外国 | 2 | 情報提供
163 | 3920 | 筋電計 | NIM システム3.0 | 日本メドトロニック | なし | 声帯麻痺 | 外国 | 2 | 情報提供
164 | 3919 | 筋電計 | NIM システム3.0 | 日本メドトロニック | 手技中の機能停止 | 神経損傷、手技時間延長 | 外国 | 1 | 情報提供
165 | 3918 | 筋電計 | NIM システム3.0 | 日本メドトロニック | 不明 | 喉頭神経麻痺 | 外国 | 1 | 情報提供
166 | 4154 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ＭＲ室用患者モニタVeris | 日本メドラッド | 不明 | やけど | 外国 | 1 | 情報提供
167 | 5878 | 単回使用心電用電極 | ディスポーザブルECG電極 | 日本メドラッド | なし | やけど | 外国 | 1 | 情報提供
168 | 5576 | 体表面筋電計電極 | デュアル体表面電極 | ニューベイシブジャパン | 不明 | II度熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
169 | 4086 | 自己検査用グルコース測定器 | ブリーズ2 | バイエル薬品 | 偽高値の疑い | 低血糖症 | 外国 | 2 | 情報提供
170 | 3251 | ビデオ硬性挿管用喉頭鏡 | グライドスコープビデオ喉頭鏡システム | ベラソンメディカル | 破損 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
171 | 5904 | 単回使用内視鏡用細胞診ブラシ | RX サイトロジーブラシ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | マーカの切断 | マーカ体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
172 | 5818 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | RX ニードルナイフ XL | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | カッティングワイヤの切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
173 | 5817 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | RX ニードルナイフ XL | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | マーカ脱落 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
174 | 5892 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル ポリペクトミースネア | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | スネアループがスタック | なし | 外国 | 6 | 情報提供
175 | 5891 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル ポリペクトミースネア | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | スネアループがスタック | 大腸穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
176 | 5826 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ドリームトーム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 胆管穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
177 | 5825 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ドリームトーム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 胆管穿孔、膵管穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
178 | 4089 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ラディアルジョー4 バイオプシーフォーセプス P | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
179 | 5819 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | VasoView 7 EVH システム | マッケ・ジャパン | C-リングの破損 | 体内遺残のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
180 | 3103 | グルコース分析装置 | HemoCue Glucose201 DM アナライザ | ラジオメーター | Glu偽高値 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供