## 分類５
分類（５）： 治療・鋼製機器等（938件）
番号 | 番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
5955 | 1534 | 靭帯・腱手術用器械 | 膝靭帯再建用手術器械 | Arthrex Japan | 製品の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5956 | 1039 | 硝子体切除ユニットカッタハンドピース | 硝子体カッター | アールイーメディカル | 硝子体カッターのニードル外筒部がハンドルから外れる | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
5957 | 1038 | 硝子体切除ユニットカッタハンドピース | 硝子体カッター | アールイーメディカル | 硝子体カッターのニードル外筒部がハンドルから外れる | 網膜裂孔 | 国内 | 1 | 回収（改修）
5958 | 195 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー | インテグラル | なし | EHIT Class3 | 国内 | 1 | 情報提供
5959 | 194 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー | インテグラル | なし | 深部静脈血栓症 | 国内 | 3 | 情報提供
5960 | 193 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー | インテグラル | なし | 深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症 | 国内 | 1 | 情報提供
5961 | 192 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー | インテグラル | 不明 | 深部静脈血栓症 | 国内 | 29 | 情報提供
5962 | 198 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー1470 | インテグラル | なし | 深部静脈血栓症 | 国内 | 3 | 情報提供
5963 | 197 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー1470 | インテグラル | フットスイッチを離してもレーザ照射が停止しない | なし | 国内 | 7 | 回収（改修）
5964 | 196 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー1470 | インテグラル | 不明 | 深部静脈血栓症 | 国内 | 2 | 情報提供
5965 | 1020 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | ケーブル接続不良の疑い | 手技時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
5966 | 1019 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | コンデンサーの不良 | 手技の中止 | 国内 | 1 | 情報提供
5967 | 1018 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 手技時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
5968 | 1022 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | カメラケーブルの接続不良 | 術式移行 | 国内 | 1 | 情報提供
5969 | 1021 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 術後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
5970 | 2757 | 電気手術器用ケーブル及びスイッチ | 高周波ケーブル | エム・シー・メディカル | コネクタ内部の板バネの破損・断裂 | 金属片の術野外への落下 | 国内 | 1 | 情報提供
5971 | 2755 | 定位放射線治療用放射性核種システム | レクセルガンマナイフ C | エレクタ | ヘルメットチェンジャーのボルト破損 | ヘルメット接触のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
5972 | 2785 | 能動型自動間欠牽引装置 | オルソトラック ラセディア OL-6500 | オージー技研 | 過牽引 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
5973 | 378 | マイクロ波治療器 | マイクロサーミ― ME-7250 | オージー技研 | なし | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5974 | 881 | 骨手術用器械 | SBi骨折・骨切用インストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5975 | 416 | 一般的電気手術器 | 高周波焼灼電源装置 PSD-20 | オリンパスメディカルシステムズ | 通電停止できず | 大腸穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
5976 | 2713 | 超音波手術器 | サージカル ティシュー マネージメント システム | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 術後に胸部大動脈瘤が発生 | 国内 | 1 | 情報提供
5977 | 2712 | 超音波手術器 | サージカル ティシュー マネージメント システム | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
5978 | 393 | ラジオ波焼灼システム | バイポーラ RFA システム Celon POWER | オリンパスメディカルシステムズ | 出力できず | 治療の中止 | 国内 | 1 | 情報提供
5979 | 218 | ドライバ及び抜出器 | デュアルSCスクリューシステム抜去用手術器械 | KiSCO | 抜去器の破損 | 破損片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5980 | 392 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | インピーダンス表示不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5981 | 391 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷(II度) | 国内 | 2 | 情報提供
5982 | 390 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | なし | 出力できない疑い | 国内 | 1 | 情報提供
5983 | 389 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5984 | 388 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良の疑い | なし | 国内 | 8 | 情報提供
5985 | 387 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 還流不全の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5986 | 386 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 還流不全の疑い | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
5987 | 385 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 起動せず | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
5988 | 384 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 出力せず | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5989 | 383 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 出力不良の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
5990 | 382 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 出力不良の疑い | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
5991 | 381 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 焼灼不良の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
5992 | 380 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 絶縁被膜の損傷 | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5993 | 379 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 対極板ジェル剥離 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5994 | 952 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | インピーダンス表示不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5995 | 951 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | インピーダンス不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5996 | 950 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷(III度) | 国内 | 1 | 情報提供
5997 | 949 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | なし | 高熱 | 国内 | 1 | 情報提供
5998 | 948 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | なし | 徐脈 | 国内 | 1 | 情報提供
5999 | 947 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良 | なし | 国内 | 8 | 情報提供
6000 | 946 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良の疑い | なし | 国内 | 30 | 情報提供
6001 | 945 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 作動不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
6002 | 944 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 出力停止の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6003 | 943 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 出力不良の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
6004 | 942 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 出力不良の疑い | 手技中止 | 国内 | 1 | 情報提供
6005 | 941 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 焼灼出来ない疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6006 | 940 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 焼灼不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6007 | 939 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 絶縁被膜の損傷の疑い | 火傷 | 国内 | 2 | 情報提供
6008 | 938 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 通電開始せず | 手技中止、不快感 | 国内 | 1 | 情報提供
6009 | 959 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | なし | 国内 | 7 | 情報提供
6010 | 958 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | シーリング不良の疑い | 出血 | 国内 | 11 | 情報提供
6011 | 957 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | ナイフの動作不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6012 | 956 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | フレキシブル絶縁の捲れ、フレキシブル絶縁の損傷 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6013 | 955 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | フレキシブル絶縁の損傷 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
6014 | 954 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 電子部品のショート | なし | 国内 | 2 | 情報提供
6015 | 953 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 発煙 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6016 | 960 | 治療用電気手術器 | SCD700 シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 内出血 | 国内 | 2 | 情報提供
6017 | 2458 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 皮膚炎 | 国内 | 1 | 情報提供
6018 | 2457 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD エクスプレス | コヴィディエン ジャパン | なし | 腓骨神経麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
6019 | 2711 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエン ジャパン | アクティブブレードの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6020 | 2456 | 弾性ストッキング | T.E.D. サージカル ストッキング | コヴィディエン ジャパン | なし | 接触性皮膚炎 | 国内 | 3 | 情報提供
6021 | 150 | エアパッド加温装置コントロールユニット | WarmTouch 温風式加温システム | コヴィディエン ジャパン | 送風停止 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6022 | 967 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエン ジャパン | カテーテルの認識不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6023 | 966 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエン ジャパン | カテーテルルーメンの詰まり | なし | 国内 | 2 | 情報提供
6024 | 965 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエン ジャパン | ジェネレータでの認識不良 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
6025 | 964 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエン ジャパン | ハンドルボタンでの出力不可 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6026 | 963 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエン ジャパン | 高周波出力不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6027 | 962 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエン ジャパン | 他社製ガイドワイヤーの固着 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6028 | 961 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエン ジャパン | 発熱不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6029 | 845 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極（滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 国内 | 2 | 情報提供
6030 | 844 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極（滅菌） | コヴィディエン ジャパン | 引火 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6031 | 415 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 絶縁チューブの外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6032 | 414 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 絶縁の損傷 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
6033 | 413 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 絶縁の損傷 | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6034 | 412 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 絶縁部の破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
6035 | 411 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 絶縁部の溶解 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6036 | 407 | 一般的電気手術器 | アルサトーム SU | 高研 | なし | 熱傷（II度） | 国内 | 1 | 情報提供
6037 | 2331 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | チップ先端からソフトパッドが露出 | 左角膜切開創閉鎖不全、硝子体脱出 | 国内 | 1 | 情報提供
6038 | 2330 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
6039 | 2329 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | 眼内レンズ摘出(切開創拡大) | 国内 | 3 | 情報提供
6040 | 2328 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | 眼内レンズ摘出(切開創拡大)、前房出血 | 国内 | 1 | 情報提供
6041 | 2327 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | 術後高眼圧症、眼内レンズ摘出(切開創拡大) | 国内 | 1 | 情報提供
6042 | 2326 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | 前房炎症 | 国内 | 1 | 情報提供
6043 | 2332 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 眼内レンズが裏向きで射出された | 眼内レンズ摘出(切開創拡大) | 国内 | 1 | 情報提供
6044 | 1016 | 手術用ネジ回し | 90 スクリュードライバー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドリル先の破損 | 破損片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6045 | 863 | 骨手術用器械 | AO ExpertTM ティビアルネイル システム（滅菌） | ジョンソン・エンド・ジョンソン | スクリューの破損 | スクリューの破損による再手術、偽関節 | 国内 | 1 | 情報提供
6046 | 567 | 関節手術用器械 | Attune Intuition 手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シムの破損 | 器械の一部部品の体内遺残による抜去術 | 国内 | 1 | 情報提供
6047 | 865 | 骨手術用器械 | DHS/DCS手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | コネクティングスクリューの折れ | 折損片の体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
6048 | 1679 | 脊椎手術用器械 | Expedium器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドライバーシャフトの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6049 | 866 | 骨手術用器械 | ExpertTM AFN Japanese手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | リーマーの折れ | 折損片の体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
6050 | 869 | 骨手術用器械 | ExpertTM ティビアルネイル手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドリル先の折れ | 折損片の体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
6051 | 868 | 骨手術用器械 | ExpertTM ティビアルネイル手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドリル先の破損 | 破損片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6052 | 867 | 骨手術用器械 | ExpertTM ティビアルネイル手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 抜去用スクリューの変形 | 髄内釘抜去のための再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
6053 | 568 | 関節手術用器械 | G2人工股関節システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | トライアルヘッドの破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
6054 | 870 | 骨手術用器械 | LCP スモール手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドリル先の折れ | 折損片の体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
6055 | 874 | 骨手術用器械 | LCP ミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドリル先の折れ | 折損片の体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
6056 | 873 | 骨手術用器械 | LCP ミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドリル先の破損 | 摩耗片の体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
6057 | 872 | 骨手術用器械 | LCP ミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 製品の変形・摩耗 | 摩耗片の体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
6058 | 871 | 骨手術用器械 | LCP ミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | ドリル先貫通に伴う組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6059 | 1681 | 脊椎手術用器械 | Matrix5.5手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ホールディングスリーブの折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6060 | 221 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR CoolPulse プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 先端電極部の破損 | 破損片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6061 | 223 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 先端フックの破損 | 破損片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6062 | 222 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 脈拍の遅れ，再手術実施 | 国内 | 1 | 情報提供
6063 | 879 | 骨手術用器械 | MOJ システム手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 追加皮切 | 国内 | 1 | 情報提供
6064 | 880 | 骨手術用器械 | PFNA手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドリル先の破損 | 破損片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6065 | 2383 | 単回使用整形外科用バー | RIAリーマーヘッド | ジョンソン・エンド・ジョンソン | リーマーヘッドの破損 | 破損片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6066 | 1682 | 脊椎手術用器械 | USS器械手術セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | リングの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6067 | 2389 | 単回使用脊椎手術用器械 | Viper ガイドワイヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ガイドワイヤーの切断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6068 | 1010 | 手術用ドリルアタッチメント | アンスパック ドリルアタッチメント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | カッターバーの外れ | 神経損傷の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
6069 | 572 | 関節手術用器械 | アンテリア アプローチ用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | インサーターシャフトの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6070 | 2758 | 電動式骨手術器械 | イーマックスサージカルドリルシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | コネクターピンの変形 | 術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
6071 | 890 | 骨手術用器械 | キャニュレイテッドスクリュー手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドリル先の折れ | 折損片の体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
6072 | 1013 | 手術用ドリルアタッチメント | 骨手術用ドリルアタッチメントセット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 製品の発熱 | 口唇の火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6073 | 462 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷 | 国内 | 2 | 情報提供
6074 | 461 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷、脳実質損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6075 | 460 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 製品の破損 | 破損片の体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
6076 | 459 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 摩擦による過熱の疑い | 硬膜損傷、脳実質損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6077 | 968 | 治療用能動器具 | サージレックス エンシールシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シーリングデバイスの破損 | 破損片の体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
6078 | 893 | 骨手術用器械 | スープラパテラ用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | コネクティングスクリューの変形の疑い | 皮切追加、髄内釘の再挿入に伴う術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
6079 | 903 | 骨手術用器械 | 折損スクリュー摘出用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | リーマーチューブの破損 | 摩耗片の体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
6080 | 902 | 骨手術用器械 | 折損スクリュー摘出用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 摘出用スクリューの破損 | 折損片の体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
6081 | 901 | 骨手術用器械 | 折損スクリュー摘出用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 摘出用スクリューの破損 | 破損片摘出のための再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
6082 | 900 | 骨手術用器械 | 折損スクリュー摘出用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 摘出用ボルトの破損 | 破損片の体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
6083 | 2716 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後出血による再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
6084 | 2715 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後出血による外科的処置の追加 | 国内 | 1 | 情報提供
6085 | 2385 | 単回使用整形外科用バー | ハイスピード ドリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | カッターバーの破損 | 破損片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6086 | 899 | 骨手術用器械 | ペルビック手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | タップ先の折れ | 折損片の体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
6087 | 898 | 骨手術用器械 | ペルビック手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドリル先の折れ | 折損片の体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
6088 | 2388 | 単回使用整形外科用バー | 滅菌済穿孔ツール（単回使用） | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ガイドワイヤーの切断 | 破損片の体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
6089 | 2387 | 単回使用整形外科用バー | 滅菌済穿孔ツール（単回使用） | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ガイドワイヤーの切断 | 破損片の体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
6090 | 918 | 止血器 | ATS750タニケットシステム | ジンマー | なし | 化学熱傷、皮膚壊死 | 国内 | 1 | 情報提供
6091 | 571 | 関節手術用器械 | NexGen 人工膝関節システム手術器械 | ジンマー | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
6092 | 886 | 骨手術用器械 | ZNN 手術器械 | ジンマー | 手術器械の破損、固着 | 術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
6093 | 885 | 骨手術用器械 | ZNN 手術器械 | ジンマー | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6094 | 2312 | 単回使用デルマトーム用刃 | ジンマー医療用刀（滅菌済み） | ジンマー | なし | 皮膚の再採取 | 国内 | 1 | 情報提供
6095 | 2759 | 電動式骨手術器械 | マイクロチョイスハイスピードドリル | ジンマー | 発熱 | 火傷、術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
6096 | 151 | エア式骨手術器械 | リンバテック滅菌済み骨手術用バー | ジンマー | 破損 | 体内遺残、再手術予定 | 国内 | 1 | 情報提供
6097 | 919 | 止血用押圧器具 | ゼメックス止血システム とめ太くん | ゼオンメディカル | 止血具外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6098 | 220 | バイポーラ電極 | AtriCure アイソレータートランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | なし | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
6099 | 458 | 開創器 | Phantom レトラクター | センチュリーメディカル | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6100 | 2710 | 超音波骨折治療器 | セーフス SAFHS 4000J | 帝人ファーマ | なし | 腫脹 | 国内 | 1 | 情報提供
6101 | 604 | 眼内レンズ挿入器 | アシコ ロイヤルインジェクター | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出・再挿入 | 国内 | 1 | 情報提供
6102 | 2800 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | TTイルミネータ点灯不良 | シリコンオイル硝子体腔遺残、飛蚊症 | 国内 | 1 | 調査中
6103 | 2799 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | アラーム非表示 | 脈絡膜剥離 | 国内 | 1 | 調査中
6104 | 2802 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | 不明 | 角膜浮腫 | 国内 | 1 | 調査中
6105 | 2803 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | フルイディクスエラー | チン氏帯断裂、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
6106 | 1017 | 手術用ネジ回し | MDM 手術用ネジ回し | 日本エム・ディ・エム | ドライバーの製造不良 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
6107 | 877 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー&プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | ガイドピンの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6108 | 876 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー&プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | スクリュードライバー先端の破損 | 体内遺残 | 国内 | 9 | 情報提供
6109 | 875 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー&プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | スクリュードライバー先端の破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
6110 | 878 | 骨手術用器械 | MDM ドライバ及び抜出器 | 日本エム・ディ・エム | スクリュードライバー先端の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6111 | 224 | バイポーラ電極 | アトラスワンド | 日本エム・ディ・エム | 先端部分の破損 | 破片除去の為、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
6112 | 897 | 骨手術用器械 | プリマ ヒップ スクリュー システム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | ガイドピンの破損 | 外科的処置による回収 | 国内 | 1 | 情報提供
6113 | 573 | 関節手術用器械 | プリマロック インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | なし | インスツルメントの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6114 | 864 | 骨手術用器械 | AxSOS Ti用手術器械 | 日本ストライカー | スクリュードライバー先端の破損 | 関節面へのスクリューの突出 | 国内 | 1 | 情報提供
6115 | 1680 | 脊椎手術用器械 | MANTIS用手術器械 | 日本ストライカー | タップ先端の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6116 | 884 | 骨手術用器械 | T2ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | ドリルの破損 | 皮切の追加 | 国内 | 1 | 情報提供
6117 | 883 | 骨手術用器械 | T2ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | ドリル先の破損 | 破損したドリル先の体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
6118 | 1683 | 脊椎手術用器械 | Xia用手術器械 | 日本ストライカー | トルクレンチ先端の破損 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
6119 | 888 | 骨手術用器械 | アズニス3システム用手術器械 | 日本ストライカー | 手術器械の破損 | 手術器械の破損による手術時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
6120 | 889 | 骨手術用器械 | オメガプラスTiシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 手術器械の破損 | 破損した手術器械の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6121 | 574 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械 L | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
6122 | 576 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械 Ⅰ | 日本ストライカー | 不明 | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
6123 | 575 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械 Ⅰ | 日本ストライカー | 分解、及びスクリューの外れ | 体内遺残したスクリューを除去するための再麻酔、及び再開創 | 国内 | 1 | 情報提供
6124 | 1012 | 手術用ドリルアタッチメント | 関節手術用ドリルアタッチメント | 日本ストライカー | フレキシブルシャフトの破損 | 破片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6125 | 1014 | 手術用ドリルビット | 骨手術用ドリルビット | 日本ストライカー | ドリルの破損 | 破損したドリルの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6126 | 410 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | プローブ先端の破損 | なし | 国内 | 9 | 情報提供
6127 | 409 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | プローブ先端の破損 | 破損片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6128 | 408 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | プローブ先端の剥離 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
6129 | 2384 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨手術器械用鋸刃 | 日本ストライカー | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6130 | 1026 | 手動式整形外科用セメントディスペンサ | ストライカー骨セメント注入器（滅菌済） | 日本ストライカー | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
6131 | 2714 | 超音波手術器 | ソノペットUST-2001 | 日本ストライカー | 不明 | 視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
6132 | 2382 | 単回使用髄核切除吸引摘出器 | デコンプレッサー | 日本ストライカー | 折損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6133 | 2360 | 単回使用骨手術用器械 | 内固定用器具器械（滅菌済） | 日本ストライカー | ドリル先の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6134 | 894 | 骨手術用器械 | バリアックス橈骨遠位端用器械 | 日本ストライカー | ドライバー先端の破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
6135 | 2423 | 単回使用鉗子 | ミニラップ | 日本ストライカー | 先端部の破損 | 皮膚の小切開 | 国内 | 1 | 情報提供
6136 | 2883 | 非中心循環系永久刺入向け手動式ブラキセラピー装置用放射線源 | オンコシード | 日本メジフィジックス | なし | 前立腺平滑筋肉腫 | 国内 | 1 | 情報提供
6137 | 2882 | 非中心循環系永久刺入向け手動式ブラキセラピー装置用放射線源 | オンコシード | 日本メジフィジックス | なし | 直腸潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
6138 | 2881 | 非中心循環系永久刺入向け手動式ブラキセラピー装置用放射線源 | オンコシード | 日本メジフィジックス | なし | 膀胱癌 | 国内 | 4 | 情報提供
6139 | 2357 | 単回使用骨手術用器械 | アキュメッド ガイドピン（滅菌済み） | 日本メディカルネクスト | ガイドワイヤー破損 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
6140 | 887 | 骨手術用器械 | アキュメッドネイル用手術器械 | 日本メディカルネクスト | ドリルの折れ | 破損片の体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
6141 | 892 | 骨手術用器械 | コングルエントボーンプレートシステム専用手術器具 | 日本メディカルネクスト | ドライバーの折れ | 破損片の体内遺残 | 国内 | 4 | 情報提供
6142 | 891 | 骨手術用器械 | コングルエントボーンプレートシステム専用手術器具 | 日本メディカルネクスト | ドライバーの破損 | 破損片の体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
6143 | 1015 | 手術用ナビゲーションユニット | トリア システム | 日本メドトロニック | ナビゲーションの誤差 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
6144 | 2760 | 電動式骨手術器械 | マイダスレックス レジェンド EHS システム | 日本メドトロニック | 作動不良 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
6145 | 1011 | 手術用ドリルアタッチメント | マイダスレックス レジェンド アタッチメント | 日本メドトロニック | 破損 | 破損片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6146 | 2386 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール | 日本メドトロニック | 製品の破損 | 破損片の体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
6147 | 764 | 経皮心筋焼灼術用電気手術ユニット | アブレーション装置 CABL-IT II | 日本ライフライン | 抵抗値の異常 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
6148 | 569 | 関節手術用器械 | G7 システム インスツルメント | バイオメット・ジャパン | 手術器械の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6149 | 2325 | 単回使用開創器 | ラッププロテクター | 八光 | シリコーンゴム膜の破れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
6150 | 1678 | 脊椎手術用器械 | ABC頸椎前方固定用プレートシステム手術器械セット | ビー・ブラウンエースクラップ | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6151 | 2321 | 単回使用メス用刃 | フェザー替刃メス | フェザー安全剃刀 | 不明 | 切傷 | 国内 | 1 | 調査中
6152 | 2756 | 電位治療器 | ウェルナイトアルパカ Ｓ | フジ医療器 | 動作不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6153 | 2801 | 白内障・硝子体手術装置 | ステラリス | ボシュロム・ジャパン | 作動不良 | 手術遅延、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
6154 | 882 | 骨手術用器械 | SSネイルシステム用手術器械 | ホムズ技研 | 手術器械の破損 | 破損片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6155 | 577 | 関節手術用器械 | 膝関節用手術器械 | マイクロポート・オーソペディックス・ジャパン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6156 | 570 | 関節手術用器械 | MaximLock ラスプハンドル | ミズホ | 部品の外れ | 体内遺残、摘出手術 | 国内 | 1 | 情報提供
6157 | 1023 | 手術用骨鉗子 | クロワード型椎間板鋭匙鉗子 | ミズホ | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6158 | 328 | ベッド型マッサージ器 | アクアタイザー QZ-220 | ミナト医科学 | なし | Th12 圧迫骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
6159 | 2358 | 単回使用骨手術用器械 | ウォールターローレンツチタンプレートシステム用手術器具 | メディカルユーアンドエイ | 切断 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
6160 | 217 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | ドライバーの破損 | 体内遺残 | 国内 | 4 | 情報提供
6161 | 216 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6162 | 215 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 骨折、術式変更 | 国内 | 1 | 情報提供
6163 | 214 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 手術時間の延長、術式変更 | 国内 | 1 | 情報提供
6164 | 616 | 起子 | エレベーター/ディセクター | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 血管損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6165 | 1684 | 脊椎手術用器械 | スクレーパー | メドトロニックソファモアダネック | スクレーパーの破損 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
6166 | 1687 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | スクリューエクステンダーの分解[脊椎スクリューとの分離] | 手術時間の延長、術式変更 | 国内 | 1 | 情報提供
6167 | 1686 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | ロッドインサーターの挿入困難 | 術式変更 | 国内 | 1 | 情報提供
6168 | 1685 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 手術時間の延長、術式変更 | 国内 | 1 | 情報提供
6169 | 2359 | 単回使用骨手術用器械 | ソファモアダネックインストゥルメント(ガイドワイヤー) | メドトロニックソファモアダネック | ガイドワイヤー破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
6170 | 896 | 骨手術用器械 | ピン | メドトロニックソファモアダネック | ピンの破損 | ピンの破損片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6171 | 895 | 骨手術用器械 | ピン | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 血管損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6172 | 1688 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 骨折、術式変更 | 国内 | 1 | 情報提供
6173 | 1689 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 硬膜損傷、筋力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
6174 | 452 | 可搬型手術用顕微鏡 | ライカ M844/M820 可搬型手術用顕微鏡 | ライカマイクロシステムズ | 鏡筒の外れ | 額にこぶができた | 国内 | 1 | 情報提供
6175 | 5879 | 単回使用整形外科用バー | Synergy Resection シェーバーブレード | Arthrex Japan | 製品の破損 | 破損片の体内遺残 | 外国 | 5 | 情報提供
6176 | 5828 | 単回使用骨手術用器械 | ガイドピン（未滅菌） | Arthrex Japan | 先端の破損 | 摘出のための手術 | 外国 | 1 | 情報提供
6177 | 3836 | 関節手術用器械 | 肩関節再建用手術器械 | Arthrex Japan | 製品の破損 | 摘出手術 | 外国 | 1 | 情報提供
6178 | 4122 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci S サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 手技の中止 | 外国 | 1 | 情報提供
6179 | 4148 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | MTMの不良 | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
6180 | 4147 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | インストゥルメントの認識不良 | 発熱 | 外国 | 1 | 情報提供
6181 | 4146 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 胃損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6182 | 4145 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | バッテリーの過熱 | 開腹術への移行 | 外国 | 2 | 情報提供
6183 | 4144 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | マスターコントローラ不良の疑い | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
6184 | 4143 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 画像不良 | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
6185 | 4142 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 基盤不良 | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
6186 | 4141 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 光トランシーバ不良 | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
6187 | 4140 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
6188 | 4139 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | S字結腸損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6189 | 4138 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | リーク、再入院 | 外国 | 1 | 情報提供
6190 | 4137 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 開腹術への移行 | 外国 | 5 | 情報提供
6191 | 4136 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 肝臓裂傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6192 | 4135 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 血管損傷、開腹術への移行 | 外国 | 2 | 情報提供
6193 | 4134 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 後腹膜の出血（血腫） | 外国 | 1 | 情報提供
6194 | 4133 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 骨盤膿瘍 | 外国 | 1 | 情報提供
6195 | 4132 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 静脈損傷、開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
6196 | 4131 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 組織損傷 | 外国 | 4 | 情報提供
6197 | 4130 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 脱腸 | 外国 | 1 | 情報提供
6198 | 4129 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 腸穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
6199 | 4128 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 腸損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6200 | 4127 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 直腸穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
6201 | 4126 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 動脈穿孔 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
6202 | 4125 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 尿管損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6203 | 4124 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 尿管熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6204 | 4123 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 縫合不全 | 外国 | 1 | 情報提供
6205 | 4151 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | インストゥルメントアームの不良 | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
6206 | 4150 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 電源供給部不良 | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
6207 | 4149 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 静脈穿孔、開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
6208 | 6189 | 超音波処置用能動器具 | da Vinciシリーズ ハーモニックACEインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 先端の破損 | 破損片の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6209 | 6188 | 超音波手術器 | サージカル ティシュー マネージメント システム | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 腸管からの漏れ | 外国 | 1 | 情報提供
6210 | 6187 | 超音波手術器 | サージカル ティシュー マネージメント システム | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 腸管の術後穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
6211 | 6186 | 超音波手術器 | サージカル ティシュー マネージメント システム | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 血管損傷の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
6212 | 6233 | 電気手術器用ケーブル及びスイッチ | Bipolar Resection コード | コヴィディエン ジャパン | 絶縁の損傷 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
6213 | 6232 | 電気手術器用ケーブル及びスイッチ | Bipolar Resection コード | コヴィディエン ジャパン | 発火 | なし | 外国 | 8 | 情報提供
6214 | 3374 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6215 | 4029 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6216 | 4065 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | なし | 外国 | 63 | 情報提供
6217 | 4064 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | 出血 | 外国 | 4 | 情報提供
6218 | 4063 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良、ナイフブレードの固定位置からの外れ | なし | 外国 | 5 | 情報提供
6219 | 4062 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良、ナイフブレードの損傷 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6220 | 4061 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良、レバーの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6221 | 4060 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良、内部部品の接続外れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6222 | 4059 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴ部品の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6223 | 4058 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | カッティングトリガ戻らない | 出血 | 外国 | 2 | 情報提供
6224 | 4057 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | シーリング不良の疑い | なし | 外国 | 5 | 情報提供
6225 | 4056 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | シーリング不良の疑い | 出血 | 外国 | 28 | 情報提供
6226 | 4055 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | シーリング不良の疑い | 出血、開腹術への術式移行 | 外国 | 4 | 情報提供
6227 | 4054 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | シーリング不良の疑い | 術後出血 | 外国 | 3 | 情報提供
6228 | 4053 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | ナイフの動作不良 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
6229 | 4052 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | ナイフの動作不良、アゴの開放不良 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
6230 | 4051 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | ナイフの動作不良、フレキシブル絶縁の損傷 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
6231 | 4050 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | ナイフの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6232 | 4049 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | ナイフの破損 | 破損片の体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
6233 | 4048 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | ナイフブレードの固定位置からの外れ | なし | 外国 | 11 | 情報提供
6234 | 4047 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | ナイフブレードの固定位置からの外れ | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
6235 | 4046 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | ナイフブレードの固定位置からの外れ、ナイフブレードの破損 | 破損片の体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
6236 | 4045 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | ナイフブレードの固定位置からの外れ、絶縁コーティングの損傷 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6237 | 4044 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | ナイフブレードの変形 | なし | 外国 | 5 | 情報提供
6238 | 4043 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 外国 | 4 | 情報提供
6239 | 4042 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | なし | 術後出血 | 外国 | 1 | 情報提供
6240 | 4041 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | フレキシブル絶縁の外れ | なし | 外国 | 2 | 情報提供
6241 | 4040 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | フレキシブル絶縁の捲れ | なし | 外国 | 9 | 情報提供
6242 | 4039 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | フレキシブル絶縁の捲れ、樹脂部品の溶解 | 破損片の体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
6243 | 4038 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | フレキシブル絶縁の損傷 | なし | 外国 | 28 | 情報提供
6244 | 4037 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | フレキシブル絶縁の損傷、アゴ開放不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6245 | 4036 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | ラチェット機構の損傷 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6246 | 4035 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 意図しない出力の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6247 | 4034 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 意図しない出力の疑い | 火傷 | 外国 | 4 | 情報提供
6248 | 4033 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 絶縁コーティングの損傷 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6249 | 4032 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 絶縁コード損傷の疑い | なし | 外国 | 3 | 情報提供
6250 | 4031 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 内部部品の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6251 | 4030 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 部品の外れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6252 | 5941 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD エクスプレス | コヴィディエン ジャパン | コンセントプラグの焼損 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
6253 | 5940 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD エクスプレス | コヴィディエン ジャパン | ヒューズ切れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6254 | 5939 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD エクスプレス | コヴィディエン ジャパン | 電源コード等の焼損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6255 | 5938 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD エクスプレス | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 水疱、斑状出血 | 外国 | 1 | 情報提供
6256 | 6185 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエン ジャパン | アクティブブレードの破損 | なし | 外国 | 8 | 情報提供
6257 | 5937 | 弾性ストッキング | T.E.D. サージカル ストッキング | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 足首の感覚喪失、左下垂足、両脚の血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
6258 | 4066 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システテム | コヴィディエン ジャパン | カテーテルの折れおよび発熱不能 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6259 | 4076 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエン ジャパン | カテーテル発熱の破損 | なし | 外国 | 4 | 情報提供
6260 | 4075 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエン ジャパン | カテーテル発熱の破損 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
6261 | 4074 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエン ジャパン | なし | 治療血管の閉塞不良 | 外国 | 2 | 情報提供
6262 | 4073 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエン ジャパン | なし | 肺塞栓症 | 外国 | 1 | 情報提供
6263 | 4072 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエン ジャパン | なし | 腓腹神経障害 | 外国 | 1 | 情報提供
6264 | 4071 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエン ジャパン | 出力不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6265 | 4070 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエン ジャパン | 発熱部の分離 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6266 | 4069 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエン ジャパン | 表示温度が不安定、カテーテル発熱の焼損 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
6267 | 4068 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエン ジャパン | 不安定な加熱、カテーテルの折れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6268 | 4067 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 治療血管の閉塞不良 | 外国 | 3 | 情報提供
6269 | 6192 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | アクティブブレードの破損 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
6270 | 6191 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | アクティブブレードの破損 | 破損片の体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
6271 | 6190 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | フックプローブの破損 | なし | 外国 | 4 | 情報提供
6272 | 3971 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極（滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 外国 | 2 | 情報提供
6273 | 3973 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 外国 | 20 | 情報提供
6274 | 3972 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 火傷 | 外国 | 5 | 情報提供
6275 | 3976 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 外国 | 2 | 情報提供
6276 | 3975 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（滅菌） | コヴィディエン ジャパン | 引火 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6277 | 3974 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（滅菌） | コヴィディエン ジャパン | 引火 | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6278 | 3416 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 外国 | 4 | 情報提供
6279 | 3415 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 意図しない出力の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6280 | 3414 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 意図しない出力の疑い | 火傷 | 外国 | 3 | 情報提供
6281 | 3413 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 引火 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6282 | 3412 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 引火 | 火傷 | 外国 | 4 | 情報提供
6283 | 3411 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 絶縁チューブの外れ | なし | 外国 | 2 | 情報提供
6284 | 3410 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 絶縁損傷、アーク放電の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6285 | 3409 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 絶縁部の外れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6286 | 3408 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 絶縁部の損傷 | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6287 | 4081 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | シーリング不良の疑い | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
6288 | 4080 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | ピンの破損 | なし | 外国 | 4 | 情報提供
6289 | 4079 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 絶縁コーティングの損傷 | なし | 外国 | 8 | 情報提供
6290 | 6234 | 電気手術器用ケーブル及びスイッチ | モノポーラ鉗子用コード | コヴィディエン ジャパン | 発火 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6291 | 3828 | 関節手術用器械 | Global 人工肩関節システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 破損片の体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
6292 | 3176 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR CoolPulse プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 先端電極部の破損 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
6293 | 3175 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR CoolPulse プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 先端部絶縁体の破損 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
6294 | 3177 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 先端部電極の破損 | 破損片の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6295 | 4915 | 靭帯・腱手術用器械 | Mitek インスツルメンツ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 製品の破損 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
6296 | 3834 | 関節手術用器械 | アンテリア アプローチ用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | インサーターシャフトの破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
6297 | 3833 | 関節手術用器械 | アンテリア アプローチ用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | インナーシャフトの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6298 | 4085 | 治療用能動器具 | エンシール G2 ティシューシーラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ジョーの破損の疑い | 開腹術の追加 | 外国 | 2 | 情報提供
6299 | 4084 | 治療用能動器具 | エンシール G2 ティシューシーラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ジョーの破損の疑い | 破損片の体内遺残の疑い、術中出血による入院期間延長のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
6300 | 4083 | 治療用能動器具 | エンシール G2 ティシューシーラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後出血による再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
6301 | 4082 | 治療用能動器具 | エンシール G2 ティシューシーラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後出血による入院期間延長のおそれ | 外国 | 4 | 情報提供
6302 | 3461 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良 | 硬膜損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6303 | 3460 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷 | 外国 | 5 | 情報提供
6304 | 4078 | 治療用電気手術器 | サージレックス エンシールシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後出血による再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
6305 | 4077 | 治療用電気手術器 | サージレックス エンシールシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 組織損傷による再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
6306 | 4450 | 心内膜心筋用生検鉗子 | 心筋用生検鉗子 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
6307 | 6194 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後リークによる入院期間延長のおそれ | 外国 | 5 | 情報提供
6308 | 6195 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック FOCUS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 2 | 情報提供
6309 | 6193 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6310 | 3832 | 関節手術用器械 | NexGen 人工膝関節システム手術器械 | ジンマー | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6311 | 4916 | 靭帯・腱手術用器械 | エリート ショルダー インスツルメント | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 先端部破損 | 切開部位の拡大 | 外国 | 1 | 情報提供
6312 | 4120 | 手術用ドリルビット | エリート プレミアム インスタビリティ システム | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 先端破損 | 下穴縁部破砕 | 外国 | 1 | 情報提供
6313 | 6243 | 電動式骨手術器械 | ダイオニクスパワー ディスポーザブルブレード | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 金属片の発生 | 金属片の関節内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
6314 | 5792 | 単回使用メス用刃 | ビーバーブレード | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 先端部破損 | 切開部位の拡大 | 外国 | 1 | 情報提供
6315 | 4121 | 手術用ドリルビット | フレキシブルドリル | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 先端部破損 | 大腿骨皮質の損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6316 | 3159 | シェーバシステム | モータードライブユニット | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6317 | 5827 | 単回使用骨手術用器械 | InterTAN ドリルチップガイドピン | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | ガイドピンの折損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6318 | 3978 | 骨手術用器械 | InterTAN用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | ドリルの折れ | 破片の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6319 | 3831 | 関節手術用器械 | MPF-CUP 手術用器械 | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | 接合不良 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
6320 | 3980 | 骨手術用器械 | TRIGENネイル用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | 破損 | 破片の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6321 | 3835 | 関節手術用器械 | シナジー ヒップ システム用手術器械 Ⅰ | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | 破損 | 前腕を負傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6322 | 3097 | エアパッド特定加温装置コントロールユニット | 3M ベアーハガー ペーシェントウォーミング モデル5050 | スリーエム ヘルスケア | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6323 | 3098 | エアパッド特定加温装置コントロールユニット | 3M ベアーハガー ペーシェントウォーミング モデル775 | スリーエム ヘルスケア | 不明 | 低体温 | 外国 | 1 | 情報提供
6324 | 4156 | 処置用対極板 | 3M ユニバーサル プレート | スリーエム ヘルスケア | 不明 | II度熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6325 | 4155 | 処置用対極板 | 3M ユニバーサル プレート | スリーエム ヘルスケア | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6326 | 3174 | バイポーラ電極 | AtriCure アイソレータートランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | 不明 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
6327 | 5795 | 単回使用開創器 | AtriCure ダイセクター | センチュリーメディカル | 不明 | 下大静脈穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
6328 | 3392 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 手術後、両下肢の感覚がなくなった | 外国 | 3 | 情報提供
6329 | 3391 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 術後感染 | 外国 | 3 | 情報提供
6330 | 3390 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 大動脈穿孔 | 外国 | 2 | 情報提供
6331 | 6237 | 電池電源式焼灼器 | 電池焼灼器 | セント・ジュード・メディカル | 予期せぬ発熱 | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6332 | 3099 | エキシマレーザ血管形成器 | エキシマレーザ血管形成装置 | ディーブイエックス | エラーコード表示、動作停止 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6333 | 4024 | 止血用押圧器具 | TRバンド | テルモ | 不明 | 血腫、コンパートメント症候群 | 外国 | 1 | 情報提供
6334 | 5315 | 体外式結石破砕装置 | ドルニエ DeltaⅡ | ドルニエメドテックジャパン | 不明 | 血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
6335 | 3837 | 眼科用パルスレーザ手術装置 | LenSx 眼科用レーザー手術装置 | 日本アルコン | 不明 | 不完全な角膜切開処置、術後の予期しない屈折異常、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
6336 | 3841 | 眼科用レーザ光凝固装置 | アルコン ピュアポイント 眼科用光凝固装置 | 日本アルコン | レーザー発振不良 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
6337 | 6322 | 白内障・硝子体手術装置 | アルコン アキュラス | 日本アルコン | エラーメッセージ表示 | 再手術予定 | 外国 | 1 | 情報提供
6338 | 6321 | 白内障・硝子体手術装置 | アルコン アキュラス | 日本アルコン | 機器停止 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
6339 | 6320 | 白内障・硝子体手術装置 | アルコン アキュラス | 日本アルコン | 空気-液置換不良 | 手術中止 | 外国 | 1 | 情報提供
6340 | 3838 | 眼科用レーザ角膜手術装置 | アレグレット ウェーブ Eye-Q | 日本アルコン | 機器停止 | 2度目の手術 | 外国 | 1 | 情報提供
6341 | 3840 | 眼科用レーザ角膜手術装置 | ウェーブライト フェムトセカンドレーザー FS200 | 日本アルコン | 機器停止、フラップ形成不全 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
6342 | 3839 | 眼科用レーザ角膜手術装置 | ウェーブライト フェムトセカンドレーザー FS200 | 日本アルコン | 不明 | フラップ形成不全、視力不良 | 外国 | 2 | 情報提供
6343 | 5797 | 単回使用眼科用ナイフ | 眼科用ディスポーザブルナイフ | 日本アルコン | 切開不良 | 視力不良 | 外国 | 1 | その他
6344 | 6326 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | エラーメッセージ表示 | 手術中止 | 外国 | 1 | 情報提供
6345 | 6325 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | エラーメッセージ表示 | 追加の処置 | 外国 | 1 | 情報提供
6346 | 6324 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | 機器停止 | 眼圧低下、後嚢裂孔、網膜裂孔 | 外国 | 1 | 情報提供
6347 | 6323 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | 機器停止 | 手術中断 | 外国 | 1 | 情報提供
6348 | 6329 | 白内障・硝子体手術装置 | 超音波白内障手術装置 ローリエイト | 日本アルコン | エラーメッセージ表示 | 創口拡大 | 外国 | 1 | 情報提供
6349 | 6328 | 白内障・硝子体手術装置 | 超音波白内障手術装置 ローリエイト | 日本アルコン | コネクター破損 | 追加の処置、角膜浮腫 | 外国 | 1 | 情報提供
6350 | 6330 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | エラーメッセージ表示 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
6351 | 6334 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | エラーメッセージ表示 | 手術中止 | 外国 | 1 | 情報提供
6352 | 6333 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 機器停止 | 炎症、浮腫、他院へ搬送、眼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
6353 | 6332 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 機器停止 | 後嚢破損 | 外国 | 1 | 情報提供
6354 | 6331 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 機器停止 | 再手術、術式変更、後嚢裂孔 | 外国 | 1 | 情報提供
6355 | 3853 | 眼内レンズ挿入器 | モナーク ハンドピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | 創口拡大 | 外国 | 1 | 情報提供
6356 | 3979 | 骨手術用器械 | T2ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | ドライバー先端の破損 | 破損したドライバー先端の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6357 | 3394 | 一般的電気手術器 | クロスファイアー | 日本ストライカー | プローブ先端の破損 | 破損片の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6358 | 3393 | 一般的電気手術器 | クロスファイアー | 日本ストライカー | 破損 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
6359 | 6236 | 電池電源式骨手術用器械 | システムシリーズ パワーシステム | 日本ストライカー | 誤作動 | 上腕骨螺旋骨折と歯の欠損 | 外国 | 1 | 情報提供
6360 | 3407 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | グリッドの分離 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6361 | 3406 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | プローブ先端の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6362 | 3405 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | プローブ先端の破損 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
6363 | 3404 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | プローブ先端の破損 | 破損片の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6364 | 3403 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | プローブ先端の破損 | 破損片の体内遺残後の疼痛および再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
6365 | 3402 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 黒色コーティング摩耗 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6366 | 3401 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 蒸気と高温液体の噴出 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6367 | 3400 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 破損 | なし | 外国 | 9 | 情報提供
6368 | 3399 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 破損 | プラスチック破片の関節内遺残及び手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
6369 | 3398 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 破損 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
6370 | 3397 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 破損 | 手術時間の延長、破損片の体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
6371 | 3396 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 破損 | 破損片の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6372 | 3395 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 破損 | 破片除去のための再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
6373 | 5885 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨手術器械用鋸刃(5) | 日本ストライカー | 過熱 | 熱傷 | 外国 | 2 | 情報提供
6374 | 5884 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨手術器械用鋸刃(5) | 日本ストライカー | 破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6375 | 5883 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨手術器械用鋸刃(5) | 日本ストライカー | 破損 | 破損片の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6376 | 6241 | 電動式骨手術器械 | ストライカー社 TPSシステム電動式骨手術装置 | 日本ストライカー | 過熱 | 熱傷 | 外国 | 4 | 情報提供
6377 | 6242 | 電動式骨手術器械 | ストライカー社 ドリルアタッチメント2 | 日本ストライカー | 破損 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6378 | 4118 | 手術用ドリルアタッチメント | ストライカー社 ドリルアタッチメントⅡ | 日本ストライカー | 発熱 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6379 | 4119 | 手術用ドリルアタッチメント | ストライカー社 ラージボーン用アタッチメント | 日本ストライカー | ぐらつき | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
6380 | 5796 | 単回使用関節手術用器械 | ストライカーナビゲーション用器具器械（滅菌済） | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6381 | 6235 | 電気手術器用ケーブル及びスイッチ | 電気メス用ケーブル | 日本ストライカー | 過熱 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6382 | 3983 | 骨手術用器械 | プレート・スクリューシステム用手術器械 | 日本ストライカー | ドリルの破損 | 破損片の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6383 | 6422 | 婦人科用剥離子 | サーベックスブラシ | 日本ベクトン・ディッキンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
6384 | 3981 | 骨手術用器械 | アキュトラックスクリュー用手術器械 | 日本メディカルネクスト | ドリルの折れ | 破損片の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6385 | 3982 | 骨手術用器械 | コングルエントボーンプレートシステム専用手術器具 | 日本メディカルネクスト | ドライバーの折れ | 破損片の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6386 | 4157 | 処置用対極板 | コンメド ディスポーザブル 対極板 | 日本メディカルネクスト | 対極板導電部とコードの接続部腐食 | 対極板装着部のⅢ度熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6387 | 3970 | 高周波処置用能動器具 | ディスポ ハンドコントロール プラス | 日本メディカルネクスト | 電極の中央部分の溶解 | 皮膚の熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6388 | 6240 | 電動式骨手術器械 | Xomed パワーシステム | 日本メドトロニック | 不明 | 気管損傷 | 外国 | 2 | 情報提供
6389 | 6239 | 電動式骨手術器械 | Xomed パワーシステム | 日本メドトロニック | 不明 | 出血 | 外国 | 2 | 情報提供
6390 | 6238 | 電動式骨手術器械 | Xomed パワーシステム | 日本メドトロニック | 不明 | 前方声門下損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6391 | 5882 | 単回使用整形外科用バー | Xomed パワーシステム アクセサリー | 日本メドトロニック | バーの破損 | 破損片の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6392 | 5881 | 単回使用整形外科用バー | Xomed パワーシステム アクセサリー | 日本メドトロニック | バーの破損 | 破損片の体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
6393 | 5880 | 単回使用整形外科用バー | Xomed パワーシステム アクセサリー | 日本メドトロニック | 製品の破損 | 破損片の体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
6394 | 6350 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルーン拡張圧の低下 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
6395 | 5309 | 挿管用喉頭鏡 | グライドスコープ GVL スタット3 | ベラソンメディカル | 破損 | なし | 外国 | 1 | 調査中
6396 | 6327 | 白内障・硝子体手術装置 | ステラリス | ボシュロム・ジャパン | 不明 | 角膜浮腫 | 外国 | 1 | 情報提供
6397 | 4028 | 治療用対極板 | BSCディスポーザブル対極板 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 対極板部の熱傷 | 外国 | 2 | 情報提供
6398 | 3376 | ラジオ波焼灼システム | RFA システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿刺部の熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6399 | 3375 | ラジオ波焼灼システム | RFA システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 対極板部の熱傷 | 外国 | 4 | 情報提供
6400 | 3100 | カテーテル拡張器 | ナビゲーター 尿管アクセスシース/ダイレータセット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 尿管損傷 | 外国 | 3 | 情報提供
6401 | 5531 | 体内式衝撃波結石破砕装置 | リトクラスト | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 膀胱穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
6402 | 3829 | 関節手術用器械 | MEDACTA ARC HIP CUP用手術器械 | メダクタジャパン | 手術器械の先端が破損 | 体内遣残 | 外国 | 1 | 情報提供
6403 | 3830 | 関節手術用器械 | MEDACTA 全人工膝関節システム脛骨用手術器械 | メダクタジャパン | 接続不良の疑い | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
6404 | 5886 | 単回使用脊椎手術用器械 | KYPHON キュレット | メドトロニックソファモアダネック | キュレットの破損 | キュレットの破損片の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6405 | 3172 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | ドライバーの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6406 | 3171 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | ドライバーの破損 | 体内遺残 | 外国 | 4 | 情報提供
6407 | 3170 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | ドライバーの破損 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
6408 | 3169 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 硬膜損傷、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
6409 | 3160 | スプーン型鋭ひ及び鈍ひ | キュレット | メドトロニックソファモアダネック | キュレットの破損 | キュレットの破損片の体内遺残、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
6410 | 4152 | 手術用消息子 | 消息子 | メドトロニックソファモアダネック | フィラーの破損 | フィラーの破損片の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6411 | 4988 | 脊椎手術用器械 | スクレーパー | メドトロニックソファモアダネック | ディスクシェーバーの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6412 | 4989 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | スクリューエクステンダーの分解[脊椎スクリューとの分離] | 手術時間の延長、術式変更 | 外国 | 1 | 情報提供
6413 | 3977 | 骨タップ | タップ | メドトロニックソファモアダネック | タップの破損 | タップの破損片の体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
6414 | 4990 | 脊椎手術用器械 | ニチノールガイドワイヤー | メドトロニックソファモアダネック | ガイドワイヤー破損 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
6415 | 3459 | 開創器 | レトラクター | メドトロニックソファモアダネック | レトラクターの動作不良 | 手術時間の延長、術式変更 | 外国 | 1 | 情報提供
6416 | 4991 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | ロンジュールの破損 | 体内遺残 | 外国 | 4 | 情報提供