## 分類７
分類（７）： 眼科用機器（87件）
番号 | 番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
6440 | 2362 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | エンジェルカラーワンデー | アイレ | 不明 | 右角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
6441 | 2364 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー スパークリング | アイレ | 不明 | 角膜潰瘍、角膜浸潤、続発性虹彩炎 | 国内 | 1 | 情報提供
6442 | 830 | 後房レンズ | センサー | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 視機能低下、眼内レンズ摘出交換 | 国内 | 1 | 情報提供
6443 | 913 | 再使用可能な非視力補正用色付コンタクトレンズ | キャンディーマジック | El Dorado | 不明 | 左眼、角膜潰瘍、右眼、表層角膜炎 | 国内 | 1 | 情報提供
6444 | 2968 | 涙液・涙道シリコーンチューブ | カネカ涙道チューブ EY-N1 | カネカ | 構成部品の脱落 | 体内遺残の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
6445 | 817 | 後房レンズ | アバンシィ | 興和 | なし | 眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
6446 | 816 | 後房レンズ | アバンシィ | 興和 | なし | 後嚢破損 | 国内 | 1 | 情報提供
6447 | 829 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニ | 参天製薬 | 眼内レンズ後方支持部破損 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
6448 | 828 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニ | 参天製薬 | 眼内レンズ後方支持部破損 | 眼内レンズ摘出(切開創拡大) | 国内 | 1 | 情報提供
6449 | 827 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニ | 参天製薬 | 眼内レンズ後方支持部破損 | 眼内レンズ摘出（切開創拡大）、角膜浮腫、角膜内皮障害 | 国内 | 1 | 情報提供
6450 | 826 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニ | 参天製薬 | 眼内レンズ後方支持部破損 | 眼内レンズ摘出、切開創拡大、前房出血 | 国内 | 1 | 情報提供
6451 | 825 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニ | 参天製薬 | 眼内レンズ後方支持部破損 | 術後高眼圧症、眼内レンズ摘出(切開創拡大) | 国内 | 1 | 情報提供
6452 | 824 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニ | 参天製薬 | 眼内レンズ後方支持部破損 | 切開創拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
6453 | 823 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニ | 参天製薬 | 眼内レンズ後方支持部破損 | 前房炎症 | 国内 | 1 | 情報提供
6454 | 822 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニ | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | 眼内レンズ摘出(切開創拡大) | 国内 | 1 | 情報提供
6455 | 821 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニ | 参天製薬 | 眼内レンズ先行支持部破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6456 | 911 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | 2ウィーク アキュビュー ディファイン | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜上皮剥離 | 国内 | 1 | 情報提供
6457 | 2363 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー ディファイン a | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
6458 | 2966 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル | スター・ジャパン | なし | 水晶体混濁 | 国内 | 2 | 情報提供
6459 | 1870 | 挿入器付後房レンズ | エラストマイド ナチュラル イントラオキュラーレンズ・システム | スター・ジャパン | 眼内レンズ損傷(光学部の破損) | 角膜浮腫 | 国内 | 1 | 情報提供
6460 | 909 | 再使用可能な視力補正用コンタクトレンズ | ブレス・オー | 東レ | 汚染 | 角膜潰瘍、虹彩炎、角膜内皮炎、びまん性表層角膜炎 | 国内 | 1 | 情報提供
6461 | 819 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ＵＶ後房レンズ | 日本アルコン | レンズ表面反射 | 視力障害、レンズ摘出・再挿入 | 国内 | 1 | 情報提供
6462 | 820 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ シングルピース | 日本アルコン | レンズ表面反射 | レンズ摘出・再挿入、視機能低下、眼精疲労 | 国内 | 1 | 情報提供
6463 | 1876 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア トーリック シングルピース | 日本アルコン | 不明 | かすみ、ぼやけ、複視、予想屈折値誤差、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
6464 | 1875 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア トーリック シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 予想屈折値誤差、レンズ摘出・再挿入 | 国内 | 2 | 調査中
6465 | 818 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 視機能低下、レンズ摘出・再挿入 | 国内 | 1 | 情報提供
6466 | 1874 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア シングルピース | 日本アルコン | なし | 眼内炎、レンズ摘出・再挿入 | 国内 | 1 | 情報提供
6467 | 1873 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
6468 | 1872 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 眼内炎、レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
6469 | 832 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 霧視 | 国内 | 35 | 情報提供
6470 | 831 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 霧視 眼底視認性低下 | 国内 | 1 | 情報提供
6471 | 910 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | 2WEEK メニコン プレミオ | メニコン | なし | 重篤な角膜びらんのため角膜潰瘍に進展する恐れあり | 国内 | 1 | 情報提供
6472 | 3964 | 後房レンズ | テクニスCL | エイエムオー・ジャパン | 誤ラベル貼付の疑い | 予想屈折値誤差 | 外国 | 5 | 回収（改修）
6473 | 3995 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュー オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | アカントアメーバ角膜炎 | 外国 | 1 | 情報提供
6474 | 3994 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュー オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 外国 | 2 | 情報提供
6475 | 5310 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア シングルピース | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 霧視、レンズ摘出・再挿入 | 外国 | 1 | 情報提供
6476 | 3963 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ混濁、レンズの溝 | 視機能低下、レンズ摘出・再挿入 | 外国 | 1 | 情報提供
6477 | 3962 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出・再挿入 | 外国 | 1 | 情報提供
6478 | 3961 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | 硝子体手術、後嚢裂孔 | 外国 | 1 | 情報提供
6479 | 3993 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | 2WEEK メニコン プレミオ | メニコン | 破損 | 角膜潰瘍 | 外国 | 1 | 情報提供