## 分類８
分類（８）： 衛生材料・家庭用機器等（51件）
番号 | 番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
6480 | 917 | 子宮内避妊用具 | マルチロード CU250R | MSD | 糸が切れた | 機器の子宮埋没 | 国内 | 1 | 情報提供
6481 | 2945 | 綿状パッド | 滅菌ベンシーツ | 川本産業 | 術野確認糸の糸切れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
6482 | 454 | 家庭用創傷パッド | ケアリーヴ HCS | ニチバン | 不明 | 適用部位びらん | 国内 | 1 | 情報提供
6483 | 862 | 骨固定型補聴器 | Cochlear Baha システム | 日本コクレア | なし | インプラント植込み部周囲の皮膚増殖および増殖部位の一部切除 | 国内 | 2 | 情報提供
6484 | 861 | 骨固定型補聴器 | Cochlear Baha システム | 日本コクレア | 不明 | インプラントの脱落 | 国内 | 1 | 情報提供
6485 | 455 | 家庭用電気マッサージ器 | ファミリーメディカルチェア ネセサ FMC－N２３０ | ファミリーイナダ | なし | 圧迫骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
6486 | 456 | 家庭用電気マッサージ器 | マッサージチェア AS-750 | フジ医療器 | 回路基板が焼損して動かない | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6487 | 457 | 家庭用電気マッサージ器 | マッサージチェア SKS-5500 | フジ医療器 | コードが断線、焼損して動かない | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6488 | 1642 | 生理用タンポン | ソフィソフトa | ユニ・チャームプロダクツ | なし | 黄色ブドウ球菌によるトキシックショックシンドローム | 国内 | 1 | 情報提供
6489 | 4023 | 子宮内避妊用具 | マルチロード CU250R | MSD | なし | 虚脱（失神）、背部痛、心臓の強い痛み（狭心症） | 外国 | 1 | 情報提供
6490 | 4022 | 子宮内避妊用具 | マルチロード CU250R | MSD | 子宮内避妊用具のずれ | 膀胱穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
6491 | 4021 | 子宮内避妊用具 | マルチロード CU250R | MSD | 不明 | IUDによる併発症である子宮穿孔 | 外国 | 20 | 情報提供
6492 | 4020 | 子宮内避妊用具 | マルチロード CU250R | MSD | 不明 | 子宮内避妊用具に由来する石灰化塊 | 外国 | 1 | 情報提供
6493 | 4019 | 子宮内避妊用具 | ノバＴ380 | バイエル薬品 | なし | 下腹部痛、妊娠、自然流産 | 外国 | 1 | 情報提供
6494 | 4018 | 子宮内避妊用具 | ノバＴ380 | バイエル薬品 | なし | 血管迷走神経性失神、処置後の悪心、処置後のめまい、不快感、腟出血、過多月経、感染 | 外国 | 1 | 情報提供
6495 | 4017 | 子宮内避妊用具 | ノバＴ380 | バイエル薬品 | なし | 子宮穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
6496 | 4016 | 子宮内避妊用具 | ノバＴ380 | バイエル薬品 | なし | 性器出血、子宮筋腫、子宮頚管ポリープ | 外国 | 1 | 情報提供
6497 | 4015 | 子宮内避妊用具 | ノバＴ380 | バイエル薬品 | なし | 妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
6498 | 4014 | 子宮内避妊用具 | ノバＴ380 | バイエル薬品 | なし | 妊娠、自然流産 | 外国 | 1 | 情報提供
6499 | 4013 | 子宮内避妊用具 | ノバＴ380 | バイエル薬品 | なし | 妊娠、羊膜腔感染、胎盤遺残、胎児死亡 | 外国 | 1 | 情報提供
6500 | 4012 | 子宮内避妊用具 | ノバＴ380 | バイエル薬品 | なし | 卵巣卵管膿瘍 | 外国 | 1 | 情報提供
6501 | 4011 | 子宮内避妊用具 | ノバＴ380 | バイエル薬品 | 圧出 | 処置後出血、子宮穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
6502 | 4010 | 子宮内避妊用具 | ノバＴ380 | バイエル薬品 | 異所留置 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
6503 | 4009 | 子宮内避妊用具 | ノバＴ380 | バイエル薬品 | 異所留置 | 不正子宮出血 | 外国 | 1 | 情報提供
6504 | 4008 | 子宮内避妊用具 | ノバＴ380 | バイエル薬品 | 破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6505 | 4007 | 子宮内避妊用具 | ノバＴ380 | バイエル薬品 | 破損 | 子宮穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
6506 | 4006 | 子宮内避妊用具 | ノバＴ380 | バイエル薬品 | 不明 | 腰痛、疼痛、性器出血 | 外国 | 1 | 情報提供
6507 | 4005 | 子宮内避妊用具 | ノバＴ380 | バイエル薬品 | 不明 | 妊娠、子癇前症、自然流産 | 外国 | 1 | 情報提供
6508 | 4004 | 子宮内避妊用具 | ノバＴ380 | バイエル薬品 | 不明 | 腹痛、性器出血 | 外国 | 1 | 情報提供
6509 | 4003 | 子宮内避妊用具 | ノバＴ380 | バイエル薬品 | 不明 | 放線菌症 | 外国 | 1 | 情報提供