## 分類７
分類（７）： 眼科用機器（91件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 今後の対応区分
10289 | 後房レンズ | テクニス マルチフォ-カル ワンピ-ス | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 予想屈折値誤差、眼内レンズ摘出交換 | 国内 | 1 | 情報提供
10290 | 後房レンズ | テクニス ワンピ-ス VB | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 予想屈折値誤差、眼内レンズ摘出交換 | 国内 | 1 | 情報提供
10291 | 後房レンズ | ハイドロヴュ-眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着の疑い | 眼底視認性低下、視力低下、霧視 | 国内 | 1 | 情報提供
10292 | 後房レンズ | ハイドロヴュ-眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着の疑い | 霧視 | 国内 | 2 | 情報提供
10293 | 後房レンズ | ハイドロヴュ-眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着の疑い | 霧視、眼底視認性低下 | 国内 | 1 | 情報提供
10294 | 後房レンズ | ハイドロヴュ-眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着の疑い | 霧視、視力低下、眼底視認性低下 | 国内 | 2 | 情報提供
10295 | 後房レンズ | ハイドロヴュ-眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着の疑い | 霧視の疑い | 国内 | 12 | 情報提供
10296 | 後房レンズ | エタニティ- ナチュラル | 参天製薬 | なし | 眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
10297 | 後房レンズ | エタニティ- ナチュラル | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 眼内レンズ支持部摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
10298 | 後房レンズ | エタニティ- ナチュラル ユニ | 参天製薬 | なし | 後嚢破損、眼内レンズ摘出、硝子体脱出 | 国内 | 1 | 情報提供
10299 | 後房レンズ | エタニティ- ナチュラル ユニ | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
10300 | 後房レンズ | エタニティ- ナチュラル ユニ | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 眼内レンズ支持部摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
10301 | 後房レンズ | エタニティ- ナチュラル ユニ | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 4 | 情報提供
10302 | 後房レンズ | エタニティ- ナチュラル ユニ | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 眼内レンズ摘出、虹彩脱出 | 国内 | 2 | 情報提供
10303 | 後房レンズ | エタニティ- ナチュラル ユニ | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 切開層拡大、虹彩炎、角膜内皮障害、角膜浮腫 | 国内 | 1 | 情報提供
10304 | 後房レンズ | エタニティ- ナチュラル ユニ | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 乱視 | 国内 | 1 | 情報提供
10305 | 後房レンズ | エタニティ- ナチュラル ユニ | 参天製薬 | 挿入機器作動不良（チップ部位） | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | その他
10306 | 後房レンズ | エタニティ- ナチュラル ユニア-ル | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 2 | 情報提供
10307 | 後房レンズ | エタニティ-ナチュラル NX-70 | 参天製薬 | レンズ偏位、レンズ支持部損傷 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
10308 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ ト-リック シングルピ-ス | 日本アルコン | なし | レンズ摘出、眼内炎、硝子体手術 | 国内 | 1 | 情報提供
10309 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ ト-リック シングルピ-ス | 日本アルコン | 不明 | 眼内炎 | 国内 | 1 | その他
10310 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピ-ス | 日本アルコン | 不明 | めまい、レンズ摘出、不等像視、焦点が合わない、眼精疲労 | 国内 | 1 | その他
10311 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピ-ス | 日本アルコン | 不明 | 眼内炎 | 国内 | 2 | その他
10312 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピ-ス | 日本アルコン | 不明 | 眼内炎、硝子体手術 | 国内 | 1 | その他
10313 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル マルチピ-ス | 日本アルコン | 不明 | 術後炎症 | 国内 | 1 | その他
10314 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | レンズ表面反射 | レンズ摘出、再挿入、視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
10315 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | エンジェルカラ- | アジアネットワークス | 不明 | 充血、痛み、視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
10316 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | 2WEEK メニコン Rei | メニコンネクト | なし | 右眼、角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
10317 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | エア オプティクス（エア オプティクス アクア 遠近両用） | 日本アルコン | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
10318 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサ-ト | HOYA | 不明 | 炎症 | 国内 | 1 | 情報提供
10319 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサ-ト Micro | HOYA | 不明 | 眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
10320 | 挿入器付後房レンズ | アルコン アクリサ-ト アクリソフ ナチュラル シングルピ-ス | 日本アルコン | レンズ光学部上の構造物 | なし | 国内 | 2 | その他
10321 | 挿入器付後房レンズ | アルコン アクリサ-ト アクリソフ ナチュラル シングルピ-ス | 日本アルコン | レンズ光学部上の構造物 | 眼内炎 | 国内 | 1 | その他
10322 | 挿入器付後房レンズ | アルコン アクリサ-ト アクリソフ ナチュラル シングルピ-ス | 日本アルコン | レンズ支持部虹彩接触 | 色素性緑内障 | 国内 | 1 | その他
10323 | 挿入器付後房レンズ | アルコン アクリサ-ト アクリソフ ナチュラル シングルピ-ス | 日本アルコン | 不明 | 術後炎症 | 国内 | 1 | その他
10324 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサ-ト アクリソフ IQ シングルピ-ス | 日本アルコン | レンズ光学部損傷 | 角膜浮腫 | 国内 | 1 | 情報提供
10325 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサ-ト アクリソフ IQ シングルピ-ス | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出、再挿入 | 国内 | 1 | 情報提供
10326 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサ-ト アクリソフ IQ シングルピ-ス | 日本アルコン | 不明 | グレア、ハロー、レンズ摘出、再挿入 | 国内 | 1 | その他
10327 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア シングルピ-ス | 日本アルコン | 不明 | YAGレーザー処置、視力障害 | 国内 | 2 | その他
10328 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア シングルピ-ス | 日本アルコン | 不明 | 無菌性眼内炎、硝子体手術予定 | 国内 | 1 | その他
10329 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデ-ウィズカラ- | アレックスケア | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
10330 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデ- アキュビュ- トゥル-アイ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
10331 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | フォ-カス デイリ-ズ | 日本アルコン | 不明 | 続発性虹彩炎、角膜浸潤、角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
10332 | 治療用コンタクトレンズ | O2オプティクス | 日本アルコン | 不明 | 感染の疑い | 国内 | 1 | その他
10333 | 有水晶体後房レンズ | アイシ-エル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | なし | 眼圧上昇 | 国内 | 1 | 情報提供
10334 | 涙液・涙道シリコーンチューブ | カネカ涙道チュ-ブ EY-N2 | カネカ | 外れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 4 | 情報提供
10335 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ ト-リック シングルピ-ス | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出、視機能低下 | 外国 | 1 | 情報提供
10336 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ ト-リック シングルピ-ス | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | 後嚢破損 | 外国 | 1 | 情報提供
10337 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ シングルピ-ス | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | 後嚢破損、硝子体手術 | 外国 | 1 | 情報提供
10338 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ シングルピ-ス | 日本アルコン | レンズ損傷、挿入器具作動不良 | 角膜浮腫 | 外国 | 1 | その他
10339 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピ-ス | 日本アルコン | レンズ偏位、レンズ支持部損傷 | レンズ摘出 | 外国 | 1 | 情報提供
10340 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | レンズ損傷 | 硝子体手術 | 外国 | 1 | 情報提供
10341 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | レンズ摘出 | 外国 | 1 | その他
10342 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュ- オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | アカントアメーバ角膜炎 | 外国 | 1 | 情報提供
10343 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュ- オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | アカントアメーバ眼感染症の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
10344 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュ- オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜上皮剥離 | 外国 | 1 | 情報提供
10345 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュ- オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 感染性角膜潰瘍 | 外国 | 1 | 情報提供
10346 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュ- オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 指数弁、角膜炎 | 外国 | 1 | 情報提供
10347 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | ボシュロム メダリスト フレッシュフィット | ボシュロム・ジャパン | 不明 | 結膜下出血、角膜炎 | 外国 | 1 | 情報提供
10348 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | メダリスト プラス | ボシュロム・ジャパン | 不明 | 眼の傷、角膜上皮剥離 | 外国 | 1 | 情報提供
10349 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | メニコンソフト72 | メニコン | 一次包装（容器）内に充填する流通保存液への過酸化水素水（製造工程の消毒で使用）の混入 | 眼痛 | 外国 | 1 | その他
10350 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | メニコンソフト72 | メニコン | 一次包装（容器）内に充填する流通保存液への過酸化水素水（製造工程の消毒で使用）の混入 | 灼熱感 | 外国 | 1 | その他
10351 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | メニコンソフト72 | メニコン | 一次包装（容器）内に充填する流通保存液への過酸化水素水（製造工程の消毒で使用）の混入 | 充血、灼熱感 | 外国 | 3 | その他
10352 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサ-ト アクリソフ IQ シングルピ-ス | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | 乱視 | 外国 | 1 | その他
10353 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサ-ト アクリソフ IQ シングルピ-ス | 日本アルコン | レンズ損傷 | 角膜浮腫 | 外国 | 1 | 情報提供