## コンビネーション医薬品（国内）
コンビネーション医薬品国内報告（630件）
番号 | 一般的名称 （医薬品） | 一般的名称 （機械器具等に係る部分） | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 今後の対応
1 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 作動しない | 生命を脅かすおそれ | 国内 | 1 | その他
2 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 作動しない | 生命を脅かすおそれ | 国内 | 1 | 回収（改修）
3 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 針が出ない | 生命を脅かすおそれ | 国内 | 5 | その他
4 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 針が出ない | 生命を脅かすおそれ | 国内 | 4 | 回収（改修）
5 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 針が出ない | 投薬欠落 | 国内 | 1 | その他
6 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 針が出ない、破裂 | 破片が手に刺さった、生命を脅かすおそれ | 国内 | 1 | その他
7 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | ファイザー | 正常に作動しなかった疑い | 生命を脅かすおそれ | 国内 | 1 | 回収（改修）
8 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 収納困難 | なし | 国内 | 8 | 情報提供
9 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mg シリンジ1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 収納困難 | なし | 国内 | 4 | その他
10 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 収納困難 | 針穿刺による感染のおそれ | 国内 | 14 | 情報提供
11 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mg シリンジ1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 収納困難 | 針穿刺による感染のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
12 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 収納困難 | 切創 | 国内 | 1 | 情報提供
13 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 収納困難、液漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
14 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 収納困難、曲がり | 針穿刺による感染のおそれ、疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
15 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 収納困難、突出不能 | 針穿刺による感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
16 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスタッチ | ノボノルディスクファーマ | 欠損 | なし | 国内 | 1 | その他
17 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | ピストン棒の故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
18 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | なし | 国内 | 8 | 情報提供
19 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | なし | 国内 | 55 | 情報提供
20 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 国内 | 1 | 情報提供
21 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 国内 | 1 | 情報提供
22 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
23 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 3 | 情報提供
24 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 12 | 情報提供
25 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 16 | 情報提供
26 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 68 | 情報提供
27 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 医療機器使用の問題 | 国内 | 1 | 情報提供
28 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 国内 | 1 | 情報提供
29 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 製品使用過程における誤った技法 | 国内 | 1 | 情報提供
30 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位出血 | 国内 | 3 | 情報提供
31 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位内出血 | 国内 | 1 | 情報提供
32 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位疼痛 | 国内 | 2 | 情報提供
33 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 腱鞘炎 | 国内 | 1 | 情報提供
34 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い、排出精度が不正確である疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
35 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | なし | 国内 | 14 | 情報提供
36 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | なし | 国内 | 27 | 情報提供
37 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 国内 | 1 | 情報提供
38 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位出血 | 国内 | 1 | 情報提供
39 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位内出血 | 国内 | 1 | 情報提供
40 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
41 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
42 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | なし | 国内 | 5 | 情報提供
43 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | 血中ブドウ糖増加 | 国内 | 1 | 情報提供
44 | インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］ | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 押せない | なし | 国内 | 3 | その他
45 | インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］ | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 押せない | なし | 国内 | 9 | 情報提供
46 | インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］ | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 回らない | なし | 国内 | 3 | その他
47 | インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］ | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 外れ | なし | 国内 | 1 | その他
48 | インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］ | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 緩み | なし | 国内 | 2 | 情報提供
49 | インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］ | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 注入不能 | なし | 国内 | 4 | その他
50 | インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］ | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 注入不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
51 | インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］ | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 注入不能 | 血中ブドウ糖増加 | 国内 | 2 | その他
52 | インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］ | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 注入不能 | 高血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
53 | インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］ | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 動作不能 | なし | 国内 | 4 | その他
54 | インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］ | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 動作不能 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
55 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | なし | 国内 | 33 | 情報提供
56 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 9 | 情報提供
57 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位硬結 | 国内 | 1 | 情報提供
58 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い、排出精度が不正確である疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
59 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | なし | 国内 | 6 | 情報提供
60 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 国内 | 1 | 情報提供
61 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
62 | インスリン デグルデク（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ライゾデグ配合注フレックスタッチ | ノボノルディスクファーマ | ピストンワッシャー（ピストン棒の先端の円盤部品）の欠損 | なし | 国内 | 1 | その他
63 | インスリン デグルデク（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | トレシーバ注フレックスタッチ | ノボノルディスクファーマ | 欠損 | なし | 国内 | 2 | その他
64 | インスリン ヒト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマリン3/7注ミリオペン | 日本イーライリリー | 押せない | なし | 国内 | 1 | 情報提供
65 | インスリン ヒト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマリン3/7注ミリオペン | 日本イーライリリー | 押せない | なし | 国内 | 1 | その他
66 | インスリン ヒト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマリン3/7注ミリオペン | 日本イーライリリー | 押せない | なし | 国内 | 1 | 情報提供
67 | インスリン ヒト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマリンN注ミリオペン | 日本イーライリリー | 押せない | なし | 国内 | 1 | その他
68 | インスリン ヒト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマリンN注ミリオペン | 日本イーライリリー | 押せない | なし | 国内 | 5 | 情報提供
69 | インスリン ヒト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマリンR注ミリオペン | 日本イーライリリー | 回らない | なし | 国内 | 1 | その他
70 | インスリン ヒト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマリンR注ミリオペン | 日本イーライリリー | 回らない | なし | 国内 | 1 | 情報提供
71 | インスリン ヒト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマリンR注ミリオペン | 日本イーライリリー | 動作不能 | なし | 国内 | 1 | その他
72 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス50注ミリオペン | 日本イーライリリー | 押せない | なし | 国内 | 6 | 情報提供
73 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログ注ミリオペン | 日本イーライリリー | ずれ | なし | 国内 | 2 | その他
74 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログ注ミリオペン | 日本イーライリリー | 異物混入 | なし | 国内 | 1 | その他
75 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス25注ミリオペン | 日本イーライリリー | 押せない | なし | 国内 | 1 | その他
76 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス25注ミリオペン | 日本イーライリリー | 押せない | なし | 国内 | 3 | 情報提供
77 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス50注ミリオペン | 日本イーライリリー | 押せない | なし | 国内 | 1 | その他
78 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログ注ミリオペン | 日本イーライリリー | 押せない | なし | 国内 | 39 | 情報提供
79 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログ注ミリオペン | 日本イーライリリー | 押せない | なし | 国内 | 14 | その他
80 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログ注ミリオペン | 日本イーライリリー | 押せない | 血中ブドウ糖増加 | 国内 | 1 | 情報提供
81 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス50注ミリオペン | 日本イーライリリー | 押せない | 損傷 | 国内 | 1 | その他
82 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス25注ミリオペン | 日本イーライリリー | 押せない、回らない | なし | 国内 | 1 | その他
83 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス50注ミリオペン | 日本イーライリリー | 押せない、動作不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
84 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス50注ミリオペン | 日本イーライリリー | 回らない | なし | 国内 | 3 | その他
85 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス50注ミリオペン | 日本イーライリリー | 回らない | なし | 国内 | 2 | 情報提供
86 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログ注ミリオペン | 日本イーライリリー | 回らない | なし | 国内 | 9 | その他
87 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス25注ミリオペン | 日本イーライリリー | 注入不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
88 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス50注ミリオペン | 日本イーライリリー | 注入不能 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
89 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログ注ミリオペン | 日本イーライリリー | 注入不能 | なし | 国内 | 5 | その他
90 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログ注ミリオペン | 日本イーライリリー | 注入不能 | なし | 国内 | 10 | 情報提供
91 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス50注ミリオペン | 日本イーライリリー | 注入不能 | 低血糖症 | 国内 | 1 | その他
92 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス25注ミリオペン | 日本イーライリリー | 動作不能 | なし | 国内 | 2 | その他
93 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス50注ミリオペン | 日本イーライリリー | 動作不能 | なし | 国内 | 2 | その他
94 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス50注ミリオペン | 日本イーライリリー | 動作不能 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
95 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログ注ミリオペン | 日本イーライリリー | 動作不能 | なし | 国内 | 11 | その他
96 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログ注ミリオペン | 日本イーライリリー | 動作不能 | なし | 国内 | 10 | 情報提供
97 | ウステキヌマブ（遺伝子組換え） | 針付プレフィル用シリンジ | ステラーラ皮下注45㎎シリンジ | ヤンセンファーマ | 収納困難 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
98 | エノキサパリンナトリウム | 針付プレフィル用シリンジ | クレキサン皮下注キット2000IU | サノフィ | 突出不能の疑い | 切創 | 国内 | 2 | 情報提供
99 | 塩化ナトリウム | 単回使用輸液容器 | 生食溶解液キットH | ニプロ | 異物混入 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
100 | ゴリムマブ （遺伝子組換え） | 針付プレフィル用シリンジ | シンポニー皮下注50㎎シリンジ | ヤンセンファーマ | 収納困難 | 感染のおそれ | 国内 | 13 | 情報提供
101 | ゴリムマブ （遺伝子組換え） | 針付プレフィル用シリンジ | シンポニー皮下注50㎎シリンジ | ヤンセンファーマ | 注入困難 | 感染のおそれ | 国内 | 5 | その他
102 | ゴリムマブ （遺伝子組換え） | 針付プレフィル用シリンジ | シンポニー皮下注50㎎シリンジ | ヤンセンファーマ | 注入困難、収納困難 | 感染のおそれ | 国内 | 6 | その他
103 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ガラス注射筒 | ヒーロン V 0.6 眼粘弾剤 2.3% | エイエムオー・ジャパン | 異物混入 | なし | 国内 | 1 | その他
104 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ガラス注射筒 | ヒーロン 0.85 眼粘弾剤 1% | エイエムオー・ジャパン | 挿入器具損傷 | 眼損傷のおそれ | 国内 | 2 | 回収（改修）
105 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ガラス注射筒 | ヒーロン 0.6 眼粘弾剤 1% | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 眼損傷のおそれ | 国内 | 2 | 回収（改修）
106 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ガラス注射筒 | ヒーロン 0.85 眼粘弾剤 1% | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 眼損傷のおそれ | 国内 | 17 | その他
107 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ガラス注射筒 | ヒーロン 0.85 眼粘弾剤 1% | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 眼損傷のおそれ | 国内 | 3 | 回収（改修）
108 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ガラス注射筒 | ヒーロン V 眼粘弾剤 2.3% | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 眼損傷のおそれ | 国内 | 1 | その他
109 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ガラス注射筒 | ヒーロン V 眼粘弾剤 2.3% | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 眼損傷のおそれ | 国内 | 1 | 回収（改修）
110 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ガラス注射筒 | ヒーロン V 0.6 眼粘弾剤 2.3% | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 眼内炎 | 国内 | 1 | 回収（改修）
111 | セフメタゾールナトリウム | 単回使用輸液容器 | セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」 | ニプロ | 異物混入 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
112 | ソマトロピン（遺伝子組換え） | 医薬品ペン型注入器 | ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg | ファイザー | 注射針が根元から折れた | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
113 | ダルテパリンナトリウム | プレフィル用シリンジ | ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」 | ニプロ | 亀裂、逆流、漏れ | 出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
114 | デュラグルチド（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス | 日本イーライリリー | 曲がり | 注射部位損傷 | 国内 | 1 | その他
115 | デュラグルチド（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス | 日本イーライリリー | 取り外し不能 | 高血糖 | 国内 | 1 | その他
116 | デュラグルチド（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス | 日本イーライリリー | 収納困難 | なし | 国内 | 16 | その他
117 | デュラグルチド（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス | 日本イーライリリー | 折れ | なし | 国内 | 17 | その他
118 | デュラグルチド（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス | 日本イーライリリー | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
119 | ヘパリンナトリウム | プレフィル用シリンジ | ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ12mL「ニプロ」 | ニプロ | 亀裂、逆流、漏れ | 出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
120 | ヘパリンナトリウム | プレフィル用シリンジ | ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」 | ニプロ | 亀裂、逆流、漏れ | 出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
121 | ヘパリンナトリウム | プレフィル用シリンジ | ヘパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「フソー」 | 扶桑薬品工業 | ガスケットの外れ | 出血のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
122 | ヘパリンナトリウム | プレフィル用シリンジ | ヘパリンNa透析用350単位/mLシリンジ20mL｢フソー｣ | 扶桑薬品工業 | 亀裂 | 出血 | 国内 | 1 | その他
123 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 異所性妊娠 | 国内 | 1 | 情報提供
124 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器位置異常 | 国内 | 3 | 情報提供
125 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器埋没 | 国内 | 1 | 情報提供
126 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 骨盤内感染 | 国内 | 1 | 情報提供
127 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 骨盤腹膜炎 | 国内 | 1 | 情報提供
128 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔 | 国内 | 4 | 情報提供
129 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔、医療機器位置異常 | 国内 | 1 | 情報提供
130 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮内感染 | 国内 | 1 | 情報提供
131 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の妊娠 | 国内 | 5 | 情報提供