## チェックリスト
中国向け輸出水産食品取扱施設点検表
施設点検基準 |  |  | 点検日： 年 月 日
施設名（登録番号）
施設所在地
点検事項 |  |  | ○/× ○：適合 ×：不適合
施設の構造等
1 | 施設は、生産能力に適した面積を有していること。また、衛生上支障のある場所に設けないこと。ただし、衛生上十分な対策が講じられている場合は、この限りでない。
2 | 施設は、合理的に配置するものとし、適切な分離又は分割措置を講じて交差汚染を防止すること。施設内の道路はコンクリート等の硬質材料を用いて敷設し、空き地はセメントや芝生を敷くなど清潔な環境を保持すること。また、適切な排水システムを備えていること。
3 | 施設は、取り扱う食品の品目、数量に相応する製造、加工、包装、保管等の場所を有し、当該場所の環境を清潔に保つこと。
4 | 施設の内部は、製造、加工、包装、保管等を行う場所を壁その他衛生上支障のない方法によって分離又は分割し、交差汚染がないようにすること。
5 | 施設の構造（天井、壁、床、ドア等）は、容易にメンテナンス、清掃、消毒できるもので、耐久性のある材質で建築されていること。特に、床は平坦で滑らかであり、適切な措置を講じて水が溜まらないようにすること。塗料を使用する場合は、無毒、無臭、防カビ仕様で脱落しにくく、清掃が容易なものを使用すること。
6 | 施設は、適切な採光、照明及び換気に関する設備または施設を有していること。通気は、空気が清浄度の低い区域から高い区域に流れないようにすること。
7 | 更衣室は、製造、加工する作業場の入口に設けること。また、作業区域の入口には手の洗浄、乾燥及び消毒設備を設け、非手動式の蛇口を設置するものとし、手洗いの方法を分かり易く表示すること。
食品取扱設備、機械器具等
8 | 合理的な設備の配置及び工程フローを備え、交差汚染を防止すること。
9 | 設備は、壁又は床に隙間なく固定するか、作業、メンテナンス、清掃及び洗浄をしやすいように床と壁の間に十分なスペースを設けて配置すること。
10 | 設備は、部品、潤滑油又はその他の汚染要因が食品に混入しないような設計及び構造であること。また、容易にメンテナンス、清掃、消毒できるものであること。
11 | 取り扱う食品の特性に合わせ、適切な加熱、冷却、冷凍を行う施設、温度を観測するための装置又は設備を有していること。
12 | 機械器具、容器その他の設備の食品及び添加物に直接接触する部分は、耐水性、不浸透性、耐腐食仕様の材料で造られ、洗浄しやすく、かつ、殺菌しやすい構造であること。また、竹製や木製の器具を使用すべきではないこと。
13 | 温度計、圧力計、流量計等の計器類及び滅菌、殺菌、除菌又は浄水に用いる装置について、その機能を定期的に点検、校正等し、結果を記録すること。
14 | 原材料、製品等の保管、輸送に用いる器具、容器包装及び設備は、安全、無害で、清潔な状態を維持し、食品の汚染を防止すると共に、食品の安全を確保するのに必要な温度、湿度等の特殊な要件を満たしていなければならず、食品を有毒、有害な物品と一緒に貯蔵、輸送してはならないこと。
15 | 食品、機械器具、容器及び施設を洗浄するための適切な施設や設備を設ける必要があること。
給水及び汚物処理
16 | 食品加工用に使用する水（水道水、井戸水等）は、必要量を確保し、国が規定する飲用水の衛生基準を満たしていなければならないこと。また、暖房用蒸気、冷却水等が混入しないようにすること。逆流の可能性がある箇所には逆流防止弁を設置するなど適切な措置をとること。
17 | 適切な排水及び廃棄物処理システム並びに食品加工場所から隔離した廃棄物の保管専用施設を備えていること。排水は、食品加工用に使用する水、清掃用水を汚染しないようにし、清浄度の低い区域から高い区域に流れないようにすること。
18 | 必要に応じて、衛生上支障のない場所に利用者の数に応じたトイレを設けること。トイレと食品を製造、保管等する施設とは直接つながっていてはならない。トイレには、使いやすい位置に手洗い設備を設けること。
管理運営
19 | 食品衛生管理者又は食品衛生責任者を配置し、食品安全を確保する体制を有していること。
20 | 施設及び食品の取扱い等に係る衛生上の管理運営要領を作成し、食品取扱者及び関係者に周知徹底すること。また、当該要領に基づき実施・記録し、定期的に結果の検証を行い必要に応じて見直すこと。
21 | 原材料、食品添加物、容器包装、洗浄剤等の仕入に当たっては、適切な管理が行われたものを仕入れ、衛生上の観点から品質、鮮度、表示等について点検し、点検状況を記録すること。点検が不合格だったものについては、使用してはならない。
22 | 食品等の製造又は加工に当たっては、原材料及び製品への金属、ガラス、じん埃、洗浄剤、機械油等の化学物質等の異物の混入防止のための措置を講じ、必要に応じ検査すること。
23 | 食品添加物は、GB2760の規定に従い使用すること。
24 | 製品の特性等を踏まえ、原材料及び製品について微生物等の自主検査を行い、出荷検査記録制度を確立すること。
25 | 器具及び容器包装は、材質が安定し無毒無害であるほか、汚染を受け難く、製品を汚染や損傷から保護し適切な表示が行えるものを使用すること。使用時には表示を照合し誤使用を避け、使用状況を記録すること。
26 | 原材料、製品、包装資材等の保管においては、性質ごとに異なる保管場所を設置するか、区域を分けて表示を付すこと。また、そ族又は昆虫による汚染防止のため、容器に入れ床又は壁から離して保管すること。出荷においては、「先入れ先出し」の原則を遵守すること。
27 | 製造、包装、保管等の設備や器具等は、合理的な洗浄手順等を含めた管理要領を作成し、これに基づき洗浄、消毒すること。また、定期的に結果の検証を行い必要に応じて見直すこと。製品と工具器具の洗浄には、交差汚染を防ぐため、流水を使用するべきであること。
28 | 洗浄剤、消毒剤その他化学物質については、使用、保管等に関する要領を作成し、これに基づき使用・記録すること。容器に内容物の名称を表示する等食品への混入を防止すること。生産上必要である場合等を除き、生産場所に置いてはならないこと。
29 | 施設及びその周囲は、定期的な清掃・保守等による維持管理を適切に行うことにより、床の水たまりや天井の水滴を生じさせないなど常に良好な状態に保ち、そ族及び昆虫の繁殖場所を排除するとともに、窓、ドア、吸排気口の網戸、トラップ、排水溝の蓋等の設置により、そ族、昆虫の施設内への侵入を防止すること。駆虫剤等を使用する場合、食品、器具、設備等を汚染しないようにすること。
30 | 記録制度を確立して、食品生産における調達、加工、保管などの工程を記録すること。生産ロットは合理的に区分、記録を行い追跡調査できるようにすること。
31 | 販売食品等に起因する食品衛生上の問題が発生した場合において、消費者に対する健康被害を未然に防止する観点から、問題となった製品を迅速かつ適切に回収できるよう、回収に係る責任体制、具体的な回収の方法、関係機関等への報告等の手順を定めること。
従業員等の衛生管理
32 | 製造、加工、包装、保管等が衛生的に行われるよう、食品取扱者及び関係者に対し、食品等の衛生的な取扱方法、食品等の汚染防止の方法、適正な手洗いの方法、健康管理等食品衛生上必要な事項に関する衛生教育を実施すること。定期的に効果を評価し有効的な実施を確保すること。
33 | 食品取扱者が作業区域に入るときは、手洗いを行い、清潔な作業衣、帽子を着用しなければならないこと。作業区域において喫煙しないこと。
34 | 食品取扱者の健康管理制度を確立すること。健康診断は、毎年度実施し食品衛生上必要な健康状態の把握に留意して行うこと。
35 | 食品取扱者が赤痢、腸チフスなどの食品の安全を妨げる疾病を患っている場合若しくは皮膚の損傷が治癒していない場合は、食品の取扱いに従事させないこと。
36 | 食品取扱者以外の者が施設に立ち入る場合は、適切な場所で清潔な専用衣に着替えさせ、食品取扱者等の衛生管理の規定に従わせること。
調査点検事項
項目番号 （1～36） |  | 調査点検結果指摘事項
備考
（別添２）