保存４０年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成　　 年　 　月　 　日

報告書（証明書）番号

石綿障害予防規則　第3条第2項に基づく

事前調査における石綿分析結果報告書（証明書）

（定量分析方法２(偏光顕微鏡法)を想定した様式）

殿

貴社より委託を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。

ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

記

| 実施した分析方法 | 定量分析方法２(偏光顕微鏡法) ※アスベスト分析マニュアル第６章 |
| --- | --- |

１．分析を実施した石綿分析機関

| 名 称 |  | 代表者氏名 | ㊞ |
| --- | --- | --- | --- |
| 所 在 地 | TEL： FAX： |
| 信頼性保障／品質確保の認証等 | 日環協（試験所） （JIS A 1481-1 平成◇◇年度 合格） |
| その他（作業環境測定機関登録等） |  |
| 連絡担当者 |  |
| 氏名 | 民間機関による技能評価の取得状況 |
| ○○ ○○ | 日環協（技術者） （JIS A 1481-1 平成××年度 合格） |
|  | 日測協 （JIS A 1481-1 ▽ランク 認定No.△△ ） |
| ●● ●● | 日環協（技術者） （JIS A 1481-1 平成◎◎年度 合格） |
|  | 日測協 （JIS A 1481-1 ▼ランク 認定No.▲▲ ） |

２．分析を実施した年月日

| 分析実施日 | 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日 |
| --- | --- |

３．物件名称

| 物件名称 |  |
| --- | --- |

４．試料採取履歴

| 建物、配管設備、機器等 の名称及び用途 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 用途 |  |
| 施工年及び建築物への 施工などを採用した年 | 年 月 日 |
| 採取箇所等の指示（判断）者の 所属、氏名、資格 |  |
| 採取者の所属、氏名、資格 |  |
| 試料No. | 試料名称 | 採取場所・建材の種類等 | 別添 データ No. |

５．分析実施者　一覧

| 項目 | 氏名 | 項目 | 氏名 |
| --- | --- | --- | --- |
| ポイントカウント用試料の作製 |  | 偏光顕微鏡による ポイントカウント分析 |  |

６．分析結果

| 試料名称 | 残渣率 （重量％） | 石綿の種類 | 石綿の重量％ | 定量下限 | 別添 データNo. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 備考 |

注1)　石綿の種類の項には、次の記号で記載している。

Chr:クリソタイル  Amo:アモサイト  Cro:クロシドライト  Tre:トレモライト

Act:アクチノライト　Ant:アンソフィライト

別添データ（共通事項）

1.　偏光顕微鏡の型式

| 顕微鏡の製造業者・形式 | 製造業者 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 形式 |  |
| コンデンサ | 形式 |  |
| 対物レンズ | 形式 |  |

別添データNo.

1.　試料採取履歴（詳細）

| 採取年月日 | 年 月 日 | 試料No. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 試料の概要 (形状又は材質、試料の大きさ、採取方法) | 形状又は材質 |  |
|  | 試料の大きさ |  |
|  | 採取方法 |  |

2.　ポイントカウント用試料の作製

| 使用した分析機器 | 電気炉 その他( ) |
| --- | --- |
| 分析機器 | 分析機器の名称 |  |
|  | 分析機器の製造業者・形式 |  |
| 分析装置の条件 | 電気炉 | 温度(℃) |  |
|  |  | 加熱時間(min) |  |

3.　試料の重量濃縮結果

| 開始時の重量 (g)：W |  |
| --- | --- |
| 灰化後の重量 (g) |  |
| 沈殿物の重量 (g) |  |
| 浮遊物の重量 (g) |  |
| 最終残渣の重量 (g)：R |  |
| ハンドピックされたアスベストの重量 (g)：M |  |
| 備考： |

4.　ポイントカウント結果

| 石綿の種類 | 総ポイント数：N | 石綿ポイント数：A | 石綿の重量％：C |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

１／２

２／２

１／１

１／１

２／２

１／１