微量採血のための器具(針の周辺部分がディスポーザブルタイプでないもの)とは？

一般に、糖尿病患者さんが、血糖値を測定する際に使用する穿刺器具の一種で、患者さん自身で使用することを目的としたものです。

｢針｣は交換できても、｢針の周辺部分(先端キャップ)｣を交換しないため、複数の人に使用することはできません。

また、この器具は、健康診断などの血液検査の際に使用する採血器具ではありません。

《使い方》

- 器具本体に穿刺針をセットし、先端キャップを閉じます (図１)。

- 図２のように、穿刺器具の先端を指先などに押し当ててボタンを押すと、穿刺針が先端キャップの内側から一瞬飛び出し、皮膚を刺します。

- 針で刺した部分から微量の血液を押し出し (図３)、この血液を血糖値測定器のセンサーチップなどに採り、血糖値の測定を行います。

# Text boxes

穿刺針

微量の血液

図２

図１

針の周辺部分

（先端キャップ）

図３