## ⑧
分類（８） ： 衛生材料・家庭用機器等 （１０件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | その他
2263 | 家庭用創傷パッド | バンドエイド ah | コーブリッジ | 不明 | アナフィラキシーショックの疑い | 国内 | 1 | 調査中
2264 | 家庭用電気マッサージ器 | マッサージチェア AS-740 | フジ医療器 | なし | くるぶしとかかとの変形 | 国内 | 1 | 情報提供
2265 | 子宮内避妊用具 | マルチロードCU250R | シェリング・プラウ | 不明 | 骨盤内放線菌症、膀胱炎 | 国内 | 1 | 情報提供
2266 | 生理用タンポン | チャームソフトb | ユニ・チャームプロダクツ | 生理用タンポン取り出し用コードの不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
2267 | X線造影剤入りスポンジ | サージカルパティ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | X線不透過マーカーの溶着不良 | X線+R431不透過マーカーの体内脱落 | 外国 | 1 | 回収（改修）
2268 | 子宮内避妊用具 | マルチロードCU250R | シェリング・プラウ | 不明 | 水腎症、骨盤内放線菌症、骨盤内リンパ節症 | 外国 | 1 | 情報提供
2269 | 子宮内避妊用具 | ノバT380 | バイエル薬品 | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2270 | 子宮内避妊用具 | ノバT380 | バイエル薬品 | 不明 | IUD移動、大腸穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
2271 | 子宮内避妊用具 | ノバT380 | バイエル薬品 | 不明 | 斜位 | 外国 | 1 | 情報提供
2272 | 子宮内避妊用具 | ノバT380 | バイエル薬品 | 不明 | 絨毛膜羊膜炎 | 外国 | 1 | 情報提供