特定化学物質障害予防規則の概要

①　第１類物質

がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、特に有害性が高く、製造工程で特に厳重な管理（製造許可）を必要とするもの

②　第２類物質

がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第１類物質に該当しないもの

③　第３類物質

大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質

発散抑制措置　（第１類物質及び第２類物質）

○　特定化学物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源の密閉化、局所排気装置の設置、プッシュプル型換気装置の設置等による空気中への発散の抑制

漏えいの防止措置　（第３類物質等）

○　第３類物質等を製造・取り扱う設備の腐食防止、バルブ等の開閉方向の表示、送給原材料の表示、計測装置・警報設備の設置等による漏えい防止措置

作業主任者の選任　（第１類物質、第２類物質及び第３類物質）

○　一定の資格を有する特定化学物質作業主任者による作業方法の決定、労働者の指揮、排気装置等の点検、保護具の使用状況の監視等の職務の実施

作業環境測定の実施　（第１類物質及び第２類物質）

○　６か月ごとに１回、特定化学物質の空気中の濃度を測定・評価し、作業環境の状況に応じて必要な改善措置を実施

健康診断の実施　（第１類物質及び第２類物質）

○　雇入れ又は配置換えの際及びその後６か月ごとに、特定化学物質の種類に応じた検診項目について健康診断を実施

特定化学物質の種類

主な措置の概要