保存４０年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 年　 　月　 　日

報告書（証明書）番号

石綿障害予防規則　第３条第５※項に基づく

事前調査における石綿分析結果報告書（証明書）

（定性分析方法２(X線回折分析法・位相差分散顕微鏡法)を想定した様式）

※石綿障害予防規則等の一部を改正する省令（令和２年厚生労働省令第134号）による改正後の石綿障害予防規則の条項であり、

令和５年９月30日までの間は第３条第４項に読み替えること

殿

貴社より委託を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。

ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

記

| 実施した分析方法 | 定性分析方法２(X線回折分析法・位相差分散顕微鏡法) ※アスベスト分析マニュアル第４章 |
| --- | --- |

1．分析を実施した石綿分析機関等

| 名 称 |  |  |  | 代表者氏名 |  | ㊞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所 在 地 |  | TEL： FAX： |  |  |  |  |
| 信頼性保障／品質確保の認証等 |  |  |  |  |  |  |
| その他（作業環境測定機関登録等） |  |  |  |  |  |  |
| 連絡担当者 |  |  |  |  |  |  |
| 分析調査者氏名 |  | 分析調査者資格取得状況 |  |  | 民間機関による技能評価の取得状況 |  |
| ○○ ○○ |  | 〇〇協会 分析調査者講習修了 （××年度） |  |  | 日測協 （JIS A 1481-2合格 認定No.△△ ） |  |
| ●● ●● |  | ※ |  |  | 日測協 （JIS A 1481-2合格 認定No.▲▲ ） |  |

※令和２年基発0901第10号記の１に定める資格のいずれかを記入する。

例：日測協「石綿分析技術評価事業」Aランク（評価区分〇）

日環協「アスベスト偏光顕微鏡実技研修」修了（××年度）

日環協「建材中のアスベスト定性分析技能試験」合格（××年度）

日環協「アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター」

日本繊維状物質研究協会「建築物及び工作物の建材中の石綿含有の有無及び程度を判定する分析技術」合格（〇〇による分析）

２．分析を実施した年月日

| 分析実施日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| --- | --- |

３．物件名称

| 物件名称 |  |
| --- | --- |

１／２

４．試料採取履歴

| 建物、配管設備、機器等 の名称及び用途 |  |  | 名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 用途 |  |  |  |  |
| 施工年及び建築物への 施工などを採用した年 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 採取箇所等の指示（判断）者の 所属、氏名、資格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 採取者の所属、氏名、資格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 試料 No. | 試料名称 | 採取場所 |  |  | 採取部位 | 建材名称 | 別添 データ No. |

５．分析結果

| 試料 No. | 試料名称 | 定性分析結果 |  |  |  | 石綿含有判定結果 |  | 別添 データNo. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X線回折分析法 |  | 分散染色法 |  | 石綿の有無 | 石綿の 種類 |  |
|  |  | 石綿の 有無 | 石綿の 種類 | 石綿の 有無 | 石綿の 種類 |  |  |  |
|  |  | 有・無 |  | 有・無 |  | 有・無 |  |  |
|  |  | 有・無 |  | 有・無 |  | 有・無 |  |  |
|  |  | 有・無 |  | 有・無 |  | 有・無 |  |  |
|  |  | 有・無 |  | 有・無 |  | 有・無 |  |  |
|  |  | 有・無 |  | 有・無 |  | 有・無 |  |  |
|  |  | 有・無 |  | 有・無 |  | 有・無 |  |  |
|  |  | 有・無 |  | 有・無 |  | 有・無 |  |  |
|  |  | 有・無 |  | 有・無 |  | 有・無 |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注1)　石綿の種類の項には、次の記号で記載している。

Chr:クリソタイル  Amo:アモサイト  Cro:クロシドライト  Tre/ Act:トレモライト/アクチノライト

Ant:アンソフィライト

２／２

２／２

別添データ（共通事項）

1.　使用した測定機器

1.1　Ｘ線回折装置の製造業者、形式

| Ｘ線回折装置の製造業者・形式 | 製造業者 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 形式 |  |

1.2　位相差・分散顕微鏡の形式

| 顕微鏡の製造業者・形式 | 製造業者 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 形式 |  |
| 照明系 | 形式 |  |
| コンデンサ | 形式 |  |
| 対物レンズ | 形式 |  |

2.　Ｘ線回折装置の定性条件

| 設定項目 | 測定条件 |
| --- | --- |
| Ｘ線対陰極 |  |
| 管電圧(kV) |  |
| 管電流(mA) |  |
| 単色化(Ｋβ線の除去) |  |
| フルスケール(cps) |  |
| 時定数(s) |  |
| 走査速度(°／min) |  |
| 発散スリット(°) |  |
| 散乱スリット(°) |  |
| 受光スリット(mm) |  |
| 走査範囲(2θ)(°) |  |

１／１

別添データNo.

1.　試料採取履歴（詳細）

| 採取年月日 | 年 月 日 |  | 試料No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試料の概要 (形状又は材質、試料の大きさ、採取方法) | 形状又は材質 |  |  |  |
|  | 試料の大きさ |  |  |  |
|  | 採取方法 |  |  |  |

2.　一次分析試料の作製方法（試料粉砕方法）

| 粉砕に使用した粉砕器の名称及び形式 | 粉砕器の名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 粉砕器の製造業者・形式 |  |  |
| 標準ふるいの目開き | µm |  |  |

※一次分析試料の加熱処理を実施した場合

| 使用した分析機器 |  | 電気炉 低温灰化処理装置 その他( ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析機器 |  | 分析機器の名称 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分析機器の製造業者・形式 |  |  |  |  |  |
| 分析装置の条件 | 電気炉 | 温度(℃) |  |  |  |  |  |
|  |  | 加熱時間(min) |  |  |  |  |  |
|  | 低温灰化装置 | 酸素流量(ml／min) |  |  |  |  |  |
|  |  | 出力(W) |  |  |  |  |  |
|  |  | 灰化時間(min) |  |  |  |  |  |
| 加熱処理前の一次分析試料の秤量値 (ｇ) |  |  | 加熱処理後の一次分析試料の秤量値 (ｇ) |  |  |  | 減量率 (ｒ) |

3.　判定結果

１／５

3.1　Ｘ線回折分析法による定性分析

3.1.1　Ｘ線回折分析法による定性分析結果

| 石綿の種類 | 定性分析結果 |
| --- | --- |
| クリソタイル | 有 無 |
| アモサイト | 有 無 |
| クロシドライト | 有 無 |
| トレモライト／アクチノライト | 有 無 |
| アンソフィライト | 有 無 |

3.1.2　Ｘ線回折分析法による定性分析　回折線プロファイル

「ピークの記号」 Chr：クリソタイル Amo：アモサイト Cro：クロシドライト Tre/ Act：トレモライト/ アクチノライト Ant：アンソフィライト Ca：カルサイト Q：石英 Tr：トリジマイト Cr：クリストバライト Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Br：ブルーサイト Se：セピオライト Cl：クロライト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Gyp: ギプサム(石膏) Un：未同定ピーク 「注意事項」(2θ) 5°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。

２／５

3.2　位相差・分散顕微鏡法による定性分析

3.2.1　分析室の温度

| 分析室の温度(℃) |  |
| --- | --- |

3.2.2　分析結果記入欄

Ｄ

・石綿種類(　　　　　　　　　　　　　　)　　　　　屈折率　　＝

25℃

| 調製 試料 No. | ｎ 計数視野数 | 計数粒子数 (個数) | 分散色を呈した粒子数(個数) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | アスペクト比3以上の繊維状粒子数 | 粒子数 |
| 1 |  | 1000 |  |  |
| 2 |  | 1000 |  |  |
| 3 |  | 1000 |  |  |
| 合計 |  | 3000 |  |  |

Ｄ

25℃

・石綿種類(　　　　　　　　　　　　　　)　　　　　屈折率　　＝

| 調製 試料 No. | ｎ 計数視野数 | 計数粒子数 (個数) | 分散色を呈した粒子数(個数) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | アスペクト比3以上の繊維状粒子数 | 粒子数 |
| 1 |  | 1000 |  |  |
| 2 |  | 1000 |  |  |
| 3 |  | 1000 |  |  |
| 合計 |  | 3000 |  |  |

Ｄ

25℃

・石綿種類(　　　　　　　　　　　　　　)　　　　　屈折率　　＝

| 調製 試料 No. | ｎ 計数視野数 | 計数粒子数 (個数) | 分散色を呈した粒子数(個数) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | アスペクト比3以上の繊維状粒子数 | 粒子数 |
| 1 |  | 1000 |  |  |
| 2 |  | 1000 |  |  |
| 3 |  | 1000 |  |  |
| 合計 |  | 3000 |  |  |

Ｄ

25℃

・石綿種類(　　　　　　　　　　　　　　)　　　　　屈折率　　＝

| 調製 試料 No. | ｎ 計数視野数 | 計数粒子数 (個数) | 分散色を呈した粒子数(個数) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | アスペクト比3以上の繊維状粒子数 | 粒子数 |
| 1 |  | 1000 |  |  |
| 2 |  | 1000 |  |  |
| 3 |  | 1000 |  |  |
| 合計 |  | 3000 |  |  |

３／５

Ｄ

25℃

・石綿種類(　　　　　　　　　　　　　　)　　　　　屈折率　　＝

| 試料 No. | ｎ 計数視野数 | 計数粒子数 (個数) | 分散色を呈した粒子数(個数) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | アスペクト比3以上の繊維状粒子数 | 粒子数 |
| 1 |  | 1000 |  |  |
| 2 |  | 1000 |  |  |
| 3 |  | 1000 |  |  |
| 合計 |  | 3000 |  |  |

3.2.3　位相差・分散顕微鏡法による定性分析結果

| 石綿の種類 | 定性分析結果 |
| --- | --- |
| クリソタイル | 有 無 |
| アモサイト | 有 無 |
| クロシドライト | 有 無 |
| トレモライト | 有 無 |
| アクチノライト | 有 無 |
| アンソフィライト | 有 無 |

3.3　Ｘ線回折分析法及び位相差・分散顕微鏡法の定性分析結果に基づく最終判定結果

| 石綿の種類 | 定性分析結果 |  |  | 石綿含有 最終判定結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X線回折分析法 | 分散染色法 |  | 石綿含有の有無 |
|  | 回折線ピーク の有無 | 3000粒子中の アスペクト比3以上 の繊維状粒子数 | 石綿の有無 |  |
| クリソタイル | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| アモサイト | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| クロシドライト | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| トレモライト ／アクチノライト | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |
| トレモライト |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| アクチノライト |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| アンソフィライト | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |

※Ｘ線回折分析法による定性分析(有)で、分散染色法(無)の場合で、石綿含有(無)と判定した場合の確認方法

| 使用した浸液の屈折率 | 観察された分散色 | アナライザー使用の場合の分散色 |  | 判定した鉱物等の名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 偏光板⊥方向 | 偏光板∥方向 |  |
| 偏光板⊥方向は、アスベスト繊維の伸長方向と偏光板の振動方向が直交した場合を示す。 偏光板∥方向は、アスベスト繊維の伸長方向と偏光板の振動方向が平行になった場合を示す。 |  |  |  |  |

４／５

別添写真

位相差・分散顕微鏡法による標準及び分析用試料の分散色の写真

標準試料の分散色

ｎ

ｎ

ｎ

25℃

25℃

25℃

(屈折率　　：　　　　)　　　(屈折率　　：　　　　　)     (屈折率　　：　　　　)

Ｄ

Ｄ

Ｄ

ｎ

ｎ

ｎ

25℃

25℃

25℃

(屈折率　　：　　　　)　　　(屈折率　　：　　　　　)     (屈折率　　：　　　　)

Ｄ

Ｄ

Ｄ

分析用試料の分散色

ｎ

ｎ

ｎ

25℃

25℃

25℃

(屈折率　　：　　　　)　　　(屈折率　　：　　　　　)     (屈折率　　：　　　　)

Ｄ

Ｄ

Ｄ

ｎ

ｎ

ｎ

25℃

25℃

25℃

(屈折率　　：　　　　)　　　(屈折率　　：　　　　　)     (屈折率　　：　　　　)

Ｄ

Ｄ

Ｄ

５／５