保存４０年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 年　 　月　 　日

報告書（証明書）番号

石綿障害予防規則　第３条第５※項に基づく

事前調査における石綿分析結果報告書（証明書）

（定性分析方法２(X線回折分析法) による吹付けﾊﾞｰﾐｷｭﾗｲﾄ分析を想定した様式）

※石綿障害予防規則等の一部を改正する省令（令和２年厚生労働省令第134号）による改正後の石綿障害予防規則の条項であり、

令和５年９月30日までの間は第３条第４項に読み替えること

殿

貴社より委託を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。

ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

記

| 実施した分析方法 | 定性分析方法２(X線回折分析法・位相差分散顕微鏡法) ※アスベスト分析マニュアル第４章 |
| --- | --- |

1．分析を実施した石綿分析機関等

| 名 称 |  |  |  | 代表者氏名 |  | ㊞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所 在 地 |  | TEL： FAX： |  |  |  |  |
| 信頼性保障／品質確保の認証等 |  |  |  |  |  |  |
| その他（作業環境測定機関登録等） |  |  |  |  |  |  |
| 連絡担当者 |  |  |  |  |  |  |
| 分析調査者氏名 |  | 分析調査者資格取得状況 |  |  | 民間機関による技能評価の取得状況 |  |
| ○○ ○○ |  | 〇〇協会 分析調査者講習修了 （××年度） |  |  | 日測協 （JIS A 1481-2合格 認定No.△△ ） |  |
| ●● ●● |  | ※ |  |  | 日測協 （JIS A 1481-2合格 認定No.▲▲ ） |  |

※令和２年基発0901第10号記の１に定める資格のいずれかを記入する。

例：日測協「石綿分析技術評価事業」Aランク（評価区分〇）

日環協「アスベスト偏光顕微鏡実技研修」修了（××年度）

日環協「建材中のアスベスト定性分析技能試験」合格（××年度）

日環協「アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター」

日本繊維状物質研究協会「建築物及び工作物の建材中の石綿含有の有無及び程度を判定する分析技術」合格（〇〇による分析）

２．分析を実施した年月日

| 分析実施日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| --- | --- |

３．物件名称

| 物件名称 |  |
| --- | --- |

１／２

１／２

４．試料採取履歴

| 建物、配管設備、機器等 の名称及び用途 |  |  | 名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 用途 |  |  |  |  |
| 施工年及び建築物への 施工などを採用した年 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 採取箇所等の指示（判断）者の 所属、氏名、資格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 採取者の所属、氏名、資格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 試料 No. | 試料名称 | 採取場所 |  |  | 採取部位 | 建材名称 | 別添 データ No. |

５．分析結果

| 試料 No. | 試料名称 | 定性分析結果 |  | 石綿含有判定結果 |  | 別添 データNo. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X線回折分析法 |  | 石綿の有無 | 石綿の種類 |  |
|  |  | 石綿の有無 | 石綿の種類 |  |  |  |
|  |  | 有・無 | Chr ・ Tre/ Act | 有・無 | Chr ・ Tre/ Act |  |
|  |  | 有・無 | Chr ・ Tre/ Act | 有・無 | Chr ・ Tre/ Act |  |
|  |  | 有・無 | Chr ・ Tre/ Act | 有・無 | Chr ・ Tre/ Act |  |
|  |  | 有・無 | Chr ・ Tre/ Act | 有・無 | Chr ・ Tre/ Act |  |
|  |  | 有・無 | Chr ・ Tre/ Act | 有・無 | Chr ・ Tre/ Act |  |
|  |  | 有・無 | Chr ・ Tre/ Act | 有・無 | Chr ・ Tre/ Act |  |
|  |  | 有・無 | Chr ・ Tre/ Act | 有・無 | Chr ・ Tre/ Act |  |
|  |  | 有・無 | Chr ・ Tre/ Act | 有・無 | Chr ・ Tre/ Act |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |

注1)　石綿の種類の項には、次の記号で記載している。

Chr:クリソタイル 　Tre/ Act:トレモライト/アクチノライト

２／２

別添データ（共通事項）

1.　使用した測定機器

1.1　定性分析を実施したＸ線回折装置の製造業者、形式

| Ｘ線回折装置の製造業者・形式 | 製造業者 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 形式 |  |

1.2　石綿有無の判定のために実施したＸ線回折装置の製造業者、形式

| Ｘ線回折装置の製造業者・形式 | 製造業者 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 形式 |  |

2.　Ｘ線回折装置の定性条件

2.1　定性分析を実施したＸ線回折装置の条件

| 設定項目 | 測定条件 |
| --- | --- |
| Ｘ線対陰極 |  |
| 管電圧(kV) |  |
| 管電流(mA) |  |
| 単色化(Ｋβ線の除去) |  |
| フルスケール(cps) |  |
| 時定数(s) |  |
| 走査速度(°／min) |  |
| 発散スリット(°) |  |
| 散乱スリット(°) |  |
| 受光スリット(mm) |  |
| 走査範囲(2θ)(°) |  |

2.2　石綿有無の判定のために使用したＸ線回折装置の条件

| 設定項目 | 測定条件 |
| --- | --- |
| Ｘ線対陰極 |  |
| 管電圧(kV) |  |
| 管電流(mA) |  |
| 単色化(Ｋβ線の除去) |  |
| フルスケール(cps) |  |
| 時定数(s) |  |
| 走査速度(°／min) |  |
| 発散スリット(°) |  |
| 散乱スリット(°) |  |
| 受光スリット(mm) |  |
| 走査範囲(2θ)(°) |  |

１／１

別添データNo.

1.　試料採取履歴（詳細）

| 採取年月日 | 年 月 日 |  | 試料No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試料の概要 (形状又は材質、試料の大きさ、採取方法) | 形状又は材質 |  |  |  |
|  | 試料の大きさ |  |  |  |
|  | 採取方法 |  |  |  |

2.　一次分析試料の作製方法（試料粉砕方法）

| 粉砕に使用した粉砕器の名称及び形式 | 粉砕器の名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 粉砕器の製造業者・形式 |  |  |
| 標準ふるいの目開き | µm |  |  |

3.　判定結果

3.1  Ｘ線回折分析法による定性分析結果

| 石綿の種類 | 定性分析結果 |
| --- | --- |
| クリソタイル | 有 無 |
| トレモライト／アクチノライト | 有 無 |

１／３

3.2　Ｘ線回折分析法による定性分析　回折線プロファイル

【定性分析結果】 【塩化カリウム処理後の分析結果】

「ピークの記号」 Chr：クリソタイル Tre/ Act：トレモライト/アクチノライト Ca：カルサイト Q：石英 Vc：バーミキュライト Hb：ハイドロバイオタイト Mc：マイカ（イライト） Fl：長石 Gyp: ギプサム(石膏) Un：未同定ピーク 「注意事項」【定性分析結果】と【塩化カリウム処理後の分析結果】には、 (2θ) 2°～70°のＸ線回折プロファイルを添付。

２／３

4.　Ｘ線回折分析法による分析結果

| ・石綿名称( クリソタイル ) 試料 No. | 対象試料のクリソタイル回折 積分強度(積分値) |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 平均 |  |

| 試料 No. | クリソタイル0.8％含有標準試料 のクリソタイル回折積分強度(積分値) |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 平均 |  |

・判定結果

クリソタイル

0.1％を超えて含有 ・ 無

・石綿名称(　トレモライト／アクチノライト　)

| 試料 No. | トレモライト0.5％含有標準試料の トレモライト／アクチノライト回折 積分強度(積分値) |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 平均 |  |

| 試料 No. | 対象試料のトレモライト／アク チノライト回折積分強度(積分値) |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 平均 |  |

・判定結果

トレモライト／アクチノライト

0.1％を超えて含有 ・ 無

5.　最終判定結果

| 石綿の種類 | 判定結果 |
| --- | --- |
| クリソタイル | 0.1％を超えて含有 無 |
| トレモライト／アクチノライト | 0.1％を超えて含有 無 |

４／４

３／３