保存４０年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 年　 　月　 　日

報告書（証明書）番号

石綿障害予防規則　第３条第５※項に基づく

事前調査における石綿分析結果報告書（証明書）

（定量分析方法１(X線回折分析法)を想定した様式）

※石綿障害予防規則等の一部を改正する省令（令和２年厚生労働省令第134号）による改正後の石綿障害予防規則の条項であり、

令和５年９月30日までの間は第３条第４項に読み替えること

殿

貴社より委託を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。

ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

記

| 実施した分析方法 | 定量分析方法１(X線回折分析法) ※アスベスト分析マニュアル第５章 |
| --- | --- |

1．分析を実施した石綿分析機関等

| 名 称 |  |  |  | 代表者氏名 |  | ㊞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所 在 地 |  | TEL： FAX： |  |  |  |  |
| 信頼性保障／品質確保の認証等 |  |  |  |  |  |  |
| その他（作業環境測定機関登録等） |  |  |  |  |  |  |
| 連絡担当者 |  |  |  |  |  |  |
| 分析調査者氏名 |  | 分析調査者資格取得状況 |  |  | 民間機関による技能評価の取得状況 |  |
| ○○ ○○ |  | 〇〇協会 分析調査者講習修了 （××年度） |  |  | 日測協 （JIS A 1481-3▽ランク 認定No.△△ ） |  |
| ●● ●● |  | ※ |  |  | 日測協 （JIS A 1481-3▼ランク 認定No.▲▲ ） |  |

※令和２年基発0901第10号記の１に定める資格のいずれかを記入する。

例：日測協「石綿分析技術評価事業」Aランク（評価区分〇）

日環協「アスベスト偏光顕微鏡実技研修」修了（××年度）

日環協「建材中のアスベスト定性分析技能試験」合格（××年度）

日環協「アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター」

日本繊維状物質研究協会「建築物及び工作物の建材中の石綿含有の有無及び程度を判定する分析技術」合格（〇〇による分析）

２．分析を実施した年月日

| 分析実施日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| --- | --- |

３．物件名称

| 物件名称 |  |
| --- | --- |

１／２

１／２

４．試料採取履歴

| 建物、配管設備、機器等 の名称及び用途 |  |  | 名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 用途 |  |  |  |  |
| 施工年及び建築物への 施工などを採用した年 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 採取箇所等の指示（判断）者の 所属、氏名、資格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 採取者の所属、氏名、資格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 試料 No. | 試料名称 | 採取場所 |  |  | 採取部位 | 建材名称 | 別添 データ No. |

５．分析結果

| 試料 No. | 試料名称 | 定量分析結果 |  | 別添 データNo. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 石綿の種類 | 石綿含有率 (％) |  |
| 備考 |  |  |  |  |

注1)　種類の項には、次の記号で記載している。

Chr:クリソタイル  Amo:アモサイト  Cro:クロシドライト  Tre/ Act:トレモライト/アクチノライト

Ant:アンソフィライト

２／２

２／２

別添データ（共通事項）

1.　Ｘ線回折装置による定量分析の条件

| 設定項目等 |  | 測定条件等 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ｘ線回折装置の製造業者・形式 |  | 製造業者 |  |
|  |  | 形式 |  |
| Ｘ線対陰極 |  |  |  |
| 管電圧(kV) |  |  |  |
| 管電流(mA) |  |  |  |
| 単色化(Ｋβ線の除去) |  |  |  |
| フルスケール(cps) |  |  |  |
| 時定数(s) |  |  |  |
| 走査速度 (°／min) | 連続スキャニング (°／min) |  |  |
|  | ステップスキャニング |  |  |
| 発散スリット(°) |  |  |  |
| 散乱スリット(°) |  |  |  |
| 受光スリット(mm) |  |  |  |
| 走査範囲 (2θ)(°) |  |  |  |

１／１

別添データNo.

1.　試料採取履歴（詳細）

| 採取年月日 | 年 月 日 |  | 試料No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試料の概要 (形状又は材質、試料の大きさ、採取方法) | 形状又は材質 |  |  |  |
|  | 試料の大きさ |  |  |  |
|  | 採取方法 |  |  |  |

2.　一次分析試料の作製方法（試料粉砕方法）

| 粉砕に使用した粉砕器の名称及び形式 | 粉砕器の名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 粉砕器の製造業者・形式 |  |  |
| 標準ふるいの目開き | µm |  |  |

※一次分析試料の加熱処理を実施した場合

| 使用した分析機器 |  | 電気炉 低温灰化処理装置 その他( ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析機器 |  | 分析機器の名称 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分析機器の製造業者・形式 |  |  |  |  |  |
| 分析装置の条件 | 電気炉 | 温度(℃) |  |  |  |  |  |
|  |  | 加熱時間(min) |  |  |  |  |  |
|  | 低温灰化装置 | 酸素流量(ml／min) |  |  |  |  |  |
|  |  | 出力(W) |  |  |  |  |  |
|  |  | 灰化時間(min) |  |  |  |  |  |
| 加熱処理前の一次分析試料の秤量値 (ｇ) |  |  | 加熱処理後の一次分析試料の秤量値 (ｇ) |  |  |  | 減量率 (ｒ) |

3.　一次分析試料の前処理

| 一次分析試料の前処理 の有無 | 有 無 有の場合は、酸の種類を記入して下さい。 ( ) |
| --- | --- |

１／４

4.　石綿含有率の算出方法

| 石綿含有率の算出方法 | 一次分析試料を前処理せず算出 二次分析試料より算出 三次分析試料より算出 その他( ) |
| --- | --- |

5.　Ｘ線回折分析法に使用する検量線

| 検量線の作成方法 | 使用した標準試料の名称 （ ） 使用した天秤の製造業者・型式・読み取り限度 （ 読み取り限度： ㎎） その他( ) |
| --- | --- |

２／４

6.　検量線データ　　　石綿の名称(　　　　　　　　　　　　　　　)

石綿の名称; クリソタイル; アモサイト; クロシドライト; トレモライト／アクチノライト; アンソフィライト. 検出下限 (％). 定量下限 (％). 検量線の 決定係数(ｒ2).

３／４

7.　Ｘ線回折分析法による定量分析結果

7.1　一次分析試料からの石綿分析結果

・石綿種類(　　　　　　　　　　　　　　)

| 調製試料 No. | 一次分析試料の秤量値 M1 (mg) | 減量率 (ｒ) | 検量線から読み取った一次分析試料中の石綿質量 As(mg) | 石綿含有率 (％) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 石綿含有率の平均 |  |  |  |  |

7.2　二次分析試料からの石綿分析結果

・石綿種類(　　　　　　　　　　　　　　)

| 調製試料 No. | 一次分析試料の秤量値 M1 (mg) | 二次分析試料の秤量値 M2 (mg) | 残さ率 | 検量線から読み取った二次分析試料中の石綿質量 As(mg) | 減量率(ｒ) | 石綿含有率 (％) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 石綿含有率の平均 |  |  |  |  |  |  |

7.3　三次分析試料からの石綿分析結果

・石綿種類(　　　　　　　　　　　　　　)

| 調製試料 No. | 一次分析試料の秤量値 M1 (mg) | 二次分析試料の秤量値 M2 (mg) | 残さ率 | 三次分析試料の秤量値 M3 (mg) | 検量線から読み取った三次分析試料中の石綿質量 As(mg) | 減量率 (ｒ) | 石綿 含有率 (％) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 石綿含有率の平均 |  |  |  |  |  |  |  |

４／４