## Slide 1
【当該手順書に係る特定行為の対象となる患者】
１．全身麻酔後の、術後覚醒が確認できた患者
２．抜管に向け、鎮静薬投与を中止している患者
３．原疾患の病状が安定し、医師が人工呼吸器からの離脱を指示した患者
４. SATが成功した患者
【看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲】
①酸素化が十分である
□FiO2≦0.5かつPEEP≦8cmH2OのもとでSpO2＞90%
②血行動態が安定している
□急性の心筋虚血、重篤な不整脈がない
□心拍数≦140bpm
□昇圧薬に依存していない（DOA≦5μg/kg/min、DOB≦5μg/kg/min、NAD≦0.05μg/kg/min）
③十分な吸気努力がある
□１回換気量＞5ml/kg
□分時換気量＜15L/min
□Rapid shallow breathing index（１分間の呼吸回数/１回換気量）＜105/min/L
□呼吸性アシドーシスがない（pH＞7.25）
④異常呼吸パターンを認めない
□呼吸補助筋の過剰な使用がない
□シーソー呼吸（奇異性呼吸）がない
⑤全身状態が安定している
□発熱がない
□重篤な電解質異常が認めない
□重篤な貧血を認めない
□重篤な体液過剰を認めない
手順書：人工呼吸器からの離脱（２）自発呼吸トライアル（Spontaneous Breathing Trial, SBT）
担当医師に直接連絡し、指示を仰ぐ。
病状の
範囲外
不安定
緊急性あり
病状の
範囲内
安定
緊急性なし

## Slide 2
【医療の安全を確保するために医師・歯科医師との連絡が必要となった場合の連絡体制】
平日日中：担当医師に直接連絡する
休日夜間：当直医師に直接連絡する
【特定行為を行った後の医師・歯科医師に対する報告の方法】
１．手順書に指示を行った医師（担当医師）に、患者の状態と行った内容、その後の状態を直接報告する
２．診療記録へ記載する
【診療の補助の内容】
人工呼吸器からの離脱（２）自発呼吸トライアル
吸入酸素濃度50%以下の設定でTピースまたはCPAP≦5cmH2O（PS≦5cmH2O）30分間継続し、以下の基準で評価する（120分以上は継続しない）。
【特定行為を行うときに確認すべき事項】
（自発呼吸トライアル成功の基準）
□呼吸数＜30回／分
□SpO2≧94%、PaO2≧70mmHg
□心拍数＜140bpm、新たな不整脈や心筋虚血の徴候を認めない
□過度の血圧上昇を認めない
□以下の呼吸促迫の徴候を認めない（SBT前の状態と比較する）
１．高度な呼吸補助筋の使用
２．シーソー呼吸（奇異性呼吸）
３．冷汗
４．重度の呼吸困難感、不安感、不穏状態
↓
SBT成功の場合、担当医師に患者の状態を報告し、抜管を検討する。
SBT成功基準不適合の場合、SBTを中止して人工呼吸を再開、またはSBT前の条件設定に戻す。
担当医師に直接連絡し、状態を報告する。
不適合の原因について検討し、対策を講じる。
病状の
範囲内
安定
緊急性なし