## Slide 1
【当該手順書に係る特定行為の対象となる患者】
１．術後の腹腔ドレーンである
２．バイタルが安定している
３．手術後3日以上経っている
【医療の安全を確保するために医師・歯科医師との連絡が必要となった場合の連絡体制】
担当医師
【特定行為を行った後の医師・歯科医師に対する報告の方法】
１．担当医師の携帯電話に直接連絡
２．診療記録への記載
【看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲】
□排液の性状が漿液性である
□排液の量が減少した
□刺入部に出血，変色を認めない
□腹痛が増悪していない
手順書：腹腔ドレーンの抜去（手術時に留置したドレーンの抜去）
【診療の補助の内容】
腹腔ドレーンの抜去
【特定行為を行うときに確認すべき事項】
□排液の性状が漿液性でない
□排液量増加
□刺入部の出血・変色
□腹痛の増悪
どれか一項目でもあれば、下記の確認をして担当医に連絡
□排液の性状（血性？消化液？）
□ドレーンの位置（深さ）
担当医師の携帯電話に直接連絡
担当医師の携帯電話に直接連絡
病状の
範囲外
不安定
緊急性あり
病状の
範囲内
安定
緊急性なし