## 分類２
分類（２）：生体監視・臨床検査機器等（614件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | グルコースモニタシステム | Dexcom G6 CGMシステム | コーブリッジ | 不明 | 皮膚症状 | 国内 | 1 | 情報提供
2 | グルコースモニタシステム | Dexcom G6 CGMシステム | コーブリッジ | 破損による体内遺残 | 外科的処置、入院 | 国内 | 1 | その他
3 | グルコースモニタシステム | Dexcom G6 CGMシステム | コーブリッジ | 破損 | 外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
4 | グルコースモニタシステム | Dexcom G6 CGMシステム | コーブリッジ | 精度不良の疑い | 低血糖症状の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
5 | グルコースモニタシステム | Dexcom G6 CGMシステム | コーブリッジ | 精度不良 | 低血糖症状、入院 | 国内 | 1 | 情報提供
6 | グルコースモニタシステム | Dexcom G6 CGMシステム | コーブリッジ | 機器又は使用に関する問題が特定されない不具合 | 低血糖のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
7 | グルコースモニタシステム | Dexcom G6 CGMシステム | コーブリッジ | 機器又は使用に関する問題が特定されない不具合 | 低血糖ショック | 国内 | 1 | 情報提供
8 | グルコースモニタシステム | Dexcom G6 CGMシステム | コーブリッジ | 機器又は使用に関する問題が特定されない不具合 | 低血糖 | 国内 | 2 | 情報提供
9 | グルコースモニタシステム | Dexcom G6 CGMシステム | コーブリッジ | なし | 出血の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
10 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 皮下穿刺部のフィラメント折れ | フィラメント皮下残存の疑い | 国内 | 1 | その他
11 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 皮下穿刺部のフィラメント折れ | フィラメント皮下残存のおそれ | 国内 | 2 | その他
12 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 皮下穿刺部のフィラメント折れ | フィラメント皮下残存 | 国内 | 2 | その他
13 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 皮下穿刺部のフィラメント折れ | なし | 国内 | 1 | その他
14 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 低い測定値の疑い | ケトン体上昇/糖尿病性ケトアシドーシス、高血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
15 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 測定値が得られないの疑い | 意識消失、低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
16 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 測定値が得られない | 低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
17 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 測定値が得られない | 意識消失、低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
18 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 高い測定値の疑い | 低血糖 | 国内 | 1 | 回収（改修）
19 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 高い測定値の疑い | 低血糖 | 国内 | 4 | 情報提供
20 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 高い測定値の疑い | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
21 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 高い測定値 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
22 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | なし | 皮膚感染症 | 国内 | 10 | 情報提供
23 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ2 | アボットジャパン | 高い測定値の疑い | 低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
24 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ2 | アボットジャパン | なし | 皮膚感染症 | 国内 | 1 | 情報提供
25 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 低血糖のおそれ | 国内 | 6 | 情報提供
26 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 低血糖 | 国内 | 2 | 情報提供
27 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖のおそれ、低血糖のおそれ | 国内 | 23 | 情報提供
28 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖のおそれ、低血糖 | 国内 | 3 | 情報提供
29 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖のおそれ | 国内 | 14 | 情報提供
30 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖、低血糖のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
31 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖、出血、低血糖のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
32 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
33 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 血中ブドウ糖増加のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
34 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 血中ブドウ糖増加 | 国内 | 1 | 情報提供
35 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 血中ブドウ糖減少のおそれ、血中ブドウ糖増加のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
36 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 血中ブドウ糖減少のおそれ、血中ブドウ糖増加 | 国内 | 2 | 情報提供
37 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 血中ブドウ糖減少のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
38 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 血中ブドウ糖減少、血中ブドウ糖増加のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
39 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 血中ブドウ糖減少 | 国内 | 1 | 情報提供
40 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 実測血糖値とセンサグルコース値の乖離 | ケトアシドーシス、血中ブドウ糖増加 | 国内 | 1 | 情報提供
41 | テレメトリー式心電送信機 | LX-8000 シリーズ 心電・呼吸・SpO2送信機 LX-8300 | フクダ電子 | 機器の取扱いに関する問題の疑い | 心停止 | 国内 | 1 | その他
42 | テレメトリー式心電送信機 | LX-8000シリーズ 心電・呼吸・SpO2送信機 LX-8300 | フクダ電子 | 不意のシャットダウン | 心停止 | 国内 | 1 | その他
43 | バルーン小腸内視鏡システム | ダブルバルーン内視鏡システム | 富士フイルム | なし | 空気塞栓症 | 国内 | 1 | 情報提供
44 | パルスオキシメータ | エニィパル ATP-03 | フクダ電子 | 発煙 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 回収（改修）
45 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSpO2モニタリングシステム | コヴィディエンジャパン | プログラム又はアルゴリズムの実行遅延の疑い、不正、不正確な測定の疑い、不適切又は不正確な結果又は測定値の疑い | 治療/処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
46 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSPO2モニタリングシステムJP | コヴィディエンジャパン | 高い測定値 | 治療/処置の遅れのおそれ、診断の遅延のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
47 | ビデオ硬性挿管用喉頭鏡 | エアウェイスコープ AWS-S200NK | 日本光電工業 | 誤使用 | 治療/処置の遅れ | 国内 | 1 | 情報提供
48 | ビデオ硬性腹腔鏡 | ENDOEYE FLEX 先端湾曲ビデオスコープ OLYMPUS LTF-S190-10 | オリンパスメディカルシステムズ | 画像変色 | 開創へ移行 | 国内 | 1 | 情報提供
49 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF TYPE XP260NS | オリンパスメディカルシステムズ | キズ | 感染 | 国内 | 6 | 情報提供
50 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-1200N | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 緊急搬送 | 国内 | 1 | 情報提供
51 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA ELITE気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-P290 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 異物体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
52 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA ELITE気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-P290 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
53 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE 1T260 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 呼吸不全、肺水腫 | 国内 | 1 | 情報提供
54 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF-Q290V | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染の疑い | 感染 | 国内 | 5 | 情報提供
55 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF TYPE 260V | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染の疑い | 感染 | 国内 | 5 | 情報提供
56 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 画像消え | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
57 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 画像異常 | 追加手術 | 国内 | 2 | 情報提供
58 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 画像異常 | 外科的介入、穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
59 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-HQ290Z シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 入院又は入院期間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
60 | ビデオ軟性大腸鏡 | 電子内視鏡 EC-L600ZP7 | 富士フイルム | 汚染 | 感染の疑い | 国内 | 1 | その他
61 | ビデオ軟性大腸鏡 | 電子内視鏡 EC-L600ZP7 | 富士フイルム | なし | その他の健康被害、嘔吐 | 国内 | 1 | その他
62 | ビデオ軟性膀胱鏡 | ペンタックス ビデオ膀胱スコープ ECY－１５７５K | HOYA | 不明 | その他のアレルギー症状、予想外の医療介入 | 国内 | 1 | 情報提供
63 | ビデオ軟性膀胱尿道鏡 | 膀胱腎盂ビデオスコープ OLYMPUS CYF-VHA | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 国内 | 20 | 情報提供
64 | 移動式免疫蛍光分析装置 | AQT90 FLEXシステム | ラジオメーター | 不明 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 1 | その他
65 | 移動式免疫蛍光分析装置 | AQT90 FLEXシステム | ラジオメーター | メンテナンス不良の疑い | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 1 | その他
66 | 筋電計電極 | NIM TriVantage EMGチューブ | 日本メドトロニック | ノイズ、反応が得られない | 手術手技の遅延 | 国内 | 1 | 情報提供
67 | 血液凝固分析装置 | 血液凝固分析装置COAG２N | エイアンドティー | パラメータの誤入力 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置 | 国内 | 9 | その他
68 | 血球計数装置 | コールター DxH５６０ ヘマトロジーアナライザー | ベックマン・コールター | データ異常 | 診断の遅延 | 国内 | 1 | その他
69 | 硬性関節鏡 | Precision IE ４K アースロスコープ | 日本ストライカー | ヒビ | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
70 | 硬性子宮鏡 | オペラスコープ硬性子宮鏡 | テルモ | 画像異常 | 治療の欠如のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
71 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
72 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
73 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 作動不良 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
74 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 作動の問題 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
75 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画像不良 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 24 | 情報提供
76 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画像不良 | 手術手技の修正 | 国内 | 1 | 情報提供
77 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | da Vinci SP インストゥルメント（バイポーラ） | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
78 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 裂傷 | 国内 | 1 | 情報提供
79 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 手術手技の修正、出血、心臓機能への影響 | 国内 | 1 | 情報提供
80 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 手術手技の修正、出血 | 国内 | 2 | 情報提供
81 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損のおそれ、溶融 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
82 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損のおそれ | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
83 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 15 | 情報提供
84 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ、残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
85 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
86 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損のおそれ、溶融 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
87 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
88 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損、溶融 | 残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
89 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 11 | 情報提供
90 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損 | その他の損傷のおそれ、残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
91 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
92 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
93 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 接続不良 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
94 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良のおそれ、脱落のおそれ、破損のおそれ | その他の損傷のおそれ、残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
95 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
96 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、破損 | その他の損傷のおそれ、残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
97 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
98 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、脱落のおそれ、破損 | その他の損傷のおそれ、残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
99 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
100 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 噛合わない、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
101 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 噛合わない、脱落のおそれ、破損のおそれ、変形 | 残留のおそれ | 国内 | 7 | 情報提供
102 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 噛合わない、脱落のおそれ、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
103 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 噛合わない、脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
104 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | めくれ、脱落のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
105 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | ほつれのおそれ、めくれのおそれ、脱落のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
106 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | ほつれ、噛合わないのおそれ、脱落のおそれ、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
107 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | はがれのおそれ、脱落のおそれ、溶融 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
108 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | はがれのおそれ、脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
109 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | はがれのおそれ、脱落のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
110 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | はがれのおそれ、脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
111 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | はがれのおそれ、ほつれ、脱落のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
112 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | はがれ、脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
113 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | はがれ、脱落のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 9 | 情報提供
114 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | はがれ、作動不良、脱落 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
115 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | キズ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
116 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | キズ、めくれ、脱落のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
117 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 溶融 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
118 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 手術手技の修正、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
119 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
120 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留のおそれ、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
121 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 7 | 情報提供
122 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
123 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ、残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
124 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
125 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損、変形 | 残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
126 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 15 | 情報提供
127 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損 | その他の損傷のおそれ、残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
128 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損 | その他の損傷、残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
129 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
130 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
131 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 意図しない通電 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
132 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ、破損のおそれ | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
133 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ、脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ、熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
134 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ、接触不良、破損 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
135 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ、ほつれ、破損 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
136 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク | 熱傷のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
137 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | キズ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
138 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | キズ、脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
139 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテック モノポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 噛合わないの疑い、作動不良、変形 | 時間延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
140 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
141 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損 | 残留、時間延長の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
142 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 脱落 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
143 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | 内視鏡下外科手術用処置具 HiQ+ 電極 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
144 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | 内視鏡外科手術用処置具HICURAバイポーラ | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落、破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
145 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
146 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損、変形 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
147 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 19 | 情報提供
148 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ、残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
149 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
150 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
151 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 30 | 情報提供
152 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損 | その他の損傷のおそれ、残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
153 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
154 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
155 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、変形 | その他の損傷のおそれ、出血のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
156 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、破損 | その他の損傷のおそれ、出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
157 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、脱落のおそれ、破損 | その他の損傷のおそれ、残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
158 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | その他の損傷のおそれ、出血のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
159 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 噛合わない、作動不良 | その他の損傷のおそれ、出血のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
160 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 噛合わない、作動不良 | その他の損傷、出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
161 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | ほつれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
162 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | ほつれ、脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
163 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | ほつれ、作動不良 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
164 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | ほつれ | エアリーク、その他の損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
165 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | ピン抜け、脱落のおそれ | その他の損傷のおそれ、残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
166 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | ヒビ、脱落のおそれ、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
167 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | 内視鏡下テンポラリークリップ | ビー・ブラウンエースクラップ | 作動不良 | 時間延長の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
168 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドキャリー | 八光 | 破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 回収（改修）
169 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | スパイバイト マックス バイオプシーフォーセプス | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 外科的介入、穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
170 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ディスポーザブルバルーンカテーテルC | オリンパスメディカルシステムズ | 機能不全 | 手術手技の遅延 | 国内 | 1 | 情報提供
171 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ディスポーザブルループカッター FS-410 | オリンパスメディカルシステムズ | 機能不全 | 内視鏡手技 | 国内 | 1 | 情報提供
172 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ディスポーザブル生検鉗子 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落の疑い | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
173 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ディスポーザブル先端アタッチメント | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 外科的介入 | 国内 | 1 | 情報提供
174 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | フード DH-28GR | 富士フイルム | 脱落、破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | その他
175 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | フード DH-29CR | 富士フイルム | 脱落、破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | その他
176 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ベッドサイドモニタ BSM-6000シリーズ ライフスコープ TR | 日本光電工業 | 間欠的なプログラム又はアルゴリズムの実行 | 誤診による健康被害のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
177 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ヘモスフィア アドバンスドモニタリングプラットフォーム | エドワーズライフサイエンス | 低い測定値 | 誤診による健康被害のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
178 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | 生体情報モニタ IntelliVue | フィリップス・ジャパン | 破損 | 火傷(熱傷) | 国内 | 1 | その他
179 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 機器のセンシング不全 | 機器の改修又は交換 | 国内 | 3 | 情報提供
180 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 患者機器間の相互作用の問題 | 機器の改修又は交換のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
181 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | 不明 | 創離開、追加手術 | 国内 | 3 | 情報提供
182 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | 機器のセンシング不全、機器の移動又は排出 | 詳細不明の感染症、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
183 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | 移動、機器のセンシング不全 | 追加手術 | 国内 | 1 | その他
184 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | リセットの問題 | 追加手術 | 国内 | 2 | 情報提供
185 | 心臓カテーテル用検査装置 | EnSite X EPシステム | アボットメディカルジャパン | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
186 | 心臓カテーテル用検査装置 | バイオセンスCARTO ３ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 作動不良 | 追加手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
187 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | PDBバルーン | コヴィディエンジャパン | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
188 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | PDBバルーン | コヴィディエンジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
189 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | PDBバルーン | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
190 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | スペースメーカープロ | コヴィディエンジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
191 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクトII | コヴィディエンジャパン | 不明 | その他の損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
192 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクトII | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
193 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
194 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
195 | 組織収納サック | E・Zパース | 八光 | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
196 | 組織収納サック | RUSCH メモバッグ | テレフレックスメディカルジャパン | 破損 | 組織片の体内落下のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
197 | 組織収納サック | RUSCH メモバッグ | テレフレックスメディカルジャパン | 破損 | 使用者の裂傷 | 国内 | 1 | 情報提供
198 | 組織収納サック | RUSCHメモバッグ | テレフレックスメディカルジャパン | 部品の欠落 | 画像検査の追加 | 国内 | 1 | 情報提供
199 | 組織収納サック | RUSCHメモバッグ | テレフレックスメディカルジャパン | 破損 | 異物体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
200 | 組織収納サック | アンカーⅡ ティシューバッグ | コンメッド・ジャパン | 不明 | 血管損傷の疑い | 国内 | 1 | その他
201 | 組織収納サック | アンカーⅡ ティシューバッグ | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
202 | 多項目モニタ | ヘモスフィア | エドワーズライフサイエンス | 計算値（測定値）が不正確の疑い、不適切又は間違った手順又は方法の疑い | 予想外の医療介入のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
203 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | Disposableパルスオキシメータセンサ | コンメッド・ジャパン | 不明 | 誤飲の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
204 | 単回使用圧トランスデューサ | フロートラック センサー | エドワーズライフサイエンス | 不正確な測定 | 不適切な治療又は診断的曝露のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
205 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ORISE ProKnife 送液機能付き高周波ナイフ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
206 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ORISE ProKnife 送液機能付き高周波ナイフ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破損 | 残留 | 国内 | 2 | 情報提供
207 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ORISE ProKnife 送液機能付き高周波ナイフ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 作動不良 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
208 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ シングルユース | ビー・ブラウンエースクラップ | 接触不良 | 中断のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
209 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル 3ルーメンパピロトーム V-System | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 出血、穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
210 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル スフィンクテロトーム | 朝日インテック | 断線 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
211 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル高周波ナイフ KD-611L | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
212 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | マイクロライン リニューシリーズ （先端チップ） | アムコ | 絶縁不良のおそれ | 感電のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
213 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | 内視鏡用バイポーラ止血鉗子 | HOYA | 作動不良、変形 | 出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
214 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル高周波スネア SD-400 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 出血、内視鏡手技 | 国内 | 1 | 情報提供
215 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | 膨張の問題 | 塞栓症のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
216 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | 破れ | 塞栓症のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
217 | 超音波軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS GF TYPE UCT260 | オリンパスメディカルシステムズ | 画像消え、腐食 | 他院搬送 | 国内 | 1 | 情報提供
218 | 超音波軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS GF TYPE UCT260 | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
219 | 瞳孔計機能付き角膜トポグラフィーシステム | VERION リファレンス ユニット | 日本アルコン | 不正確な測定 | 再手術 | 国内 | 1 | その他
220 | 内視鏡ビデオ画像プロセッサ | IMAGE1 S カメラコントロールユニット | カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン | 画像異常 | 時間延長 | 国内 | 1 | その他
221 | 内視鏡ビデオ画像プロセッサ | VISERA 4K UHD カメラコントロールユニット OLYMPUS OTV-S400 | オリンパスメディカルシステムズ | 画像消え | 外科的介入 | 国内 | 1 | 情報提供
222 | 内視鏡ビデオ画像プロセッサ | VISERA ELITE ビデオシステムセンター OLYMPUS OTV-S190 | オリンパスメディカルシステムズ | 画像消え | 外科的介入 | 国内 | 1 | 情報提供
223 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 6 | 情報提供
224 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 20 | 情報提供
225 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 緩み | その他の損傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
226 | 内視鏡用ビデオカメラ | １６８８ AIM ４Kカメラ | 日本ストライカー | なし | 出血、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
227 | 内視鏡用ビデオカメラ | 4K カメラヘッド (オートクレーブ対応) OLYMPUS CH-S400-XZ-EA | オリンパスメディカルシステムズ | 画像消え | 外科的介入 | 国内 | 1 | 情報提供
228 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 皮下気腫の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
229 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 皮下気腫 | 国内 | 2 | 情報提供
230 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 低体温症 | 国内 | 1 | 情報提供
231 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
232 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 傷害のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
233 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 傷害 | 国内 | 1 | 情報提供
234 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 塞栓症 | 国内 | 6 | 情報提供
235 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
236 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
237 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
238 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | なし | 傷害のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
239 | 内視鏡用能動切除器具 | Quanta Cyber Blade モーセレータ | エダップテクノメド | 機能不全の疑い、抜去不能のおそれ | 時間延長の疑い | 国内 | 5 | その他
240 | 内視鏡用能動切除器具 | Quanta Cyber Blade モーセレータ | エダップテクノメド | 機能不全の疑い、抜去不能のおそれ | 時間延長 | 国内 | 1 | その他
241 | 内視鏡用能動切除器具 | バーサカット モーセレーターシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 不明 | 国内 | 1 | その他
242 | 内視鏡用部品アダプタ | T字管 （絶縁タイプ） | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 国内 | 20 | 情報提供
243 | 内視鏡用部品アダプタ | ディスポーザブル先端カバー MAJ-2315 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 呼吸困難、心停止 | 国内 | 1 | 情報提供
244 | 内視鏡用部品アダプタ | ディスポーザブル鉗子栓 MAJ-210 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
245 | 内視鏡用部品アダプタ | ディスポーザブル鉗子栓 MAJ-210 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
246 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | エンドパス サージェリー プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
247 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
248 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 絶縁部の破損 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
249 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 意図しない出力の疑い | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
250 | 軟性尿管腎盂鏡 | 腎盂尿管ファイバースコープ OLYMPUS URF-P7 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 国内 | 1 | 情報提供
251 | 軟性鼻咽喉鏡 | ペンタックス 鼻咽喉ファイバースコープ FNL－RP３シリーズ | HOYA | 剥離、劣化 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
252 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL800 FLEX システム | ラジオメーター | 外部装置との通信異常のおそれ | 検体取り違えによる誤診断と処置のおそれ | 国内 | 1 | その他
253 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL800 FLEX システム | ラジオメーター | データ異常 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 4 | その他
254 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL90FLEX システム | ラジオメーター | 不明 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 1 | その他
255 | 皮質電極 | D．ZAPエレクトロード | 日本メドトロニック | 不明 | 意識変容状態、運動障害、血腫、追加手術、頭蓋内出血 | 国内 | 1 | 情報提供
256 | 平衡機能計 | BASYS | テック技販 | 機器のセンシング不全 | 挫傷のおそれ、治療/処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | 回収（改修）