## 分類７
分類（７）：眼科用機器（189件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 角膜矯正用コンタクトレンズ | ブレスオーコレクト | シード | 不十分な情報 | 細菌性眼感染症 | 国内 | 1 | その他
2 | 角膜矯正用コンタクトレンズ | メニコンオルソK | アルファコーポレーション | 不明 | 感染性角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
3 | 後房レンズ | Clareon Toric 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 不明 | 機器の再留置、機器の抜去、視力不良 | 国内 | 1 | その他
4 | 後房レンズ | Clareon TORIC 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 不明 | 機器の再留置、機器の抜去、視力低下、乱視 | 国内 | 1 | その他
5 | 後房レンズ | Clareon Toric 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | 機器の再留置のおそれ、機器の抜去のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
6 | 後房レンズ | Clareon 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 3 | その他
7 | 後房レンズ | HOYA エイエフ－１（UV） | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
8 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | レンズ光学部損傷 | 機器の再留置、機器の抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
9 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | カルシウム沈着の疑い | 眼内レンズ前面水晶体上皮細胞侵入の疑い、再手術の疑い | 国内 | 2 | その他
10 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | レンズ混濁 | 機器の再留置、機器の抜去、視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
11 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | レンズ光学部損傷、レンズ混濁 | 機器の再留置、機器の抜去、視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
12 | 後房レンズ | エタニティー ナチュラル | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
13 | 後房レンズ | エタニティー ファイン ナチュラル | 参天製薬 | 不明 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
14 | 後房レンズ | エタニティー ファイン ナチュラル | 参天製薬 | レンズ脱臼 | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
15 | 後房レンズ | エタニティー ファイン ナチュラル | 参天製薬 | レンズ光学部損傷 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
16 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 再手術 | 国内 | 2 | 情報提供
17 | 後房レンズ | テクニス オプティブルー iTec | エイエムオー・ジャパン | なし | 眼内レンズ偏位 | 国内 | 1 | 情報提供
18 | 後房レンズ | テクニス トーリック オプティブルー | エイエムオー・ジャパン | 度数不良の疑い | 予想屈折値誤差、乱視 | 国内 | 11 | 回収（改修）
19 | 後房レンズ | テクニスCL | エイエムオー・ジャパン | カルシウム沈着の疑い | ぼやけ | 国内 | 1 | 情報提供
20 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着の疑い | 霧視 | 国内 | 2 | 情報提供
21 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着の疑い | 視力低下、霧視 | 国内 | 1 | 情報提供
22 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | ２WEEKメニコン プレミオ | メニコン | 不明 | アナフィラキシー様症状、角膜混濁、視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
23 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | ボシュロム アクアロックス | ボシュロム・ジャパン | 不明 | 角膜潰瘍、角膜瘢痕、眼痛、充血、霧視 | 国内 | 1 | その他
24 | 挿入器付後房レンズ | Clareon PanOptix TORIC トリフォーカル 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | なし | 眼内炎、追加手術 | 国内 | 1 | その他
25 | 挿入器付後房レンズ | Clareon PanOptix TORIC トリフォーカル 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | なし | 眼圧上昇、機器の再留置、機器の抜去、後嚢破損、視力不良、中毒性前眼部症候群 | 国内 | 1 | その他
26 | 挿入器付後房レンズ | Clareon PanOptix トリフォーカル 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 不明 | 視力低下、複視、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
27 | 挿入器付後房レンズ | Clareon PanOptix トリフォーカル 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 度数違いの疑い | 機器の再留置、機器の抜去、視力低下 | 国内 | 1 | その他
28 | 挿入器付後房レンズ | Clareon Vivity Extended Vision 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 不明 | 機器の再留置の疑い、機器の抜去の疑い、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
29 | 挿入器付後房レンズ | Clareon Vivity Extended Vision 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 不明 | 機器の再留置、機器の抜去、視力不良 | 国内 | 1 | その他
30 | 挿入器付後房レンズ | Clareon Vivity Extended Vision 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 不明 | 機器の再留置、機器の抜去、視力低下 | 国内 | 1 | その他
31 | 挿入器付後房レンズ | Clareon Vivity Extended Vision 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 度数違いの疑い | 機器の再留置、機器の抜去、予想屈折値誤差 | 国内 | 3 | その他
32 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 不明 | 視力低下 | 国内 | 3 | その他
33 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 不明 | 角膜炎の疑い、視力低下、硝子体炎 | 国内 | 1 | その他
34 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 不明 | 角膜炎、眼圧上昇、視力低下、追加手術 | 国内 | 1 | その他
35 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 不明 | 黄斑浮腫、視力低下、硝子体炎 | 国内 | 1 | その他
36 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 異物混入 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
37 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
38 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサ－ト | HOYA | 不明 | 後嚢破損 | 国内 | 9 | 情報提供
39 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサ－ト | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
40 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサ－ト Clear | HOYA | 不明 | 後嚢破損 | 国内 | 1 | 情報提供
41 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサ－ト Clear | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
42 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | 不明 | 再手術、視力低下の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
43 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | レンズ表面への異物付着 | 視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
44 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
45 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大 | 国内 | 3 | 情報提供
46 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
47 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | レンズ光学部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大の疑い | 国内 | 5 | 情報提供
48 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | レンズ光学部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
49 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | なし | 再手術、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | 情報提供
50 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | レンズ表面への異物付着、挿入器損傷の疑い | 視力低下のおそれ、切開層拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
51 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
52 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
53 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開創拡大の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
54 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 11 | 情報提供
55 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | レンズ光学部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
56 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | レンズ光学部損傷 | 再手術、視力低下のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
57 | 挿入器付後房レンズ | HOYA－PS エイエフ－１（UY） | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大 | 国内 | 2 | 情報提供
58 | 挿入器付後房レンズ | HOYA－PS エイエフ－１（UY） | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開創拡大の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
59 | 挿入器付後房レンズ | HOYA－PS エイエフ－１（UY） | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
60 | 挿入器付後房レンズ | HOYA－PS エイエフ－１（UY） | HOYA | レンズ光学部損傷 | 視力低下のおそれ、切開創の拡大の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
61 | 挿入器付後房レンズ | HOYA－PS エイエフ－１（UY） | HOYA | レンズ光学部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
62 | 挿入器付後房レンズ | アバンシィプリロード1P | 興和 | 挿入器具作動不良 | 後嚢破損 | 国内 | 1 | 情報提供
63 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 機器の再留置、機器の抜去、視力不良、乱視 | 国内 | 1 | その他
64 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | 先端部の変形の疑い、挿入器具作動不良 | より複雑な手術、乱視のおそれ | 国内 | 1 | その他
65 | 挿入器付後房レンズ | テクニス アイハンス TVB Simplicity | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 眼内レンズ偏位、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
66 | 挿入器付後房レンズ | テクニス アイハンス VB Simplicity | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | 情報提供
67 | 挿入器付後房レンズ | テクニス アイハンス VB Simplicity | エイエムオー・ジャパン | 不明 | コントラスト感度低下、デスメ膜皺壁、角膜浮腫、最高矯正視力低下、切開層拡大、虹彩損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
68 | 挿入器付後房レンズ | テクニス シナジー TVB Simplicity | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 予想屈折値誤差 | 国内 | 2 | 情報提供
69 | 挿入器付後房レンズ | テクニス シナジー TVB Simplicity | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 視力低下、霧視 | 国内 | 1 | 情報提供
70 | 挿入器付後房レンズ | テクニス シナジー VB Simplicity | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 遠方視力低下、角膜浮腫、近方視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
71 | 挿入器付後房レンズ | テクニス ワンピース VB Simplicity | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 予想屈折値誤差、乱視 | 国内 | 1 | 情報提供
72 | 挿入器付後房レンズ | テクニス ワンピース VB Simplicity | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 視力低下、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | 情報提供
73 | 挿入器付後房レンズ | テクニス ワンピース VB Simplicity | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
74 | 挿入器付後房レンズ | テクニス ワンピース VB Simplicity | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 遠方視力低下、黄斑変性 | 国内 | 1 | 情報提供
75 | 挿入器付後房レンズ | テクニス ワンピース VB Simplicity | エイエムオー・ジャパン | 不明 | フィブリン析出、眼内炎、最高矯正視力低下、前房蓄膿 | 国内 | 1 | 情報提供
76 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix TORIC トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 不明 | 機器の再留置、機器の抜去、予想屈折値誤差 | 国内 | 2 | その他
77 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix TORIC トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 不明 | 機器の再留置、機器の抜去、視力不良 | 国内 | 1 | その他
78 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix TORIC トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 度数違いの疑い | 機器の再留置、機器の抜去 | 国内 | 1 | その他
79 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 不明 | 機器の再留置、機器の抜去、視力不良 | 国内 | 7 | その他
80 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 不明 | グレア、ハロー、機器の再留置、機器の抜去 | 国内 | 1 | その他
81 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 度数違いの疑い | 機器の再留置、機器の抜去、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
82 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | 機器の再留置、機器の抜去、視力低下、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | 情報提供
83 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | なし | グレア、ハロー、機器の再留置、機器の抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
84 | 多焦点後房レンズ | テクニス マルチフォーカル ワンピース | エイエムオー・ジャパン | 不明 | コントラスト感度低下 | 国内 | 1 | 情報提供
85 | 多焦点後房レンズ | テクニス マルチフォーカル ワンピース | エイエムオー・ジャパン | 不明 | グレア、ハロー | 国内 | 2 | 情報提供
86 | 多焦点後房レンズ | テクニス マルチフォーカル ワンピース | エイエムオー・ジャパン | レンズ表面への異物付着 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
87 | 多焦点後房レンズ | テクニス マルチフォーカル ワンピース | エイエムオー・ジャパン | なし | 眼内レンズ偏位 | 国内 | 1 | 情報提供
88 | 多焦点後房レンズ | テクニスシンフォニートーリックVB | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 一過性光過敏症 | 国内 | 1 | 情報提供
89 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 不明 | 中毒性前眼部症候群の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
90 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 不明 | 色視症 | 国内 | 1 | 情報提供
91 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 不明 | 再手術のおそれ、色視症 | 国内 | 1 | 情報提供
92 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 不明 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
93 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 不明 | 後嚢破損 | 国内 | 1 | 情報提供
94 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 不明 | 近視化、再手術のおそれ、視覚障害 | 国内 | 1 | 情報提供
95 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 不明 | 遠方視力低下、再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
96 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 不明 | チン小帯断裂、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
97 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 不明 | グレア、ハロー、再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
98 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 度数ズレ | 矯正視力低下、再手術 | 国内 | 1 | その他
99 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ破損 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
100 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ脱臼 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
101 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
102 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォートトーリック | 参天製薬 | 不明 | 再手術、視力障害 | 国内 | 1 | 情報提供
103 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォートトーリック | 参天製薬 | 不明 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
104 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォートトーリック | 参天製薬 | 不明 | 後嚢破損、再手術、視力障害 | 国内 | 1 | 情報提供
105 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォートトーリック | 参天製薬 | レンズ偏位 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
106 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
107 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 包装の問題の疑い | 機器の改修又は交換、前眼部毒性症候群（TASS） | 国内 | 1 | 情報提供
108 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | 前眼部毒性症候群（TASS） | 国内 | 4 | その他
109 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | 前眼部毒性症候群（TASS） | 国内 | 2 | 情報提供
110 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | 機器の抜去、前眼部毒性症候群（TASS）、霧視 | 国内 | 1 | 情報提供
111 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | 機器の改修又は交換 | 国内 | 1 | 情報提供
112 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | 角膜後面沈着（KP）、前眼部毒性症候群（TASS） | 国内 | 3 | 情報提供
113 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | フィブリン析出、前眼部毒性症候群（TASS）、前房蓄膿 | 国内 | 1 | 情報提供
114 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | フィブリン析出、前眼部毒性症候群（TASS） | 国内 | 3 | 情報提供
115 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | フィブリン析出、角膜後面沈着（KP）、硝子体混濁、前眼部毒性症候群（TASS）、前房フレア | 国内 | 1 | 情報提供
116 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエルKS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | 前眼部毒性症候群（TASS）、網膜剥離 | 国内 | 1 | その他
117 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエルKS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | 機器の改修又は交換、視覚障害 | 国内 | 1 | その他
118 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエルKS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不十分な情報 | 機器の改修又は交換 | 国内 | 3 | その他