## 分類２
分類（２）：生体監視・臨床検査機器等（1171件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | カプセル型撮像及び追跡装置 | PillCam SB 3 カプセル内視鏡システム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 残留、腹痛 | 国内 | 1 | 情報提供
2 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | コヴィディエンジャパン | 不明 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
3 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | コヴィディエンジャパン | 不明 | 残留、腹痛 | 国内 | 1 | 情報提供
4 | グルコースモニタシステム | Dexcom G6 CGMシステム | コーブリッジ | 不明 | 皮膚疾患 | 国内 | 2 | 情報提供
5 | グルコースモニタシステム | Dexcom G6 CGMシステム | コーブリッジ | 不明 | 結節 | 国内 | 1 | その他
6 | グルコースモニタシステム | Dexcom G6 CGMシステム | コーブリッジ | 人-機器インターフェースの問題の疑い | 治療／処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | その他
7 | グルコースモニタシステム | Dexcom G6 CGMシステム | コーブリッジ | 機器又は使用に関する問題が特定されない不具合の疑い | 異物体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
8 | グルコースモニタシステム | Dexcom G6 CGMシステム | コーブリッジ | 機器又は使用に関する問題が特定されない不具合の疑い | 異物体内遺残のおそれ、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
9 | グルコースモニタシステム | Dexcom G6 CGMシステム | コーブリッジ | 機器又は使用に関する問題が特定されない不具合の疑い | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
10 | グルコースモニタシステム | Dexcom G6 CGMシステム | コーブリッジ | 機器又は使用に関する問題が特定されない不具合の疑い | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
11 | グルコースモニタシステム | Dexcom G6 CGMシステム | コーブリッジ | 機器又は使用に関する問題が特定されない不具合の疑い | 意識消失、低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
12 | グルコースモニタシステム | Dexcom G6 CGMシステム | コーブリッジ | 機器又は使用に関する問題が特定されない不具合 | 低血糖の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
13 | グルコースモニタシステム | Dexcom G6 CGMシステム | コーブリッジ | 機器又は使用に関する問題が特定されない不具合 | 低血糖、転倒、容易な挫傷 | 国内 | 1 | 情報提供
14 | グルコースモニタシステム | Dexcom G6 CGMシステム | コーブリッジ | 機器又は使用に関する問題が特定されない不具合 | 低血糖 | 国内 | 2 | 情報提供
15 | グルコースモニタシステム | Dexcom G6 CGMシステム | コーブリッジ | 機器又は使用に関する問題が特定されない不具合 | 異物体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
16 | グルコースモニタシステム | Dexcom G6 CGMシステム | コーブリッジ | 機器又は使用に関する問題が特定されない不具合 | 意識消失、低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
17 | グルコースモニタシステム | Dexcom G6 CGMシステム | コーブリッジ | 機器又は使用に関する問題が特定されない不具合 | 意識レベルの低下、低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
18 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | コーブリッジ | 不明 | 皮膚疾患 | 国内 | 1 | 情報提供
19 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | コーブリッジ | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
20 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | コーブリッジ | 不明 | 発赤、皮膚症状（痒み、かぶれ、湿疹） | 国内 | 1 | 情報提供
21 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | コーブリッジ | 機器又は使用に関する問題が特定されない不具合の疑い | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
22 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | コーブリッジ | 機器又は使用に関する問題が特定されない不具合 | 高血糖、嘔吐 | 国内 | 1 | 情報提供
23 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 皮下穿刺部のフィラメント折れの疑い | フィラメント皮下残存の疑い | 国内 | 1 | その他
24 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 皮下穿刺部のフィラメント折れ | フィラメント皮下残存の疑い | 国内 | 1 | その他
25 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 皮下穿刺部のフィラメント折れ | フィラメント皮下残存 | 国内 | 3 | その他
26 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 測定値が得られない | 低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
27 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 高い測定値の疑い | 低血糖 | 国内 | 2 | 情報提供
28 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | なし | 皮膚感染症 | 国内 | 13 | 情報提供
29 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | なし | 皮膚の炎症／刺激性 | 国内 | 1 | 情報提供
30 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ2 | アボットジャパン | 皮下穿刺部のフィラメント折れ | フィラメント皮下残存の疑い | 国内 | 1 | その他
31 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ2 | アボットジャパン | なし | 皮膚感染症 | 国内 | 3 | 情報提供
32 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ2 | アボットジャパン | なし | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
33 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | 意識消失、低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
34 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | ケトン体上昇／糖尿病性ケトアシドーシス | 国内 | 1 | 情報提供
35 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定の疑い | 高血糖のおそれ、低血糖のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
36 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定の疑い | ケトン体上昇/糖尿病性ケトアシドーシス | 国内 | 1 | 情報提供
37 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 低血糖のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
38 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 低血糖 | 国内 | 2 | 情報提供
39 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖のおそれ、低血糖のおそれ | 国内 | 337 | 情報提供
40 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖のおそれ、低血糖 | 国内 | 17 | 情報提供
41 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖のおそれ、出血、低血糖のおそれ | 国内 | 6 | 情報提供
42 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖のおそれ | 国内 | 27 | 情報提供
43 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖、低血糖のおそれ | 国内 | 45 | 情報提供
44 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖、低血糖 | 国内 | 2 | 情報提供
45 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖 | 国内 | 5 | 情報提供
46 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 血中ブドウ糖増加のおそれ、低血糖のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
47 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 血中ブドウ糖増加、低血糖のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
48 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 血中ブドウ糖減少のおそれ、血中ブドウ糖増加のおそれ | 国内 | 18 | 情報提供
49 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | ケトン体上昇／糖尿病性ケトアシドーシス、高血糖、低血糖のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
50 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 破損のおそれ | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
51 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 破損 | 高血糖のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
52 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 破損 | 異物体内遺残のおそれ、高血糖のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
53 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
54 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSpO2モニタリングシステムJP | コヴィディエンジャパン | シグナル解析不良の疑い、測定値が得られないの疑い、不正、不適切又は不正確な結果又は測定値の疑い | 治療/処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
55 | ビデオ硬性挿管用喉頭鏡 | ビデオ喉頭鏡 ACE-VLS | アイ・エム・アイ | 破損 | 時間延長のおそれ | 国内 | 4 | その他
56 | ビデオ硬性腹腔鏡 | ENDOEYE 3D硬性ビデオスコープ | オリンパスメディカルシステムズ | 画像消え | 外科的介入 | 国内 | 1 | 情報提供
57 | ビデオ硬性腹腔鏡 | ENDOEYE FLEX先端湾曲ビデオスコープ OLYMPUS LTF-S190-5 | オリンパスメディカルシステムズ | 画像異常 | 予想外の医療介入 | 国内 | 1 | 情報提供
58 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-XP290N | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | その他の損傷、出血、他院搬送 | 国内 | 1 | 情報提供
59 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | 電子内視鏡 EG-6400N | 富士フイルム | 破損 | 出血 | 国内 | 1 | その他
60 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | 電子内視鏡 EG-L580NW7 | 富士フイルム | 湾曲作動不良 | 穿孔のおそれ | 国内 | 1 | その他
61 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA ELITE 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-1TQ290 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
62 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA ELITE 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-1TQ290 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 喉頭痙攣、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
63 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA ELITE気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-P290 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落の疑い | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
64 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF-Q290V | オリンパスメディカルシステムズ | 破損 | その他の損傷、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
65 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF-Q290V | オリンパスメディカルシステムズ | 作動不良 | 穿孔、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
66 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS JF TYPE 260V | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 膵炎 | 国内 | 1 | 情報提供
67 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS JF TYPE 260V | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
68 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF TYPE 260V | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
69 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF TYPE 260V | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
70 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 画像消え | 追加手術 | 国内 | 2 | 情報提供
71 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 画像異常 | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
72 | ビデオ軟性小腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 小腸ビデオスコープ OLYMPUS SIF-H290S | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 出血、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
73 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H290Zシリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔、腹膜炎 | 国内 | 1 | 情報提供
74 | ビデオ軟性大腸鏡 | PENTAX Medical ビデオ大腸スコープ EC38-i20cシリーズ | HOYA | 暗い、画像変色 | 治療／処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
75 | ビデオ軟性大腸鏡 | 電子内視鏡 EC-L600ZP | 富士フイルム | 汚染、破損 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
76 | ビデオ軟性大腸鏡 | 電子内視鏡 EC-L600ZP7 | 富士フイルム | 汚染 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
77 | 遺伝子解析装置 | ID NOW インスツルメント | アボット ダイアグノスティクス メディカル | 電気系による発煙の疑い | 火傷のおそれ、感電のおそれ | 国内 | 1 | その他
78 | 解析機能付きセントラルモニタ | セントラルモニタ フィリップス患者情報センタ | フィリップス・ジャパン | 作動不良 | 治療／処置の遅れのおそれ | 国内 | 16 | 回収（改修）
79 | 外部電源式内視鏡用光源装置 | VISERA ELITE 高輝度光源装置 OLYMPUS CLV-S190 | オリンパスメディカルシステムズ | 画像異常 | 外科手術に移行 | 国内 | 1 | 情報提供
80 | 眼撮影装置 | 3次元眼底像撮影装置 3D OCT-1 | トプコン | なし | てんかんの疑い | 国内 | 1 | その他
81 | 筋電計電極 | EMGチューブ | 日本メドトロニック | 換気不良 | 呼吸困難のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
82 | 硬性関節鏡 | Precision IE ４K アースロスコープ | 日本ストライカー | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
83 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
84 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
85 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画像不良 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 30 | 情報提供
86 | 硬性手術用ランバースコープ | ランバースコープ | スミス・アンド・ネフュー | 装置故障 | 手技変更、手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
87 | 硬性腹腔鏡 | da Vinci シリーズエンドスコープ | インテュイティブサージカル | 画像変色 | 時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
88 | 硬性腹腔鏡 | da Vinci シリーズエンドスコープ | インテュイティブサージカル | 異音、誤作動 | 時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
89 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | CLICKlineインスツルメント | カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | その他
90 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | da Vinci SP インストゥルメント（バイポーラ） | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
91 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | da Vinci SP インストゥルメント（バイポーラ） | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
92 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | その他の損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
93 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損のおそれ、溶融 | 残留のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
94 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
95 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損、溶融 | 残留のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
96 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
97 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留のおそれ、手術手技の修正 | 国内 | 2 | 情報提供
98 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 95 | 情報提供
99 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ、残留のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
100 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
101 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良のおそれ、破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
102 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良のおそれ | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
103 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
104 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、破損のおそれ | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
105 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
106 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
107 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | その他の損傷、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
108 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 噛合わない、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
109 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 意図しない通電 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
110 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | ほつれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
111 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | ほつれ、作動不良のおそれ | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
112 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | ほつれ、作動不良 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
113 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク | 熱傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
114 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 出血、中断 | 国内 | 1 | 情報提供
115 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | その他の損傷、中断 | 国内 | 1 | 情報提供
116 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | その他の損傷、手術手技の修正 | 国内 | 1 | 情報提供
117 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
118 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
119 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留のおそれ、時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
120 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 43 | 情報提供
121 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ、残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
122 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
123 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
124 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
125 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | 時間延長、手術手技の修正、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
126 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
127 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 意図しない通電 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
128 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 意図しない通電 | 熱傷 | 国内 | 3 | 情報提供
129 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークの疑い、破損 | 残留のおそれ、熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
130 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークの疑い、破損 | その他の損傷のおそれ、熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
131 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークの疑い、機器のずれ又は外れ | 残留のおそれ、熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
132 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ、破損のおそれ、溶融 | 残留のおそれ、熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
133 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ、破損のおそれ | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
134 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ、破損 | 熱傷のおそれ | 国内 | 22 | 情報提供
135 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ、破損 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
136 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ、破損 | 残留のおそれ、熱浸襲のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
137 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ、破損 | 残留のおそれ、熱傷のおそれ | 国内 | 8 | 情報提供
138 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
139 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
140 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | キズ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
141 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
142 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | その他の損傷、時間延長、手術手技の修正 | 国内 | 1 | 情報提供
143 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 7 | 情報提供
144 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損、腐食 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
145 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留のおそれ、手術手技の修正 | 国内 | 2 | 情報提供
146 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 36 | 情報提供
147 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 再手術、残留 | 国内 | 1 | 情報提供
148 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
149 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ、残留のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
150 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
151 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
152 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良のおそれ | その他の損傷のおそれ、出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
153 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、破損 | その他の損傷のおそれ、出血のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
154 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、破損 | その他の損傷のおそれ、残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
155 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | 出血のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
156 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | その他の損傷のおそれ、出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
157 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
158 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | その他の損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
159 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 噛合わない、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
160 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | HF シリーズ インストゥルメント | メディカロイド | ピン抜け | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
161 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | CLICKline 鉗子 | エム・シー・メディカル | 破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
162 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチべリオビュー | LifeScan Japan | 不正、不適切又は不正確な結果又は測定値 | 治療／処置の遅れ | 国内 | 2 | 情報提供
163 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | COOKソーヘンドラステントリトリーバー | クックメディカルジャパン | 破損 | 残留、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
164 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | COOKソーヘンドラステントリトリーバー | クックメディカルジャパン | 材料断片化 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
165 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | スパイバイト マックス バイオプシーフォーセプス | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 作動不良、処置具挿通不良 | 中断、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
166 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ディスポ―ザブル生検鉗子 | エム・シー・メディカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
167 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ディスポーザブル生検鉗子 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落の疑い | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
168 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ディスポーザブル先端アタッチメント | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
169 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | フード DH-28GR | 富士フイルム | 脱落、破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | その他
170 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ラディアルジョー４ ジャンボ コールドポリペクトミー鉗子 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 折りたたみ又は解除（展開）不良、破損の疑い | 穿孔のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
171 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 富士フイルム フード | 富士フイルム | 脱落、破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | その他
172 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 富士フイルム フード | 富士フイルム | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | その他
173 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | Infinity ACS M540 患者モニター | ドレーゲルジャパン | 不意のシャットダウン | 治療／処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | その他
174 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ヘモスフィアアドバンスドモニタリングプラットフォーム | エドワーズライフサイエンス | 計算値（測定値）が不正確 | 誤診による健康被害のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
175 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | 生体情報モニタ IntelliVue MP5 | フィリップス・ジャパン | 発煙 | 治療／処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | その他
176 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 電池の問題の疑い | 機器の改修又は交換 | 国内 | 1 | 情報提供
177 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 電池の早期放電のおそれ | 機器の改修又は交換のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
178 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 電池の早期放電 | 予想外の医療介入のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
179 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 電池の早期放電 | 機器の抜去のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
180 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 電磁両立性の問題 | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
181 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 自然に磨耗するの疑い | 機器の改修又は交換のおそれ、診断の遅延 | 国内 | 1 | 情報提供
182 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 患者機器間の相互作用の問題の疑い | 機器の改修又は交換のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
183 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 患者機器間の相互作用の問題 | 機器の改修又は交換 | 国内 | 1 | 情報提供
184 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 回路故障の疑い | 予想外の医療介入 | 国内 | 1 | 情報提供
185 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | テレメトリ不全 | 機器の改修又は交換のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
186 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | テレメトリが困難 | 機器の改修又は交換のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
187 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | 不明 | 創離開、追加手術、流体排出 | 国内 | 1 | 情報提供
188 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | 不明 | 創離開、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
189 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | 不明 | 術後創感染、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
190 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | 排出 | 追加手術 | 国内 | 2 | 情報提供
191 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | 電池の早期放電の疑い | 追加手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
192 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | オーバーセンシング、腐食の疑い | 追加手術のおそれ | 国内 | 2 | 回収（改修）
193 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | オーバーセンシング、腐食の疑い | 追加手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
194 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | オーバーセンシング、腐食のおそれ | 追加手術のおそれ | 国内 | 12 | 回収（改修）
195 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | オーバーセンシング、腐食のおそれ | 追加手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
196 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | オーバーセンシング、腐食のおそれ | 追加手術 | 国内 | 1 | 回収（改修）
197 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | アンダーセンシング、オーバーセンシング | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
198 | 心臓カテーテル用検査装置 | EnSite X EPシステム | アボットメディカルジャパン | 接続問題 | 手術手技の遅延 | 国内 | 1 | 情報提供
199 | 心臓内心電計ケーブル及びスイッチ | FIAB中継ケーブル | 大正医科器械 | 切断不良 | 心停止 | 国内 | 1 | 情報提供
200 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | PDBバルーン | コヴィディエンジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
201 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | PDBバルーン | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 15 | 情報提供
202 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | スペースメーカープロ | コヴィディエンジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
203 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | インターナル オーガンレトラクター | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
204 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンド キャッチ ゴールド | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
205 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドパウチ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
206 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクトII | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
207 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
208 | 組織収納サック | Alexis・ CES 組織回収コンテナシステム | Applied Medical Japan | バッグの破れの疑い | 回収した組織の飛散のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
209 | 組織収納サック | Inzii・リトリーバルシステム | Applied Medical Japan | 破損の疑い | 回収した組織の飛散のおそれのおそれ、裂傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
210 | 組織収納サック | Inzii・リトリーバルシステム | Applied Medical Japan | 破損の疑い | 異物体内遺残のおそれ、裂傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
211 | 組織収納サック | Inzii・リトリーバルシステム | Applied Medical Japan | 破損の疑い | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
212 | 組織収納サック | RUSCHメモバッグ | テレフレックスメディカルジャパン | 部品の欠落 | 画像検査の追加、手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
213 | 組織収納サック | RUSCHメモバッグ | テレフレックスメディカルジャパン | 破損 | 組織片の体内落下のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
214 | 体表面筋電計電極 | デュアル体表面電極II | ニューベイシブジャパン | 不明 | 皮膚の発赤 | 国内 | 1 | 情報提供
215 | 単回使用圧トランスデューサ | Acumen IQ センサ | エドワーズライフサイエンス | 低い測定値 | 不適切な治療又は診断的曝露のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
216 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ORISE ProKnife 送液機能付き高周波ナイフ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破損 | 残留の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
217 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ORISE ProKnife 送液機能付き高周波ナイフ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破損 | 残留 | 国内 | 2 | 情報提供
218 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ORISE ProKnife 送液機能付き高周波ナイフ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破損 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
219 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | RX ニードルナイフ XL | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破損 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
220 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテック モノポーラ シングルユース | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損 | 感電のおそれ、追加機器が必要 | 国内 | 1 | 情報提供
221 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレーティングインスツルメント | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
222 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | カネカ乳頭切開用ナイフ ENGETSU | カネカ | なし | 穿孔、追加手術、入院又は入院期間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
223 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | コレクトーム | カネカ | 変形 | 穿孔、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
224 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル高周波ナイフ KD-611L | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
225 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル高周波ナイフ KD-611L | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
226 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル高周波止血鉗子 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
227 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル電解質溶液下出力用電極 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
228 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | マイクロライン リニューシリーズ | アムコ | 絶縁不良のおそれ | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
229 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | 内視鏡用バイポーラ止血鉗子 | HOYA | 断線 | 出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
230 | 単回使用体温計プローブ | RSP・温度センサープローブ | スミスメディカル・ジャパン | 不明 | 鼓膜穿孔、出血 | 国内 | 2 | 情報提供
231 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル高周波スネア | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
232 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル高周波スネア | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 炎症、出血、他院へ転院、熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
233 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル高周波スネア SD-400 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 出血、内視鏡手技 | 国内 | 1 | 情報提供
234 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | 膨張の問題 | 時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
235 | 蛋白質分析装置 | 自動CRP測定装置 LT-130 | 堀場製作所 | 測定値が得られない | 診断の遅れの疑い | 国内 | 2 | 情報提供
236 | 蛋白質分析装置 | 自動CRP測定装置 LT-130 | 堀場製作所 | 測定値が得られない | 診断の遅れのおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
237 | 超音波軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS GF TYPE UCT260 | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染、破損 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
238 | 超音波軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS GF TYPE UCT260 | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
239 | 内視鏡ビデオ画像プロセッサ | ５６０Pハイディフィニションコントロールユニット | スミス・アンド・ネフュー | 機能不全 | 再手術、中断 | 国内 | 1 | 情報提供
240 | 内視鏡ビデオ画像プロセッサ | IMAGE1 カメラコントロールユニット | エム・シー・メディカル | 誤作動 | 中断のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
241 | 内視鏡ビデオ画像プロセッサ | IMAGE1 カメラコントロールユニット | エム・シー・メディカル | 誤作動 | 時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
242 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 変形 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
243 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
244 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 23 | 情報提供
245 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 緩み | その他の損傷のおそれ | 国内 | 7 | 情報提供
246 | 内視鏡用バルーンポンプ | バルーンコントロールユニット OBCU | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 出血、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
247 | 内視鏡用光源・プロセッサ装置 | VISERA ELITE II ビデオシステムセンター OLYMPUS OTV-S300 | オリンパスメディカルシステムズ | 画像異常 | 予想外の医療介入 | 国内 | 1 | 情報提供
248 | 内視鏡用光源・プロセッサ装置 | スパイグラスデジタルコントローラ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 画像消え | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
249 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 皮下気腫 | 国内 | 14 | 情報提供
250 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 低体温症 | 国内 | 1 | 情報提供
251 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 傷害のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
252 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 塞栓症の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
253 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 一時的な心停止 | 国内 | 1 | 情報提供
254 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 破損 | 開胸手術への移行 | 国内 | 1 | 情報提供
255 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
256 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
257 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 装置故障の疑い | 傷害のおそれ | 国内 | 7 | 情報提供
258 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 機能停止 | 傷害のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
259 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | なし | 塞栓症 | 国内 | 1 | 情報提供
260 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | なし | 気胸 | 国内 | 1 | その他
261 | 内視鏡用能動切除器具 | Quanta Cyber Blade モーセレータ | エダップテクノメド | 機能不全 | 手術時間の延長、手術手技の修正 | 国内 | 1 | その他
262 | 内視鏡用部品アダプタ | ディスポーザブル鉗子栓 MAJ-210 | オリンパスメディカルシステムズ | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
263 | 内視鏡用部品アダプタ | ディスポーザブル鉗子栓 MAJ-210 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落、破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
264 | 内視鏡用部品アダプタ | ディスポーザブル鉗子栓 MAJ-210 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
265 | 内視鏡用部品アダプタ | ディスポーザブル鉗子栓 MAJ-210 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 9 | 情報提供
266 | 内視鏡用部品アダプタ | ディスポーザブル鉗子栓 MAJ-210 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留 | 国内 | 2 | 情報提供
267 | 内視鏡用部品アダプタ | ディスポーザブル鉗子栓 MAJ-210 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
268 | 内視鏡用部品アダプタ | 滅菌済スコープアタッチメント | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
269 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | エンドパス サージェリー プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
270 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残のおそれ | 国内 | 7 | 情報提供
271 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 意図しない出力 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
272 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL800 FLEX システム | ラジオメーター | 不明 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 1 | その他
273 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL800 FLEX システム | ラジオメーター | データ異常 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置 | 国内 | 1 | その他
274 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL90 FLEX PLUS システム | ラジオメーター | 不明 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 1 | その他
275 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL90 FLEX PLUS システム | ラジオメーター | パワーサプライのショート | 火傷のおそれ | 国内 | 1 | その他
276 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL90 FLEX システム | ラジオメーター | 不明 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 3 | その他
277 | 汎用血液ガス分析装置 | GEMプレミア５０００ | アイ・エル・ジャパン | 誤動作によるデータ書換えの疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
278 | 汎用血液ガス分析装置 | 血液ガスシステム ABL9 | ラジオメーター | Interface boardのショート | なし | 国内 | 1 | その他
279 | 不整脈モニタリングシステム | 医用テレメータ WEP-5200シリーズ | 日本光電工業 | 未検出の疑い | 治療／処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
280 | 分娩監視装置 | 分娩監視装置 FM | フィリップス・ジャパン | 不正確な測定 | 治療／処置の遅れのおそれ | 国内 | 2 | 回収（改修）