## 分類７
分類（７）：眼科用機器（228件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 角膜矯正用コンタクトレンズ | ブレスオーコレクト | シード | なし | 細菌性眼感染症 | 国内 | 2 | 情報提供
2 | 後房レンズ | Clareon Toric 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 不明 | 視力不良 | 国内 | 4 | その他
3 | 後房レンズ | Clareon Toric 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 不明 | 機器の再留置、機器の抜去、視力不良 | 国内 | 1 | その他
4 | 後房レンズ | Clareon Toric 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 度数違いの疑い | 機器の再留置の疑い、機器の抜去の疑い、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
5 | 後房レンズ | Clareon Toric 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 異物混入 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
6 | 後房レンズ | Clareon Toric 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
7 | 後房レンズ | Clareon Toric 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | レンズ反転、レンズ偏位 | 機器の再留置、機器の抜去、切開層拡大 | 国内 | 1 | その他
8 | 後房レンズ | Clareon Toric 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | レンズ支持部損傷、レンズ偏位の疑い | 機器の再留置、機器の抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
9 | 後房レンズ | Clareon Toric 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | なし | 眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
10 | 後房レンズ | Clareon 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 不明 | 機器の再留置、機器の抜去、視力不良、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
11 | 後房レンズ | Clareon 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 不明 | 眼内炎 | 国内 | 5 | その他
12 | 後房レンズ | Clareon 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物体内遺残のおそれ、機器の再留置、機器の抜去 | 国内 | 1 | その他
13 | 後房レンズ | Clareon 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | その他
14 | 後房レンズ | Clareon 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物体内遺残、前房内セル | 国内 | 1 | その他
15 | 後房レンズ | Clareon 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物体内遺残 | 国内 | 4 | その他
16 | 後房レンズ | Clareon 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | レンズ支持部損傷、レンズ反転 | より複雑な手術、機器の再留置、機器の抜去、切開層拡大 | 国内 | 1 | その他
17 | 後房レンズ | Clareon 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | レンズ光学部損傷の疑い、レンズ表面への異物付着の疑い | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | その他
18 | 後房レンズ | Clareon 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | なし | 後発白内障、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
19 | 後房レンズ | Clareon 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | なし | 眼内炎、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
20 | 後房レンズ | HOYA エイエフ−１（UY） | HOYA | レンズ光学部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
21 | 後房レンズ | HOYA エイエフ－１（UV） | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
22 | 後房レンズ | HOYA エイエフ－１（UV） | HOYA | レンズ混濁 | 視力低下の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
23 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル マルチピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | 機器の再留置、機器の抜去、無水晶体眼 | 国内 | 1 | その他
24 | 後房レンズ | エタニティー ファイン ナチュラル | 参天製薬 | レンズ表面への異物付着 | 視力障害 | 国内 | 1 | 情報提供
25 | 後房レンズ | エタニティー ファイン ナチュラル | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
26 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 再手術 | 国内 | 2 | 情報提供
27 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | レンズ混濁 | 霧視の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
28 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | ２WEEKメニコン プレミオ | メニコン | なし | 角膜上皮障害 | 国内 | 1 | その他
29 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュー オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜炎 | 国内 | 1 | その他
30 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | エア オプティクス HG | 日本アルコン | 不明 | 角膜炎、角膜混濁 | 国内 | 1 | その他
31 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | バイオフィニティ | クーパービジョン・ジャパン | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
32 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | バイオフィニティ | クーパービジョン・ジャパン | なし | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
33 | 挿入器付後房レンズ | Clareon PanOptix TORIC トリフォーカル 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 不明 | 機器の再留置のおそれ、機器の抜去のおそれ、視力不良、複視の疑い | 国内 | 1 | その他
34 | 挿入器付後房レンズ | Clareon PanOptix TORIC トリフォーカル 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 不明 | 機器の再留置、機器の抜去、予想屈折値誤差 | 国内 | 2 | その他
35 | 挿入器付後房レンズ | Clareon PanOptix TORIC トリフォーカル 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 不明 | 機器の再留置、機器の抜去、視力低下 | 国内 | 1 | その他
36 | 挿入器付後房レンズ | Clareon PanOptix TORIC トリフォーカル 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | その他
37 | 挿入器付後房レンズ | Clareon PanOptix TORIC トリフォーカル 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | なし | 機器の再留置、機器の抜去、視力不良 | 国内 | 1 | その他
38 | 挿入器付後房レンズ | Clareon TORIC 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 異物混入 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
39 | 挿入器付後房レンズ | Clareon TORIC 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | レンズ混濁の疑い、レンズ表面への異物付着の疑い | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | その他
40 | 挿入器付後房レンズ | Clareon Vivity Extended Vision 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 不明 | 術後炎症、追加手術 | 国内 | 1 | その他
41 | 挿入器付後房レンズ | Clareon Vivity Extended Vision 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 不明 | 機器の再留置、機器の抜去、予想屈折値誤差 | 国内 | 3 | その他
42 | 挿入器付後房レンズ | Clareon Vivity Extended Vision 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 不明 | 機器の再留置、機器の抜去、視力不良 | 国内 | 2 | その他
43 | 挿入器付後房レンズ | Clareon Vivity Extended Vision 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 不明 | 遠方視力低下、視力不良、霧視 | 国内 | 1 | その他
44 | 挿入器付後房レンズ | Clareon Vivity Extended Vision 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 異物混入 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
45 | 挿入器付後房レンズ | Clareon Vivity Extended Vision 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | レンズ光学部損傷の疑い、レンズ表面への異物付着の疑い | 異物体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
46 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | その他
47 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物体内遺残 | 国内 | 2 | その他
48 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | レンズ反転、挿入器具作動不良 | 角膜損傷 | 国内 | 1 | その他
49 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | レンズ支持部損傷、レンズ脱臼 | 機器の再留置、機器の抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
50 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | 機器の再留置、機器の抜去、切開層拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
51 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | レンズ光学部損傷、レンズ表面への異物付着 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | その他
52 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサ－ト | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
53 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | 不明 | フィブリン析出、再手術、術後炎症 | 国内 | 1 | 情報提供
54 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
55 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開創拡大の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
56 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
57 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | レンズ光学部損傷、レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
58 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | レンズ光学部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
59 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | レンズ光学部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
60 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | レンズ光学部損傷 | 再手術、視力低下のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
61 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大の疑い | 国内 | 4 | 情報提供
62 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 6 | 情報提供
63 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | レンズ光学部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
64 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | 不明 | 術後炎症 | 国内 | 1 | 情報提供
65 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開創拡大の疑い | 国内 | 6 | 情報提供
66 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開創拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
67 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 7 | 情報提供
68 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | レンズ支持部損傷 | 角膜内皮障害、視力低下のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
69 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | なし | 屈折力誤差 | 国内 | 1 | 情報提供
70 | 挿入器付後房レンズ | HOYA－PS エイエフ－１（UY） | HOYA | 不明 | 後嚢破損 | 国内 | 1 | 情報提供
71 | 挿入器付後房レンズ | HOYA－PS エイエフ－１（UY） | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開創拡大の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
72 | 挿入器付後房レンズ | HOYA－PS エイエフ－１（UY） | HOYA | レンズ光学部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
73 | 挿入器付後房レンズ | Vivinex ジェメトリック トーリック | HOYA | なし | 再手術、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | 情報提供
74 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 機器の再留置、機器の抜去、視力不良 | 国内 | 1 | その他
75 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
76 | 挿入器付後房レンズ | テクニス アイハンス TVB Simplicity | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 最高矯正視力低下、予想屈折値誤差、乱視 | 国内 | 1 | 情報提供
77 | 挿入器付後房レンズ | テクニス アイハンス VB Simplicity | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | 情報提供
78 | 挿入器付後房レンズ | テクニス アイハンス VB Simplicity | エイエムオー・ジャパン | レンズ反転の疑い | 角膜内皮障害のおそれ、手術延長、切開層拡大 | 国内 | 1 | その他
79 | 挿入器付後房レンズ | テクニス シナジー TVB Simplicity | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 視力低下、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | 情報提供
80 | 挿入器付後房レンズ | テクニス シナジー TVB Simplicity | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
81 | 挿入器付後房レンズ | テクニス シナジー VB Simplicity | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | 情報提供
82 | 挿入器付後房レンズ | テクニス シナジー VB Simplicity | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 視力低下、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | 情報提供
83 | 挿入器付後房レンズ | テクニス シナジー VB Simplicity | エイエムオー・ジャパン | レンズ支持部変形 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
84 | 挿入器付後房レンズ | テクニス シナジー VB Simplicity | エイエムオー・ジャパン | なし | 視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
85 | 挿入器付後房レンズ | テクニス ワンピース VB Simplicity | エイエムオー・ジャパン | レンズ光学部の変色・偽着色、レンズ光学部損傷 | 視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
86 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix TORIC トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 不明 | 後発白内障、追加手術 | 国内 | 2 | その他
87 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix TORIC トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 不明 | 機器の再留置、機器の抜去、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
88 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix TORIC トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 不明 | 機器の再留置、機器の抜去、視力低下 | 国内 | 1 | その他
89 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix TORIC トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | なし | 機器の再留置、機器の抜去、視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
90 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 不明 | 予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
91 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 不明 | 視力不良 | 国内 | 1 | その他
92 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 不明 | 機器の再留置、機器の抜去、視力不良 | 国内 | 6 | その他
93 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 不明 | 機器の再留置、機器の抜去、視力低下 | 国内 | 1 | その他
94 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 度数違いの疑い | 機器の抜去、機器の抜去、視力低下、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
95 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 度数違いの疑い | 機器の再留置、機器の抜去、視力低下 | 国内 | 1 | その他
96 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 異物混入 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
97 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | なし | 機器の再留置、機器の抜去、複視 | 国内 | 1 | 情報提供
98 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア シングルピース | 日本アルコン | レンズ脱臼 | 機器の再留置、機器の抜去、視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
99 | 多焦点後房レンズ | ファインビジョンHP | ビーバービジテックインターナショナルジャパン | レンズ混濁の疑い | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
100 | 多焦点後房レンズ | ファインビジョンHP | ビーバービジテックインターナショナルジャパン | レンズ混濁の疑い | レンズ摘出交換、視力不良 | 国内 | 1 | 情報提供
101 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 不明 | 中毒性前眼部症候群の疑い、虹彩炎の疑い | 国内 | 4 | その他
102 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 不明 | 前嚢混濁、前嚢収縮 | 国内 | 1 | その他
103 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 不明 | 術後炎症 | 国内 | 1 | 情報提供
104 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 不明 | 視力低下、虹彩炎 | 国内 | 2 | 情報提供
105 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 不明 | 眼内炎、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
106 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 不明 | 黄斑浮腫 | 国内 | 2 | 情報提供
107 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 挿入器具作動不良の疑い | 再手術 | 国内 | 1 | その他
108 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | 挿入器具作動不良の疑い | レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
109 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ表面への異物付着 | 再手術のおそれ、視力低下、網膜剥離 | 国内 | 1 | 情報提供
110 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ表面への異物付着 | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
111 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ表面への異物付着 | 炎症、視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
112 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
113 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 角膜浮腫、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
114 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ光学部損傷、レンズ脱臼 | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
115 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ光学部損傷 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
116 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ光学部損傷 | レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
117 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | カルシウム沈着 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
118 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | 前眼部毒性症候群（TASS）、前房蓄膿 | 国内 | 2 | 情報提供
119 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | 前眼部毒性症候群（TASS） | 国内 | 31 | 情報提供
120 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | 視力低下、前眼部毒性症候群（TASS） | 国内 | 2 | 情報提供
121 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | 視力低下、水晶体混濁、前眼部毒性症候群（TASS） | 国内 | 1 | 情報提供
122 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | 機器の抜去、前眼部毒性症候群（TASS）、霧視 | 国内 | 1 | 情報提供
123 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | 機器の抜去、前眼部毒性症候群（TASS）、前房蓄膿 | 国内 | 1 | 情報提供
124 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | 機器の抜去、前眼部毒性症候群（TASS） | 国内 | 1 | 情報提供
125 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | 機器の抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
126 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | 機器の改修又は交換、前眼部毒性症候群（TASS） | 国内 | 1 | 情報提供
127 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | 眼内炎の疑い、機器の抜去、前眼部毒性症候群（TASS）の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
128 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | 眼痛、前眼部毒性症候群（TASS）、霧視 | 国内 | 3 | 情報提供
129 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | 眼圧上昇、前眼部毒性症候群（TASS）、前房蓄膿、瞳孔ブロック | 国内 | 1 | 情報提供
130 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | 眼圧上昇、散瞳、前眼部毒性症候群（TASS） | 国内 | 1 | 情報提供
131 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | フィブリン析出、前眼部毒性症候群（TASS）の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
132 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | フィブリン析出、前眼部毒性症候群（TASS） | 国内 | 5 | 情報提供
133 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | フィブリン析出、視力低下、前眼部毒性症候群（TASS）、前房蓄膿、瞳孔ブロック | 国内 | 2 | 情報提供
134 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | ラベル間違いの疑い | 機器の抜去、屈折誤差 | 国内 | 1 | 情報提供
135 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | ラベル間違いの疑い | 機器の改修又は交換、屈折誤差 | 国内 | 2 | その他
136 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | ラベル間違い | 機器の改修又は交換、屈折誤差 | 国内 | 1 | 情報提供