## 分類８
分類（８）：衛生材料・避妊用具・家庭用機器等（13件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | X線造影材入りスポンジ | CODMAN サージカルパティ | IntegraJapan | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
2 | 家庭用創傷パッド | BAND-AID🄬キズパワーパッド | コーブリッジ | 不明 | 剥離 | 国内 | 1 | 情報提供
3 | 家庭用創傷パッド | BAND-AID🄬キズパワーパッド | コーブリッジ | なし | 皮膚の炎症／刺激性 | 国内 | 1 | 情報提供
4 | 家庭用創傷パッド | BAND-AID🄬キズパワーパッド | コーブリッジ | なし | 膿瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
5 | 家庭用電気マッサージ器 | ファミリーメディカルチェア ルピナス FMC－LPN１００００ | ファミリーイナダ | なし | 骨折の疑い | 国内 | 1 | その他
6 | 家庭用電気マッサージ器 | ファミリーメディカルチェアFMC－LPN３００００ | ファミリーイナダ | 回路故障のおそれ | なし | 国内 | 1 | その他
7 | 家庭用電気マッサージ器 | マッサージチェア OH-5000 | フジ医療器 | 製造、包装、又は出荷の問題の疑い | 軽度の外傷・疾患・障害の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
8 | 骨固定型補聴器 | Cochlear Baha システム | 日本コクレア | 不明 | 入院又は入院期間の延長、皮膚感染症 | 国内 | 1 | 情報提供
9 | 骨固定型補聴器 | Cochlear Baha システム | 日本コクレア | 不明 | 追加手術、皮弁の肥厚 | 国内 | 1 | 情報提供
10 | 骨固定型補聴器 | Cochlear Baha システム | 日本コクレア | 排出 | 入院又は入院期間の延長、皮膚感染症 | 国内 | 1 | 情報提供
11 | 子宮内避妊用具 | ノバT380 | バイエル薬品 | 不明 | IUD使用中の妊娠 | 国内 | 1 | 情報提供
12 | 子宮内避妊用具 | ノバT380 | バイエル薬品 | IUD破損 | IUD合併症のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
13 | 非天然ゴム製手術用手袋 | カーディナルヘルス ディスポーザブル合成ゴム（ポリイソプレン）製手術用手袋 | カーディナルヘルス | 欠け | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供