## 分類２
分類（２）：生体監視・臨床検査機器等（2346件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | グルコースモニタシステム | Dexcom G6 CGMシステム | コーブリッジ | 不明 | 皮膚疾患 | 国内 | 2 | 情報提供
2 | グルコースモニタシステム | Dexcom G6 CGMシステム | コーブリッジ | 破損の疑い | 異物体内遺残，機器装着部（挿入部）疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
3 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | コーブリッジ | 不明 | 皮膚疾患 | 国内 | 3 | 情報提供
4 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | コーブリッジ | 不明 | 皮膚感染症 | 国内 | 3 | 情報提供
5 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | コーブリッジ | 不明 | 皮膚の炎症／刺激性 | 国内 | 3 | 情報提供
6 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | コーブリッジ | 不明 | 自家感作性皮膚炎 | 国内 | 2 | 情報提供
7 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | コーブリッジ | 不明 | 機器装着部（挿入部）疼痛，皮膚の炎症／刺激性 | 国内 | 1 | 情報提供
8 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | 不正確な測定 | 高血糖のおそれ，低血糖のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
9 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | コーブリッジ | 測定値が得られない | 低血糖の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
10 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | コーブリッジ | 機器又は使用に関する問題が特定されない不具合の疑い | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
11 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | コーブリッジ | 機器又は使用に関する問題が特定されない不具合の疑い | 異物体内遺残 | 国内 | 4 | 情報提供
12 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | 機器又は使用に関する問題が特定されない不具合 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
13 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | コーブリッジ | 機器のずれ又は外れの疑い | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
14 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | コーブリッジ | 機器のずれ又は外れ | 異物体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
15 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | コーブリッジ | 機器のずれ又は外れ | 異物体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
16 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 皮下穿刺部のフィラメント折れ | フィラメント皮下残存のおそれ | 国内 | 1 | その他
17 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 発煙 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
18 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 低い測定値 | ケトン体上昇／糖尿病性ケトアシドーシス，高血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
19 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 測定値が得られない | 低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
20 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 高い測定値 | 低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
21 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | なし | 疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
22 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | なし | 皮膚感染症 | 国内 | 9 | 情報提供
23 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ2 | アボットジャパン | 皮下穿刺部のフィラメント折れ | フィラメント皮下残存 | 国内 | 2 | その他
24 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ2 | アボットジャパン | 低い測定値 | 高血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
25 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ2 | アボットジャパン | 測定値が得られないの疑い，低い測定値の疑い | 皮膚感染症 | 国内 | 1 | 情報提供
26 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ2 | アボットジャパン | 測定値が得られない | 低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
27 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ2 | アボットジャパン | 高い測定値 | 低血糖 | 国内 | 3 | 情報提供
28 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ2 | アボットジャパン | なし | 皮膚感染症 | 国内 | 5 | 情報提供
29 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | 低血糖の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
30 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | 低血糖，痙攣・発作 | 国内 | 1 | 情報提供
31 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | 低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
32 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | 高血糖，低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
33 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | 高血糖 | 国内 | 5 | 情報提供
34 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | 意識消失，低血糖 | 国内 | 2 | 情報提供
35 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | ケトン体上昇／糖尿病性ケトアシドーシスの疑い，高血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
36 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | ケトン体上昇／糖尿病性ケトアシドーシス，高血糖 | 国内 | 5 | 情報提供
37 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | ケトン体上昇／糖尿病性ケトアシドーシス | 国内 | 1 | 情報提供
38 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | アシドーシス | 国内 | 1 | 情報提供
39 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定のおそれ | 高血糖のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
40 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 低血糖のおそれ | 国内 | 38 | 情報提供
41 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 低血糖 | 国内 | 5 | 情報提供
42 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖のおそれ，低血糖の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
43 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖のおそれ，低血糖のおそれ | 国内 | 567 | 情報提供
44 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖のおそれ，低血糖 | 国内 | 44 | 情報提供
45 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖のおそれ，出血，低血糖のおそれ | 国内 | 11 | 情報提供
46 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖のおそれ，出血，痛み，低血糖のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
47 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖のおそれ | 国内 | 133 | 情報提供
48 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖，低血糖のおそれ | 国内 | 98 | 情報提供
49 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖，低血糖 | 国内 | 5 | 情報提供
50 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖，出血，低血糖のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
51 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖 | 国内 | 4 | 情報提供
52 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 意識消失のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
53 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | ケトン体上昇／糖尿病性ケトアシドーシス，高血糖，低血糖のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
54 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | ケトン体上昇／糖尿病性ケトアシドーシス，高血糖，低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
55 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 破損の疑い | 異物体内遺残の疑い，高血糖のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
56 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 破損，不正確な測定 | 異物体内遺残のおそれ，高血糖のおそれ，低血糖のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
57 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 破損 | 高血糖のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
58 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 破損 | 高血糖，低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
59 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 破損 | 異物体内遺残のおそれ，高血糖のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
60 | グルコース分析装置 | メディセーフフィットプロII | テルモ | データ異常の疑い，データ取り違えの疑い | 測定結果の誤報告による誤診断と処置の疑い | 国内 | 5 | その他
61 | グルコース分析装置 | メディセーフフィットプロII | テルモ | データ異常，データ取り違え | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 6 | 回収（改修）
62 | クレアチニン分析装置 | スタットセンサー エクスプレスi クレアチニン | ノバ・バイオメディカル | データ異常，医療従事者に対する不適切な指示 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
63 | バルーン小腸内視鏡システム | 「ダブルバルーン内視鏡システム」の付属品 | 富士フイルム | なし | 腸穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
64 | バルーン小腸内視鏡システム | ダブルバルーン内視鏡システム | 富士フイルム | なし | 腸穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
65 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSpO2モニタリングシステム | コヴィディエンジャパン | 機器の使用に関する問題 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
66 | ビデオ硬性挿管用喉頭鏡 | ビデオ喉頭鏡 ACE-VLS | アイ・エム・アイ | 破損 | 時間延長のおそれ | 国内 | 5 | 回収（改修）
67 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | PENTAX Medical ビデオ上部消化管スコープ EG29-i20c | HOYA | 暗い，汚れ，画像変色，発熱 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
68 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | ペンタックス ビデオ上部消化管スコープ EG－１６９０K | HOYA | 脱落 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
69 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-XZ1200 | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染 | 感染の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
70 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | 電子内視鏡 EG-6600R | 富士フイルム | なし | その他の損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
71 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | 電子内視鏡 EG-840T | 富士フイルム | なし | その他の損傷 | 国内 | 1 | その他
72 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | 電子内視鏡 EG-840TP | 富士フイルム | なし | その他の損傷 | 国内 | 1 | その他
73 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA ELITE 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-1TQ290 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留の疑い，時間延長 | 国内 | 3 | 情報提供
74 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA ELITE 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-Q290 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落，剥離 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
75 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA ELITE気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-P290 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
76 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA ELITE気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-P290 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 国内 | 3 | 情報提供
77 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA ELITE気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-P290 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落の疑い，破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
78 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA ELITE気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-P290 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留の疑い，時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
79 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA ELITE気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-P290 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
80 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA ELITE気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-P290 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
81 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE F260 | オリンパスメディカルシステムズ | 残留 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
82 | ビデオ軟性喉頭鏡 | VISERA 喉頭ビデオスコープ OLYMPUS LF TYPE V | オリンパスメディカルシステムズ | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
83 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF TYPE 260V | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 呼吸困難の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
84 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 画像異常 | 追加手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
85 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF-Q170V | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
86 | ビデオ軟性神経内視鏡 | VISERA 脳室ビデオスコープ OLYMPUS VEF TYPE V | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落，破損 | 外傷（術者）のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
87 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS EXERA III 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H190D シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 外科的介入，穿孔，他院搬送 | 国内 | 1 | 情報提供
88 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS EXERA III 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H190D シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 抜去不能，湾曲作動不良 | 他院搬送，予想外の医療介入 | 国内 | 1 | 情報提供
89 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-HQ290Z シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
90 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H290Zシリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
91 | ビデオ軟性大腸鏡 | 電子内視鏡 EC-L600ZP7 | 富士フイルム | 汚染の疑い | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
92 | ビデオ軟性尿管腎盂鏡 | リソビューエリート | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破損 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
93 | 解析機能付きセントラルモニタ | ダイナスコープ7000シリーズ DS－7700システム | フクダ電子 | なし | 不明 | 国内 | 1 | その他
94 | 乾式臨床化学分析装置 | スタットストリップ エクスプレス グルコース ケトン | ノバ・バイオメディカル | データ異常の疑い | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 1 | その他
95 | 機能検査オキシメータ | FORE-SIGHT ELITE オキシメータ | エドワーズライフサイエンス | 不正確な測定 | 不適切な治療又は診断的曝露のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
96 | 凝固測定用経過時間タイマ | ACT測定装置 CA-300 | アペレ | 不明 | 不明 | 国内 | 1 | その他
97 | 筋電計 | NV M５ 神経モニターシステム | ニューベイシブジャパン | 電源が入らない | 医療処置の中断 | 国内 | 1 | 情報提供
98 | 筋肉内刺激用プローブ | ニューベイシブ刺激電極 | ニューベイシブジャパン | 不明 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
99 | 血液凝固分析装置 | ACL TOP ７５０ LAS エルエーエス | アイ・エル・ジャパン | なし | 怪我 | 国内 | 1 | その他
100 | 呼吸センサ | フローセンサ Prox | 日本光電工業 | 破損の疑い | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
101 | 硬性関節鏡 | ４K スコープ | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 遺残，再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
102 | 硬性関節鏡 | Precision IE ４K アースロスコープ | 日本ストライカー | 視野不良，破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
103 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
104 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
105 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 傷ついた材料，破損 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
106 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 傷ついた材料 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
107 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 材料のねじれ／曲がり | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
108 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画像不良 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 41 | 情報提供
109 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | da Vinci SP インストゥルメント（バイポーラ） | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
110 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損のおそれ | その他の損傷のおそれ，残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
111 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 穿孔のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
112 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
113 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 127 | 情報提供
114 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
115 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ，時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
116 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ，残留のおそれ，時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
117 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ，残留のおそれ | 国内 | 8 | 情報提供
118 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 181 | 情報提供
119 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷 | 国内 | 6 | 情報提供
120 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良，破損 | その他の損傷のおそれ，残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
121 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 7 | 情報提供
122 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク，破損 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
123 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
124 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
125 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | その他の損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
126 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
127 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
128 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
129 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 33 | 情報提供
130 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ，残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
131 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 116 | 情報提供
132 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷 | 国内 | 5 | 情報提供
133 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落，破損 | その他の損傷のおそれ，残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
134 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
135 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 機器のずれ又は外れ，破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
136 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 意図しない通電 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
137 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 意図しない通電 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
138 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークの疑い，溶融 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
139 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークの疑い | 熱傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
140 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ，破損 | 熱傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
141 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ，破損 | 残留のおそれ，熱傷のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
142 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ，脱落のおそれ | 残留のおそれ，熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
143 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク，溶融 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
144 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク，破損 | 残留のおそれ，熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
145 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク | 熱傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
146 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | HF-II シリーズ バイポーラインストゥルメント | メディカロイド | 脱落 | 残留 | 国内 | 1 | その他
147 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | Saroa バイポーラインスツルメント | リバーフィールド | 脱落の疑い | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
148 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | Saroa バイポーラインスツルメント | リバーフィールド | 脱落 | 外科的介入，残留 | 国内 | 1 | 情報提供
149 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 脱落，破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
150 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | da Vinci SP インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | その他の損傷 | 国内 | 2 | 情報提供
151 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 手術手技の修正，出血 | 国内 | 1 | 情報提供
152 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
153 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留のおそれ，時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
154 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 40 | 情報提供
155 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
156 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ，残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
157 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 64 | 情報提供
158 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷 | 国内 | 2 | 情報提供
159 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良，破損 | その他の損傷のおそれ，出血のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
160 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良，破損 | その他の損傷のおそれ，残留のおそれ，手術手技の修正 | 国内 | 1 | 情報提供
161 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | 出血のおそれ，傷害のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
162 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | 時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
163 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | その他の損傷のおそれ，出血のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
164 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
165 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | Hugo RAS インストゥルメント | コヴィディエンジャパン | 機能不全の疑い | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
166 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | Hugo RAS インストゥルメント | コヴィディエンジャパン | ほつれ | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
167 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | 気腹針 | エム・シー・メディカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
168 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | 先端フード | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染 | 感染の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
169 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | 膝関節修復手術器械システム | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
170 | 自然開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | Vagi-パイプ | 八光 | なし | 裂傷 | 国内 | 1 | 情報提供
171 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ディスポーザブル先端アタッチメント | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染，脱落，破損 | 出血，追加処置 | 国内 | 1 | 情報提供
172 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | フード DH-29CR | 富士フイルム | 脱落，破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | その他
173 | 自動染色装置 | セルプレップ オート | ロシュ・ダイアグノスティックス | 検体バーコード誤読 | 検体取り違えによる誤診断と処置のおそれ | 国内 | 259 | その他
174 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ヘモスフィア アドバンスドモニタリングプラットフォーム | エドワーズライフサイエンス | 不正確な測定 | 予想外の医療介入のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
175 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ヘモスフィア アドバンスドモニタリングプラットフォーム | エドワーズライフサイエンス | 計算値（測定値）が不正確 | 不適切な治療又は診断的曝露のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
176 | 植込み型心電用データレコーダ | アサート IQ | アボットメディカルジャパン | 不明 | 過敏症／アレルギー反応，再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
177 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 電池の問題の疑い | 機器の改修又は交換のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
178 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 電池の早期放電の疑い | 機器の改修又は交換のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
179 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 通信又は伝送の問題の疑い | 機器の改修又は交換のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
180 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 患者機器間の相互作用の問題の疑い，電磁両立性の問題の疑い | 機器の改修又は交換のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
181 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 患者機器間の相互作用の問題の疑い | 機器の改修又は交換のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
182 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 患者機器間の相互作用の問題の疑い | 機器の改修又は交換 | 国内 | 1 | 情報提供
183 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | テレメトリ不全 | 機器の改修又は交換のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
184 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | 排出 | 創離開の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
185 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | 電池の早期放電の疑い | 追加手術のおそれ | 国内 | 7 | 情報提供
186 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | 出力の問題 | 追加手術のおそれ | 国内 | 1 | 回収（改修）
187 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | リセットの問題 | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
188 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | オーバーセンシング，腐食の疑い | 追加手術のおそれ | 国内 | 3 | 回収（改修）
189 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | オーバーセンシング，腐食 | 追加手術 | 国内 | 2 | 回収（改修）
190 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | オーバーセンシング | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
191 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | アンダーセンシング，オーバーセンシング，機器の移動又は排出 | 詳細不明の感染症の疑い，追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
192 | 心臓カテーテル用検査装置 | EnSite X EPシステム | アボットメディカルジャパン | 機器の自己診断故障の疑い | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
193 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | PDBバルーン | コヴィディエンジャパン | 破損の疑い | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
194 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | PDBバルーン | コヴィディエンジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
195 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | PDBバルーン | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
196 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | スペースメーカープロ | コヴィディエンジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
197 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | Endo Wrist One サクションイリゲーター | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
198 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | Endo Wrist One サクションイリゲーター | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ，残留のおそれ，時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
199 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | Endo Wrist One サクションイリゲーター | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ，残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
200 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドキャッチII | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
201 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドグラブ／エンドリフト | エム・シー・メディカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
202 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクトII | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
203 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 破損の疑い | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
204 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
205 | 組織収納サック | Inzii・リトリーバルシステム | Applied Medical Japan | 破損の疑い | 裂傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
206 | 組織収納サック | RUSCHメモバッグ | テレフレックスメディカルジャパン | 破損 | 組織片の体内落下のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
207 | 組織収納サック | RUSCHメモバッグ | テレフレックスメディカルジャパン | 破損 | 使用者の負傷 | 国内 | 1 | 情報提供
208 | 組織収納サック | ラップサック | クックメディカルジャパン | 破損 | 周辺組織の汚染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
209 | 組織収納サック | レトリバーバッグ | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | その他
210 | 単回使用圧トランスデューサ | フロートラック センサー | エドワーズライフサイエンス | 外れ | 空気塞栓のおそれ，治療／処置の遅れのおそれ，出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
211 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | PENTAX Medical バイポーラ止血鉗子 HS-D シリーズ | HOYA | 作動不良 | 出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
212 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | エレクトロブレード | スミス・アンド・ネフュー | 不明 | その他の損傷，再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
213 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル 3ルーメンパピロトーム V-System | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
214 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル高周波ナイフ KD-612 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
215 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | マイクロライン リニューシリーズ | アムコ | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 回収（改修）
216 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | マイクロライン リニューシリーズ | アムコ | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
217 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | 送液機能付きディスポーザブル高周波ナイフ KD-655 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 術後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
218 | 単回使用心電用電極 | インスパッド S ECG電極 | エム・シー・メディカル | 不明 | 皮膚障害 | 国内 | 1 | 情報提供
219 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル ポリペクトミースネア | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
220 | 単回使用内視鏡用細胞診ブラシ | COOK生検ブラシ | クックメディカルジャパン | 脱落 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
221 | 単回使用内視鏡用細胞診ブラシ | RX サイトロジーブラシ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 感染，穿孔，追加手術，入院又は入院期間の延長，膵炎 | 国内 | 1 | 情報提供
222 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | 膨張の問題 | 塞栓症のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
223 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
224 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | 破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
225 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
226 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | 引っ掛かり，破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
227 | 超音波軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS GF TYPE UCT260 | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
228 | 超音波軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS GF TYPE UCT260 | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染 | 感染 | 国内 | 3 | 情報提供
229 | 電子体温計 | テルモ電子体温計C２０７ | テルモ | 高い測定値，不正確な測定 | 手術手技の遅延のおそれ，入院又は入院期間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
230 | 頭蓋内圧モニタ | ソフィサ プレッシオ ICPモニタ | TKB | 接続問題の疑い | 機器の抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
231 | 頭蓋内圧モニタ | ソフィサ プレッシオ ICPモニタ | TKB | 校正不全の疑い | 機器の改修又は交換 | 国内 | 1 | 情報提供
232 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
233 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 20 | 情報提供
234 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 緩み | その他の損傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
235 | 内視鏡用シース | レゼクトスコープ外管 | エム・シー・メディカル | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
236 | 内視鏡用光源・プロセッサ装置 | PUREVUEシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | その他の故障 | 追加皮切処置 | 国内 | 1 | 情報提供
237 | 内視鏡用光源・プロセッサ装置 | PUREVUEシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | その他の故障 | 手術の延期 | 国内 | 1 | 情報提供
238 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 麻痺性イレウス | 国内 | 2 | 情報提供
239 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 皮下気腫 | 国内 | 1 | その他
240 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 皮下気腫 | 国内 | 101 | 情報提供
241 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 脳梗塞 | 国内 | 1 | 情報提供
242 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 低体温症，皮下気腫 | 国内 | 4 | 情報提供
243 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 低体温症 | 国内 | 8 | 情報提供
244 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 塞栓症 | 国内 | 5 | 情報提供
245 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 塞栓の疑い，脳梗塞 | 国内 | 1 | 情報提供
246 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 塞栓の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
247 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 塞栓 | 国内 | 17 | 情報提供
248 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 気胸，皮下気腫 | 国内 | 1 | その他
249 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 気胸 | 国内 | 1 | その他
250 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 開創手術への移行，皮下気腫 | 国内 | 1 | 情報提供
251 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 一次的な心停止，塞栓 | 国内 | 1 | 情報提供
252 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 破損のおそれ | 遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
253 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
254 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残のおそれ | 国内 | 9 | 情報提供
255 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
256 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 装置故障の疑い | 傷害のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
257 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 作動不良の疑い | 傷害のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
258 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 作動停止 | 傷害のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
259 | 内視鏡用能動切除器具 | Xcise ラパロ用モルセレーター | TKB | 亀裂の疑い | 治療／処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
260 | 内視鏡用部品アダプタ | ディスポーザブル鉗子栓 MAJ-210 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落の疑い，破損の疑い | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
261 | 内視鏡用部品アダプタ | ディスポーザブル鉗子栓 MAJ-210 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落の疑い | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
262 | 内視鏡用部品アダプタ | ディスポーザブル鉗子栓 MAJ-210 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落の疑い | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
263 | 内視鏡用部品アダプタ | ディスポーザブル鉗子栓 MAJ-210 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落，破損 | 残留のおそれ | 国内 | 7 | 情報提供
264 | 内視鏡用部品アダプタ | ディスポーザブル鉗子栓 MAJ-210 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
265 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
266 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 意図しない出力の疑い | 傷害のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
267 | 内視鏡用灌流・吸引装置 | ストライクフロー２サクション／イリゲーションシステム | 日本ストライカー | 不明 | 手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
268 | 軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA ELITE 気管支ファイバービデオスコープ OLYMPUS BF-MP290F | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 外科的介入 | 国内 | 1 | 情報提供
269 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL800 FLEX システム | ラジオメーター | 不明 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 1 | その他
270 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL800 FLEX システム | ラジオメーター | なし | 測定結果の誤報告による誤診断と処置 | 国内 | 1 | その他
271 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL800 FLEX システム | ラジオメーター | データ異常 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置 | 国内 | 2 | その他
272 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL90 FLEX システム | ラジオメーター | 不明 | 検体取り違えによる誤診断と処置のおそれ | 国内 | 1 | その他
273 | 分娩監視装置 | 分娩監視装置 FM | フィリップス・ジャパン | 機器又は使用に関する問題が特定されない不具合 | 治療／処置の遅れ | 国内 | 1 | 情報提供