## 分類２
分類（２）：生体監視・臨床検査機器等（8,108件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | アボットメディカルジャパン | 不明 | その他の健康被害，熱中症 | 国内 | 1 | 情報提供
2 | グルコースモニタシステム | Dexcom G6 CGMシステム | コーブリッジ | 不正確な測定 | 救急搬送，昏倒，低血糖 | 国内 | 2 | 情報提供
3 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | アラーム不良 | 血糖値異常のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
4 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | アラーム不良 | 血糖値異常の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
5 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | アラーム不良の疑い | 血糖値異常のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
6 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | 可聴アラームなし | 高血糖のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
7 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | 間欠的な通信障害 | 血糖値異常のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
8 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | 機器のずれ又は外れ，材料の分割、切断、又は裂け | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
9 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | 材料のねじれ／曲がり | なし | 国内 | 1 | 情報提供
10 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | 材料のねじれ／曲がりの疑い，材料の分割、切断、又は裂けの疑い | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 41 | 情報提供
11 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | 材料のねじれ／曲がりの疑い，材料の分割、切断、又は裂けの疑い | 異物体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
12 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | 材料の分割、切断、又は裂け | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
13 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | 材料の分割、切断、又は裂け | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 36 | 情報提供
14 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | 材料の分割、切断、又は裂け | 異物体内遺残の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
15 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | 材料の分割、切断、又は裂けの疑い | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
16 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | 測定値が得られない | ケトン体上昇／糖尿病性ケトアシドーシス，高血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
17 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | 不正確な測定 | 意識消失，低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
18 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | 不正確な測定 | 血糖値異常のおそれ | 国内 | 33 | 情報提供
19 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | 不正確な測定 | 血糖値異常の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
20 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | 不正確な測定 | 高血糖のおそれ，低血糖のおそれ | 国内 | 7 | 情報提供
21 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | 不正確な測定 | 低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
22 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | 不明 | 外科的介入，皮膚の炎症／刺激性，皮膚感染症 | 国内 | 1 | 情報提供
23 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | 不明 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
24 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 低い測定値 | 低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
25 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ2 | アボットジャパン | なし | 皮膚感染症 | 国内 | 16 | 情報提供
26 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ2 | アボットジャパン | 機器アラームシステムの疑い | 低血糖 | 国内 | 4 | 情報提供
27 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ2 | アボットジャパン | 高い測定値 | 低血糖 | 国内 | 3 | 情報提供
28 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ2 | アボットジャパン | 充電の問題 | 高血糖糖尿病性ケトアシドーシス | 国内 | 1 | 情報提供
29 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ2 | アボットジャパン | 測定値が得られない | 低血糖 | 国内 | 3 | 情報提供
30 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ2 | アボットジャパン | 測定値が得られない | 低血糖の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
31 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ2 | アボットジャパン | 低い測定値 | ケトン体上昇／糖尿病性ケトアシドーシス | 国内 | 1 | 情報提供
32 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ2 | アボットジャパン | 低い測定値 | 低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
33 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 破損 | 異物体内遺残のおそれ，高血糖のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
34 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 破損 | 異物体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
35 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 破損の疑い | 異物体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
36 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 破損の疑い | 異物体内遺残の疑い，出血 | 国内 | 1 | 情報提供
37 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | ケトン体上昇／糖尿病性ケトアシドーシス，意識消失，高血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
38 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | ケトン体上昇／糖尿病性ケトアシドーシス，高血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
39 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | ケトン体上昇／糖尿病性ケトアシドーシス，高血糖，低血糖のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
40 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 意識消失のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
41 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖 | 国内 | 8 | 情報提供
42 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖，出血，低血糖のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
43 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖，低血糖 | 国内 | 3 | 情報提供
44 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖，低血糖のおそれ | 国内 | 61 | 情報提供
45 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖のおそれ | 国内 | 80 | 情報提供
46 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖のおそれ，出血，低血糖のおそれ | 国内 | 24 | 情報提供
47 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖のおそれ，出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
48 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖のおそれ，低血糖 | 国内 | 39 | 情報提供
49 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖のおそれ，低血糖，痙攣・発作 | 国内 | 1 | 情報提供
50 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖のおそれ，低血糖のおそれ | 国内 | 612 | 情報提供
51 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖の疑い，低血糖の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
52 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
53 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 低血糖 | 国内 | 2 | 情報提供
54 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 低血糖，痙攣・発作 | 国内 | 1 | 情報提供
55 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 低血糖のおそれ | 国内 | 10 | 情報提供
56 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | ウイルス感染 | 国内 | 1 | 情報提供
57 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | かぶれ，ケトン体上昇／糖尿病性ケトアシドーシス，高血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
58 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | ケトン体上昇／糖尿病性ケトアシドーシス | 国内 | 9 | 情報提供
59 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | ケトン体上昇／糖尿病性ケトアシドーシス，意識消失 | 国内 | 1 | 情報提供
60 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | ケトン体上昇／糖尿病性ケトアシドーシス，下痢，発熱，嘔吐 | 国内 | 1 | 情報提供
61 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | ケトン体上昇／糖尿病性ケトアシドーシス，高血糖 | 国内 | 11 | 情報提供
62 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | ケトン体上昇／糖尿病性ケトアシドーシス，高血糖，嘔吐 | 国内 | 1 | 情報提供
63 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | ケトン体上昇／糖尿病性ケトアシドーシスの疑い | 国内 | 2 | 情報提供
64 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | ケトン体上昇／糖尿病性ケトアシドーシスの疑い，高血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
65 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | 意識消失，高血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
66 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | 意識消失，低血糖 | 国内 | 2 | 情報提供
67 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | 高血糖 | 国内 | 25 | 情報提供
68 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | 高血糖，低血糖，嘔吐 | 国内 | 1 | 情報提供
69 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | 高血糖の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
70 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | 高血糖の疑い，低血糖の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
71 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | 低血糖 | 国内 | 10 | 情報提供
72 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | 低血糖のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
73 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
74 | クレアチニン分析装置 | スタットセンサー エクスプレスi クレアチニン | ノバ・バイオメディカル | データ異常の疑い | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
75 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSPO2モニタリングシステムJP | コヴィディエンジャパン | アラーム不良の疑い，可聴アラームなしの疑い | 治療／処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
76 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSpO2モニタリングシステムJP | コヴィディエンジャパン | 機器又は使用に関する問題が特定されない不具合，不正、不適切又は不正確な結果又は測定値の疑い | 意識消失，詳細不明の呼吸障害，心静止 | 国内 | 1 | 情報提供
77 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSpO2モニタリングシステムJP | コヴィディエンジャパン | 高い測定値 | 治療／処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
78 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSpO2モニタリングシステムJP | コヴィディエンジャパン | 不明 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
79 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-1200N | オリンパスメディカルシステムズ | 湾曲作動不良 | 不十分な治療／疾患の進行のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
80 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-XZ1200 | オリンパスメディカルシステムズ | つまり，処置具挿通不良 | 中断 | 国内 | 1 | 情報提供
81 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | 電子内視鏡 EG-6400N | 富士フイルム | 脱落 | その他の健康被害のおそれ | 国内 | 1 | その他
82 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA ELITE 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-1TQ290 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落，剥離 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
83 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA ELITE 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-1TQ290 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 国内 | 1 | 情報提供
84 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA ELITE 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-Q290 | オリンパスメディカルシステムズ | 機能不全 | 入院又は入院期間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
85 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA ELITE 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-Q290 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 呼吸困難 | 国内 | 1 | 情報提供
86 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA ELITE気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-P290 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
87 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA ELITE気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-P290 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 国内 | 2 | 情報提供
88 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 画像異常 | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
89 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 画像異常 | 追加手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
90 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | 電子内視鏡 EI-580BT | 富士フイルム | 湾曲作動不良 | 中断 | 国内 | 1 | その他
91 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H290Zシリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 処置具挿通不良 | 他院搬送，中断 | 国内 | 1 | 情報提供
92 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE PQ260 シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 開創へ移行，集中治療，穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
93 | ビデオ軟性大腸鏡 | 電子内視鏡 EC-L600ZP7 | 富士フイルム | 汚染 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | その他
94 | ビデオ軟性尿管腎盂鏡 | EndoView 単回使用ウレテロレノスコープHU30S, HU30 | エダップテクノメド | ノイズ，画像消え | その他の健康被害の疑い，時間延長 | 国内 | 1 | その他
95 | ビデオ軟性腹腔鏡 | da Vinci SP カメラ | インテュイティブサージカル | 誤作動 | 時間延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
96 | レフラクトメータ | ORA 術中波面収差解析装置 | 日本アルコン | キー又はボタンが無反応／作動していない，接続不良（接続エラー） | 手術延長，手術手技の修正 | 国内 | 1 | その他
97 | 遺伝子解析装置 | FilmArray Torch システム | ビオメリュー・ジャパン | なし | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 1 | その他
98 | 凝固測定用経過時間タイマ | ACT測定装置 CA-300 | アペレ | 機器の特性に関する情報の欠如 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置 | 国内 | 2 | 情報提供
99 | 筋電計電極 | NIMアクセサリー | 日本メドトロニック | 不明 | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
100 | 血液凝固分析装置 | 全自動血液凝固測定装置 CN-3000 | シスメックス | データ異常 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置 | 国内 | 1 | その他
101 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | ゆるい又は間欠的な接続 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
102 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画像不良 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 32 | 情報提供
103 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 機器のずれ又は外れ | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
104 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 作動不良 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
105 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
106 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 8 | 情報提供
107 | 硬性腹腔鏡 | da Vinci シリーズエンドスコープ | インテュイティブサージカル | 画像異常 | 手術手技の修正 | 国内 | 1 | 情報提供
108 | 硬性腹腔鏡 | da Vinci シリーズエンドスコープ | インテュイティブサージカル | 誤作動 | 手術手技の修正 | 国内 | 1 | 情報提供
109 | 再使用可能なパルスオキシメータプローブ | SpO2センサ | ドレーゲルジャパン | センサーが認識されない | 低酸素飽和度のおそれ | 国内 | 1 | その他
110 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | CLICKlineインスツルメント | カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
111 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | CLICKlineインスツルメント | カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン | 破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
112 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | da Vinci SP インストゥルメント（バイポーラ） | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
113 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | da Vinci SP インストゥルメント（バイポーラ） | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
114 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | da Vinci SP インストゥルメント（モノポーラ） | インテュイティブサージカル | 脱落，破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
115 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
116 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
117 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 意図しない通電 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
118 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 意図しない通電 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
119 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
120 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良，破損 | その他の損傷，時間延長，手術手技の修正，出血 | 国内 | 1 | 情報提供
121 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良，破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
122 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷 | 国内 | 11 | 情報提供
123 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1593 | 情報提供
124 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ，残留のおそれ | 国内 | 6 | 情報提供
125 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ，残留のおそれ，時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
126 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
127 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
128 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
129 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 111 | 情報提供
130 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留のおそれ，時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
131 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損の疑い | その他の損傷，残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
132 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損の疑い | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
133 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 出血，中断 | 国内 | 1 | 情報提供
134 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
135 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク，作動不良，破損のおそれ | その他の損傷のおそれ，熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
136 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク，溶融 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
137 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ，破損 | 残留のおそれ，熱傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
138 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ，破損 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
139 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークの疑い | 時間延長，熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
140 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークの疑い | 熱傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
141 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | 時間延長，手術手技の修正 | 国内 | 1 | 情報提供
142 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | 組織損傷のおそれ，熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
143 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落，破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
144 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷 | 国内 | 6 | 情報提供
145 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 717 | 情報提供
146 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ，残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
147 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ，残留のおそれ，時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
148 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 65 | 情報提供
149 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損のおそれ | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
150 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 6 | 情報提供
151 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損の疑い | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
152 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | その他の損傷，手術手技の修正，出血 | 国内 | 1 | 情報提供
153 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | Force Feedback用 バイポーラ | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
154 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | Saroa バイポーラインスツルメント | リバーフィールド | 作動不良 | 手術手技の修正 | 国内 | 1 | 情報提供
155 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | Saroa モノポーラインスツルメント | リバーフィールド | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
156 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテック モノポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
157 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
158 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
159 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
160 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | ペンタックス 高周波止血鉗子 HDBシリーズ | HOYA | 作動不良 | 出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
161 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | 内視鏡下外科手術用電極 | ビー・ブラウンエースクラップ | スパーク | 熱傷 | 国内 | 6 | 情報提供
162 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
163 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | その他の損傷のおそれ，出血のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
164 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | 手術手技の修正 | 国内 | 1 | 情報提供
165 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良，破損 | その他の損傷のおそれ，出血のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
166 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
167 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ，破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
168 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷 | 国内 | 4 | 情報提供
169 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1054 | 情報提供
170 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | その他
171 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ，残留のおそれ | 国内 | 6 | 情報提供
172 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ，残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
173 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ，時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
174 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 23 | 情報提供
175 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損のおそれ | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
176 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損の疑い | その他の損傷のおそれ，手術手技の修正 | 国内 | 1 | 情報提供
177 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | その他の損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
178 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | Hugo RAS インストゥルメント | コヴィディエンジャパン | 断線 | 傷害のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
179 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | Hugo RAS インストゥルメント | コヴィディエンジャパン | 断線のおそれ | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
180 | 自然開口向け単回使用内視鏡用カニューレ | 造影用カニューレ | パイオラックスメディカルデバイス | 脱落 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
181 | 自然開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | GelPOINT Path トランスアナルアクセスプラットフォーム | Applied Medical Japan | 製品の破損の疑い | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
182 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 1Cバイオプシー鉗子 | エム・シー・メディカル | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
183 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | フード DH-29CR | 富士フイルム | 脱落，破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | その他
184 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | フード DH-30CR | 富士フイルム | 脱落，破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | その他
185 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ヘモスフィアアドバンスドモニタリングプラットフォーム | エドワーズライフサイエンス | 計算値（測定値）が不正確 | 誤診による健康被害のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
186 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | 生体情報モニタ IntelliVue X3/MX100 2nd | フィリップス・ジャパン | 不意のシャットダウン | 治療／処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | その他
187 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | 生体情報モニタ IntelliVue X3/MX100 2nd | フィリップス・ジャパン | 無線通信の問題 | 治療／処置の遅れのおそれ | 国内 | 10 | その他
188 | 植込み型心電用データレコーダ | アサート IQ | アボットメディカルジャパン | 不正、不適切又は不正確な結果又は測定値 | 診断の遅延のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
189 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | テレメトリ不全 | 機器の抜去のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
190 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 機器のセンシング不全 | 機器の抜去のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
191 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | オーバーセンシング，腐食の疑い | 追加手術のおそれ | 国内 | 7 | 情報提供
192 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | オーバーセンシング，腐食の疑い | 追加手術のおそれ | 国内 | 2 | 回収（改修）
193 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | 電池の早期放電 | 追加手術のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
194 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | 電池の早期放電の疑い | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
195 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | 電池の早期放電の疑い | 追加手術のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
196 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | 不明 | 創離開，追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
197 | 心臓カテーテル用検査装置 | 「EnSite X EPシステム」の付属品（体表面電極キット） | アボットメディカルジャパン | 画像表示エラー／アーチファクト | 手術時間の延長，要投薬 | 国内 | 1 | 情報提供
198 | 心臓カテーテル用検査装置 | EnSite X EPシステム | アボットメディカルジャパン | ゲルの乾燥，表示又は視覚的フィードバックの問題 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
199 | 心臓カテーテル用検査装置 | EnSite X EPシステム | アボットメディカルジャパン | 画像表示エラー／アーチファクト | 手術時間の延長，要投薬 | 国内 | 1 | 情報提供
200 | 心臓カテーテル用検査装置 | EnSite X EPシステム | アボットメディカルジャパン | 表示又は視覚的フィードバックの問題 | 房室ブロック | 国内 | 1 | 情報提供
201 | 心臓カテーテル用検査装置 | EnSite X EPシステム | アボットメディカルジャパン | 不明 | 手術時間の延長，要投薬 | 国内 | 1 | 情報提供
202 | 心臓カテーテル用検査装置 | バイオセンスCARTO 3 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | エラー | 手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
203 | 心臓カテーテル用検査装置 | バイオセンスCARTO 3 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | エラー | 手術手技の遅延 | 国内 | 1 | 情報提供
204 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | PDBバルーン | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
205 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | PDBバルーン | コヴィディエンジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
206 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | マイテック クリアカニューラ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 異物体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
207 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | Endo Wrist One サクションイリゲーター | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
208 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | Endo Wrist One サクションイリゲーター | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
209 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
210 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
211 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 破損の疑い | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
212 | 組織収納サック | Alexis・ CES 組織回収コンテナシステム | Applied Medical Japan | ポーチの破れの疑い | 細菌感染のおそれのおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
213 | 組織収納サック | Inzii・リトリーバルシステム | Applied Medical Japan | 材料が硬すぎる（剛性が高すぎる）の疑い | 細菌感染のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
214 | 組織収納サック | Inzii・リトリーバルシステム | Applied Medical Japan | 射出不良の疑い | 細菌感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
215 | 組織収納サック | Inzii・リトリーバルシステム | Applied Medical Japan | 折りたたみ、展開、又は収納が困難の疑い | 癌細胞の播種のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
216 | 組織収納サック | Inzii・リトリーバルシステム | Applied Medical Japan | 破損の疑い | 裂傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
217 | 組織収納サック | RUSCH メモバッグ | テレフレックスメディカルジャパン | 部品の欠落の疑い | 異物体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
218 | 組織収納サック | RUSCHメモバッグ | テレフレックスメディカルジャパン | 破損 | 組織片の体内落下のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
219 | 組織収納サック | アンカーⅡ ティシューバッグ | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
220 | 組織収納サック | レトリバーバッグ | ビー・ブラウンエースクラップ | 材料の分離 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
221 | 体細胞遺伝子変異解析システム（抗悪性腫瘍薬適応判定用） | オンコマイン Dx Target Test マルチ CDx システム | ライフテクノロジーズジャパン | ラベルミス | 誤診断のおそれ | 国内 | 54 | 回収（改修）
222 | 体細胞遺伝子変異解析システム（抗悪性腫瘍薬適応判定用） | オンコマイン Dx Target Test マルチ CDx システム | ライフテクノロジーズジャパン | ラベルミスの疑い | 誤診断の疑い | 国内 | 2954 | 回収（改修）
223 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ネルコアオキシセンサⅢ | コヴィディエンジャパン | 患者機器間の相互作用の問題 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
224 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ネルコアオキシセンサⅢ | コヴィディエンジャパン | 患者機器間の相互作用の問題 | 褥瘡／圧迫壊死 | 国内 | 2 | 情報提供
225 | 単回使用圧トランスデューサ | Acumen IQ センサ | エドワーズライフサイエンス | 低い測定値 | 不適切な治療又は診断的曝露 | 国内 | 1 | 情報提供
226 | 単回使用圧トランスデューサ | フロートラック センサー | エドワーズライフサイエンス | 低い測定値 | 不適切な治療又は診断的曝露のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
227 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ORISE ProKnife 送液機能付き高周波ナイフ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破損 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
228 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレーティングインスツルメント | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
229 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル高周波ナイフ KD-611L | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留の疑い，追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
230 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ベサ・フレックス | ＴＫＢ | 接触不良の疑い | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
231 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | 送液機能付きディスポーザブル高周波ナイフ KD-655 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
232 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | 内視鏡用バイポーラ止血鉗子 | HOYA | 接触不良 | 出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
233 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル ポリペクトミースネア | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 作動不良，変形 | 穿孔，追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
234 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
235 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | 脱落，破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
236 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | 電源が入らない | より複雑な手術 | 国内 | 1 | 情報提供
237 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
238 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | エンドパス ユニポーラー 鉗子 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 異物混入 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | その他
239 | 超音波軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS GF TYPE UCT260 | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染 | 感染のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
240 | 超音波軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS GF TYPE UCT260 | オリンパスメディカルシステムズ | 画像消え | 中断 | 国内 | 2 | 情報提供
241 | 頭蓋内圧モニタ | ソフィサ プレッシオ ICPモニタ | ＴＫＢ | 接続問題の疑い | 機器の抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
242 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 緩み | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
243 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 19 | 情報提供
244 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 手術手技の修正 | 国内 | 1 | 情報提供
245 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
246 | 内視鏡用シース | KARL STORZ レゼクトスコープ外管 | カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン | 破損 | 時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
247 | 内視鏡用光源・プロセッサ装置 | スパイグラスデジタルコントローラ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 画像異常 | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
248 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 機能停止 | 傷害のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
249 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 作動不良 | 傷害のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
250 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 作動不良の疑い | 傷害のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
251 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
252 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
253 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
254 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 塞栓 | 国内 | 2 | 情報提供
255 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 塞栓の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
256 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 塞栓症 | 国内 | 2 | 情報提供
257 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 傷害のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
258 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 低体温症のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
259 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 皮下気腫 | 国内 | 14 | 情報提供
260 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 麻痺性イレウス | 国内 | 1 | 情報提供
261 | 内視鏡用能動切除器具 | Quanta Cyber Blade モーセレータ | エダップテクノメド | 機能不全 | 時間延長，中断 | 国内 | 1 | その他
262 | 内視鏡用能動切除器具 | Quanta Cyber Blade モーセレータ | エダップテクノメド | 機能不全 | 時間延長の疑い | 国内 | 1 | 回収（改修）
263 | 内視鏡用能動切除器具 | Quanta Cyber Blade モーセレータ | エダップテクノメド | 機能不全 | 時間延長の疑い，中断のおそれ | 国内 | 1 | 回収（改修）
264 | 内視鏡用能動切除器具 | Quanta Cyber Blade モーセレータ | エダップテクノメド | 機能不全 | 時間延長の疑い，中断の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
265 | 内視鏡用能動切除器具 | Quanta Cyber Blade モーセレータ | エダップテクノメド | 機能不全 | 時間延長の疑い，中断の疑い | 国内 | 1 | 回収（改修）
266 | 内視鏡用能動切除器具 | Quanta Cyber Blade モーセレータ | エダップテクノメド | 機能不全 | 時間延長の疑い，中断の疑い | 国内 | 1 | その他
267 | 内視鏡用能動切除器具 | Quanta Cyber Blade モーセレータ | エダップテクノメド | 機能不全の疑い | 時間延長の疑い，中断の疑い | 国内 | 1 | その他
268 | 内視鏡用能動切除器具 | Quanta Cyber Blade モーセレータ | エダップテクノメド | 折りたたみ、展開、又は収納が困難 | 時間延長のおそれ，中断のおそれ | 国内 | 1 | その他
269 | 内視鏡用能動切除器具 | Quanta Cyber Blade モーセレータ | エダップテクノメド | 折りたたみ、展開、又は収納が困難 | 時間延長の疑い，中断の疑い | 国内 | 18 | 情報提供
270 | 内視鏡用能動切除器具 | Quanta Cyber Blade モーセレータ | エダップテクノメド | 折りたたみ、展開、又は収納が困難 | 時間延長の疑い，中断の疑い | 国内 | 13 | その他
271 | 内視鏡用能動切除器具 | Quanta Cyber Blade モーセレータ | エダップテクノメド | 折りたたみ、展開、又は収納が困難，破損の疑い | 時間延長のおそれ，中断のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
272 | 内視鏡用能動切除器具 | Xcise ラパロ用モルセレーター | ＴＫＢ | 破損の疑い | 治療／処置の遅れ | 国内 | 1 | 情報提供
273 | 内視鏡用部品アダプタ | ディスポーザブル鉗子栓 MAJ-210 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
274 | 内視鏡用部品アダプタ | ディスポーザブル鉗子栓 MAJ-210 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 9 | 情報提供
275 | 内視鏡用部品アダプタ | ディスポーザブル鉗子栓 MAJ-210 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
276 | 内視鏡用部品アダプタ | ディスポーザブル鉗子栓 MAJ-210 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落，破損 | 残留 | 国内 | 3 | 情報提供
277 | 内視鏡用部品アダプタ | ディスポーザブル鉗子栓 MAJ-210 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落，破損 | 残留のおそれ | 国内 | 10 | 情報提供
278 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | エンドパス サージェリー プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 炎症，創離開，癒着，疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
279 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | エンドパス サージェリー プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 創離開，脱出，疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
280 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 意図しない出力 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
281 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
282 | 軟性尿管腎盂鏡 | 腎盂尿管ファイバースコープ OLYMPUS URF-P7 | オリンパスメディカルシステムズ | 画質不良 | 外科的介入のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
283 | 軟性膀胱尿道鏡 | OES 膀胱腎盂ファイバースコープ OLYMPUS CYF-5A | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 国内 | 2 | 情報提供
284 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL800 FLEX システム | ラジオメーター | 社内使用消耗品の混入 | 廃液接触 | 国内 | 1 | その他
285 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL800 FLEX システム | ラジオメーター | 不明 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 5 | その他
286 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL90 FLEX PLUS システム | ラジオメーター | 不明 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 2 | その他
287 | 汎用血液ガス分析装置 | 血液ガスシステム ABL9 | ラジオメーター | 不明 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 1 | その他
288 | 不整脈モニタリングシステム | 医用テレメータ WEP-5200シリーズ | 日本光電工業 | 電源の経年劣化による故障 | 診断の遅延のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
289 | 分娩監視装置 | 分娩監視装置 FM | フィリップス・ジャパン | 作動の問題 | 治療／処置の遅れのおそれ | 国内 | 2 | その他