## 分類１
分類（１）：画像診断用機器（17件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | OCT画像診断装置 | SJM FD-OCT イメージングシステム | アボットメディカルジャパン | 破損のおそれ | 虚血 | 国内 | 1 | 情報提供 | 1
2 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | X線透視診断装置 CoreVision LD | 富士フイルム | 機能停止 | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | その他 | 1
3 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | ARTIS フィーノ | シーメンスヘルスケア | 脱落 | 骨折のおそれ，損傷のおそれ | 国内 | 1 | その他 | 1
4 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | インテグリス アルーラ フラットディテクター | フィリップス・ジャパン | 画質劣化 | 手術手技の遅延 | 国内 | 1 | その他 | 1
5 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | インテグリス アルーラ フラットディテクター | フィリップス・ジャパン | 出力の問題 | 手術手技の遅延 | 国内 | 2 | その他 | 1
6 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | インテグリス アルーラ フラットディテクター | フィリップス・ジャパン | 出力の問題 | 手術手技の遅延 | 国内 | 1 | 回収（改修） | 1
7 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 血管造影X線診断装置 Azurion | フィリップス・ジャパン | 機械的な問題 | 手術手技の遅延 | 国内 | 1 | その他 | 1
8 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 血管造影X線診断装置 Azurion | フィリップス・ジャパン | 出力の問題 | 手術手技の遅延 | 国内 | 1 | その他 | 1
9 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 血管造影X線診断装置Azuiron | フィリップス・ジャパン | 作動不良 | 手術手技の遅延 | 国内 | 1 | その他 | 1
10 | 超電導磁石式全身用MR装置 | インテラ アチーバ 1.5T | フィリップス・ジャパン | なし | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供 | 1
11 | 超電導磁石式全身用MR装置 | インテラ アチーバ 1.5T | フィリップス・ジャパン | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供 | 1
12 | 超電導磁石式全身用MR装置 | ジャイロスキャン インテラ 1.5T | フィリップス・ジャパン | なし | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供 | 1
13 | 超電導磁石式全身用MR装置 | 全身用MR 装置 Ingenia 3.0T CX | フィリップス・ジャパン | なし | 裂傷 | 国内 | 1 | 情報提供 | 1
14 | 汎用X線診断装置用非電動式患者台 | エマージェンシー／I.C.U.ベッド（KA－8０1０） | パラマウントベッド | 性能劣化 | 骨折 | 国内 | 1 | その他 | 1
15 | 汎用超音波画像診断装置 | 汎用超音波画像診断装置 Venue | GEヘルスケア・ジャパン | 発煙 | 火傷(熱傷)のおそれ | 国内 | 1 | その他 | 1
16 | 汎用超音波画像診断装置 | 汎用超音波画像診断装置 アキュソン P5００ | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供 | 1
17