## 分類（１）
分類（１）：画像診断用機器（158件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | X線CT組合せ型SPECT装置 | シンビアT6／T16 | シーメンスヘルスケア | なし | 骨折のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
2 | X線CT組合せ型SPECT装置 | シンビアT6／T16 | シーメンスヘルスケア | ミスファイル | 診断の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
3 | 移動型アナログ式汎用一体型X線診断装置 | モビレット XP シリーズ | シーメンスヘルスケア | 発煙 | 診断の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
4 | 移動型アナログ式汎用一体型X線透視診断装置 | アルカディス アバンティック | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 治療／処置の遅れの疑い | 国内 | 1 | その他
5 | 移動型アナログ式汎用一体型X線透視診断装置 | アルカディス アバンティック | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 2 | その他
6 | 移動型アナログ式汎用一体型X線透視診断装置 | アルカディス オービック | シーメンスヘルスケア | ハングアップ | 治療／処置の遅れの疑い | 国内 | 1 | その他
7 | 移動型アナログ式汎用一体型X線透視診断装置 | アルカディス オービック | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 2 | その他
8 | 移動型アナログ式汎用一体型X線透視診断装置 | アルカディス オービック | シーメンスヘルスケア | 起動不良 | 治療／処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | その他
9 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | ARCADIS バリック | シーメンスヘルスケア | 動作不安定 | 手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
10 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O－arm イメージングシステム | 日本メドトロニック | 精度不良 | スクリューの逸脱，組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
11 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | X線透視診断装置 CoreVision 3D | 富士フイルム | 機能停止 | 手術時間の延長，手術手技の修正，手術手技の遅延，追加機器が必要 | 国内 | 1 | その他
12 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | X線透視診断装置 CoreVision 3D | 富士フイルム | 機能停止 | 手術時間の延長，手術手技の修正のおそれ，手術手技の遅延のおそれ，追加機器が必要 | 国内 | 1 | その他
13 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | シオス アルファ | シーメンスヘルスケア | その他の異常画像 | 手術手技の遅延 | 国内 | 1 | その他
14 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | シオス アルファ | シーメンスヘルスケア | その他の異常画像 | 手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 2 | その他
15 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | シオス アルファ | シーメンスヘルスケア | なし | 治療／処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
16 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | シオス アルファ | シーメンスヘルスケア | モニターの故障 | 手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
17 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | シオス アルファ | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 手術手技の遅延 | 国内 | 1 | その他
18 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | シオス アルファ | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
19 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | シオス セレクト | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 手術手技の遅延 | 国内 | 2 | その他
20 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | シオス セレクト | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
21 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | シオス セレクト | シーメンスヘルスケア | 起動不良 | 手術手技の遅延 | 国内 | 1 | その他
22 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | シオス セレクト | シーメンスヘルスケア | 起動不良 | 手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
23 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | シオス セレクト | シーメンスヘルスケア | 誤動作 | 手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
24 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | シオス セレクト | シーメンスヘルスケア | 動作不安定 | 手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
25 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | シオス セレクト FD | シーメンスヘルスケア | その他の異常画像 | 手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 2 | その他
26 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | シオス セレクト FD | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
27 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | シオス セレクト FD | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
28 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | シオス フィット | シーメンスヘルスケア | その他の異常画像 | 手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
29 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | シオス フュージョン | シーメンスヘルスケア | その他の異常画像 | 手術手技の遅延 | 国内 | 1 | その他
30 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | シオス フュージョン | シーメンスヘルスケア | 起動不良 | 手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
31 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | ジレモビール コンパクト L | シーメンスヘルスケア | その他の異常画像 | 診断の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
32 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | ジレモビール コンパクト L | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 治療／処置の遅れの疑い | 国内 | 1 | その他
33 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | ジレモビール コンパクト L | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 手術手技の遅延 | 国内 | 3 | その他
34 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | ジレモビール コンパクト L | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 2 | その他
35 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | ジレモビール コンパクト L | シーメンスヘルスケア | 起動不良 | 手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 3 | その他
36 | 人体開口部用超音波プローブカバー | LeapMedエコープローブカバー | エム・シー・メディカル | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
37 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | ARTIS フィーノ | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 治療／処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | その他
38 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | ARTIS フィーノ | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 治療／処置の遅れの疑い | 国内 | 1 | その他
39 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | アーティス icono | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 治療／処置の遅れ | 国内 | 1 | その他
40 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | アーティス icono | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 治療／処置の遅れのおそれ | 国内 | 5 | その他
41 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | アーティス icono | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
42 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | アーティス icono | シーメンスヘルスケア | 誤動作 | 治療／処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | その他
43 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | アーティス pheno | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 治療／処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | その他
44 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | アーティス pheno | シーメンスヘルスケア | 衝突 | 手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
45 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | アーティス Q | シーメンスヘルスケア | その他の異常画像 | 治療／処置の遅れ | 国内 | 1 | その他
46 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | アーティス Q | シーメンスヘルスケア | ハングアップ | 治療／処置の遅れ | 国内 | 1 | その他
47 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | アーティス Q | シーメンスヘルスケア | 異音 | 手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
48 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | アーティス Q | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 手術手技の遅延 | 国内 | 5 | その他
49 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | アーティス Q | シーメンスヘルスケア | 起動不良 | 手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
50 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | アーティス Q | シーメンスヘルスケア | 誤動作 | 手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
51 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | アーティス zee | シーメンスヘルスケア | モニターの故障 | 治療／処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | その他
52 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | アーティス zee | シーメンスヘルスケア | 異音，機能停止 | 治療／処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | その他
53 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | アーティス zee | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 治療／処置の遅れ | 国内 | 4 | その他
54 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | アーティス zee | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 治療／処置の遅れのおそれ | 国内 | 12 | その他
55 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | アーティス zee | シーメンスヘルスケア | 起動不良 | 治療／処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | その他
56 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | アーティス zee | シーメンスヘルスケア | 誤動作 | 治療／処置の遅れ | 国内 | 1 | その他
57 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | アーティス zee | シーメンスヘルスケア | 動作不安定 | 治療／処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | その他
58 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | アーティス zee | シーメンスヘルスケア | 発煙 | 治療／処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | その他
59 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | アーティス zee T | シーメンスヘルスケア | その他の異常画像，機能停止 | 治療／処置の遅れ | 国内 | 1 | その他
60 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | アーティス zee T | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 治療／処置の遅れ | 国内 | 1 | その他
61 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | アーティス zee T | シーメンスヘルスケア | 動作不安定 | 治療／処置の遅れ | 国内 | 1 | その他
62 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | アーティス zeego | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 手術手技の遅延 | 国内 | 6 | その他
63 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | アーティス zeego | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
64 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | アーティス zeego | シーメンスヘルスケア | 起動不良 | 手術手技の遅延 | 国内 | 1 | その他
65 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | アクシオム アーティス | シーメンスヘルスケア | その他の異常画像 | 診断の遅延 | 国内 | 1 | その他
66 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 血管造影 X 線診断装置 Azurion | フィリップス・ジャパン | 機器の滑り | 血腫 | 国内 | 1 | その他
67 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 血管造影X線診断装置 Azurion | フィリップス・ジャパン | 意図しない機器システムの動作 | 手術手技の遅延 | 国内 | 1 | その他
68 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 血管造影X線診断装置 Azurion | フィリップス・ジャパン | 意図しない起動 | 診断の遅延 | 国内 | 1 | その他
69 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 血管造影X線診断装置 Azurion | フィリップス・ジャパン | 機器の封入 | 圧挫損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
70 | 据置型デジタル式乳房用X線診断装置 | マンモマート B．ブリリアント | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 治療／処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | その他
71 | 据置型デジタル式乳房用X線診断装置 | マンモマート B．ブリリアント | シーメンスヘルスケア | 動作不安定 | 診断の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
72 | 据置型デジタル式汎用X線透視診断装置 | アクシオム ルミノス dRF | シーメンスヘルスケア | 誤動作 | 打撲のおそれ | 国内 | 1 | その他
73 | 据置型デジタル式汎用X線透視診断装置 | デジタルX線透視撮影システム CUREVISTA Open / CUREVISTA Apex | 富士フイルム | なし | 裂創 | 国内 | 1 | その他
74 | 全身用X線CT診断装置 | SOMATOM デフィニション AS | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 診断の遅延のおそれ | 国内 | 2 | その他
75 | 全身用X線CT診断装置 | SOMATOM デフィニション AS | シーメンスヘルスケア | 動作不安定の疑い | 診断の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
76 | 全身用X線CT診断装置 | SOMATOM デフィニション Edge | シーメンスヘルスケア | 起動不良 | 診断の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
77 | 全身用X線CT診断装置 | SOMATOM デフィニション フラッシュ | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 診断の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
78 | 全身用X線CT診断装置 | SOMATOM パースペクティブ | シーメンスヘルスケア | 起動不良 | 診断の遅延のおそれ | 国内 | 2 | その他
79 | 全身用X線CT診断装置 | SOMATOM フォース | シーメンスヘルスケア | データの喪失 | 診断の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
80 | 全身用X線CT診断装置 | SOMATOM フォース | シーメンスヘルスケア | 異臭 | 診断の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
81 | 全身用X線CT診断装置 | ゾマトム go Top／All | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 診断の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
82 | 全身用X線CT診断装置 | ゾマトム X | シーメンスヘルスケア | 動作不安定 | 被ばくのおそれ | 国内 | 1 | その他
83 | 多相電動式造影剤注入装置 | メドラッドCTインジェクター STL／D | バイエル薬品 | 不明 | 血管外漏出 | 国内 | 1 | 情報提供
84 | 体表面用超音波プローブカバー | シブコVerzaブラケット | センチュリーメディカル | 製品品質問題の疑い | 針刺し／穿刺のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
85 | 超電導磁石式全身用MR装置 | MAGNETOM アバント | シーメンスヘルスケア | なし | 高周波火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
86 | 超電導磁石式全身用MR装置 | MAGNETOM アバント | シーメンスヘルスケア | なし | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
87 | 超電導磁石式全身用MR装置 | MAGNETOM アバント | シーメンスヘルスケア | 異臭 | 診断の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
88 | 超電導磁石式全身用MR装置 | MAGNETOM ヴィーダ | シーメンスヘルスケア | なし | 関節脱臼 | 国内 | 1 | 情報提供
89 | 超電導磁石式全身用MR装置 | MAGNETOM ヴィーダ | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 診断の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
90 | 超電導磁石式全身用MR装置 | MAGNETOM ヴィーダ | シーメンスヘルスケア | 起動不良 | 診断の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
91 | 超電導磁石式全身用MR装置 | MAGNETOM スカイラ | シーメンスヘルスケア | クエンチ | 低酸素症のおそれ | 国内 | 2 | その他
92 | 超電導磁石式全身用MR装置 | MAGNETOM スカイラ | シーメンスヘルスケア | 液漏れ，動作不安定 | 診断の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
93 | 超電導磁石式全身用MR装置 | MAGNETOM スカイラ | シーメンスヘルスケア | 巻き込み | 痛み | 国内 | 1 | その他
94 | 超電導磁石式全身用MR装置 | MAGNETOM スカイラ | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 診断の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
95 | 超電導磁石式全身用MR装置 | MAGNETOM スカイラ | シーメンスヘルスケア | 誤動作 | 診断の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
96 | 超電導磁石式全身用MR装置 | MAGNETOM スカイラ | シーメンスヘルスケア | 不明 | 骨折 | 国内 | 1 | その他
97 | 超電導磁石式全身用MR装置 | MAGNETOM センプラ | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 診断の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
98 | 超電導磁石式全身用MR装置 | MAGNETOM ソラ | シーメンスヘルスケア | クエンチ | なし | 国内 | 1 | その他
99 | 超電導磁石式全身用MR装置 | MAGNETOM ベリオ | シーメンスヘルスケア | 異臭 | 診断の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
100 | 超電導磁石式全身用MR装置 | 全身用MR装置 Intera／Achieva 1.5T | フィリップス・ジャパン | 機器又は機器構成部品の分離 | 診断の遅延，裂傷のおそれ | 国内 | 1 | 回収（改修）
101 | 超電導磁石式全身用MR装置 | 全身用MR装置 Intera／Achieva 1.5T | フィリップス・ジャパン | 機器又は機器構成部品の分離 | 裂傷のおそれ | 国内 | 1 | 回収（改修）
102 | 直腸向け超音波診断用プローブ | SIUIプローブ ECBP-1 | ヴォーパル・テクノロジーズ | 不明 | 腸穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
103 | 天井取付け式X線管支持器 | X線管保持装置 SX-A300 | 富士フイルム | 破断 | 首の痛み，水腫，精神的ショック，打撲 | 国内 | 1 | その他
104 | 天井取付け式X線管支持器 | X線管保持装置 SX-A300 | 富士フイルム | 破断 | 水腫，打撲，入院期間の延長の疑い | 国内 | 1 | その他
105 | 汎用画像診断装置ワークステーション | ザイオステーション レヴォラス RL | ザイオソフト | 不明 | 不明 | 国内 | 1 | 回収（改修）
106 | 汎用超音波画像診断装置 | EVIS EUS 内視鏡用超音波観測装置 OLYMPUS EU-ME3 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
107 | 汎用超音波画像診断装置 | 汎用超音波画像診断装置 アキュソン P5００ | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 2 | その他
108 | 汎用超音波画像診断装置 | 汎用超音波画像診断装置 アキュソン P5００ | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
109 | 汎用超音波画像診断装置 | 汎用超音波画像診断装置 アキュソン P5００ | シーメンスヘルスケア | 動作不良 | 手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 2 | その他
110 | 汎用超音波画像診断装置 | 汎用超音波画像診断装置 アキュソン P5００ | シーメンスヘルスケア | 動作不良 | 診断の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
111 | 汎用超音波画像診断装置 | 汎用超音波画像診断装置 アキュソン SC2０００ | シーメンスヘルスケア | 煙又は蒸気 | 診断の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
112 | 汎用超音波画像診断装置 | 汎用超音波画像診断装置 アキュソン SC2０００ | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 2 | その他
113 | 汎用超音波画像診断装置 | 汎用超音波画像診断装置 アキュソン SC2０００ | シーメンスヘルスケア | 探触子の不具合 | 診断の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
114 | 汎用超音波画像診断装置 | 汎用超音波画像診断装置 アキュソン SC2０００ | シーメンスヘルスケア | 動作不良 | 手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
115 | 汎用超音波画像診断装置 | 汎用超音波画像診断装置 ソノビスタ X3００ | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 治療／処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | その他