## 分類（２）
分類（２）：生体監視・臨床検査機器等（21471件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | グルコースモニタシステム | Dexcom G6 CGMシステム | コーブリッジ | 破損 | 異物体内遺残，外科的介入，疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
2 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | アラーム不良 | 意識消失，低血糖，入院又は入院期間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
3 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | アラーム不良 | 低血糖，入院又は入院期間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
4 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | アラーム不良の疑い | 低血糖 | 国内 | 2 | 情報提供
5 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | 材料のねじれ／曲がりの疑い，材料の分割、切断、又は裂けの疑い | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 35 | 情報提供
6 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | 材料の分割、切断、又は裂け | 異物体内遺残 | 国内 | 5 | 情報提供
7 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | 材料の分割、切断、又は裂け | 異物体内遺残，外科的介入 | 国内 | 3 | 情報提供
8 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | 材料の分割、切断、又は裂け | 異物体内遺残，皮膚の炎症／刺激性 | 国内 | 1 | 情報提供
9 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | 材料の分割、切断、又は裂け | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
10 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | 材料の分割、切断、又は裂けのおそれ | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
11 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | 材料の分割、切断、又は裂けの疑い | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 42 | 情報提供
12 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | 測定値が得られない | 高血糖，入院又は入院期間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
13 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | 測定値が得られない | 低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
14 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | 不正確な測定 | 意識消失，低血糖 | 国内 | 2 | 情報提供
15 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | 不正確な測定 | 血糖値異常のおそれ | 国内 | 36 | 情報提供
16 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | 不正確な測定 | 血糖値異常の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
17 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | 不明 | 外科的介入，皮膚感染症 | 国内 | 2 | 情報提供
18 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | 不明 | 低血糖，入院又は入院期間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
19 | グルコースモニタシステム | Dexcom G7 CGMシステム | DexCom Japan | 不明 | 皮膚感染症 | 国内 | 1 | 情報提供
20 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | なし | 皮膚感染症 | 国内 | 1 | 情報提供
21 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ2 | アボットジャパン | なし | 過敏症／アレルギー反応 | 国内 | 2 | 情報提供
22 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ2 | アボットジャパン | なし | 皮膚感染症 | 国内 | 9 | 情報提供
23 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ2 | アボットジャパン | 機器アラームシステム | 低血糖 | 国内 | 3 | 情報提供
24 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ2 | アボットジャパン | 高い測定値 | 低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
25 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ2 | アボットジャパン | 測定値が得られない | 低血糖 | 国内 | 3 | 情報提供
26 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ2 | アボットジャパン | 測定値が得られない | 低血糖の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
27 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 破損 | 異物体内遺残の疑い，出血 | 国内 | 1 | 情報提供
28 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 破損，不正確な測定 | 高血糖のおそれ，低血糖のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
29 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | ケトン体上昇／糖尿病性ケトアシドーシス，高血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
30 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | ケトン体上昇／糖尿病性ケトアシドーシス，高血糖，低血糖のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
31 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖，出血，低血糖のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
32 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖，低血糖 | 国内 | 4 | 情報提供
33 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖，低血糖のおそれ | 国内 | 55 | 情報提供
34 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖のおそれ，出血，低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
35 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖のおそれ，出血，低血糖のおそれ | 国内 | 30 | 情報提供
36 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖のおそれ，低血糖 | 国内 | 34 | 情報提供
37 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 高血糖のおそれ，低血糖のおそれ | 国内 | 516 | 情報提供
38 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定 | 出血，低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
39 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定の疑い | 高血糖，低血糖のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
40 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不正確な測定の疑い | 高血糖のおそれ，低血糖のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
41 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | ケトン体上昇／糖尿病性ケトアシドーシス | 国内 | 9 | 情報提供
42 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | ケトン体上昇／糖尿病性ケトアシドーシス，意識消失，高血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
43 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | ケトン体上昇／糖尿病性ケトアシドーシス，倦怠感，高血糖のおそれ，頭痛，嘔吐 | 国内 | 1 | 情報提供
44 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | ケトン体上昇／糖尿病性ケトアシドーシス，高血糖 | 国内 | 10 | 情報提供
45 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | ケトン体上昇／糖尿病性ケトアシドーシス，高血糖，嘔吐 | 国内 | 1 | 情報提供
46 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | ケトン体上昇／糖尿病性ケトアシドーシス，頭痛，嘔吐 | 国内 | 1 | 情報提供
47 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | ケトン体上昇／糖尿病性ケトアシドーシス，嘔吐 | 国内 | 1 | 情報提供
48 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | 悪心，意識消失，低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
49 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | 意識消失，高血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
50 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | 意識消失，低血糖 | 国内 | 10 | 情報提供
51 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | 意識消失，低血糖，嘔吐 | 国内 | 1 | 情報提供
52 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | 意識消失，低血糖，痙攣・発作 | 国内 | 1 | 情報提供
53 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | 高血糖 | 国内 | 21 | 情報提供
54 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | 高血糖，頭痛 | 国内 | 1 | 情報提供
55 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | 高血糖，腹痛，嘔吐 | 国内 | 1 | 情報提供
56 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | 高血糖，嘔吐 | 国内 | 1 | 情報提供
57 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | 低血糖 | 国内 | 12 | 情報提供
58 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | 低血糖，低体温 | 国内 | 1 | 情報提供
59 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | 低血糖，嘔吐，眩暈 | 国内 | 1 | 情報提供
60 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | 膿瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
61 | クレアチニン分析装置 | スタットセンサー エクスプレスi クレアチニン | ノバ・バイオメディカル | データ異常の疑い | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
62 | ディスクリート方式臨床化学自動分析装置 | コバス pure | ロシュ・ダイアグノスティックス | 試薬間コンタミネーション | 測定結果の誤報告による誤診断と処置 | 国内 | 1 | その他
63 | ディスクリート方式臨床化学自動分析装置 | コバス pure | ロシュ・ダイアグノスティックス | 試薬間コンタミネーション | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 1 | その他
64 | デジタル印象採得装置 | iTero Lumina Core口腔内スキャナー | インビザライン・ジャパン | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
65 | デンシトメトリー分析装置 | Alere リーダー | アボット ダイアグノスティクス メディカル | 火花 | 火傷のおそれ | 国内 | 1 | その他
66 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSpO2モニタリングシステムJP | コヴィディエンジャパン | アラームが聞き取りにくい，可聴アラームなし，機器アラームシステムの疑い | 治療／処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
67 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSPO2モニタリングシステムJP | コヴィディエンジャパン | プログラム又はアルゴリズムの実行遅延の疑い | 治療／処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
68 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSpO2モニタリングシステムJP | コヴィディエンジャパン | 患者機器間の相互作用の問題 | 軽度の外傷・疾患・障害のおそれ，灼熱感 | 国内 | 1 | 情報提供
69 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSPO2モニタリングシステムJP | コヴィディエンジャパン | 機器アラームシステムの疑い，測定値が得られないの疑い | 治療／処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
70 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSpO2モニタリングシステムJP | コヴィディエンジャパン | 不正確な測定 | 治療／処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
71 | ビデオ硬性腹腔鏡 | ENDOEYE FLEX先端湾曲ビデオスコープ OLYMPUS LTF-S190-5 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
72 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-H290T | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 気胸，穿孔，入院又は入院期間の延長，予想外の医療介入 | 国内 | 1 | 情報提供
73 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF TYPE Q260J | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 十二指腸瘻 | 国内 | 1 | 情報提供
74 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-1100 | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染の疑い | 感染のおそれ | 国内 | 10 | 情報提供
75 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | 電子内視鏡 EG-6600R | 富士フイルム | 暗い | その他の健康被害，血圧低下 | 国内 | 2 | その他
76 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA ELITE気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-P290 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
77 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE 260 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
78 | ビデオ軟性気管支鏡 | 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-1TH1200 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
79 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF-Q290V | オリンパスメディカルシステムズ | 残存，脱落 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
80 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H290Zシリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
81 | ビデオ軟性尿管腎盂鏡 | アプトラ デジタル内視鏡システム | メディコン | ファイバー断線，暗い | 傷害のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
82 | ビデオ軟性腹腔鏡 | da Vinci SP カメラ | インテュイティブサージカル | 取付不良 | 時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
83 | ビデオ軟性腹腔鏡 | da Vinci SP カメラ | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
84 | ビデオ軟性膀胱尿道鏡 | VISERA 膀胱腎盂ビデオスコープ OLYMPUS CYF TYPE VA2 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
85 | 遺伝子解析装置 | GeneXpert システム | ベックマン・コールター | 偽陰性の結果 | なし | 国内 | 1 | その他
86 | 乾式臨床化学分析装置 | スタットストリップ エクスプレス グルコース ケトン | ノバ・バイオメディカル | データ異常の疑い | 測定結果の誤報告による誤診断と処置の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
87 | 筋電計電極 | NIM TriVantage EMGチューブ | 日本メドトロニック | 漏れ | 呼吸困難のおそれ，低換気 | 国内 | 1 | 情報提供
88 | 筋電計電極 | NIMアクセサリー | 日本メドトロニック | 反応エラー | 手術手技の遅延 | 国内 | 1 | 情報提供
89 | 経皮血中ガス分析装置・パルスオキシメータ組合せ生体現象監視用機器 | 経皮血液ガスモニタ TCM5 | ラジオメーター | 不明 | 治療効果の変化のおそれ | 国内 | 1 | その他
90 | 検体前処理装置 | ライカ ASP6025 | ライカマイクロシステムズ | 検体不採取 | 診断の遅延の疑い，生検 | 国内 | 1 | その他
91 | 硬性子宮鏡 | TruClear オペレーティブヒステロスコープ | コヴィディエンジャパン | 正常に画像を取得できない | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
92 | 硬性子宮鏡 | TruClear オペレーティブヒステロスコープ | コヴィディエンジャパン | 不明 | 傷害，穿孔，腹痛 | 国内 | 1 | 情報提供
93 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画像不良 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 32 | 情報提供
94 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 緩み | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
95 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 作動不良 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
96 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
97 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 12 | 情報提供
98 | 硬性尿管腎盂鏡 | KARL STORZテレスコープシステムⅣ | カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン | 機能不全の疑い | 時間延長のおそれ | 国内 | 1 | その他
99 | 硬性腹腔鏡 | da Vinci シリーズエンドスコープ | インテュイティブサージカル | 誤作動 | 手術手技の修正 | 国内 | 1 | 情報提供
100 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | da Vinci SP インストゥルメント（バイポーラ） | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
101 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | da Vinci SP インストゥルメント（モノポーラ） | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
102 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 12 | 情報提供
103 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良，破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
104 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 575 | 情報提供
105 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ，残留のおそれ | 国内 | 15 | 情報提供
106 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ，残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
107 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ，時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
108 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ，手術手技の修正 | 国内 | 1 | 情報提供
109 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
110 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 124 | 情報提供
111 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留のおそれ，時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
112 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
113 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損の疑い | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
114 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損の疑い | 残留のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
115 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 手術手技の修正，出血，心停止 | 国内 | 1 | 情報提供
116 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 手術手技の修正，出血，入院又は入院期間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
117 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
118 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ，破損 | その他の損傷のおそれ，残留のおそれ，熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
119 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ，破損 | 残留のおそれ，熱傷のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
120 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ，破損 | 熱傷のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
121 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークの疑い | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
122 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークの疑い，破損 | 残留のおそれ，熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
123 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 意図しない通電 | 熱傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
124 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落 | その他の損傷のおそれ，残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
125 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落，破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
126 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ，破損 | その他の損傷のおそれ，残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
127 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 10 | 情報提供
128 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ，残留のおそれ | 国内 | 6 | 情報提供
129 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
130 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 55 | 情報提供
131 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損の疑い | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
132 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | Force Feedback用 バイポーラ | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
133 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | Saroa バイポーラインスツルメント | リバーフィールド | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
134 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 脱落，破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
135 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
136 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | 内視鏡下外科手術用処置具 HiQ+シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
137 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | 内視鏡下外科手術用処置具 HiQ+シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
138 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | 内視鏡下外科手術用処置具 MH-372 | オリンパスメディカルシステムズ | スパーク | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
139 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | その他の損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
140 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | その他の損傷のおそれ，出血のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
141 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | 時間延長 | 国内 | 2 | 情報提供
142 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
143 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良，破損 | その他の損傷のおそれ，残留のおそれ，出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
144 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良，破損 | 残留のおそれ，出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
145 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 681 | 情報提供
146 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ，残留のおそれ | 国内 | 10 | 情報提供
147 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ，時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
148 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 23 | 情報提供
149 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損の疑い | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
150 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | Force Feedback用 インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
151 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | Force Feedback用 インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷のおそれ，残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
152 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | Force Feedback用 インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
153 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | KARL STORZ CLICKline鉗子 | カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
154 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | KARL STORZ CLICKline鉗子 | カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | その他
155 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | KARL STORZ 鉗子 | カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン | 破損 | 時間延長のおそれ | 国内 | 1 | その他
156 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | 先端フード | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留のおそれ，予想外の医療介入 | 国内 | 1 | 情報提供
157 | 自然開口向け単回使用内視鏡用カニューレ | 造影用カニューレ | パイオラックスメディカルデバイス | 脱落 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
158 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 1Cバイオプシー鉗子 | エム・シー・メディカル | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
159 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | COOKソーヘンドラステントリトリーバー | クックメディカルジャパン | 脱落 | 残留，追加手技 | 国内 | 1 | 情報提供
160 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ディスポーザブル先端アタッチメント | オリンパスメディカルシステムズ | ヒビ | 予想外の医療介入 | 国内 | 1 | 情報提供
161 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ヘモスフィア アドバンスドモニタリングプラットフォーム | エドワーズライフサイエンス | 高い測定値 | 誤診・誤分類のおそれ，不適切な治療又は診断的曝露のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
162 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ヘモスフィアアドバンスドモニタリングプラットフォーム | エドワーズライフサイエンス | デモモードで臨床使用 | 誤診による健康被害のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
163 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ヘモスフィアアドバンスドモニタリングプラットフォーム | エドワーズライフサイエンス | 計算値（測定値）が不正確 | 誤診による健康被害のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
164 | 植込み型心電用データレコーダ | アサート IQ | アボットメディカルジャパン | テレメトリ不全 | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
165 | 植込み型心電用データレコーダ | アサート IQ | アボットメディカルジャパン | 電池の早期放電の疑い | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
166 | 植込み型心電用データレコーダ | アサート IQ | アボットメディカルジャパン | 電池の早期放電の疑い | 追加手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
167 | 植込み型心電用データレコーダ | ジョットDx | アボットメディカルジャパン | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
168 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | テレメトリ不全 | 機器の抜去 | 国内 | 3 | 情報提供
169 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | テレメトリ不全，電池の早期放電の疑い | 機器の抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
170 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 回路故障の疑い | 機器の抜去のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
171 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 電池の早期放電の疑い | 機器の抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
172 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | アンダーセンシングの疑い，オーバーセンシング，移動の疑い，腐食の疑い | 追加手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
173 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | オーバーセンシング，腐食の疑い | 追加手術のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
174 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | オーバーセンシング，腐食の疑い | 追加手術のおそれ | 国内 | 1 | 回収（改修）
175 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | テレメトリ不全，電池の早期放電の疑い | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
176 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | リセットの問題 | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
177 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | 電池の早期放電 | 追加手術のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
178 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック LINQⅡ | 日本メドトロニック | 電池の早期放電の疑い | 追加手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
179 | 神経探知刺激装置 | テトラグラフ | フクダ電子 | 使用中に電源が落ちた | 安全な麻酔管理ができないのおそれ | 国内 | 3 | その他
180 | 神経探知刺激装置 | テトラグラフ | フクダ電子 | 電源を入れた直後に電源が落ちた | なし | 国内 | 1 | その他
181 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | PDBバルーン | コヴィディエンジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
182 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | PDBバルーン | コヴィディエンジャパン | 破損の疑い | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
183 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | マイテック クリアカニューラ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 異物体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
184 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | 単回使用カニューラ | コンメッド・ジャパン | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
185 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | QTアクセスカテーテル | 町田製作所 | 汚染・除染の問題のおそれ | その他の健康被害のおそれ | 国内 | 1 | その他
186 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンド キャッチ ゴールド | コヴィディエンジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
187 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドパウチ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 異物混入 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | その他
188 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクトII | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
189 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 破損，漏れのおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
190 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 破損の疑い | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
191 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 漏れ | 穿孔のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
192 | 人工開口向け内視鏡用くもり止め | クリアファイ | コヴィディエンジャパン | 異物混入 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
193 | 組織収納サック | Alexis・ CES 組織回収コンテナシステム | Applied Medical Japan | 破損の疑い | 異物体内遺残のおそれ，細菌感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
194 | 組織収納サック | Alexis・ CES 組織回収コンテナシステム | Applied Medical Japan | 破損の疑い | 細菌感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
195 | 組織収納サック | Inzii・リトリーバルシステム | Applied Medical Japan | 破損の疑い | 裂傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
196 | 組織収納サック | Inzii・リトリーバルシステム | Applied Medical Japan | 余分な部品の疑い | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
197 | 組織収納サック | RUSCHメモバッグ | テレフレックスメディカルジャパン | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
198 | 組織収納サック | RUSCHメモバッグ | テレフレックスメディカルジャパン | 破損 | 異物体内遺残のおそれ，詳細不明の組織損傷，追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
199 | 組織収納サック | RUSCHメモバッグ | テレフレックスメディカルジャパン | 破損 | 組織片の体内落下のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
200 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ネルコアオキシセンサⅢ | コヴィディエンジャパン | 患者機器間の相互作用の問題 | 炎症 | 国内 | 1 | 情報提供
201 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ネルコアオキシセンサⅢ | コヴィディエンジャパン | 患者機器間の相互作用の問題 | 水疱 | 国内 | 3 | 情報提供
202 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ネルコアオキシセンサⅢ | コヴィディエンジャパン | 患者機器間の相互作用の問題 | 皮膚変色 | 国内 | 1 | 情報提供
203 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ネルコアオキシセンサⅢ | コヴィディエンジャパン | 不明 | 表在性（第1度）熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
204 | 単回使用圧トランスデューサ | Acumen IQ センサ | エドワーズライフサイエンス | 高い測定値 | 不適切な治療又は診断的曝露のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
205 | 単回使用圧トランスデューサ | フロートラック センサー | エドワーズライフサイエンス | 機器内の空気／ガスの混入 | 空気塞栓症のおそれ，不適切な治療又は診断的曝露のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
206 | 単回使用圧トランスデューサ | フロートラック センサー | エドワーズライフサイエンス | 不正確な測定 | 不適切な治療又は診断的曝露のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
207 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | PENTAX Medical バイポーラ高周波止血鉗子 HS-D シリーズ | HOYA | 作動不良 | 出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
208 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | PENTAX Medical バイポーラ高周波止血鉗子 HS-D シリーズ | HOYA | 接触不良 | 出血のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
209 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル パピロトーム V-System | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 膵炎 | 国内 | 1 | 情報提供
210 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル高周波ナイフ KD-611L | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
211 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル高周波止血鉗子 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
212 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル高周波止血鉗子 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 出血，予想外の医療介入 | 国内 | 1 | 情報提供
213 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル電解質溶液下ヒステロ電極 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落，破損 | 子宮穿孔，追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
214 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル電解質溶液下ヒステロ電極 | オリンパスメディカルシステムズ | 破損 | 子宮穿孔，追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
215 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | 送液機能付きディスポーザブル高周波ナイフ KD-655 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
216 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | 内視鏡用バイポーラ止血鉗子 | HOYA | 接触不良 | 出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
217 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル ポリペクトミースネア | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 折りたたみ、展開、又は収納が困難，破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
218 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル ポリペクトミースネア | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
219 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル高周波スネア | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
220 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | 作動不良 | より複雑な手術 | 国内 | 2 | 情報提供
221 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | 破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
222 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
223 | 超音波軟性胃十二指腸鏡 | 超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS GF TYPE UE260-AL5 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
224 | 超音波軟性気管支鏡 | EVIS EUS 超音波気管支ファイバービデオスコープ OLYMPUS BF-UC290F | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 癌細胞の播種 | 国内 | 1 | 情報提供
225 | 内視鏡ビデオ画像プロセッサ | IMAGE1 S カメラコントロールユニット | カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン | 画像消え | 時間延長のおそれ | 国内 | 1 | その他
226 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 緩み | その他の損傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
227 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 22 | 情報提供
228 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 手術手技の修正 | 国内 | 1 | 情報提供
229 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
230 | 内視鏡用テレスコープ | KARL STORZテレスコープシステムⅠ | カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン | レンズ面くもり | 中断 | 国内 | 1 | 情報提供
231 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 作動不良 | 傷害のおそれ | 国内 | 15 | 情報提供
232 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 作動不良 | 傷害のおそれ | 国内 | 1 | 回収（改修）
233 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 装置故障の疑い | 横隔膜の破綻 | 国内 | 1 | その他
234 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 装置故障の疑い | 傷害のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
235 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
236 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
237 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 7 | 情報提供
238 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
239 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 破損の疑い | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
240 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 傷害 | 国内 | 1 | 情報提供
241 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 皮下気腫 | 国内 | 5 | 情報提供
242 | 内視鏡用能動切除器具 | Hologic MyoSure ティッシュリムーバルシステム | ホロジックジャパン | なし | 出血 | 国内 | 2 | その他
243 | 内視鏡用能動切除器具 | Hologic MyoSure ティッシュリムーバルシステム | ホロジックジャパン | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | その他
244 | 内視鏡用能動切除器具 | Quanta Cyber Blade モーセレータ | エダップテクノメド | 機能不全 | 中断のおそれ | 国内 | 3 | その他
245 | 内視鏡用能動切除器具 | Quanta Cyber Blade モーセレータ | エダップテクノメド | 機能不全 | 中断の疑い | 国内 | 1 | その他
246 | 内視鏡用能動切除器具 | Quanta Cyber Blade モーセレータ | エダップテクノメド | 機能不全の疑い | 時間延長の疑い，中断のおそれ | 国内 | 1 | その他
247 | 内視鏡用能動切除器具 | Quanta Cyber Blade モーセレータ | エダップテクノメド | 作動不良 | 中断のおそれ | 国内 | 2 | その他
248 | 内視鏡用能動切除器具 | Quanta Cyber Blade モーセレータ | エダップテクノメド | 折りたたみ、展開、又は収納が困難 | 時間延長のおそれ，中断のおそれ | 国内 | 10 | その他
249 | 内視鏡用能動切除器具 | Quanta Cyber Blade モーセレータ | エダップテクノメド | 折りたたみ、展開、又は収納が困難 | 中断のおそれ | 国内 | 19 | その他
250 | 内視鏡用能動切除器具 | Quanta Cyber Blade モーセレータ | エダップテクノメド | 折りたたみ、展開、又は収納が困難 | 中断のおそれ | 国内 | 5 | 回収（改修）
251 | 内視鏡用能動切除器具 | Quanta Cyber Blade モーセレータ | エダップテクノメド | 折りたたみ、展開、又は収納が困難 | 中断の疑い | 国内 | 1 | 回収（改修）
252 | 内視鏡用能動切除器具 | Xcise ラパロ用モルセレーター | ＴＫＢ | バッテリーの動作不良の疑い | 治療／処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | その他
253 | 内視鏡用能動切除器具 | Xcise ラパロ用モルセレーター | ＴＫＢ | 接続不良の疑い | 治療／処置の遅れ | 国内 | 2 | 情報提供
254 | 内視鏡用能動切除器具 | Xcise ラパロ用モルセレーター | ＴＫＢ | 破損 | 治療／処置の遅れ | 国内 | 1 | 情報提供
255 | 内視鏡用能動切除器具 | モルセレータ | カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン | 作動不良 | 時間延長のおそれ | 国内 | 1 | その他
256 | 内視鏡用能動切除器具 | ユニドライブ SELECT | カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン | 作動不良 | 時間延長 | 国内 | 1 | その他
257 | 内視鏡用部品アダプタ | LG ケーブル | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
258 | 内視鏡用部品アダプタ | オルカポッド内視鏡用ボタンセット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 詳細不明の感染症のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
259 | 内視鏡用部品アダプタ | シール ディスポーザブル鉗子栓 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破損の疑い | 詳細不明の感染症のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
260 | 内視鏡用部品アダプタ | ディスポーザブル鉗子栓 MAJ-210 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
261 | 内視鏡用部品アダプタ | ディスポーザブル鉗子栓 MAJ-210 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
262 | 内視鏡用部品アダプタ | ディスポーザブル鉗子栓 MAJ-210 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落，破損 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
263 | 内視鏡用部品アダプタ | ディスポーザブル鉗子栓 MAJ-210 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落，破損 | 残留のおそれ | 国内 | 26 | 情報提供
264 | 内視鏡用部品アダプタ | ディスポーザブル鉗子栓 MAJ-210 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落，破損 | 残留の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
265 | 内視鏡用部品アダプタ | ディスポーザブル鉗子栓 MAJ-210 | オリンパスメディカルシステムズ | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
266 | 内視鏡用灌流・吸引装置 | ストライクフロー2サクション／イリゲーションシステム | 日本ストライカー | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
267 | 軟性尿管腎盂鏡 | フレキシブルファイバースコープIII | カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン | 機能不全の疑い | 時間延長のおそれ | 国内 | 1 | その他
268 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL800 FLEX システム | ラジオメーター | 不明 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置 | 国内 | 1 | その他
269 | 汎用血液ガス分析装置 | スタットプロファイル プライム プラス | ノバ・バイオメディカル | 電気系による発煙 | 火傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供