## 分類（８）
分類（８）：衛生材料・避妊用具・家庭用機器等（35件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | X線造影材入りガーゼ | QuikClot X-ray カオリン止血ガーゼ | テレフレックスメディカルジャパン | 不明 | 異物体内遺残の疑い，追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
2 | 家庭用創傷パッド | BAND-AID🄬キズパワーパッド | コーブリッジ | 不明 | 化膿性感染のおそれ，外科的介入のおそれ，皮膚感染症のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
3 | 家庭用創傷パッド | BAND-AID🄬キズパワーパッド | コーブリッジ | 不明 | 刺激感，皮膚症状 | 国内 | 1 | 情報提供
4 | 家庭用創傷パッド | BAND-AID🄬キズパワーパッド | コーブリッジ | 不明 | 湿疹，発赤，搔痒感 | 国内 | 1 | 情報提供
5 | 家庭用創傷パッド | BAND-AID🄬キズパワーパッド | コーブリッジ | 不明 | 出血，皮下出血，疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
6 | 家庭用創傷パッド | BAND-AID🄬キズパワーパッド | コーブリッジ | 不明 | 状態悪化 | 国内 | 1 | 情報提供
7 | 家庭用鼻腔洗浄器 | ハナノア デカシャワー | 仙台小林製薬 | 不明 | 感染性中耳炎，耳痛，耳部損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
8 | 骨固定型補聴器 | Cochlear Baha システム | 日本コクレア | 不明 | 機器の抜去，皮膚の炎症／刺激性 | 国内 | 1 | 情報提供
9 | 骨固定型補聴器 | Cochlear Baha システム | 日本コクレア | 不明 | 追加手術，皮膚肥厚 | 国内 | 2 | 情報提供
10 | 骨固定型補聴器 | Cochlear Baha システム | 日本コクレア | 不明 | 皮膚感染症の疑い，皮膚増殖 | 国内 | 1 | 情報提供
11 | 非天然ゴム製手術用手袋 | カーディナルヘルス ディスポーザブル合成ゴム（ポリイソプレン）製手術用手袋 | カーディナルヘルス | 不明 | 湿疹 | 国内 | 1 | 情報提供