## 分類１
分類（１）： 画像診断用機器（12件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | オーソスキャンFD | ガデリウス・メディカル | 焼損 | なし | 国内 | 1 | その他
2 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O-arm イメージングシステム | 日本メドトロニック | 機能不良の疑い | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
3 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O-arm イメージングシステム | 日本メドトロニック | 誤差 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
4 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O-arm イメージングシステム | 日本メドトロニック | 誤差の疑い | 神経症状の悪化、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5 | 移動型デジタル式汎用X線診断装置 | ケアストリーム DRX-Revolution Mobile X-Ray システム | ケアストリームヘルス | 誤動作 | 打撲のおそれ | 国内 | 1 | その他
6 | 食道向け超音波診断用プローブ | 6VT-D プローブ | GEヘルスケア・ジャパン | なし | 穿孔 | 国内 | 1 | その他
7 | 全身用X線CT診断装置 | マルチスライスCTスキャナ LightSpeed | GEヘルスケア・ジャパン | 不明 | 擦過傷 | 国内 | 1 | その他
8 | 多相電動式造影剤注入装置 | メドラッドCTインジェクター STL/D | バイエル薬品 | 不明 | 造影剤の血管外漏出 | 国内 | 1 | 情報提供
9 | 超電導磁石式全身用MR装置 | シグナ核磁気共鳴コンピュータ断層撮影装置 | GEヘルスケア・ジャパン | 不明 | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
10 | 超電導磁石式全身用MR装置 | ジャイロスキャン インテラ 1.5T | フィリップス・ジャパン | なし | 火傷 | 国内 | 1 | その他
11 | 汎用超音波画像診断装置 | 汎用超音波画像診断装置 アキュソン SC2000 | シーメンスヘルスケア | ハングアップ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
12 | 放射線治療装置用シンクロナイザ | Align RT Plus(アライン・RTプラス) | ユーロメディテック | アイソセンタの座標値が誤って表示される | なし | 国内 | 1 | 情報提供