## 分類２
分類（２）： 生体監視・臨床検査機器等（245件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | 製品に由来しない感染 | ポケット部の腫れ | 国内 | 1 | 情報提供
2 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | 製品に由来しない感染の疑い | 再手術、体外への露出 | 国内 | 1 | 情報提供
3 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | 不明 | 創部からの出血 | 国内 | 1 | その他
4 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | 不明 | 体外への露出 | 国内 | 2 | 情報提供
5 | 解析機能付きセントラルモニタ | セントラルモニタ HXC-1100シリーズ | オムロンヘルスケア | 未検出 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
6 | 解析機能付きセントラルモニタ | ダイナスコープ7000シリーズ DS-7700システム | フクダ電子 | 生体情報を表示しない | なし | 国内 | 1 | その他
7 | 滑走式ミクロトーム | ティシュー・テック スマートセクション | サクラファインテックジャパン | 患者情報と標本の不一致 | なし | 国内 | 1 | その他
8 | 滑走式ミクロトーム | ティシュー・テック スマートセクション | サクラファインテックジャパン | 患者情報と標本の不一致 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
9 | 機能検査オキシメータ | 無侵襲混合血酸素飽和度監視システム | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
10 | 機能検査オキシメータ | ニロモニタ NIRO-200NX | 浜松ホトニクス | プローブ発光部の発熱 | 熱傷2度 | 国内 | 1 | 回収（改修）
11 | 筋電計 | NIMシステム3.0 | 日本メドトロニック | なし | 顔面神経麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
12 | 筋電計 | NIMシステム3.0 | 日本メドトロニック | 不明 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
13 | 筋電計電極 | EMGチューブ | 日本メドトロニック | 抜去困難 | 声帯浮腫 | 国内 | 1 | 情報提供
14 | グルコースモニタシステム | メドトロニック iPro2 | 日本メドトロニック | センサ基板の断裂の疑い | 体内遺残の疑い | 国内 | 9 | その他
15 | グルコースモニタシステム | メドトロニック iPro2 | 日本メドトロニック | 電極の破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
16 | グルコースモニタシステム | メドトロニック iPro2 | 日本メドトロニック | 電極の破損の疑い | 体内遺残の疑い | 国内 | 42 | 情報提供
17 | グルコースモニタシステム | メドトロニック iPro2 ( E n l i t e センサ及びE n l i t e サータ) | 日本メドトロニック | 針の飛び出し | なし | 国内 | 1 | 情報提供
18 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画像不良 | 不明 | 国内 | 1 | その他
19 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画像不良 | 不明 | 国内 | 4 | 情報提供
20 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 固定不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
21 | 硬性尿管腎盂鏡 | KARL STORZテレスコープシステムⅣ | エム・シー・メディカル | レンズ面くもり | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
22 | 硬性鼻腔鏡 | シャープサイト Ac エンドスコープ | 日本メドトロニック | なし | 出血 | 国内 | 1 | その他
23 | 硬性腹腔鏡 | da Vinci シリーズエンドスコープ | インテュイティブサージカル | 緩みの可能性 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | その他
24 | 硬性腹腔鏡 | OLYMPUS 腹腔鏡 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
25 | 硬性レゼクトスコープ | OES Pro レゼクトスコープ | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留 | 国内 | 3 | 情報提供
26 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 機能不全、破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | その他
27 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留の疑い | 国内 | 2 | その他
28 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | その他
29 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留の疑い | 国内 | 3 | その他
30 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | 内視鏡下外科手術用処置具 MH-372 | オリンパスメディカルシステムズ | 破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
31 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテック モノポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
32 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテック モノポーラ ミニ | ビー・ブラウンエースクラップ | 脱落、破損 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
33 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 亀裂、脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
34 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 脱落 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
35 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 脱落 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
36 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 脱落、破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
37 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | 把持鉗子(硬性)5Fr. | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
38 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチウルトラビュー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常 | 低血糖 | 国内 | 1 | その他
39 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチウルトラビュー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 電池の液漏れ | 入院 | 国内 | 1 | その他
40 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオビュー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常 | 治療遅延のおそれ | 国内 | 2 | その他
41 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | クリップ HX-610-135 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
42 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | 生体情報モニタ IntelliVue | フィリップス・ジャパン | 作業員による確認作業不足 | なし | 国内 | 1 | その他
43 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | 生体情報モニタ Accumil V7000シリーズ | フクダ電子 | 使用していない麻酔ガスを検出 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
44 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクトⅡ | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 12 | 情報提供
45 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | スペースメーカー | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
46 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 国内 | 8 | 情報提供
47 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 破損 | 破損片の体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
48 | 心臓カテーテル用検査装置 | バイオセンスCARTO 3 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 動作不良 | 心タンポナーデ | 国内 | 1 | 情報提供
49 | 心臓カテーテル用検査装置 | イーピーワークメイトシステム | セント・ジュード・メディカル | EPアンプボックス（SCU）と本体との通信不可 | 手技の延期 | 国内 | 1 | 情報提供
50 | 心臓カテーテル用検査装置 | イーピーワークメイトシステムClaris | セント・ジュード・メディカル | ノイズ（併用機器への干渉） | 一時的な心停止 | 国内 | 1 | 情報提供
51 | セントラルモニタ | ダイナスコープ8000シリーズ DS-8900システム | フクダ電子 | 生体情報を表示しない | なし | 国内 | 1 | その他
52 | 組織収納サック | モルセーフ | アダチ | バッグ先端破損 | 破損片遺残の疑い | 国内 | 1 | その他
53 | 体表面電気刺激装置用電極 | NIMエクリプス 表面電極 | 日本メドトロニック | なし | 発疹 | 国内 | 1 | 情報提供
54 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル高周波ナイフ KD-655 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
55 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレーティングインスツルメント | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
56 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | RX ニードルナイフ XL | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
57 | 単回使用内視鏡用細胞診ブラシ | RX サイトロジーブラシ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | マーカ脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
58 | 単回使用内視鏡用細胞診ブラシ | RX サイトロジーブラシ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | マーカ脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
59 | 単回使用内視鏡用細胞診ブラシ | RX サイトロジーブラシ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
60 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | SpO2 センサ | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
61 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ネルコアオキシセンサ3 | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
62 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | マックスファスト | コヴィディエンジャパン | 不明 | 皮膚傷害 | 国内 | 1 | 情報提供
63 | ディスクリート方式臨床化学自動分析装置 | コバス 8000 | ロシュ・ダイアグノスティックス | 漏電 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
64 | テレメトリー式心電送信機 | 心電・呼吸SpO2送信機 LX-7230シリーズ | フクダ電子 | SpO2が測定できなくなる | なし | 国内 | 1 | その他
65 | 頭皮脳波用電極 | BIS クワトロセンサ | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
66 | 頭皮脳波用電極 | BIS クワトロセンサ | コヴィディエンジャパン | 不明 | 皮膚傷害 | 国内 | 3 | 情報提供
67 | 頭皮脳波用電極 | BIS 小児用 XP センサ | コヴィディエンジャパン | 不明 | 皮膚傷害 | 国内 | 1 | 情報提供
68 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 国内 | 1 | その他
69 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 国内 | 7 | 情報提供
70 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | サージワンド | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 国内 | 8 | 情報提供
71 | 内視鏡用起子及び剥離子 | エンドピーナッツ | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
72 | 内視鏡用シース | レゼクトスコープ外管 | エム・シー・メディカル | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
73 | 内視鏡用送水装置 | ダイオニクス25 灌流システム | スミス・アンド・ネフュー | 不明 | 関節包の損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
74 | 内視鏡用軟性生検鉗子 | トレフル | パイオラックスメディカルデバイス | 破損 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
75 | 軟性喉頭鏡 | 喉頭ファイバースコープ OLYMPUS LF-TP | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 国内 | 5 | 情報提供
76 | 熱希釈心拍出量計 | ビジランスヘモダイナミックモニター | エドワーズ ライフサイエンス | 測定値異常 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
77 | パルスオキシ・カプノメータ | マイクロキャップ シリーズ | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
78 | パルスオキシメータ | ベッドサイド SpO2 モニタリングシステム JP | コヴィディエンジャパン | 画面表示不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
79 | パルスオキシメータ | ベッドサイド SpO2 モニタリングシステム JP | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
80 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL800FLEXシステム | ラジオメーター | 検体取り違え | なし | 国内 | 1 | その他
81 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL90FLEXシステム | ラジオメーター | 試薬庫内温度異常 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
82 | 皮質電極 | D. ZAPエレクトロード | 日本メドトロニック | 抵抗値異常 | なし | 国内 | 12 | 情報提供
83 | 皮質電極 | D. ZAPエレクトロード | 日本メドトロニック | 抵抗値異常の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
84 | 皮質電極 | D. ZAPエレクトロード | 日本メドトロニック | 波形異常 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
85 | ビデオ硬性腹腔鏡 | VISERA 腹腔・胸腔ビデオスコープ OLYMPUS LTF TYPE V3 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
86 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE 260 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 国内 | 5 | 情報提供
87 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF TYPE 260V | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 著しい血圧低下 | 国内 | 1 | 情報提供
88 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 画像異常、突出 | 出血のおそれ | 国内 | 1 | 回収（改修）
89 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 画像消え、突出、漏れ | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
90 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 突出 | なし | 国内 | 8 | 回収（改修）
91 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 突出 | 出血のおそれ | 国内 | 3 | 回収（改修）
92 | ビデオ軟性小腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 小腸ビデオスコープ OLYMPUS SIF-H290S | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
93 | ビデオ軟性小腸鏡 | EVIS LUCERA 小腸ビデオスコープ OLYMPUS SIF TYPE Q260 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
94 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープOLYMPUS CF-H290 シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 痛み | 国内 | 2 | 情報提供
95 | ビデオ軟性膀胱尿道鏡 | VISERA 膀胱腎盂ビデオスコープ OLYMPUS CYF TYPE VA2 | オリンパスメディカルシステムズ | 変形 | 感染 | 国内 | 8 | 情報提供
96 | 無呼吸アラーム | ベビーセンス | JCRファーマ | アラームが鳴らない | チアノーゼ | 国内 | 1 | その他
97 | 無呼吸アラーム | ベビーセンス | JCRファーマ | アラームが鳴らない | なし | 国内 | 12 | その他