## 分類５
分類（５）： 治療・鋼製機器等（777件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | アプライヤ | 脳動脈瘤クリップアプライヤー | ビー・ブラウンエースクラップ | リリース不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
2 | 一般的電気手術器 | HFサージェリーシステム | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
3 | 一般的電気手術器 | HFサージェリーシステム | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 2 | 情報提供
4 | 一般的電気手術器 | 高周波焼灼電源装置 ESG-100 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 膵炎 | 国内 | 2 | 情報提供
5 | 一般的電気手術器 | サージスタットⅡ | コヴィディエンジャパン | 引火、放電 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | エラー発生、誤作動の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
8 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 引火 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
9 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
10 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 高周波漏洩 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
11 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 出力上昇の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
12 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 操作不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
13 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 6 | 情報提供
14 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 脱落、変形 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
15 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 電源遮断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
16 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
17 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 変形、放電 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
18 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 放電 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
19 | 一般的電気手術器 | AtriCure RFシステム | センチュリーメディカル | エラー発生 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
20 | 一般的電気手術器 | AtriCure RFシステム | センチュリーメディカル | エラー発生、起動不良 | 手術延長 | 国内 | 2 | 情報提供
21 | 一般的電気手術器 | AtriCure RFシステム | センチュリーメディカル | 通電不良 | 手術延長、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
22 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 脱落 | 遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
23 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | 日本メドトロニック | 不明 | 胆汁漏出 | 国内 | 1 | 情報提供
24 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | 日本メドトロニック | 不明 | 膝蓋腱損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
25 | ウォーターパッド特定加温装置コントロールユニット | Arctic Sun 5000 体温管理システム | アイ・エム・アイ | 循環水温が下がらない | なし | 国内 | 1 | その他
26 | 開創器 | レトラクター TH 01 | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 血管損傷、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
27 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷 | 国内 | 8 | 情報提供
28 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷、脳実質損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
29 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
30 | 開頭手術用ドリル | ディスポ パーフォレーター | 日本メディカルネクスト | なし | 損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
31 | 鈎 | KBM ペクタスフック(未滅菌) | 神戸バイオメディクス | 折損 | 手術時間の延長、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
32 | 眼科用パルスレーザ手術装置 | LenSx 眼科用レーザー手術装置 | 日本アルコン | ビームステアリングエラー | 見えにくい、再手術、手術中止、前房の炎症 | 国内 | 1 | その他
33 | 眼科用パルスレーザ手術装置 | LenSx 眼科用レーザー手術装置 | 日本アルコン | 不明 | PRK、フラップ形成不全、手術中止 | 国内 | 1 | その他
34 | 眼科用レーザ角膜手術装置 | アレグレット ウェーブ Eye-Q | 日本アルコン | スキャナーエラー | 再手術、手術中止 | 国内 | 1 | その他
35 | 関節手術用器械 | 関節手術用手術器械 | Arthrex Japan | 製品の破損 | 開創して摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
36 | 関節手術用器械 | 910PerFixステム用手術器具 | 京セラ | 接続不良 | 体内遺残/再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
37 | 関節手術用器械 | Q3カップ器具セット | 京セラ | 折れ | 体内遺残/再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
38 | 関節手術用器械 | SQRUM器具セット | 京セラ | 折れ | 体内遺残/再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
39 | 関節手術用器械 | Attune Intuition 手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 7 | 情報提供
40 | 関節手術用器械 | Attune Intuition 手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
41 | 関節手術用器械 | Global人工肩関節システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 外れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
42 | 関節手術用器械 | P.F.C.シグマ人工膝関節システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
43 | 関節手術用器械 | デュラロックカップ人工股関節システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
44 | 関節手術用器械 | NEXGENインスツルメント | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | その他
45 | 関節手術用器械 | POLARSTEM手術器機 | スミス・アンド・ネフュー | 不明 | 骨折、手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
46 | 関節手術用器械 | SNOKK関節手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
47 | 関節手術用器械 | GSカップ手術器械 | 帝人ナカシマメディカル | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
48 | 関節手術用器械 | OVATION ヒップ ステム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | なし | 骨折 | 国内 | 5 | その他
49 | 関節手術用器械 | OVATION ヒップ ステム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 嵌合不良 | 予定外の切除 | 国内 | 1 | その他
50 | 関節手術用器械 | プリマロック インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | なし | 骨折 | 国内 | 2 | その他
51 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械Ⅰ | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
52 | 関節手術用器械 | ディスカバリー エルボー システム | 日本リマ | 緩み | 再置換 | 国内 | 1 | その他
53 | 関節手術用器械 | モジュラスステム インストゥルメント セット | 日本リマ | ネックエクストラクター破損 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
54 | 関節手術用器械 | e-Motion トータルニーシステム用手術器械 | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
55 | 関節手術用器械 | TaperSetステム手術器械 | ロバート・リード商会 | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
56 | 眼内レンズ挿入器 | アキュジェクト ユニフィット | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出 | 国内 | 1 | その他
57 | 眼内レンズ挿入器 | アキュジェクト ユニフィット | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | その他
58 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | なし | 国内 | 1 | その他
59 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
60 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出 | 国内 | 1 | その他
61 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出 | 国内 | 3 | 情報提供
62 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出、角膜浮腫 | 国内 | 1 | その他
63 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出、虹彩出血 | 国内 | 1 | その他
64 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | その他
65 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 4 | 情報提供
66 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | レンズ支持部破損 | レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
67 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | レンズ損傷 | 角膜内皮障害、角膜浮腫、眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
68 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | レンズ落下 | 眼内レンズ摘出、後嚢破損 | 国内 | 1 | 情報提供
69 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 眼内レンズ損傷 | レンズ摘出 | 国内 | 2 | その他
70 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 眼内レンズ破損 | レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
71 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 挿入器具作動不良 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | その他
72 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 粘弾性物質の逆流 | 眼内レンズ摘出、後嚢破裂 | 国内 | 1 | その他
73 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーナビ | 参天製薬 | レンズ支持部破損 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 2 | その他
74 | 眼内レンズ挿入器 | アシコ ロイヤルインジェクター | 日本アルコン | レンズ光学部損傷、挿入器具作動不良 | レンズ摘出・再挿入、切開創拡大 | 国内 | 1 | その他
75 | 眼内レンズ挿入器 | アシコ ロイヤルインジェクター | 日本アルコン | 挿入器具作動不良 | レンズ摘出・再挿入、後嚢破損、切開創拡大 | 国内 | 1 | その他
76 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
77 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 出力継続の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
78 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品(未滅菌) | コヴィディエンジャパン | 不明 | 発赤、痒み | 国内 | 1 | 情報提供
79 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品(未滅菌) | コヴィディエンジャパン | 不明 | 皮膚障害 | 国内 | 1 | 情報提供
80 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品(未滅菌) | コヴィディエンジャパン | 不明 | 皮膚損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
81 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 発熱 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
82 | 高周波処置用能動器具 | Eサージカル | スター・プロダクト | 不明 | 皮膚剥離 | 国内 | 1 | 情報提供
83 | 高周波処置用能動器具 | ディスポ ハンドコントロール プラス | 日本メディカルネクスト | 出力スイッチ不良 | 手術延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
84 | 骨手術用器械 | APTUS 2.5 インスツルメント | エム・イー・システム | スクリュードライバーの折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
85 | 骨手術用器械 | APTUS 2.5 インスツルメント | エム・イー・システム | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
86 | 骨手術用器械 | OTBインストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 折れ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
87 | 骨手術用器械 | TriS HTO プレート用インストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 折れ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
88 | 骨手術用器械 | DFN手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
89 | 骨手術用器械 | Expert ティビアルネイル手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
90 | 骨手術用器械 | ExpertTM AFN Japanese手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
91 | 骨手術用器械 | ExpertTM AFN Japanese手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ、抜去不能 | 手術時間の延長、体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
92 | 骨手術用器械 | ExpertTM ティビアルネイル手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
93 | 骨手術用器械 | ExpertTM ティビアルネイル手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
94 | 骨手術用器械 | ExpertTM ヒューメラルネイル手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 接続不良 | 追加皮切処置 | 国内 | 1 | 情報提供
95 | 骨手術用器械 | LCPミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 5 | 情報提供
96 | 骨手術用器械 | LCPラージ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
97 | 骨手術用器械 | LCPラージ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
98 | 骨手術用器械 | PFNA手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
99 | 骨手術用器械 | VAロッキングハンドシステム手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
100 | 骨手術用器械 | スモール手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
101 | 骨手術用器械 | ペルビック手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
102 | 骨手術用器械 | 骨接合手術用鉗子セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れの疑い | 追加処置 | 国内 | 1 | 情報提供
103 | 骨手術用器械 | 折損スクリュー摘出用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
104 | 骨手術用器械 | TRAUMA汎用手術器械2 | ジンマー・バイオメット | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
105 | 骨手術用器械 | ケーブル手術器械 2 | ジンマー・バイオメット | 破損 | 手術遅延 | 国内 | 1 | その他
106 | 骨手術用器械 | プレート&スクリュー手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
107 | 骨手術用器械 | 髄内釘手術器械 1 | ジンマー・バイオメット | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
108 | 骨手術用器械 | ONIトランスコンディラープレート用手術器械 | 帝人ナカシマメディカル | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
109 | 骨手術用器械 | スーパーフィクソーブCranial手術器械 | 帝人メディカルテクノロジー | タップの折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
110 | 骨手術用器械 | スーパーフィクソーブOrthopaedics手術器械 | 帝人メディカルテクノロジー | ドリル先の折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
111 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー&プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 骨折 | 国内 | 1 | その他
112 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー&プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 損傷 | 国内 | 2 | その他
113 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー&プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 11 | その他
114 | 骨手術用器械 | AutoFIX用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 手術時間の延長、皮切の拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
115 | 骨手術用器械 | AxSOS Ti用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 手術時間の延長、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
116 | 骨手術用器械 | AxSOS Ti用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
117 | 骨手術用器械 | AxSOS Ti用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 追加処置 | 国内 | 1 | 情報提供
118 | 骨手術用器械 | Pelvis手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
119 | 骨手術用器械 | T2ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
120 | 骨手術用器械 | オメガプラスTiシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 緩み | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
121 | 骨手術用器械 | バリアックス橈骨遠位端用器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
122 | 骨手術用器械 | アキュメッドネイル用手術器械 | 日本メディカルネクスト | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
123 | 骨手術用器械 | コングルエントボーンプレートシステム専用手術器具 | 日本メディカルネクスト | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 7 | 情報提供
124 | 骨手術用器械 | Navインスツルメント | 日本メドトロニック | なし | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
125 | 骨手術用器械 | Navインスツルメント | 日本メドトロニック | 認識不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 3 | 情報提供
126 | 骨手術用器械 | ユニテック橈骨遠位端プレートシステム用手術器械(掌側テーパーロックプレート) | HOYA Technosurgical | 折れ | 手術時間の延長、損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
127 | 骨手術用器械 | ユニテック橈骨遠位端プレートシステム用手術器械(掌側テーパーロックプレート) | HOYA Technosurgical | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
128 | 骨手術用器械 | HAI脛骨遠位端ロッキングプレート用手術器械 | ホムズ技研 | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
129 | 骨手術用器械 | メイラ(CHS 用器械) | メイラ | 折れ | 手術時間の延長、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
130 | 骨手術用器械 | ツイストドリル/TK | メディカルユーアンドエイ | 折れ | 再手術、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
131 | 骨手術用器械 | ハンドル | メドトロニックソファモアダネック | トルク値の異常 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
132 | 骨手術用器械 | ハンドル | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良の疑い | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
133 | 骨手術用器械 | ハンドル GB 01 | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 不明 | 国内 | 1 | その他
134 | 骨手術用器械 | ハンドル TE 01 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
135 | 骨手術用器械 | ピン | メドトロニックソファモアダネック | なし | 損傷 | 国内 | 1 | その他
136 | 骨手術用器械 | ピン | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
137 | 骨手術用器械 | ピン | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
138 | 骨タップ | タップ | メドトロニックソファモアダネック | 異物付着 | 不明 | 国内 | 1 | その他
139 | 骨タップ | タップ | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
140 | シェーバシステム | ENTブレード | 日本メドトロニック | 製品の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
141 | 手術用消息子 | 子宮消息子 | アトムメディカル | 先端部外れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
142 | 手術用ドリルビット | 関節手術用ドリルビット | 日本ストライカー | 外れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
143 | 手術用ドリルビット | 骨手術用ドリルビット | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
144 | 手術用ドリルビット | メイラ(キャニュレイティドドリル) | メイラ | 誤使用 | 再手術のおそれ、事故抜去のおそれ | 国内 | 1 | その他
145 | 手術用ドリルビット | メイラ(キャニュレイティドドリル) | メイラ | 切断 | 手術時間の延長、体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
146 | 手術用ドリルビット | ドリルビット | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
147 | 手術用ナビゲーションユニット | SURESHOT ディスタルターゲティングシステム | スミス・アンド・ネフュー | 動作不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
148 | 手術用ネジ回し | 90°スクリュードライバー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
149 | 手術用ネジ回し | メイラ骨手術器械(手術用ネジ回し) | メイラ | 接続不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 2 | その他
150 | 手術用ネジ回し | メイラ骨手術器械(手術用ネジ回し) | メイラ | 折れ | 手術時間の延長、体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
151 | 手術用ネジ回し | メイラ骨手術器械(手術用ネジ回し) | メイラ | 捻れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
152 | 手術用ネジ回し | 六角ドライバー | メイラ | 外れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
153 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 画像不良 | 手術中断 | 国内 | 1 | その他
154 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 手術中断 | 国内 | 1 | その他
155 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 仮性動脈瘤 | 国内 | 1 | その他
156 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 手術中断 | 国内 | 1 | その他
157 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 術式移行 | 国内 | 1 | その他
158 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 画像不良 | 手術中断 | 国内 | 1 | その他
159 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | なし | 国内 | 1 | その他
160 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 術式移行 | 国内 | 1 | その他
161 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | なし | 国内 | 1 | その他
162 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
163 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 欠損、折れ曲がり | なし | 国内 | 1 | 情報提供
164 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 折れ曲がり | なし | 国内 | 1 | 情報提供
165 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 折れ曲がり、脱落 | 遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
166 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 折れ曲がり、漏れの疑い | 腫れ | 国内 | 1 | 情報提供
167 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 超音波反射不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
168 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 意図しない焼灼 | 国内 | 1 | 情報提供
169 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 意図しない焼灼、肝梗塞 | 国内 | 1 | 情報提供
170 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 血腫、出血の疑い、腹痛 | 国内 | 1 | 情報提供
171 | 焼灼術用電気手術ユニット | ニューロサーモ NT500 | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 治療の中断 | 国内 | 2 | 情報提供
172 | 焼灼術用プローブ | マイクロターゼ専用プローべ(深部凝固用電極) | アルフレッサ ファーマ | 欠損 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
173 | 処置用対極板 | コンメド サーモガード | 日本メディカルネクスト | 不明 | 皮膚障害 | 国内 | 2 | 情報提供
174 | 処置用対極板 | コンメド ディスポーザブル 対極板 | 日本メディカルネクスト | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
175 | 人工関節用トライアル | 人工関節用トライアル | 日本ストライカー | 不明 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
176 | 人工関節用トライアル | 人工股関節用トライアル | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
177 | 新生児黄疸光線治療器 | ビリソフト | GEヘルスケア・ジャパン | 不明 | 擦り傷 | 国内 | 1 | その他
178 | 心臓用冷凍手術ユニット | AtriCure Cryo アブレーションシステム | センチュリーメディカル | N2Oガス漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
179 | 心臓用冷凍手術ユニット | AtriCure Cryo アブレーションシステム | センチュリーメディカル | エラー発生 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
180 | 心臓用冷凍手術ユニット | AtriCure Cryo アブレーションシステム | センチュリーメディカル | 不明 | ペースメーカー留置 | 国内 | 1 | 情報提供
181 | 靭帯・腱手術用器械 | 膝靭帯再建用手術器械 | Arthrex Japan | 製品の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
182 | 靭帯・腱手術用器械 | ACL/PCL手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 不明 | 腱の切断 | 国内 | 1 | 情報提供
183 | スプーン型鋭ひ及び鈍ひ | キュレット | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
184 | 整形外科用バー | VAロッキングハンドシステム手術器械セット (滅菌) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 6 | 情報提供
185 | 整形外科用バー | VAロッキングハンドシステム手術器械セット (滅菌) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
186 | 整形外科用バー | シンリーム手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 外れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
187 | 脊椎手術用器械 | Associa器具セット | 京セラ | 折れ | 体内遺残/再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
188 | 脊椎手術用器械 | CPS器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
189 | 脊椎手術用器械 | Expedium Verse 器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
190 | 脊椎手術用器械 | Expedium アンテリア器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 機能不良（トルク力）の疑い | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
191 | 脊椎手術用器械 | Expedium器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
192 | 脊椎手術用器械 | Expedium器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
193 | 脊椎手術用器械 | Expedium器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
194 | 脊椎手術用器械 | Lotus 手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
195 | 脊椎手術用器械 | Matrix5.5 手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
196 | 脊椎手術用器械 | Matrix5.5 手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
197 | 脊椎手術用器械 | VIPER2器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 5 | 情報提供
198 | 脊椎手術用器械 | VIPER3D器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
199 | 脊椎手術用器械 | VIPER3D器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
200 | 脊椎手術用器械 | IBIS スパイナル システム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 緩み | 損傷 | 国内 | 1 | その他
201 | 脊椎手術用器械 | IBIS スパイナル システム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 損傷 | 国内 | 1 | その他
202 | 脊椎手術用器械 | MANTIS用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
203 | 脊椎手術用器械 | ARMADA手術器械 | ニューベイシブジャパン | ドライバーの折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
204 | 脊椎手術用器械 | CoRoent XLIF ACR用手術器械 | ニューベイシブジャパン | なし | 手術の中断、終板損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
205 | 脊椎手術用器械 | CoRoent XLIF ACR用手術器械 | ニューベイシブジャパン | なし | 出血、分節動脈及び下大静脈損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
206 | 脊椎手術用器械 | ECIF Pシステム ロッドローテーター | ミズホ | 部品脱落 | 体内遺残、摘出手術 | 国内 | 1 | 情報提供
207 | 脊椎手術用器械 | PRESTIGE用手術器械 | メドトロニックソファモアダネック | 異所留置 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
208 | 脊椎手術用器械 | PRESTIGE用手術器械 | メドトロニックソファモアダネック | 外れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
209 | 脊椎手術用器械 | PRESTIGE用手術器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良、破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
210 | 脊椎手術用器械 | PRESTIGE用手術器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良の疑い | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
211 | 脊椎手術用器械 | PRESTIGE用手術器械 | メドトロニックソファモアダネック | 挿入困難 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
212 | 脊椎手術用器械 | スクレーパー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
213 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | セットスクリューのねじ切りが行われていない、曲がり | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
214 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 異音、取り外し不能 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
215 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 外れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
216 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 不明 | 国内 | 3 | 情報提供
217 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良、変形 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
218 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
219 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 取り外し不能 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
220 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
221 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
222 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | その他
223 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
224 | 脊椎手術用器械 | トライアル | メドトロニックソファモアダネック | DH | 損傷の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
225 | 脊椎手術用器械 | トライアル | メドトロニックソファモアダネック | カラーコードの剥がれ | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
226 | 脊椎手術用器械 | トライアル | メドトロニックソファモアダネック | なし | 出血、損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
227 | 脊椎手術用器械 | トライアル | メドトロニックソファモアダネック | 異所留置 | 術式変更、損傷 | 国内 | 1 | その他
228 | 脊椎手術用器械 | トライアル | メドトロニックソファモアダネック | 損傷の疑い | 骨折、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
229 | 脊椎手術用器械 | ナビゲーション器械 | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
230 | 脊椎手術用器械 | ナビゲーション器械 | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
231 | 脊椎手術用器械 | ナビゲーション器械 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
232 | 脊椎手術用器械 | ナビゲーション器械 | メドトロニックソファモアダネック | 破損、分解不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
233 | 脊椎手術用器械 | ベンダー/カッター | メドトロニックソファモアダネック | 外れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
234 | 脊椎手術用器械 | ベンダー/カッター | メドトロニックソファモアダネック | 外れの疑い、機能不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
235 | 脊椎手術用器械 | ベンダー/カッター | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
236 | 脊椎手術用器械 | ベンダー/カッター | メドトロニックソファモアダネック | 破損、変形 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
237 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | サイズ間違い | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
238 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
239 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 計測値読み間違いの疑い | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
240 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 3 | 情報提供
241 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | その他
242 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
243 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 出血、損傷 | 国内 | 1 | その他
244 | 線形加速器システム | TomoHDシステム | 日本アキュレイ | ブレーキ不良 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
245 | 線形加速器システム | CLINAC 21EX 医療用リニアック | バリアンメディカルシステムズ | なし | 患者の左手、薬指の爪の剥離および骨折 | 国内 | 1 | その他
246 | 創外固定器 | 創外固定用器具器械 | 日本ストライカー | なし | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
247 | 挿管用喉頭鏡 | Timesco喉頭鏡 | スミスメディカル・ジャパン | 機能不全 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
248 | ダイオードレーザ | Ceralas HPD レーザー | インテグラル | なし | 萎縮膀胱 | 国内 | 1 | 情報提供
249 | ダイオードレーザ | Ceralas HPD レーザー | インテグラル | なし | 膀胱頸部硬化症 | 国内 | 2 | 情報提供
250 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー1470 | インテグラル | なし | 深部静脈血栓症 | 国内 | 3 | 情報提供
251 | 体外式結石破砕装置 | ドルニエ DeltaⅡ | ドルニエメドテックジャパン | なし | 肝被膜下血腫 | 国内 | 1 | 情報提供
252 | 体外式結石破砕装置 | ドルニエ DeltaⅡ | ドルニエメドテックジャパン | なし | 腎被膜下血腫 | 国内 | 2 | 情報提供
253 | 体外式結石破砕装置 | ドルニエ リソトリプターD | ドルニエメドテックジャパン | なし | 腎被膜下血腫 | 国内 | 1 | 情報提供
254 | 体外式結石破砕装置 | ドルニエGEMINI | ドルニエメドテックジャパン | なし | 腎被膜下血腫 | 国内 | 2 | 情報提供
255 | 単回使用開創器 | サージスリーブ | コヴィディエンジャパン | 不明 | 水疱、発赤 | 国内 | 1 | 情報提供
256 | 単回使用開創器 | オクトベース | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
257 | 単回使用眼科手術用スパーテル | HOYA ディスポスライドカニューレ | HOYA | 不明 | グラフトの角膜内皮からの剥離 | 国内 | 1 | 情報提供
258 | 単回使用眼科手術用スパーテル | HOYAディスポスライドカニューレ | HOYA | なし | 角膜混濁による視力低下 | 国内 | 1 | その他
259 | 単回使用関節手術用器械 | 単回使用関節手術用手術器械 | Arthrex Japan | 製品の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
260 | 単回使用関節手術用器械 | 人工肩関節用 滅菌手術器具 | Wright Medical Japan | アライメントピンの折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
261 | 単回使用骨手術用器械 | スクリュー&プレート用手術器械 | ジンマー・バイオメット | 折損 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
262 | 単回使用骨手術用器械 | スクリュー&プレート用手術器械 | ジンマー・バイオメット | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 2 | その他
263 | 単回使用骨手術用器械 | 内固定用器具器械(滅菌済) | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
264 | 単回使用骨手術用器械 | Nav PAK ニードル | 日本メドトロニック | なし | 手術時間の延長、神経損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
265 | 単回使用骨手術用器械 | NUVASIVE ガイドワイヤー | ニューベイシブジャパン | ガイドワイヤーの折れ | 破損片の体内遺残 | 国内 | 4 | 情報提供
266 | 単回使用骨手術用器械 | 骨手術用穿孔器具 | ホムズ技研 | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
267 | 単回使用靭帯・腱手術用器械 | Q-FIX ディスポーザブルキット | スミス・アンド・ネフュー | 不明 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
268 | 単回使用整形外科用バー | ハイスピード ドリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドリル先の破損 | 破損片の体内残留 | 国内 | 1 | 情報提供
269 | 単回使用整形外科用バー | 滅菌済穿孔ツール(単回使用) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 再手術、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
270 | 単回使用整形外科用バー | 滅菌済穿孔ツール(単回使用) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
271 | 単回使用整形外科用バー | 滅菌済穿孔ツール(単回使用) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
272 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨切削バー | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
273 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨切削バー | 日本ストライカー | 折損 | 摘出術 | 国内 | 1 | 情報提供
274 | 単回使用整形外科用バー | Xomed パワーシステム アクセサリー | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
275 | 単回使用整形外科用バー | Xomed パワーシステム アクセサリー | 日本メドトロニック | 不明 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
276 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 6 | 情報提供
277 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
278 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール2 | 日本メドトロニック | 製品の破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
279 | 単回使用整形外科用バー | SU XSバー | ビー・ブラウンエースクラップ | 切削力低下 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
280 | 単回使用整形外科用バー | Sterile ドリルビット | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
281 | 単回使用脊椎手術用器械 | USS ハーフリング | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損の疑い、抜去困難、変形の疑い | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
282 | 単回使用脊椎手術用器械 | KYPHON キュレット | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
283 | 単回使用穿孔器 | アズニスマイクロキャニュレイテッドスクリュー用器械(滅菌) | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
284 | 単回使用穿孔器 | ユニバーサルCMFツイストドリル(滅菌) | 日本ストライカー | 外れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
285 | 単回使用臓器固定用圧子 | オクトパス・ティシュースタビライザー | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 1 | その他
286 | 単回使用レーザガイド用プローブ | AMS GreenLight HPS ファイバー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
287 | 単回使用レーザガイド用プローブ | AMS GreenLight HPS ファイバー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
288 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD エクスプレス | コヴィディエンジャパン | なし | 創傷 | 国内 | 1 | 情報提供
289 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD エクスプレス | コヴィディエンジャパン | 発煙 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
290 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ | コヴィディエンジャパン | なし | 急性湿疹 | 国内 | 2 | 情報提供
291 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ | コヴィディエンジャパン | 変色の可能性 | 急性湿疹の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
292 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ | 日本コヴィディエン | なし | 発赤 | 国内 | 1 | 情報提供
293 | 超音波骨折治療器 | セーフス SAFHS 4000J | 帝人ファーマ | なし | 患部の痛み、骨吸収 | 国内 | 1 | その他
294 | 超音波手術器 | サージカル ティシュー マネージメント システム | オリンパスメディカルシステムズ | 変形 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
295 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
296 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
297 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
298 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 変形 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
299 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
300 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
301 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
302 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス 7 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
303 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック HD 1000i | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 欠損、脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
304 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック HD 1000i | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
305 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック HD 1000i | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 意図しない組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
306 | 治療用電気手術器 | 高周波焼灼電源装置 ESG-400 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
307 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | 外れ、欠損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
308 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | 表示不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
309 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
310 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | エラー発生、誤作動の疑い | なし | 国内 | 3 | 情報提供
311 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | なし | 国内 | 6 | 情報提供
312 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | 後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
313 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | 出血 | 国内 | 15 | 情報提供
314 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い、変形 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
315 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 異常音、発煙の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
316 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良 | なし | 国内 | 19 | 情報提供
317 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 国内 | 12 | 情報提供
318 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 誤作動 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
319 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
320 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 14 | 情報提供
321 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 電源遮断 | なし | 国内 | 6 | 情報提供
322 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 電源遮断 | 電撃 | 国内 | 1 | 情報提供
323 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 電源遮断、発煙 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
324 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 剥れ | なし | 国内 | 19 | 情報提供
325 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 発煙 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
326 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 発煙、変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
327 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 発煙の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
328 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
329 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 変形、放電 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
330 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
331 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
332 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | 出血 | 国内 | 2 | 情報提供
333 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 電源遮断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
334 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエンジャパン | アラーム音不良、電子基盤不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
335 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
336 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエンジャパン | 出力スイッチ不良、出力停止 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
337 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエンジャパン | 出力停止、表示不良の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
338 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
339 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | エラー発生、出力スイッチ不良、接触不良、折れ曲がり | なし | 国内 | 1 | 情報提供
340 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | エラー発生、折れ曲がり | なし | 国内 | 1 | 情報提供
341 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 器具認識不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
342 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 固着、折れ曲がり、挿入不能、抜去不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
343 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 出力が不安定、表示温度 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
344 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 出力スイッチ不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
345 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 焼灼不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
346 | 治療用能動器具 | エンシール G2 ティシューシーラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 5 | 情報提供
347 | 電気手術器用ケーブル及びスイッチ | ESG-400 用A コード(電解質溶液下レゼクト用)WA00014A | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 全身麻酔の追加 | 国内 | 1 | 情報提供
348 | 電気手術器用ケーブル及びスイッチ | バイポーラ鉗子用コード | コヴィディエンジャパン | 発煙 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
349 | 電気パッド加温装置コントロールユニット | 患者加温システム ユニークテンプ | アイ・エム・アイ | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
350 | 電動式骨手術器械 | Xomed パワーシステム | 日本メドトロニック | 異物、切削ツールの取り外し不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
351 | 電動式骨手術器械 | Xomed パワーシステム | 日本メドトロニック | 金属片の落下 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
352 | 電動式骨手術器械 | Xomed パワーシステム | 日本メドトロニック | 不明 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
353 | ドライバ及び抜出器 | Associa器具セット | 京セラ | 外れ | 皮切の追加 | 国内 | 1 | 情報提供
354 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 外れ | 不明 | 国内 | 1 | その他
355 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 国内 | 4 | 情報提供
356 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
357 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 取り外し不能 | 不明 | 国内 | 1 | その他
358 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 取り外し不能 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
359 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 手配ミス | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
360 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 不明 | 国内 | 6 | その他
361 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 不明 | 国内 | 9 | 情報提供
362 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
363 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 1 | その他
364 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 9 | 情報提供
365 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 捻れ、破損 | 不明 | 国内 | 1 | その他
366 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 把持不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
367 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 3 | その他
368 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 6 | 情報提供
369 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 破損の疑い | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
370 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 分解不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
371 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | なし | スクリュー逸脱 | 国内 | 1 | 情報提供
372 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | なし | 椎間板損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
373 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 機能不良 | 手術の延期 | 国内 | 1 | 情報提供
374 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 起動不良 | 手術の延期 | 国内 | 1 | 情報提供
375 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 起動不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
376 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 動作不良の疑い | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
377 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 不明 | スクリュー逸脱 | 国内 | 1 | 情報提供
378 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | Curve ナビゲーションシステム | ブレインラボ | 異音、発煙 | なし | 国内 | 1 | その他
379 | バイポーラ電極 | バイセクト | アムコ | 脱落 | 遺残 | 国内 | 1 | その他
380 | バイポーラ電極 | IsoCool チップ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
381 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ショートの疑い | 熱傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
382 | バイポーラ電極 | エンドパス バイポーラ フォーセップス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
383 | バイポーラ電極 | アトラスワンド | スミス・アンド・ネフュー | 電極脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
384 | バイポーラ電極 | コブレーター2ワンド ICW | スミス・アンド・ネフュー | 電極破損 | 電極破損片遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
385 | バイポーラ電極 | AtriCure アイソレータートランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | エラー発生 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
386 | バイポーラ電極 | AtriCure アイソレータートランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | なし | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
387 | バイポーラ電極 | AtriCure アイソレータートランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | 通電不良 | 手術延長、出血 | 国内 | 2 | 情報提供
388 | バイポーラ電極 | AtriCure アイソレータートランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | 通電不良疑い | 手術延長 | 国内 | 1 | 情報提供
389 | バイポーラ電極 | AtriCure アイソレータートランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | 不明 | 胸水貯留、出血、貧血 | 国内 | 1 | その他
390 | バイポーラ電極 | AtriCure アイソレータートランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | 不明 | 血栓症 | 国内 | 2 | 情報提供
391 | 白内障・硝子体手術装置 | ラミナーリユース | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 異物混入、眼内炎 | 国内 | 1 | その他
392 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | エラーコード表示、機器停止 | 再手術、手術中止 | 国内 | 2 | その他
393 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | ディスプレイ不適当、機器停止 | 再手術、手術中止 | 国内 | 1 | その他
394 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | レーザー使用不能 | レーザー照射、手術中止 | 国内 | 1 | その他
395 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | レーザー使用不能 | 再手術、手術中止 | 国内 | 1 | その他
396 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | 灌流不良 | 硝子体手術、網膜剥離 | 国内 | 1 | その他
397 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | システムメッセージ表示 | 切開創拡大 | 国内 | 1 | その他
398 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 不明 | 角膜内皮障害、空気置換 | 国内 | 1 | その他
399 | はさみ | はさみ | ビー・ブラウンエースクラップ | 脱落、破損 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
400 | パルスホルミウム・ヤグレーザ | バーサパルス セレクト80:100 | 日本ルミナス | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | その他
401 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | システム通知の発生 | なし | 国内 | 3 | その他
402 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | システム通知の発生 | なし | 国内 | 6 | 情報提供
403 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | ノイズの発生 | なし | 国内 | 2 | その他
404 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | ノイズの発生の疑い、電子部品の故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
405 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
406 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良の疑い | なし | 国内 | 7 | その他
407 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良の疑い | なし | 国内 | 4 | 情報提供
408 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良の疑い、収縮のおそれ | なし | 国内 | 1 | その他
409 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良の疑い、電子部品の故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
410 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 温度低下不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
411 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 詰まり | なし | 国内 | 1 | その他
412 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 接続不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
413 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 接続不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
414 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 低圧レギュレータの調整不良等のレギュレータ不良 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
415 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 電子部品の故障 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
416 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 電子部品の故障の疑い | なし | 国内 | 5 | その他
417 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 電子部品の故障の疑い | なし | 国内 | 15 | 情報提供
418 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 1 | その他
419 | 複数エネルギー処置用能動器具 | サンダービート タイプS | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
420 | メトロイリンテル | ミニメトロ | ソフトメディカル | バルーン破裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
421 | ラジオ波焼灼システム | バイポーラRFA システム CelonPOWER | オリンパスメディカルシステムズ | 出力停止 | 治療の中止 | 国内 | 1 | 情報提供
422 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 7 | 情報提供
423 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
424 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | 発赤 | 国内 | 1 | 情報提供
425 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | エラー発生、還流不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
426 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | エラー発生、表示不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
427 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
428 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | なし | 国内 | 9 | 情報提供
429 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | 手術延長 | 国内 | 1 | 情報提供
430 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
431 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い、剥れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
432 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 表示不良 | なし | 国内 | 6 | 情報提供
433 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 表示不良の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
434 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 不明 | 術後気胸 | 国内 | 1 | 情報提供
435 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
436 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
437 | ラジオ波焼灼システム | RFA Lesionシステム | メディコスヒラタ | 剥がれ | 熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供