## 分類７
分類（７）： 眼科用機器（124件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 後房レンズ | テクニス オプティブル− iTec | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 眼内レンズ摘出交換、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
2 | 後房レンズ | テクニス シンフォニー VB | エイエムオー・ジャパン | 不明 | グレア、眼内レンズ摘出交換 | 国内 | 1 | その他
3 | 後房レンズ | テクニス シンフォニー VB | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 眼内レンズ摘出交換、予想屈折値誤差 | 国内 | 5 | その他
4 | 後房レンズ | テクニス トーリック オプティブルー | エイエムオー・ジャパン | なし | 眼内レンズ偏位 | 国内 | 1 | 情報提供
5 | 後房レンズ | テクニス マルチフォーカル ワンピース | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 視機能低下（視力）眼内レンズ摘出交換 | 国内 | 1 | その他
6 | 後房レンズ | テクニスマルチフォーカルアクリル | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 眼内レンズ摘出交換、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
7 | 後房レンズ | アバンシィ | 興和 | レンズ光学部損傷 | 後嚢破損 | 国内 | 1 | 情報提供
8 | 後房レンズ | エタニティー | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | その他
9 | 後房レンズ | エタニティーナチュラル | 参天製薬 | レンズ混濁 | 眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
10 | 後房レンズ | エタニティーナチュラル | 参天製薬 | レンズ支持部破損 | レンズ摘出 | 国内 | 1 | その他
11 | 後房レンズ | エタニティーナチュラル | 参天製薬 | レンズ支持部破損 | レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
12 | 後房レンズ | エタニティーナチュラル | 参天製薬 | 眼内レンズ損傷 | レンズ摘出 | 国内 | 2 | その他
13 | 後房レンズ | エタニティーナチュラル | 参天製薬 | 眼内レンズ破損 | レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
14 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニ | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出 | 国内 | 1 | その他
15 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | なし | 国内 | 1 | その他
16 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
17 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出 | 国内 | 1 | その他
18 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出 | 国内 | 3 | 情報提供
19 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出、角膜浮腫 | 国内 | 1 | その他
20 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出、虹彩出血 | 国内 | 1 | その他
21 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 2 | その他
22 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 4 | 情報提供
23 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | レンズ損傷 | 角膜内皮障害、角膜浮腫、眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
24 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | レンズ落下 | 眼内レンズ摘出、後嚢破損 | 国内 | 1 | 情報提供
25 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | 屈折力誤差 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
26 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | 挿入器具作動不良 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | その他
27 | 後房レンズ | エタニティーナチュラルユニアール | 参天製薬 | 粘弾性物質の逆流 | 眼内レンズ摘出、後嚢破裂 | 国内 | 1 | その他
28 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出・再挿入、角膜内皮障害 | 国内 | 1 | その他
29 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | 不明 | レンズ摘出・再挿入、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
30 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 眼内炎、硝子体手術 | 国内 | 1 | その他
31 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 眼内炎、前房洗浄 | 国内 | 1 | その他
32 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ シングルピース | 日本アルコン | グリスニング | レンズ摘出・再挿入、後発白内障、視力低下 | 国内 | 1 | その他
33 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ シングルピース | 日本アルコン | レンズ混濁 | YAGレーザー処置、コントラスト感度低下 | 国内 | 1 | その他
34 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部変形 | YAGレーザー処置、後発白内障 | 国内 | 1 | その他
35 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | SSNG | レンズ摘出・再挿入 | 国内 | 1 | その他
36 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出・再挿入、切開創拡大 | 国内 | 1 | その他
37 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷、レンズ挿入不良 | レンズ摘出・再挿入、切開創拡大 | 国内 | 1 | その他
38 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル マルチピース | 日本アルコン | グリスニング | レンズ摘出・再挿入の可能性、視力低下、霧視 | 国内 | 2 | その他
39 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | レンズ混濁 | レンズ摘出・再挿入、視力障害 | 国内 | 1 | その他
40 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | レンズ混濁 | レンズ摘出・再挿入、視力低下 | 国内 | 1 | その他
41 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | レンズ混濁、レンズ偏位 | レンズ摘出・再挿入、眼圧上昇、後発白内障、視力低下 | 国内 | 1 | その他
42 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | 不明 | 前後房洗浄、微細白色粒子析出、霧視 | 国内 | 1 | その他
43 | 後房レンズ | クーパービジョンシルコ後房用紫外線吸収眼内レンズ | 日本アルコン | レンズ脱臼 | レンズ摘出・再挿入予定、霧視 | 国内 | 1 | その他
44 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着の疑い | 霧視の疑い | 国内 | 15 | その他
45 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | ジーヴル 2week | アジアネットワークス | 不明 | アレルギー性結膜炎、結膜びらん、表層角膜炎 | 国内 | 1 | 情報提供
46 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | バイオフィニティ | クーパービジョン・ジャパン | なし | 角膜びらん | 国内 | 1 | その他
47 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | 2ウィーク アキュビュー ディファイン | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜混濁 | 国内 | 1 | その他
48 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュー オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜炎 | 国内 | 1 | その他
49 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュー オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 感染性角膜潰瘍 | 国内 | 2 | その他
50 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | O2オプティクス | 日本アルコン | 不明 | 細菌性角膜潰瘍 | 国内 | 1 | その他
51 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | エア オプティクス | 日本アルコン | なし | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | その他
52 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | エア オプティクス | 日本アルコン | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | その他
53 | 再使用可能な視力補正用コンタクトレンズ | ブレス・オー | 東レ | カビ、キズ、汚れ | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
54 | 前房レンズ | アルコンシングルピースUV前房レンズ | 日本アルコン | 不明 | 悪性緑内障 | 国内 | 1 | その他
55 | 前房レンズ | アルコンシングルピースUV前房レンズ | 日本アルコン | 不明 | 眼圧上昇、虹彩変性 | 国内 | 1 | その他
56 | 挿入器付後房レンズ | アバンシィプリロード1P | 興和 | レンズ光学部損傷 | 角膜混濁、角膜浮腫 | 国内 | 1 | 情報提供
57 | 挿入器付後房レンズ | アクリロードシステム SP | スター・ジャパン | 不明 | 前房出血 | 国内 | 1 | 情報提供
58 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出・再挿入、切開創拡大 | 国内 | 8 | その他
59 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | 角膜擦過傷、血圧上昇、手術延長 | 国内 | 1 | その他
60 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | 不明 | レンズ摘出、眼内炎、硝子体手術 | 国内 | 1 | その他
61 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | なし | 視機能低下（Negative Dysphotopsia）による眼内レンスの摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
62 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | 不明 | レンズ偏位による眼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
63 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | 不明 | 後嚢破損 | 国内 | 1 | 情報提供
64 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro Clear | HOYA | 不明 | 角膜混濁による視力低下 | 国内 | 1 | その他
65 | 挿入器付後房レンズ | HOYA-PS エイエフ-1 (UY) | HOYA | レンズ支持部損傷 | 切開創口の拡大 | 国内 | 1 | その他
66 | 多焦点後房レンズ | テクニス シンフォニー VB | エイエムオー・ジャパン | 不明 | ぶどう膜炎 | 国内 | 1 | その他
67 | 多焦点後房レンズ | テクニス シンフォニー VB | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 眼内炎(TASS)の疑い、視機能低下 | 国内 | 1 | その他
68 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア シングルピース | 日本アルコン | グリスニング、レンズ表面反射 | YAGレーザー処置、視力低下 | 国内 | 1 | その他
69 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア シングルピース | 日本アルコン | 不明 | ぶどう膜炎 | 国内 | 2 | その他
70 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア シングルピース | 日本アルコン | 不明 | レンズ摘出・再挿入、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
71 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア トーリック シングルピース | 日本アルコン | なし | レンズ摘出、硝子体腔落下、硝子体手術 | 国内 | 1 | その他
72 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア トーリック シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部の張り付き | レンズ摘出・再挿入、切開創拡大 | 国内 | 1 | その他
73 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア トーリック シングルピース | 日本アルコン | 不明 | レンズ摘出予定、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
74 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア トーリック シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 術後炎症 | 国内 | 1 | その他
75 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | エバーカラーワンデー | アイレ | 不明 | 角膜浸潤、左角膜潰瘍、両表層角膜炎 | 国内 | 1 | 情報提供
76 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデーウィズカラー | アレックスケア | 不明 | 左角膜びらん、左前視野緑内障の見逃し、両角膜混濁 | 国内 | 1 | その他
77 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | プロクリア ワンデー | クーパービジョン・ジャパン | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | その他
78 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜浸潤 | 国内 | 1 | その他
79 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | その他
80 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー モイスト | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜上皮障害 | 国内 | 1 | その他
81 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー モイスト | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | その他
82 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | デイリーズ トータル1 | 日本アルコン | 不明 | 角膜真菌症 | 国内 | 1 | その他
83 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | フォーカス デイリーズ | 日本アルコン | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 2 | その他
84 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | クレオ ワンデー UV | Pegavision Japan | なし | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
85 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | なし | 眼圧上昇、狭隅角 | 国内 | 1 | 情報提供
86 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | 視界不良 | 国内 | 1 | 情報提供
87 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | 瞳孔散大 | 国内 | 1 | 情報提供