## 分類８
分類（８）： 衛生材料・避妊用具・家庭用機器等（4件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 家庭用電気マッサージ器 | 3Dネックマッサージャー | ドリームファクトリー | 電子基板破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
2 | 子宮内避妊用具 | ノバT 380 | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器位置異常 | 国内 | 1 | 情報提供
3 | 子宮内避妊用具 | ノバT 380 | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器位置異常、避妊具使用中の妊娠 | 国内 | 1 | 情報提供
4 | 非天然ゴム製検査・検診用手袋 | サラヤニトリル検査検診用グローブ | サラヤ | 不明 | アナフィラキシー | 国内 | 1 | その他