## 分類１
＜参考資料＞医療機器外国不具合報告 分類（１）： 画像診断用機器（73件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O-arm イメージングシステム | 日本メドトロニック | ケーブルの損傷 | 手術の延期 | 外国 | 1 | 情報提供
2 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O-arm イメージングシステム | 日本メドトロニック | 画像表示不良 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
3 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O-arm イメージングシステム | 日本メドトロニック | 損傷、動作不良 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
4 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O-arm イメージングシステム | 日本メドトロニック | 動作不良 | 手術の延期 | 外国 | 1 | 情報提供
5 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O-arm イメージングシステム | 日本メドトロニック | 読み込み異常 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
6 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O-arm イメージングシステム | 日本メドトロニック | 不明 | 手術の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
7 | 移動型デジタル式汎用X線診断装置 | 移動型汎用X線診断装置 Optima XR | GEヘルスケア・ジャパン | 不明 | 捻挫 | 外国 | 1 | その他
8 | 永久磁石式全身用MR装置 | 日立MRイメージング装置 AIRIS Vento | 日立製作所 | 不明 | 高周波火傷の疑い | 外国 | 1 | その他
9 | MR組合せ型ポジトロンCT装置 | シグナ PET/MR | GEヘルスケア・ジャパン | 不明 | 難聴 | 外国 | 1 | 情報提供
10 | 食道向け超音波診断用プローブ | 6VT-D プローブ | GEヘルスケア・ジャパン | 汚染 | 感染 | 外国 | 3 | その他
11 | 据置型アナログ式乳房用X線診断装置 | Diamond 乳房撮影装置 | GEヘルスケア・ジャパン | 脱落 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
12 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 多目的X線撮影システム INNOVA | GEヘルスケア・ジャパン | ハングアップ | 心停止 | 外国 | 3 | その他
13 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 多目的X線撮影システム INNOVA | GEヘルスケア・ジャパン | ハングアップ | 心停止 | 外国 | 1 | 情報提供
14 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 多目的X線撮影システム Optima | GEヘルスケア・ジャパン | 不明 | 被ばく | 外国 | 2 | その他
15 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | インテグリス アルーラ フラットディテクター | フィリップス・ジャパン | 異臭 | 血管合併症 | 外国 | 1 | その他
16 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | インテグリス アルーラ フラットディテクター | フィリップス・ジャパン | 発煙 | 不明 | 外国 | 1 | その他
17 | 全身用X線CT診断装置 | マルチスライスCTスキャナ LightSpeed | GEヘルスケア・ジャパン | ハングアップ | 穿孔 | 外国 | 2 | その他
18 | 全身用X線CT診断装置 | マルチスライスCTスキャナ LightSpeed | GEヘルスケア・ジャパン | 不明 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
19 | 全身用X線CT診断装置 | 全身用X線CT診断装置 Revolution EVO | GEヘルスケア・ジャパン | 不明 | 損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
20 | 体腔向け超音波診断用プローブ | E8C-RS プローブ | GEヘルスケア・ジャパン | 探触子の不具合 | 出血 | 外国 | 1 | その他
21 | 多相電動式造影剤注入装置 | ACIST インジェクションシステム | アシスト・ジャパン | エア注入 | STセグメントの上昇、心筋バイオマーカーの上昇、低血圧 | 外国 | 1 | その他
22 | 多相電動式造影剤注入装置 | ACIST インジェクションシステム | アシスト・ジャパン | なし | ST上昇、空気注入、徐脈 | 外国 | 1 | その他
23 | 多相電動式造影剤注入装置 | ACIST インジェクションシステム | アシスト・ジャパン | 不明 | ST上昇、胸痛 | 外国 | 1 | その他
24 | 多相電動式造影剤注入装置 | ACIST インジェクションシステム | アシスト・ジャパン | 不明 | ST上昇、空気注入 | 外国 | 1 | その他
25 | 多相電動式造影剤注入装置 | ACIST インジェクションシステム | アシスト・ジャパン | 不明 | 冠動脈解離 | 外国 | 2 | その他
26 | 多相電動式造影剤注入装置 | ACIST インジェクションシステム | アシスト・ジャパン | 不明 | 胸痛、不整脈 | 外国 | 1 | その他
27 | 多相電動式造影剤注入装置 | ACIST インジェクションシステム | アシスト・ジャパン | 不明 | 空気注入 | 外国 | 1 | その他
28 | 多相電動式造影剤注入装置 | アバンタ インジェクション システム | バイエル薬品 | 不明 | 空気塞栓 | 外国 | 1 | 情報提供
29 | 多相電動式造影剤注入装置 | スペクトリス ソラリス インジェクション システム | バイエル薬品 | コンソールから発煙 | なし | 外国 | 1 | その他
30 | 多相電動式造影剤注入装置 | メドラッド マークVプロビス インジェクター | バイエル薬品 | 不明 | 空気注入 | 外国 | 1 | 情報提供
31 | 多相電動式造影剤注入装置 | メドラッドCTインジェクター STL/D | バイエル薬品 | 不明 | 空気塞栓 | 外国 | 2 | 情報提供
32 | 多相電動式造影剤注入装置 | メドラッドCTインジェクター STL/D | バイエル薬品 | 不明 | 空気注入 | 外国 | 2 | 情報提供
33 | 多相電動式造影剤注入装置 | メドラッドCTインジェクター STL/D | バイエル薬品 | 不明 | 造影剤の血管外漏出 | 外国 | 5 | 情報提供
34 | 超電導磁石式全身用MR装置 | オプティマ MR450w | GEヘルスケア・ジャパン | 機能停止 | 高周波火傷 | 外国 | 1 | その他
35 | 超電導磁石式全身用MR装置 | オプティマ MR450w | GEヘルスケア・ジャパン | 挟み | 裂傷 | 外国 | 1 | 情報提供
36 | 超電導磁石式全身用MR装置 | オプティマ MR450w | GEヘルスケア・ジャパン | 焼損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
37 | 超電導磁石式全身用MR装置 | オプティマ MR450w | GEヘルスケア・ジャパン | 不明 | 捻挫 | 外国 | 1 | 情報提供
38 | 超電導磁石式全身用MR装置 | シグナ EXCITE 3.0T | GEヘルスケア・ジャパン | 不明 | 難聴 | 外国 | 4 | 情報提供
39 | 超電導磁石式全身用MR装置 | シグナ EXCITE HDx 1.5T | GEヘルスケア・ジャパン | 発熱 | 高周波火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
40 | 超電導磁石式全身用MR装置 | シグナ Pioneer | GEヘルスケア・ジャパン | 不明 | 難聴 | 外国 | 1 | 情報提供
41 | 超電導磁石式全身用MR装置 | シグナエコースピード | GEヘルスケア・ジャパン | 発熱 | 高周波火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
42 | 超電導磁石式全身用MR装置 | シグナエコースピード | GEヘルスケア・ジャパン | 表示データの誤り | なし | 外国 | 1 | その他
43 | 超電導磁石式全身用MR装置 | シグナエコースピード | GEヘルスケア・ジャパン | 不明 | 難聴 | 外国 | 1 | 情報提供
44 | 超電導磁石式全身用MR装置 | シグナ核磁気共鳴コンピュータ断層撮影装置 | GEヘルスケア・ジャパン | 圧迫力過剰 | 骨折 | 外国 | 1 | その他
45 | 超電導磁石式全身用MR装置 | シグナ核磁気共鳴コンピュータ断層撮影装置 | GEヘルスケア・ジャパン | 不明 | その他障害 | 外国 | 1 | その他
46 | 超電導磁石式全身用MR装置 | シグナ核磁気共鳴コンピュータ断層撮影装置 | GEヘルスケア・ジャパン | 不明 | 難聴 | 外国 | 3 | 情報提供
47 | 超電導磁石式全身用MR装置 | ディスカバリー MR750w | GEヘルスケア・ジャパン | 焼損 | なし | 外国 | 1 | その他
48 | 超電導磁石式全身用MR装置 | 磁気共鳴断層撮影装置Optima MR360/Brivo MR355 | GEヘルスケア・ジャパン | 発火 | なし | 外国 | 1 | その他
49 | 超電導磁石式全身用MR装置 | インテラ アチーバ 1.5T | フィリップス・ジャパン | 不明 | 怪我 | 外国 | 1 | その他
50 | 天井取付け式X線管支持器 | XTサスペンション | GEヘルスケア・ジャパン | 脱落 | なし | 外国 | 1 | その他
51 | 汎用画像診断装置ワークステーション | アドバンテージ ワークステーション | GEヘルスケア・ジャパン | データの混入 | なし | 外国 | 1 | その他
52 | 汎用超音波画像診断装置 | ViewMate ZS3 超音波画像診断装置 | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 狭窄、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
53 | 汎用超音波画像診断装置 | 超音波画像診断装置 EPIQ/Affiniti | フィリップス・ジャパン | 機能停止 | 不明 | 外国 | 1 | その他
54 | 放射性医薬品合成設備 | 放射性医薬品合成設備FASTlab | GEヘルスケア・ジャパン | なし | ほてり、咽喉灼熱感、顔面発赤、胸部圧迫感、息切れ、背部痛 | 外国 | 1 | 情報提供
55 | 放射性医薬品合成設備 | 放射性医薬品合成設備FASTlab | GEヘルスケア・ジャパン | なし | 頭痛、嘔吐 | 外国 | 1 | 情報提供