## 分類２
＜参考資料＞医療機器外国不具合報告 分類（２）： 生体監視・臨床検査機器等（553件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 移動式免疫蛍光分析装置 | AQT90 FLEXシステム | ラジオメーター | 不明 | なし | 外国 | 1 | その他
2 | 外部電源式内視鏡用光源装置 | ゼノン500XL | スミス・アンド・ネフュー | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
3 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ENDOCAPSULE 小腸用カプセル内視鏡 OLYMPUS EC-S10 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 停留 | 外国 | 2 | その他
4 | 関節鏡用液体拡張装置 | クロスフロー アースロスコピーポンプ | 日本ストライカー | 不明 | 腫れ、斑点 | 外国 | 1 | 情報提供
5 | 筋電計 | NIMシステム3.0 | 日本メドトロニック | なし | 神経損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6 | 筋電計 | NIMシステム3.0 | 日本メドトロニック | なし | 反回神経の切断 | 外国 | 1 | 情報提供
7 | 筋電計電極 | EMGチューブ | 日本メドトロニック | 不明 | 換気の困難、気管痙攣、手技中止 | 外国 | 1 | 情報提供
8 | グルコースモニタシステム | メドトロニックiPro2 | 日本メドトロニック | 電極の破損 | 出血、体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
9 | グルコースモニタシステム | メドトロニックiPro2 | 日本メドトロニック | 電極の破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 2 | 情報提供
10 | グルコースモニタシステム | メドトロニックiPro2 | 日本メドトロニック | 電極の破損 | 皮膚切開 | 外国 | 1 | 情報提供
11 | 硬性関節鏡 | SN関節鏡/ENTスコープ | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
12 | 硬性関節鏡 | ストライカー アースロスコープ | 日本ストライカー | レンズ面くもりの可能性 | 中断 | 外国 | 1 | 情報提供
13 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画像不良 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
14 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク（アーク放電）の疑い | 熱傷 | 外国 | 1 | その他
15 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | その他の故障 | 時間延長、麻酔の追加 | 外国 | 1 | その他
16 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | その他の損傷、体内遺残の疑い | 外国 | 1 | その他
17 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留 | 外国 | 1 | その他
18 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留の疑い | 外国 | 17 | その他
19 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 時間延長、麻酔の追加 | 外国 | 1 | その他
20 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 組織損傷 | 外国 | 1 | その他
21 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク（アーク放電） | 熱傷 | 外国 | 1 | その他
22 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク（アーク放電）、破損 | その他の損傷、熱傷 | 外国 | 1 | その他
23 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク（アーク放電）、破損 | なし | 外国 | 3 | その他
24 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク（アーク放電）の疑い | 熱傷 | 外国 | 1 | その他
25 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク（アーク放電）の疑い | 不明 | 外国 | 1 | その他
26 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク（アーク放電）の疑い、破損 | なし | 外国 | 8 | その他
27 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、破損 | 時間延長 | 外国 | 1 | その他
28 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、破損 | 時間延長、麻酔の追加 | 外国 | 1 | その他
29 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落 | 残留の疑い | 外国 | 1 | その他
30 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落 | 術式移行 | 外国 | 1 | その他
31 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留 | 外国 | 2 | その他
32 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留の疑い | 外国 | 9 | その他
33 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 術式移行 | 外国 | 1 | その他
34 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | ストライカー ラパロスコピック電極 | 日本ストライカー | 断線 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
35 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | ストライカー ラパロスコピック電極 | 日本ストライカー | 破損 | 炎症、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
36 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | ストライカー ラパロスコピック電極 | 日本ストライカー | 破損 | 残留 | 外国 | 1 | 情報提供
37 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | ストライカー ラパロスコピック電極 | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
38 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | ストライカー ラパロスコピック電極 | 日本ストライカー | 発熱の疑い | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
39 | 再使用可能な内視鏡用拡張器 | SN鏡視下手術器械(穿刺器具) | スミス・アンド・ネフュー | なし | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
40 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | 出血、術式移行、心停止、組織損傷 | 外国 | 1 | その他
41 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、脱落、破損 | 残留の疑い | 外国 | 2 | その他
42 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留 | 外国 | 2 | その他
43 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留の疑い | 外国 | 28 | その他
44 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 術式移行 | 外国 | 1 | その他
45 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | その他の損傷 | 外国 | 1 | その他
46 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 出血 | 外国 | 1 | その他
47 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 腸損傷 | 外国 | 1 | その他
48 | 再使用可能なパルスオキシメータプローブ | ネルコアセンサデュラワイ | コヴィディエンジャパン | 測定不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
49 | 再使用可能なパルスオキシメータプローブ | ネルコアセンサデュラワイ | コヴィディエンジャパン | 測定不良 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
50 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチウルトラ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常 | 低血糖 | 外国 | 2 | 情報提供
51 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチウルトラ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 作動不良 | 高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
52 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチウルトラ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 低血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
53 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオIQ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常 | 低血糖 | 外国 | 21 | 情報提供
54 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオIQ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常 | 低血糖のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
55 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオIQ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常の疑い | 低血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
56 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオIQ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ばらつき | 低血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
57 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオIQ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 作動不良 | 高血糖 | 外国 | 2 | 情報提供
58 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオIQ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 作動不良 | 低血糖 | 外国 | 2 | 情報提供
59 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオIQ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 作動不良、充電不可 | 低血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
60 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオIQ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 充電不可 | 低血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
61 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオIQ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 同梱不良 | 高血糖 | 外国 | 2 | 情報提供
62 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオIQ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
63 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオIQ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 低血糖 | 外国 | 2 | 情報提供
64 | 自己検査用グルコース測定器 | コントアネクストLink2.4 | パナソニックヘルスケア | 偽高値の疑い | 死亡 | 外国 | 1 | 情報提供
65 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ディスポーザブル回転クリップ装置 | オリンパスメディカルシステムズ | 機能不全 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
66 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ディスポーザブル回転クリップ装置 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | かゆみ | 外国 | 1 | 情報提供
67 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ディスポーザブル回転クリップ装置 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 入院 | 外国 | 1 | 情報提供
68 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | COOK Captura バイオプシーフォーセプス | Cook Japan | 不明 | 出血、穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
69 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ラディアルジョー4 バイオプシーフォーセプス LC | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
70 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ラディアルジョー4 バイオプシーフォーセプス SC | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 出血、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
71 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | レスキューネット ディスポーザブル回収ネット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落 | なし | 外国 | 6 | 情報提供
72 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | レスキューネット ディスポーザブル回収ネット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
73 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ケアスケープ 患者データモジュール | GEヘルスケア・ジャパン | 損傷 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
74 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ケアスケープ 患者データモジュール | GEヘルスケア・ジャパン | 発煙 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
75 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ダッシュ | GEヘルスケア・ジャパン | 意図しない動作 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
76 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ダッシュ | GEヘルスケア・ジャパン | 誤検出 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
77 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ダッシュ | GEヘルスケア・ジャパン | 損傷 | なし | 外国 | 2 | その他
78 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ダッシュ | GEヘルスケア・ジャパン | 発煙 | なし | 外国 | 1 | その他
79 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ダッシュ | GEヘルスケア・ジャパン | 不可聴 | 不明 | 外国 | 1 | その他
80 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | Infinity ACS M540 患者モニター | ドレーゲル・メディカル ジャパン | アラーム機能の無効 | 低血圧症 | 外国 | 1 | 情報提供
81 | 神経探知刺激装置 | TOF WATCH | MSD | モニター動作不良 | 第２度熱傷、皮膚壊死 | 外国 | 1 | 情報提供
82 | 神経探知刺激装置 | TOFウォッチ SX | MSD | 不明 | 気管内挿管合併症 | 外国 | 1 | 情報提供
83 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | マイテック クリアカニューラ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 3 | 情報提供
84 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト Ⅱ | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
85 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 外国 | 8 | 情報提供
86 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
87 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 外国 | 72 | 情報提供
88 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 破損の疑い | 開腹手術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
89 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドパウチ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 残留のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
90 | 心臓運動負荷モニタリングシステム | マルケットCASEシリーズ | GEヘルスケア・ジャパン | トレッドミルの意図しない動作 | なし | 外国 | 1 | その他
91 | 心臓カテーテル用検査装置 | イーピーワークメイトシステム | セント・ジュード・メディカル | なし | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
92 | 心臓カテーテル用検査装置 | イーピーワークメイトシステム | セント・ジュード・メディカル | ノイズ混入 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
93 | 心臓カテーテル用検査装置 | イーピーワークメイトシステム | セント・ジュード・メディカル | 機能不全 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
94 | 心臓カテーテル用検査装置 | イーピーワークメイトシステム | セント・ジュード・メディカル | 機能不全 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
95 | 心臓カテーテル用検査装置 | イーピーワークメイトシステム | セント・ジュード・メディカル | 起動不全 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
96 | 心臓カテーテル用検査装置 | イーピーワークメイトシステム | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
97 | 心臓カテーテル用検査装置 | イーピーワークメイトシステム | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 手技の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
98 | 心臓カテーテル用検査装置 | イーピーワークメイトシステムClaris | セント・ジュード・メディカル | ノイズ発生 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
99 | 心臓カテーテル用検査装置 | イーピーワークメイトシステムClaris | セント・ジュード・メディカル | 機能不全 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
100 | 心臓カテーテル用検査装置 | イーピーワークメイトシステムClaris | セント・ジュード・メディカル | 機能不全 | 手技中止 | 外国 | 1 | 情報提供
101 | 心臓カテーテル用検査装置 | イーピーワークメイトシステムClaris | セント・ジュード・メディカル | 機能不全（通信不良） | 手技中止 | 外国 | 1 | 情報提供
102 | 心臓カテーテル用検査装置 | イーピーワークメイトシステムClaris | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 手技の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
103 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイトシステム 3000S | セント・ジュード・メディカル | 機能不全 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
104 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイトシステム Velocity | セント・ジュード・メディカル | 機能不全 | なし | 外国 | 8 | 情報提供
105 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイトシステム Velocity | セント・ジュード・メディカル | 機能不全 | 不明 | 外国 | 3 | 情報提供
106 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイトシステム Velocity | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 手技の延長 | 外国 | 2 | 情報提供
107 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイトシステム Velocity | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心タンポナーデ | 外国 | 1 | 情報提供
108 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイトシステム Velocity | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 発赤 | 外国 | 1 | 情報提供
109 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイト ベロシティ システム | 日本光電工業 | コネクタ破損 | なし | 外国 | 1 | その他
110 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイト ベロシティ システム | 日本光電工業 | なし | 火傷 | 外国 | 1 | その他
111 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイト ベロシティ システム | 日本光電工業 | なし | 心タンポナーデ | 外国 | 1 | その他
112 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイト ベロシティ システム | 日本光電工業 | 不明 | なし | 外国 | 1 | その他
113 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイト ベロシティ システム | 日本光電工業 | 画面表示不良 | なし | 外国 | 1 | その他
114 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイト ベロシティ システム | 日本光電工業 | 起動不良 | なし | 外国 | 2 | その他
115 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイト ベロシティ システム | 日本光電工業 | 誤表示 | なし | 外国 | 1 | その他
116 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイト ベロシティ システム | 日本光電工業 | 再起動 | なし | 外国 | 2 | その他
117 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイト ベロシティ システム | 日本光電工業 | 通信障害 | なし | 外国 | 1 | その他
118 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイト ベロシティ システム | 日本光電工業 | 通信障害 | 不明 | 外国 | 1 | その他
119 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイト ベロシティ システム | 日本光電工業 | 動作停止 | なし | 外国 | 1 | その他
120 | 心臓カテーテル用検査装置 | エンサイト ベロシティ システム | 日本光電工業 | 動作不良 | 不明 | 外国 | 1 | その他
121 | 心臓内心電計ケーブル及びスイッチ | CARTO3専用ケーブル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 接続不良の疑い | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
122 | 診断用心臓電気刺激装置 | EP-4 電気刺激装置 | セント・ジュード・メディカル | ペーシング機能不全 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
123 | 診断用心臓電気刺激装置 | EP-4 電気刺激装置 | セント・ジュード・メディカル | 機能不全 | なし | 外国 | 5 | 情報提供
124 | 診断用心臓電気刺激装置 | EP-4 電気刺激装置 | セント・ジュード・メディカル | 機能不全 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
125 | 診断用心臓電気刺激装置 | EP-4 電気刺激装置 | セント・ジュード・メディカル | 通信障害 | 不明 | 外国 | 3 | 情報提供
126 | 診断用心臓電気刺激装置 | EP-4 電気刺激装置 | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 手技の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
127 | 診断用心臓電気刺激装置 | EP-4 電気刺激装置 | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
128 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル電解質溶液下レゼクト電極 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 狭窄 | 外国 | 1 | 情報提供
129 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル電極 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
130 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | RX ニードルナイフ XL | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
131 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | RX ニードルナイフ XL | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
132 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | RX ニードルナイフ XL | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 断線 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
133 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オートトーム RX | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 作動不良 | 穿孔、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
134 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オートトーム RX | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
135 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オートトーム RX | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 断線 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
136 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ドリームトーム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
137 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル ポリペクトミースネア | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 接触不良、抜去不能 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
138 | 単回使用内視鏡用細胞診ブラシ | コンメド 気管支用マイクロバイオロジーブラシ | 日本メディカルネクスト | つまり | 死亡 | 外国 | 1 | 情報提供
139 | 単回使用内視鏡用細胞診ブラシ | RX サイトロジーブラシ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
140 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | パピロトミーナイフ | Cook Japan | 作動不良 | 傷害の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
141 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | パピロトミーナイフ | Cook Japan | 断線 | 傷害 | 外国 | 1 | 情報提供
142 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | コーティング剥落 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
143 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | 機能不全 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
144 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン | 製品一部破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
145 | 超音波軟性気管支鏡 | EVIS EXERAⅡ 超音波気管支ファイバービデオスコープ OLYMPUS BF TYPE UC180F | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染 | 感染 | 外国 | 23 | 情報提供
146 | 超音波軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA 超音波気管支ファイバービデオスコープ OLYMPUS BF TYPE UC260FW | オリンパスメディカルシステムズ | 破損 | 残留の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
147 | 超音波用バルーン | バルーン MAJ-1351 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 残留の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
148 | デジタル印象採得装置 | TRIOS 3 オーラルスキャナ | MICメディカル | スパーク | 感電 | 外国 | 1 | 情報提供
149 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 外国 | 1 | その他
150 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 外国 | 2 | 情報提供
151 | 内視鏡用送気送水装置 | 内視鏡用炭酸ガス送気装置 OLYMPUS UCR | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 外国 | 2 | 情報提供
152 | 内視鏡用部品アダプタ | ストライカー ファイバーケーブル | 日本ストライカー | 発熱 | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
153 | 軟性気管支鏡 | 気管支ファイバースコープ OLYMPUS BF TYPE TE2 | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染 | 感染 | 外国 | 2 | 情報提供
154 | 軟性喉頭鏡 | 喉頭ファイバースコープ OLYMPUS LF-TP | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染 | 感染 | 外国 | 5 | 情報提供
155 | 軟性尿管腎盂鏡 | 腎盂尿管ファイバースコープ OLYMPUS URF-P6R | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 残留 | 外国 | 1 | 情報提供
156 | パルスオキシメータ | パルスオキシメータ N-560 | コヴィディエンジャパン | アラーム音不良の疑い | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
157 | パルスオキシメータ | パルスオキシメータ N-560 | コヴィディエンジャパン | 測定不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
158 | パルスオキシメータ | ベッドサイド SpO2 モニタリングシステム | コヴィディエンジャパン | アラーム音不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
159 | パルスオキシメータ | ポータブル SpO2 モニタ PM10N | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
160 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL800FLEXシステム | ラジオメーター | データ異常 | 不明 | 外国 | 1 | その他
161 | 皮下刺激用プローブ | NIMアクセサリー | 日本メドトロニック | 不明 | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
162 | ビデオ硬性腹腔鏡 | ENDOEYE 3D 硬性ビデオスコープ | オリンパスメディカルシステムズ | 破損 | 穿孔 | 外国 | 3 | 情報提供
163 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | EVIS EXERA Ⅲ 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-H190 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 外国 | 1 | 情報提供
164 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS EXERA 2 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE Q180 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留 | 外国 | 1 | 情報提供
165 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS EXERA 2 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE Q180-AC | オリンパスメディカルシステムズ | 破損 | 感染 | 外国 | 9 | 情報提供
166 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS EXERA Ⅱ 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE 1T180 | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染 | 感染 | 外国 | 2 | 情報提供
167 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS EXERA Ⅲ 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-H190 | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染 | 感染 | 外国 | 1 | 情報提供
168 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS EXERA 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE 1T160 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 外国 | 1 | 情報提供
169 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS EXERA 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE P160 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 傷害 | 外国 | 1 | 情報提供
170 | ビデオ軟性気管支鏡 | 電子内視鏡 EB-530T | 富士フイルム | 汚染の疑い | 感染のおそれ | 外国 | 1 | その他
171 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS EXERA 2 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF TYPE Q180V | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 感染 | 外国 | 4 | 情報提供
172 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS EXERA Ⅱ 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF TYPE Q180V | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 外国 | 4 | 情報提供
173 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS EXERA 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF TYPE 160VF | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染 | 感染 | 外国 | 1 | 情報提供
174 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | 電子内視鏡 ED-530XT | 富士フイルム | 不明 | 死亡 | 外国 | 1 | その他
175 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステアリングワイヤの破損、突出 | なし | 外国 | 1 | 回収（改修）
176 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 画像異常、突出 | なし | 外国 | 1 | 回収（改修）
177 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 画像消え、突出 | なし | 外国 | 12 | 回収（改修）
178 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 機能不全、突出 | なし | 外国 | 1 | 回収（改修）
179 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 突出 | なし | 外国 | 91 | 回収（改修）
180 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 突出 | 出血、追加処置 | 外国 | 1 | 回収（改修）
181 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 突出 | 傷害 | 外国 | 1 | 回収（改修）
182 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 塞栓症、心不全 | 外国 | 1 | 情報提供
183 | ビデオ軟性小腸鏡 | 電子内視鏡 EN-450T5/W | 富士フイルム | ヒビ | 開創へ移行、穿孔 | 外国 | 1 | その他
184 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS EXERAⅡ 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE H180A シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | なし | その他の健康被害 | 外国 | 1 | 情報提供
185 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS EXERAⅡ 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE Q180A シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 湾曲作動不良 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
186 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS EXERAⅢ 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-HQ190 シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | ねじれ、汚れ、凹凸、穴あき | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
187 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS EXERAⅢ 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-HQ190 シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 外国 | 7 | 情報提供
188 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS EXERAⅢ 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-HQ190 シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染の疑い | 外国 | 4 | 情報提供
189 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE H260D シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 外国 | 2 | その他
190 | ビデオ軟性尿管腎盂鏡 | 腎盂尿管ビデオスコープ OLYMPUS URF-V2 | オリンパスメディカルシステムズ | 破損 | 尿管損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
191 | ビデオ軟性尿管腎盂鏡 | 腎盂尿管ビデオスコープ OLYMPUS URF-V2 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 外国 | 1 | 情報提供
192 | ビデオ軟性尿管腎盂鏡 | 腎盂尿管ビデオスコープ OLYMPUS URF-V2 | オリンパスメディカルシステムズ | 変形 | 中断 | 外国 | 1 | 情報提供
193 | ビデオ軟性尿管腎盂鏡 | 腎盂尿管ビデオスコープ OLYMPUS URF-V2R | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
194 | ビデオ軟性尿管腎盂鏡 | リソビュー 単回使用デジタルフレキシブルウレテロレノスコープ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
195 | ビデオ軟性膀胱尿道鏡 | VISERA 膀胱腎盂ビデオスコープ OLYMPUS CYF TYPE V2 | オリンパスメディカルシステムズ | 抜去不能 | 開創へ移行 | 外国 | 1 | 情報提供
196 | 不整脈解析機能付心電モジュール | トラムシリーズ | GEヘルスケア・ジャパン | 動作不良 | なし | 外国 | 1 | その他
197 | 不整脈解析機能付心電モジュール | トラムシリーズ | GEヘルスケア・ジャパン | 発煙 | なし | 外国 | 1 | その他
198 | 分娩監視装置 | コロメトリクス250cx | GEヘルスケア・ジャパン | 誤作動 | 誤診による健康被害 | 外国 | 1 | その他