## 分類５
＜参考資料＞医療機器外国不具合報告 分類（５）： 治療・鋼製機器等（855件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | アプライヤ | リガクリップ アプライヤー(内視鏡手術用) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 結紮不全 | 再手術、術後出血 | 外国 | 1 | 情報提供
2 | 一般的電気手術器 | 高周波焼灼電源装置 ESG-100 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
3 | 一般的電気手術器 | 高周波焼灼電源装置 UES-40 (SurgMaster) | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 狭窄、出血 | 外国 | 2 | 情報提供
4 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 引火、放電 | 喉頭水腫、熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5 | 一般的電気手術器 | クウォンタム システム | スミス・アンド・ネフュー | なし | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6 | 一般的電気手術器 | クウォンタム システム | スミス・アンド・ネフュー | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
7 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー(ハンドピース) | 日本ストライカー | 接着剤の脱落 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
8 | 一般的電気手術器 | AEXジェネレータ | 日本メドトロニック | 不明 | 火傷 | 外国 | 2 | 情報提供
9 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | 日本メドトロニック | 不明 | 火傷 | 外国 | 2 | 情報提供
10 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | 日本メドトロニック | 不明 | 膝蓋腱損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
11 | ウォーターパッド加温装置 | バード ARCTICGEL パッド | メディコン | なし | 脂肪壊死 | 外国 | 1 | その他
12 | エア式骨手術器械 | マエストロ気動式ドリルシステム | 日本ストライカー | 裂傷 | 難聴 | 外国 | 1 | 情報提供
13 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷 | 外国 | 8 | 情報提供
14 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷、脳実質損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
15 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷のおそれ | 外国 | 4 | 情報提供
16 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
17 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷、脳実質損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
18 | ガス圧式デルマトーム | エアーデルマトーム | ジンマー・バイオメット | 使用中の動作不良による手術時間の延長 | 不明 | 外国 | 1 | その他
19 | ガス圧式デルマトーム | エアーデルマトーム | ジンマー・バイオメット | 動作不良 | 損傷 | 外国 | 1 | その他
20 | ガス圧式デルマトーム | エアーデルマトーム | ジンマー・バイオメット | 不明 | 創傷 | 外国 | 1 | その他
21 | ガス圧式デルマトーム | エアーデルマトーム | ジンマー・バイオメット | 不明 | 熱傷 | 外国 | 2 | その他
22 | カテーテル拡張器 | ナビゲーター 尿管アクセスシース/ダイレータセット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | なし | 尿管損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
23 | カテーテル拡張器 | ナビゲーター 尿管アクセスシース/ダイレータセット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
24 | カテーテル拡張器 | ナビゲーター 尿管アクセスシース/ダイレータセット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
25 | カテーテル拡張器 | ナビゲーター 尿管アクセスシース/ダイレータセット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 尿管損傷 | 外国 | 4 | 情報提供
26 | カテーテル拡張器 | ナビゲーターNEO 尿管アクセスシース/ダイレータセット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
27 | 可搬型手術用顕微鏡 | アルコン LuxOR LX3 眼科用顕微鏡 | 日本アルコン | AMPコントロールノブ不良、反射光不良 | 再手術、手術中止 | 外国 | 1 | その他
28 | 眼科用パルスレーザ手術装置 | LenSx 眼科用レーザー手術装置 | 日本アルコン | トラックボール不良 | 核落下、後嚢破損、硝子体手術 | 外国 | 1 | その他
29 | 眼科用パルスレーザ手術装置 | LenSx 眼科用レーザー手術装置 | 日本アルコン | 吸引不良 | 角膜混濁、視力低下、手術中止 | 外国 | 1 | その他
30 | 眼科用パルスレーザ手術装置 | アルコン ヤグレーザー手術装置 | 日本アルコン | 不明 | 黄斑円孔、視力低下、硝子体手術 | 外国 | 5 | その他
31 | 眼科用レーザ光凝固装置 | 眼科用レーザ光凝固装置 PASCAL Synthesis | トプコン | 出力高値 | 過剰凝固、疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
32 | 関節手術用器械 | 関節手術用手術器械 | Arthrex Japan | 製品の破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
33 | 関節手術用器械 | 肩関節再建用手術用器械 | Arthrex Japan | 製品の破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
34 | 関節手術用器械 | Attune Intuition手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
35 | 関節手術用器械 | Attune Intuition手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
36 | 関節手術用器械 | LCSコンプリート人工膝関節 システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
37 | 関節手術用器械 | P.F.C.シグマ人工膝関節 システム用手術器械(オプション) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
38 | 関節手術用器械 | P.F.C.シグマ人工膝関節 システム用手術器械(オプション) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 骨折 | 外国 | 1 | 情報提供
39 | 関節手術用器械 | Pinnacleアセタブラーカップシステム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
40 | 関節手術用器械 | Pinnacleアセタブラーカップシステム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
41 | 関節手術用器械 | Summit人工股関節システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
42 | 関節手術用器械 | アンテリア アプローチ用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 12 | 情報提供
43 | 関節手術用器械 | デュラロックカップ人工股関節システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
44 | 関節手術用器械 | COMPREHENSIVE ショルダーシステムインスツルメント | ジンマー・バイオメット | 破損 | なし | 外国 | 1 | その他
45 | 関節手術用器械 | Hip手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 先端部の破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | その他
46 | 関節手術用器械 | Hip手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 破損 | 手技遅延 | 外国 | 1 | その他
47 | 関節手術用器械 | Hip手術器械2 | ジンマー・バイオメット | 手術機械が適切に機能しなかった | なし | 外国 | 1 | その他
48 | 関節手術用器械 | Hip手術器械2 | ジンマー・バイオメット | 破損 | 再置換のキャンセル | 外国 | 1 | その他
49 | 関節手術用器械 | NEXGENインスツルメント | ジンマー・バイオメット | ピンの曲がり | 体内遺残 | 外国 | 1 | その他
50 | 関節手術用器械 | NEXGENインスツルメント | ジンマー・バイオメット | 破損 | なし | 外国 | 1 | その他
51 | 関節手術用器械 | NEXGENインスツルメント | ジンマー・バイオメット | 破損 | 手術遅延 | 外国 | 1 | その他
52 | 関節手術用器械 | NEXGENインスツルメント | ジンマー・バイオメット | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | その他
53 | 関節手術用器械 | NEXGENインスツルメント | ジンマー・バイオメット | 破損 | 不明 | 外国 | 1 | その他
54 | 関節手術用器械 | NEXGENインスツルメント | ジンマー・バイオメット | 分解 | 体内遺残 | 外国 | 1 | その他
55 | 関節手術用器械 | PERSONAインスツルメント | ジンマー・バイオメット | 破損 | 不明 | 外国 | 3 | その他
56 | 関節手術用器械 | GENESIS Ⅱ 手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
57 | 関節手術用器械 | LEGION リームスルートライアル 手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
58 | 関節手術用器械 | LEGION リビジョンティビアル 手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
59 | 関節手術用器械 | LEGION リビジョンフェモラル 手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
60 | 関節手術用器械 | Stride 用手術器械(1) | スミス・アンド・ネフュー | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
61 | 関節手術用器械 | アンソロジー手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 動作不良 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
62 | 関節手術用器械 | アンソロジー手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
63 | 関節手術用器械 | アンソロジー手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
64 | 関節手術用器械 | ミニマ アンテロラテラル器械セット | 日本リマ | 外れ | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | その他
65 | 関節手術用器械 | モジュラス ミディアム ロング ベーシック インストゥルメント セット | 日本リマ | 取り外し不能 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | その他
66 | 関節手術用器械 | MEDACTA 全人工膝関節システム用手術器械 | メダクタジャパン | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
67 | 眼内レンズ挿入器 | モナーク ハンドピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | 角膜浮腫、手術延長 | 外国 | 1 | その他
68 | 経皮心筋焼灼術用電気手術ユニット | Ampere 高周波発生装置 | セント・ジュード・メディカル | 機能不全 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
69 | 経皮心筋焼灼術用電気手術ユニット | マエストロ4000 カーディアックアブレーションシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 誤作動の疑い | 心室性不整脈 | 外国 | 1 | 情報提供
70 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 引火、放電 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
71 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品(未滅菌) | コヴィディエンジャパン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 2 | 情報提供
72 | 高周波処置用能動器具 | ディスポ ハンドコントロール プラス | 日本メディカルネクスト | 放電 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
73 | 高周波処置用能動器具 | PEAKプラズマブレード | 日本メドトロニック | なし | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
74 | 高周波処置用能動器具 | PEAKプラズマブレード | 日本メドトロニック | 意図せぬ放電 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
75 | 高周波処置用能動器具 | PEAKプラズマブレード | 日本メドトロニック | 亀裂 | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
76 | 高周波処置用能動器具 | PEAKプラズマブレード | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
77 | 高周波処置用能動器具 | PEAKプラズマブレード | 日本メドトロニック | 破損、溶解 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
78 | 高周波処置用能動器具 | PEAKプラズマブレード | 日本メドトロニック | 不明 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
79 | 高周波処置用能動器具 | PEAKプラズマブレード | 日本メドトロニック | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
80 | 骨手術用器械 | DHS/DCS手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
81 | 骨手術用器械 | ExpertTM R/AFN手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
82 | 骨手術用器械 | ExpertTM ティビアルネイル手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 2 | 情報提供
83 | 骨手術用器械 | HCS手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
84 | 骨手術用器械 | LCPミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 4 | 情報提供
85 | 骨手術用器械 | LCPミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 3 | 情報提供
86 | 骨手術用器械 | LCPラージ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
87 | 骨手術用器械 | Matrix Mandibleシステム手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
88 | 骨手術用器械 | PFNA手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
89 | 骨手術用器械 | PFNA手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 2 | 情報提供
90 | 骨手術用器械 | PFN手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
91 | 骨手術用器械 | TEN手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 8 | 情報提供
92 | 骨手術用器械 | TFNA手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
93 | 骨手術用器械 | TFNA手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 2 | 情報提供
94 | 骨手術用器械 | VAロッキングハンドシステム手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
95 | 骨手術用器械 | キャニュレイテッドスクリュー手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 3 | 情報提供
96 | 骨手術用器械 | コンパクトMF手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 4 | 情報提供
97 | 骨手術用器械 | スクリュー抜去セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
98 | 骨手術用器械 | ティビアルネイル手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
99 | 骨手術用器械 | ペルビック手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
100 | 骨手術用器械 | ラージ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
101 | 骨手術用器械 | 骨接合手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 2 | 情報提供
102 | 骨手術用器械 | 折損スクリュー摘出用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
103 | 骨手術用器械 | 折損スクリュー摘出用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 3 | 情報提供
104 | 骨手術用器械 | TRAUMA汎用手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 破損 | 不明 | 外国 | 1 | その他
105 | 骨手術用器械 | プレート&スクリュー 手術器械2 | ジンマー・バイオメット | 折れ、破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | その他
106 | 骨手術用器械 | 髄内釘手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | その他
107 | 骨手術用器械 | 髄内釘手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 破損 | 不明 | 外国 | 1 | その他
108 | 骨手術用器械 | InterTAN用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
109 | 骨手術用器械 | InterTAN用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
110 | 骨手術用器械 | アズニス マイクロ キャニュレイテッドスクリュー用器械 | 日本ストライカー | 折れ | 骨折 | 外国 | 1 | 情報提供
111 | 骨手術用器械 | ガンマ3ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 外れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
112 | 骨手術用器械 | アキュメッドネイル用手術器械 | 日本メディカルネクスト | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
113 | 骨手術用器械 | Navインスツルメント | 日本メドトロニック | 破損 | 棘突起の損傷 | 外国 | 2 | 情報提供
114 | 骨手術用器械 | Navインスツルメント | 日本メドトロニック | 破損の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
115 | 骨手術用器械 | デプスゲージ、プローベ | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | その他
116 | 骨手術用器械 | デプスゲージ、プローベ | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
117 | 骨手術用器械 | デプスゲージ、プローベ | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 外国 | 4 | 情報提供
118 | 骨手術用器械 | ピン | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 4 | 情報提供
119 | 骨タップ | タップ | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 2 | 情報提供
120 | シェーバシステム | モータードライブユニット | スミス・アンド・ネフュー | 短絡 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
121 | シェーバシステム | モータードライブユニット | スミス・アンド・ネフュー | 不明 | 軟骨損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
122 | シェーバシステム | モータードライブユニット | スミス・アンド・ネフュー | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
123 | シェーバシステム | EMブレード | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 外国 | 6 | 情報提供
124 | シェーバシステム | ENTブレード(耳鼻咽喉科・整形領域用) | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 外国 | 11 | 情報提供
125 | 止血用押圧器具 | フェモストップ2プラス | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 偽性動脈瘤、血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
126 | 止血用押圧器具 | フェモストップ2プラス | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 出血 | 外国 | 2 | 情報提供
127 | 止血用押圧器具 | TRバンド | テルモ | 空気漏れ | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
128 | 止血用押圧器具 | TRバンド | テルモ | 不明 | コンパートメント症候群、血腫 | 外国 | 1 | その他
129 | 手術用消息子 | 消息子 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 外国 | 2 | 情報提供
130 | 手術用ドリルアタッチメント | RIA ドライブシャフト | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 3 | 情報提供
131 | 手術用ドリルアタッチメント | アンスパック ドリルアタッチメント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 製品の過熱 | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
132 | 手術用ドリルアタッチメント | アンスパック ドリルアタッチメント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 製品の過熱 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
133 | 手術用ドリルアタッチメント | 骨手術用ドリルアタッチメントセット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
134 | 手術用ドリルアタッチメント | シグネチャードリルアタッチメント | 日本ストライカー | 発熱 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
135 | 手術用ドリルアタッチメント | ストライカー社 ドリルアタッチメント2 | 日本ストライカー | 発熱 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
136 | 手術用ドリルアタッチメント | 関節手術用ドリルアタッチメント | 日本ストライカー | 損傷 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
137 | 手術用ドリルアタッチメント | Navドリルアタッチメント | 日本メドトロニック | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
138 | 手術用ドリルアタッチメント | Navドリルアタッチメント | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
139 | 手術用ドリルアタッチメント | POWEREASE用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 外国 | 1 | その他
140 | 手術用ドリルアタッチメント | POWEREASE用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 外国 | 6 | 情報提供
141 | 手術用ドリルアタッチメント | POWEREASE用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 外国 | 4 | 情報提供
142 | 手術用ドリルビット | ドリルビット | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
143 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | イレウス、胸膜炎、呼吸不全、出血、腸軸捻、肺炎、腹痛、盲腸穿孔、癒着 | 外国 | 1 | その他
144 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | なし | 外国 | 3 | その他
145 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 時間延長 | 外国 | 1 | その他
146 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 時間延長、麻酔の追加 | 外国 | 3 | その他
147 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 手術中止 | 外国 | 6 | その他
148 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 術式移行 | 外国 | 24 | その他
149 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 術式移行、組織損傷、麻酔の追加 | 外国 | 1 | その他
150 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 腸損傷 | 外国 | 2 | その他
151 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 麻酔の追加 | 外国 | 2 | その他
152 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | リーク、多臓器不全、腸穿孔、敗血症性ショック、腹腔内膿瘍 | 外国 | 1 | その他
153 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 再入院、出血 | 外国 | 1 | その他
154 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 出血 | 外国 | 1 | その他
155 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 不明 | 外国 | 1 | その他
156 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
157 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 画像不良 | 時間延長、麻酔の追加 | 外国 | 1 | その他
158 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 時間延長 | 外国 | 8 | その他
159 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 時間延長、麻酔の追加 | 外国 | 3 | その他
160 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 手術中止 | 外国 | 3 | その他
161 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 術式移行 | 外国 | 12 | その他
162 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 術式移行、麻酔の追加 | 外国 | 1 | その他
163 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良、破損 | 術式移行 | 外国 | 1 | その他
164 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 急性腎不全、呼吸不全、小腸穿孔、進行性頻脈、多臓器不全、敗血症性ショック、腹痛、腹膜炎 | 外国 | 1 | その他
165 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 出血、術式移行 | 外国 | 1 | その他
166 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 術後の痛み、腸損傷、敗血症 | 外国 | 1 | その他
167 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 腸損傷 | 外国 | 1 | その他
168 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 不明 | 外国 | 1 | その他
169 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 術式移行 | 外国 | 6 | その他
170 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 術式移行、麻酔の追加 | 外国 | 1 | その他
171 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良、破損 | 術式移行 | 外国 | 1 | その他
172 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | 手術延長 | 外国 | 1 | 情報提供
173 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
174 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
175 | 焼灼術用電気手術ユニット | ニューロサーモ NT500 | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 手技の延長 | 外国 | 3 | 情報提供
176 | 焼灼術用電気手術ユニット | ニューロサーモ NT500 | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 組織損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
177 | 焼灼術用電気手術ユニット | ニューロサーモ NT500 | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 熱傷 | 外国 | 2 | 情報提供
178 | 焼灼術用電気手術ユニット | ニューロサーモ NT500 (対極板) | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 熱傷 | 外国 | 8 | 情報提供
179 | 処置用対極板 | コンメド サーモガード | 日本メディカルネクスト | 欠損 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
180 | 処置用対極板 | コンメド ディスポーザブル 対極板 | 日本メディカルネクスト | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
181 | 心臓用電気手術ユニット | AtriCure RFアブレーションシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 手術延長、出血、穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
182 | 心臓用電気手術ユニット | AtriCure RFアブレーションシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 手術時間の延長、出血、穿孔、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
183 | 心臓用電気手術ユニット | AtriCure RFアブレーションシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 出血、穿孔、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
184 | 靭帯・腱手術用器械 | 膝靭帯再建用手術器械 | Arthrex Japan | 製品の破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
185 | 靭帯・腱手術用器械 | Mitek インスツルメンツ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
186 | 靭帯・腱手術用器械 | Mitek インスツルメンツ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 11 | 情報提供
187 | 靭帯・腱手術用器械 | SPORTS汎用手術器械 | ジンマー・バイオメット | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | その他
188 | 靭帯・腱手術用器械 | ACL/PCL 手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
189 | 靭帯・腱手術用器械 | エリート プレミアム インスタビリティ システム | スミス・アンド・ネフュー | 折損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
190 | 靭帯・腱手術用器械 | エリート プレミアム インスタビリティ システム | スミス・アンド・ネフュー | 先端破損 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
191 | 心内膜心筋用生検鉗子 | 心筋用生検鉗子 | Cardinal Health Japan | なし | 一過性脳虚血発作 | 外国 | 1 | 情報提供
192 | 心内膜心筋用生検鉗子 | クック.フレキシブル鉗子 | Cook Japan | 不明 | 出血、心外膜滲出 | 外国 | 2 | 情報提供
193 | 整形外科用バー | シンリーム手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 外れ | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
194 | 整形外科用バー | シンリーム手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
195 | 整形外科用バー | シンリーム手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 4 | 情報提供
196 | 整形外科用バー | ENTバー(耳鼻科・整形領域用) | 日本メドトロニック | 破損 | めまい、顔面神経損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
197 | 脊椎手術用器械 | Expedium器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
198 | 脊椎手術用器械 | Expedium器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 3 | 情報提供
199 | 脊椎手術用器械 | Expedium器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 4 | 情報提供
200 | 脊椎手術用器械 | Vectra システム手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 変形 | 血管損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
201 | 脊椎手術用器械 | VIPER3D器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
202 | 脊椎手術用器械 | Instinct Java 手術器械 | ジンマー・バイオメット | 折れ、破損 | 時間延長 | 外国 | 1 | その他
203 | 脊椎手術用器械 | Instinct Java 手術器械 | ジンマー・バイオメット | 破損 | 不明 | 外国 | 1 | その他
204 | 脊椎手術用器械 | 胸腰椎手術器械2 | ジンマー・バイオメット | 破損 | 不明 | 外国 | 1 | その他
205 | 脊椎手術用器械 | VLIFT用手術器械 | 日本ストライカー | 損傷 | 手技時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
206 | 脊椎手術用器械 | Xia用手術器械 | 日本ストライカー | なし | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
207 | 脊椎手術用器械 | PRESTIGE用手術器械 | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 骨折、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
208 | 脊椎手術用器械 | スクレーパー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
209 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 外れ | 不明 | 外国 | 3 | 情報提供
210 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
211 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
212 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 出血、神経障害、損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
213 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
214 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
215 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 外国 | 1 | その他
216 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 外国 | 3 | 情報提供
217 | 脊椎手術用器械 | 吸引管 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
218 | 線形加速器システム | Hi-ARTシステム | 日本アキュレイ | ブレーキ不良 | なし | 外国 | 2 | 回収（改修）
219 | 線形加速器システム | 線形加速器システム MHI-TM2000 | 日立製作所 | 照射位置ずれ | なし | 外国 | 1 | 回収（改修）
220 | 創外固定器 | 創外固定用器具器械 | 日本ストライカー | 固着 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
221 | 創外固定器 | オーソフィックス創外固定器(TL-HEX) | 日本メディカルネクスト | 固着 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
222 | 創外固定器 | オーソフィックス創外固定器(トゥルーロックシステム) | 日本メディカルネクスト | 破損 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
223 | 単回使用開創器 | ACROBAT-i ポジショナー | ゲティンゲグループ・ジャパン | 不明 | 血腫発生 | 外国 | 1 | 情報提供
224 | 単回使用開創器 | ACROBAT-i ポジショナー | ゲティンゲグループ・ジャパン | 不明 | 血腫発生および心筋へのダメージ | 外国 | 1 | 情報提供
225 | 単回使用開創器 | AtriCure ダイセクター | センチュリーメディカル | 不明 | 手術時間の延長、出血、穿孔、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
226 | 単回使用開創器 | AtriCure ダイセクター | センチュリーメディカル | 不明 | 手術時間の延長、出血、組織損傷、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
227 | 単回使用開創器 | AtriCure ダイセクター | センチュリーメディカル | 不明 | 出血、組織損傷、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
228 | 単回使用眼科用ナイフ | 眼科用ディスポーザブルナイフ | 日本アルコン | 切開不良 | チン小帯断裂 | 外国 | 1 | その他
229 | 単回使用眼球固定鈎 | MST Malyugin リング | プライムファイン | 不明 | 水晶体前嚢破損 | 外国 | 1 | その他
230 | 単回使用眼球固定鈎 | MST Malyugin リング | プライムファイン | 不明 | 虹彩腫脹 | 外国 | 1 | その他
231 | 単回使用関節手術用器械 | 単回使用関節手術用手術器械 | Arthrex Japan | 製品の破損 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
232 | 単回使用関節手術用器械 | PPKインサーターチップ | ジンマー・バイオメット | 関節内への脱落、分離 | なし | 外国 | 1 | その他
233 | 単回使用関節手術用器械 | Zimmer 単回使用人工肩関節手術器械 | ジンマー・バイオメット | 破損 | 不明 | 外国 | 2 | その他
234 | 単回使用骨手術用器械 | RIA チューブアセンブリ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
235 | 単回使用骨手術用器械 | ALPS 単回使用インスツルメント(未滅菌) | ジンマー・バイオメット | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | その他
236 | 単回使用骨手術用器械 | PERI-LOC プレーティングシステム用手術器械(滅菌 ) | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
237 | 単回使用骨手術用器械 | 滅菌済ピン | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
238 | 単回使用骨手術用器械 | PAKニードル | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 不明 | 外国 | 1 | その他
239 | 単回使用靱帯・腱手術用器械 | パッシングピン | スミス・アンド・ネフュー | 先端破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
240 | 単回使用手術用ドリルアタッチメント | レトロ用ドリルシステム | Arthrex Japan | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 6 | 情報提供
241 | 単回使用靭帯・腱手術用器械 | ドリル アンド ワイヤー(滅菌済) | スミス・アンド・ネフュー | 折損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
242 | 単回使用靭帯・腱手術用器械 | ドリル アンド ワイヤー(滅菌済) | スミス・アンド・ネフュー | 先端破損 | 再手術、体内遺残、疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
243 | 単回使用靭帯・腱手術用器械 | ドリル アンド ワイヤー(滅菌済) | スミス・アンド・ネフュー | 先端破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
244 | 単回使用靭帯・腱手術用器械 | 単回使用SN鏡視下手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 折損 | 手術時間の延長、体内遺残、皮切の増大 | 外国 | 1 | 情報提供
245 | 単回使用靭帯・腱手術用器械 | 単回使用SN鏡視下手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
246 | 単回使用整形外科用バー | Synergy Resection シェーバーブレード | Arthrex Japan | 製品の破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
247 | 単回使用整形外科用バー | Synergy Resection シェーバーブレード | Arthrex Japan | 製品の破損 | 摘出の為の手術 | 外国 | 1 | 情報提供
248 | 単回使用整形外科用バー | ハイスピード ドリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残のおそれ | 外国 | 2 | 情報提供
249 | 単回使用整形外科用バー | 滅菌済穿孔ツール(単回使用) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 製品の過熱 | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
250 | 単回使用整形外科用バー | シグネチャーカッティングアクセサリー | 日本ストライカー | 脱落、破損 | 追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
251 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨手術器械用鋸刃(5) | 日本ストライカー | 過熱 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
252 | 単回使用整形外科用バー | ENTパワーシステム ASBバー | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
253 | 単回使用整形外科用バー | Xomed パワーシステム アクセサリー | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
254 | 単回使用整形外科用バー | Xomed パワーシステム アクセサリー | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残のおそれ | 外国 | 2 | 情報提供
255 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス SBバー | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
256 | 単回使用整形外科用バー | Sterile ドリルビット | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 外国 | 3 | 情報提供
257 | 単回使用臓器固定用圧子 | ACROBAT-i スタビライザー | ゲティンゲグループ・ジャパン | 一部破損または部品欠落 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
258 | 単回使用ハンドコントロール式電気手術器用アクティブ電極 | コロラド マイクロディセクション ニードル電極 | 日本ストライカー | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
259 | 単回使用レーザガイド用プローブ | AMS GreenLight HPS ファイバー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 折れ | なし | 外国 | 9 | 情報提供
260 | 単回使用レーザガイド用プローブ | AMS GreenLight HPS ファイバー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 折れ | 外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
261 | 単回使用レーザガイド用プローブ | AMS GreenLight HPS ファイバー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
262 | 単回使用レーザガイド用プローブ | AMS GreenLight HPS ファイバー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
263 | 単回使用レーザガイド用プローブ | AMS GreenLight HPS ファイバー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
264 | 単回使用レーザガイド用プローブ | フレキシーバ・アキュマックス レーザファイバ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 4 | 情報提供
265 | 超音波式ハイパサーミアシステム | MRガイド集束超音波治療器 ExAblate 2000 | GEヘルスケア・ジャパン | 不明 | 高周波火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
266 | 超音波手術器 | サージカル ティシュー マネージメント システム | オリンパスメディカルシステムズ | 変形 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
267 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 引火 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
268 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 外国 | 16 | 情報提供
269 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
270 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 外国 | 21 | 情報提供
271 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
272 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 変形 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
273 | 超音波処置用能動器具 | da Vinci シリーズ ハーモニック ACE インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留の疑い、術式移行 | 外国 | 1 | その他
274 | 超音波処置用能動器具 | da Vinci シリーズ ハーモニック ACE インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 術式移行 | 外国 | 1 | その他
275 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シール不良の疑い | 開腹手術への移行、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
276 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落(ブレード) | 開腹手術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
277 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シール不良、欠損（パッド） | 開腹手術への移行、出血の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
278 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シール不良の疑い | 後出血、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
279 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 操作不能 | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
280 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス 7 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シール不良 | 後出血、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
281 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス 7 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シール不良の疑い | 後出血、再手術 | 外国 | 2 | 情報提供
282 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス 7 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シール不良の疑い | 出血、入院期間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
283 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック FOCUS プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シール不良の疑い | 後出血、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
284 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック FOCUS プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 3 | 情報提供
285 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック HD 1000i | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シール不良の疑い | 後出血、再手術 | 外国 | 2 | 情報提供
286 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック HD 1000i | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 意図しない組織損傷、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
287 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック HD 1000i | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 再手術、熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
288 | 治療用電気手術器 | 高周波焼灼電源装置 ESG-400 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
289 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | 表示不良 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
290 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 2 | 情報提供
291 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | なし | 外国 | 11 | 情報提供
292 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | 後出血 | 外国 | 2 | 情報提供
293 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | 出血 | 外国 | 14 | 情報提供
294 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | ナイフの露出 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
295 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良 | なし | 外国 | 29 | 情報提供
296 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
297 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良、欠損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
298 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良、剥れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
299 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 亀裂 | なし | 外国 | 6 | 情報提供
300 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 亀裂、放電 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
301 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 外国 | 7 | 情報提供
302 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
303 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 外国 | 4 | 情報提供
304 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落、剥れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
305 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落、変形 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
306 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 剥れ | なし | 外国 | 3 | 情報提供
307 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 後出血 | 外国 | 2 | 情報提供
308 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 組織損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
309 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 変形 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
310 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 放電 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
311 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 引火 | なし | 外国 | 5 | 情報提供
312 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 引火、発火 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
313 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 引火、変形 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
314 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 引火、放電 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
315 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 誤作動 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
316 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | なし | 外国 | 3 | 情報提供
317 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | 開腹手術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
318 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | 後出血 | 外国 | 1 | 情報提供
319 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | 出血 | 外国 | 2 | 情報提供
320 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
321 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い、放電 | リーク | 外国 | 1 | 情報提供
322 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 神経損傷、組織損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
323 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 2 | 情報提供
324 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 熱傷の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
325 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 異常音、出力スイッチ不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
326 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 亀裂、誤作動、接触不良、折れ曲がり | なし | 外国 | 1 | 情報提供
327 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエンジャパン | エラー発生、亀裂、折れ曲がり、磨耗 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
328 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエンジャパン | なし | 苦痛、浮腫 | 外国 | 1 | 情報提供
329 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエンジャパン | 器具認識不良、折れ曲がり | なし | 外国 | 1 | 情報提供
330 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエンジャパン | 穴、焼損、折れ曲がり、操作不能、膨張 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
331 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエンジャパン | 固着、折れ曲がり | なし | 外国 | 1 | 情報提供
332 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエンジャパン | 出力上昇 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
333 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエンジャパン | 折れ曲がり、操作不能、脱落、変形、捕捉 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
334 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエンジャパン | 折れ曲がり、操作不能、変形 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
335 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエンジャパン | 折れ曲がり、変形 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
336 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3(エンドヴィーナス クロージャー RF ジェネレータ 3) | コヴィディエンジャパン | なし | 血栓症、痛み、発赤、皮膚障害、浮腫、痺れ | 外国 | 1 | 情報提供
337 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3(エンドヴィーナス クロージャー RF ジェネレータ 3) | コヴィディエンジャパン | 異常音 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
338 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3(エンドヴィーナス クロージャー RF ジェネレータ 3) | コヴィディエンジャパン | 異物混入、操作不能 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
339 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3(エンドヴィーナス クロージャー RF ジェネレータ 3) | コヴィディエンジャパン | 誤作動 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
340 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム(エンドヴィーナス クロージャー RF ジェネレータ) | コヴィディエンジャパン | エラー表示、出力上昇 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
341 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
342 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | エラー発生、異物付着 | 後出血 | 外国 | 1 | その他
343 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | エラー発生、異物付着 | 出血、術式移行 | 外国 | 1 | その他
344 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | シーリング不全 | 出血、術式移行 | 外国 | 1 | その他
345 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | シール不良 | 開腹手術への移行、出血 | 外国 | 1 | その他
346 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | シール不良 | 出血 | 外国 | 1 | その他
347 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | シール不良 | 術後出血 | 外国 | 1 | 回収（改修）
348 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | 異物付着 | 不明 | 外国 | 2 | その他
349 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 麻酔の追加 | 外国 | 3 | その他
350 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | なし | 外国 | 1 | その他
351 | 治療用能動器具 | エンシール G2 ティシューシーラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シール不良の疑い | 再手術、後出血 | 外国 | 1 | 情報提供
352 | 治療用能動器具 | エンシール G2 ティシューシーラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落の疑い | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
353 | 電気パッド加温装置コントロールユニット | 患者加温システム ユニークテンプ | アイ・エム・アイ | 機能停止 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
354 | 電池電源式骨手術用器械 | システムシリーズ パワーシステム | 日本ストライカー | 過剰な振動 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
355 | 電池電源式骨手術用器械 | システムシリーズ パワーシステム | 日本ストライカー | 破損 | 損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
356 | 電池電源式焼灼器 | 電池焼灼器 | セント・ジュード・メディカル | 発火 | 火傷のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
357 | 電動式骨手術器械 | Colibri システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 製品の破損 | 体内残留のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
358 | 電動式骨手術器械 | Electric ドライブシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 製品の過熱 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
359 | 電動式骨手術器械 | ストライカー社 TPSシステム電動式骨手術装置 | 日本ストライカー | 過熱 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
360 | 電動式骨手術器械 | POWEREASE ドライバ | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
361 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良、破損の疑い | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
362 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 4 | 情報提供
363 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 外国 | 1 | その他
364 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 外国 | 17 | 情報提供
365 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 捻れ | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
366 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 外国 | 1 | その他
367 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 変形 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
368 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー TE 01 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
369 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | EMナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 誤差 | 手術時間の延長、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
370 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | EMナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 誤差の疑い | 傷害 | 外国 | 1 | 情報提供
371 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | O-arm トラッカーの不良 | スクリューの再配置 | 外国 | 1 | 情報提供
372 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | なし | スクリュー逸脱、手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
373 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | なし | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
374 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | なし | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
375 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 誤差 | スクリューの再配置 | 外国 | 2 | その他
376 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 誤差 | スクリューの再配置 | 外国 | 5 | 情報提供
377 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 誤差 | スクリューの再配置、手術時間の延長 | 外国 | 1 | その他
378 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 誤差 | スクリューの再配置、手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
379 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 誤差 | リードの再配置 | 外国 | 1 | 情報提供
380 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 誤差 | 意図しない箇所の穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
381 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 誤差 | 合併症、穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
382 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 誤差 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | その他
383 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 誤差 | 手術時間の延長 | 外国 | 4 | 情報提供
384 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 誤差 | 穿孔 | 外国 | 2 | 情報提供
385 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 誤差 | 脳脊髄液漏出 | 外国 | 1 | 情報提供
386 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 誤差、接続不良 | スクリューの再配置、痛み | 外国 | 1 | 情報提供
387 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 誤差の疑い | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | その他
388 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 接続不良 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
389 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR CoolPulse プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ショートの疑い | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
390 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR CoolPulse プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 電極先端部の破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
391 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR CoolPulse プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 電極先端部の破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 9 | 情報提供
392 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ショートの疑い | 火傷 | 外国 | 3 | 情報提供
393 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ショートの疑い | 火傷のおそれ | 外国 | 7 | 情報提供
394 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 電極先端部の破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 2 | 情報提供
395 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 灌流液による熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
396 | バイポーラ電極 | アースロケア専用ワンド | スミス・アンド・ネフュー | なし | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
397 | バイポーラ電極 | アースロケア専用ワンド | スミス・アンド・ネフュー | 電極脱落 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
398 | バイポーラ電極 | アースロケア専用ワンド | スミス・アンド・ネフュー | 電極破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
399 | バイポーラ電極 | アトラスワンド | スミス・アンド・ネフュー | 電極脱落 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
400 | バイポーラ電極 | アトラスワンド | スミス・アンド・ネフュー | 電極破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
401 | バイポーラ電極 | アトラスワンド | スミス・アンド・ネフュー | 不明 | 熱傷 | 外国 | 3 | 情報提供
402 | バイポーラ電極 | アトラスワンド | スミス・アンド・ネフュー | 不明 | 熱傷、皮膚損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
403 | バイポーラ電極 | コブレーター2ワンド ICW | スミス・アンド・ネフュー | 不明 | 出血、組織損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
404 | バイポーラ電極 | コブレーター2ワンド ICW | スミス・アンド・ネフュー | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
405 | バイポーラ電極 | AtriCure アイソレータートランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | 不明 | その他の組織損傷、手術延長、出血、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
406 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | エラーコード表示 | 再手術、手術中止 | 外国 | 1 | その他
407 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | 機器停止（硝子体機能使用不可） | 眼圧上昇、再手術（眼内レンズ挿入）、視力障害、手術中止、術後炎症、瞳孔ブロック、嚢胞様黄斑浮腫 | 外国 | 1 | その他
408 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | 吸引不良、超音波発振不良 | 角膜熱傷 | 外国 | 1 | その他
409 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | システムメッセージ表示、フットスイッチ認識不良 | 再手術、手術中止 | 外国 | 1 | その他
410 | 白内障・硝子体手術装置 | ステラリス | ボシュロム・ジャパン | 不明 | 角膜混濁、角膜熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
411 | 白内障・硝子体手術装置 | ステラリス | ボシュロム・ジャパン | 不明 | 角膜混濁、角膜熱傷、眼内炎 | 外国 | 1 | その他
412 | 白内障・硝子体手術装置 | ステラリス | ボシュロム・ジャパン | 部品過熱 | 角膜熱傷 | 外国 | 1 | その他
413 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
414 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 電子部品の故障の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
415 | 非中心循環系永久刺入向け手動式ブラキセラピー装置用放射線源 | セラAgX100 | 日本メジフィジックス | 不明 | 尿道癌 | 外国 | 13 | その他
416 | 複数エネルギー処置用能動器具 | サンダービート タイプS | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
417 | 複数エネルギー処置用能動器具 | サンダービート タイプS | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
418 | やすり | ラスプ | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | その他
419 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
420 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | 剥れ | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
421 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | 表示不良 | なし | 外国 | 7 | 情報提供
422 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
423 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | エラー発生、表示不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
424 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | エラー発生、表示不良の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
425 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
426 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 表示不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
427 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
428 | ラジオ波焼灼システム | RFA システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 運動機能障害 | 外国 | 1 | その他
429 | ラジオ波焼灼システム | RFA システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 外科的処置、眼瞼下垂、神経障害、知覚障害 | 外国 | 1 | その他
430 | ラジオ波焼灼システム | RFA システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 胸水、神経損傷 | 外国 | 1 | その他
431 | ラジオ波焼灼システム | RFA システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 言語障害、神経損傷、麻痺 | 外国 | 1 | その他
432 | ラジオ波焼灼システム | RFA システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 呼吸不全、神経損傷 | 外国 | 1 | その他
433 | ラジオ波焼灼システム | RFA システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
434 | ラジオ波焼灼システム | RFA システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 神経損傷 | 外国 | 1 | その他
435 | ラジオ波焼灼システム | RFA システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 知覚障害 | 外国 | 2 | その他
436 | ラジオ波焼灼システム | RFA システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 追加処置、熱傷のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
437 | ラジオ波焼灼システム | RFA システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
438 | ラジオ波焼灼システム | RFA システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供