## 分類７
＜参考資料＞医療機器外国不具合報告 分類（７）： 眼科用機器（27件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | 詳細不明のレンズ不具合 | レンズ摘出 | 外国 | 1 | その他
2 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ UV吸収型 非球面 シングルピース | 日本アルコン | レンズ損傷 | レンズ摘出、切開創拡大 | 外国 | 1 | その他
3 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出 | 外国 | 2 | その他
4 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出、切開創拡大 | 外国 | 1 | その他
5 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | 後嚢破損 | 外国 | 1 | その他
6 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部変形 | レンズ摘出、切開創拡大 | 外国 | 1 | その他
7 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ損傷 | レンズ摘出、詳細不明の眼部健康被害、切開創拡大 | 外国 | 1 | その他
8 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ損傷 | レンズ摘出、前眼部硝子体切除術 | 外国 | 1 | その他
9 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出、眼内レンズ偏位、詳細不明の眼部健康被害 | 外国 | 1 | その他
10 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出、術式変更（超音波乳化吸引術） | 外国 | 2 | その他
11 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出、切開創拡大 | 外国 | 1 | その他
12 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュー オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | アカントアメーバ角膜炎 | 外国 | 1 | その他
13 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュー オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜びらん | 外国 | 1 | その他
14 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュー オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 外国 | 4 | その他
15 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュー オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 感染性角膜潰瘍 | 外国 | 1 | その他
16 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | SofLens59 同種同効品:メダリストⅡ | ボシュロム・ジャパン | 不明 | 細菌性角膜潰瘍 | 外国 | 1 | 情報提供
17 | 前房レンズ | アルコンシングルピースUV前房レンズ | 日本アルコン | レンズ光学部損傷 | レンズ摘出、術式変更(超音波乳化吸引術） | 外国 | 1 | その他
18 | 前房レンズ | アルコンシングルピースUV前房レンズ | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出、術式変更（超音波乳化吸引術） | 外国 | 1 | その他
19 | 挿入器付後房レンズ | アルコン ウルトラサート アクリソフ IQ シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出 | 外国 | 1 | その他
20 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア +2.5D シングルピース | 日本アルコン | 詳細不明のレンズ不具合 | レンズ摘出 | 外国 | 1 | その他
21 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア トーリック シングルピース | 日本アルコン | レンズ光学部損傷 | ハロー、レンズ摘出・再挿入 | 外国 | 1 | その他
22 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー トゥルーアイ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 外国 | 1 | その他