## 分類８
＜参考資料＞医療機器外国不具合報告 分類（８）： 衛生材料・避妊用具・家庭用機器等（60件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 救急絆創膏 | Ⅳ3000ドレッシング | スミス・アンド・ネフュー | 不明 | 刺激性皮膚炎、水泡 | 外国 | 1 | 情報提供
2 | 救急絆創膏 | IV3000ドレッシング | スミス・アンド・ネフュー | 不明 | アレルギー反応 | 外国 | 2 | 情報提供
3 | 子宮内避妊用具 | ノバT 380 | バイエル薬品 | 医療機器破損 | 避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 2 | その他
4 | 子宮内避妊用具 | ノバT 380 | バイエル薬品 | 医療機器破損 | 不明 | 外国 | 12 | その他
5 | 子宮内避妊用具 | ノバT 380 | バイエル薬品 | 不明 | 異所性妊娠流産、避妊具使用中の異所性妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
6 | 子宮内避妊用具 | ノバT 380 | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器埋没、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 3 | 情報提供
7 | 子宮内避妊用具 | ノバT 380 | バイエル薬品 | 不明 | 感覚鈍麻、動悸 | 外国 | 1 | その他
8 | 子宮内避妊用具 | ノバT 380 | バイエル薬品 | 不明 | 血中銅増加 | 外国 | 1 | その他
9 | 子宮内避妊用具 | ノバT 380 | バイエル薬品 | 不明 | 骨盤内炎症性疾患、卵巣膿瘍 | 外国 | 1 | 情報提供
10 | 子宮内避妊用具 | ノバT 380 | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔 | 外国 | 5 | 情報提供
11 | 子宮内避妊用具 | ノバT 380 | バイエル薬品 | 不明 | 子宮内膜炎、感染性流産、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
12 | 子宮内避妊用具 | ノバT 380 | バイエル薬品 | 不明 | 自然流産、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 4 | 情報提供
13 | 子宮内避妊用具 | ノバT 380 | バイエル薬品 | 不明 | 性器出血 | 外国 | 1 | 情報提供
14 | 子宮内避妊用具 | ノバT 380 | バイエル薬品 | 不明 | 早期流産、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
15 | 子宮内避妊用具 | ノバT 380 | バイエル薬品 | 不明 | 胎児モニタリング異常、早産児、胎向異常 | 外国 | 2 | その他
16 | 子宮内避妊用具 | ノバT 380 | バイエル薬品 | 不明 | 低出生体重児 | 外国 | 1 | その他
17 | 子宮内避妊用具 | ノバT 380 | バイエル薬品 | 不明 | 妊娠時出血、自然流産、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
18 | 子宮内避妊用具 | ノバT 380 | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の異所性妊娠 | 外国 | 2 | 情報提供
19 | 子宮内避妊用具 | ノバT 380 | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 16 | 情報提供
20 | 子宮内避妊用具 | ノバT 380 | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の妊娠、子宮穿孔、消化管損傷 | 外国 | 1 | その他
21 | 子宮内避妊用具 | ノバT 380 | バイエル薬品 | 不明 | 腹膜出血、異所性妊娠破裂、避妊具使用中の異所性妊娠 | 外国 | 1 | その他