## コンビネーション医薬品（外国）
<参考> コンビネーション医薬品外国報告（1546件）
番号 | 一般的名称（医薬品） | 一般的名称 （医療機器に係る部分） | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 今後の対応
97 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.15mg | マイランEPD | 製品供給の問題 | なし | 外国 | 1 | その他
98 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 薬剤を失った | 過小量投与の可能性 | 外国 | 1 | その他
99 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 薬液が出なかった | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
100 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 注射針の曲がり | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
101 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 注射針が折れた | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 4 | その他
102 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 注射針が横方向へ発射した | 注射部位裂傷/注射部位瘢痕 | 外国 | 1 | その他
103 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 注射出来なかった | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 5 | その他
104 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 注射構造不具合 | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | 回収（改修）
105 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 注射を感じない | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
106 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 注射出来なかった | 打撲傷 | 外国 | 1 | その他
107 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 注射出来なかった | 死亡 | 外国 | 1 | その他
108 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 注射出来なかった | なし | 外国 | 1 | その他
109 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 青い側から針が出た | 親指に刺さった | 外国 | 1 | その他
110 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 青いピンが壊れてエピペンに残った | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
111 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 針が出なかった | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 6 | その他
112 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 針が出なかった | なし | 外国 | 1 | その他
113 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 針が曲がっていた | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
114 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 針が曲がった | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
115 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 針が完全に出なかった感じ | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
116 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 針が外れた | 指に刺さった | 外国 | 1 | その他
117 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 親指から針が抜けなかった | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
118 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 出ていた、針が曲がり | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
119 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 使用後にニードルカバーが針を覆わなかった | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
120 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 作動しなかった | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 16 | その他
121 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 作動しなかった | 死亡 | 外国 | 1 | その他
122 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 作動しなかった | なし | 外国 | 1 | その他
123 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 作動しない、針が出ない | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
124 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 作動しない、針が曲がっていた | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
125 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 作動しても部分的、作動し難い | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
126 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 機器が的確に作動しなかった | 過小量投与 | 外国 | 1 | その他
127 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 期限切れの製品使用 | 死亡 | 外国 | 3 | その他
128 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 壊れて投薬できない | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
129 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 医療機器無効 | なし | 外国 | 1 | その他
130 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 医療機器不具合 | なし | 外国 | 9 | その他
131 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 医療機器不具合 | アナフィラキシーショック | 外国 | 1 | その他
132 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 医療機器の問題 | 注射部位損傷 | 外国 | 1 | その他
133 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | ペンを投与したときに薬液がすぐに上がって出てきた | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
134 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | ペンが勝手に作動した | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
135 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | ペンが出なかった | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
136 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | ペンが作動しなかった | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 13 | その他
137 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | ペンが作動しなかった | 死亡 | 外国 | 3 | その他
138 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | ペンが作動しなかった | アナフィラキシー反応 | 外国 | 1 | その他
139 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | かかりがあり釣り針の様な針、注射器が引き戻せない | 注射部位損傷/注射器に押し当てられた皮膚に紫色の輪ができた | 外国 | 1 | その他
140 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | エピペンの液が出なかった | 生命を脅かすおそれ | 外国 | 1 | その他
141 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mg シリンジ1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 収納困難 | 針穿刺による感染のおそれ | 外国 | 3 | 情報提供
142 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 収納困難 | 感染のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
143 | イキセキズマブ（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | トルツ皮下注80mgオートインジェクター | 日本イーライリリー | 収納困難 | なし | 外国 | 8 | その他
144 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド30ミックス注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器不具合（疑い） | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
145 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド30ミックス注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器破損 | 血中ブドウ糖増加、四肢損傷（脚） | 外国 | 1 | その他
146 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド30ミックス注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器の問題（疑い）、医療機器リーク（疑い） | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | その他
147 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド30ミックス注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器の問題（疑い） | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | その他
148 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器不具合（疑い） | 入院 | 外国 | 1 | その他
149 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器不具合（疑い） | 糖尿病性ケトアシドーシス | 外国 | 1 | その他
150 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器不具合（疑い） | 血中ブドウ糖増加、糖尿病性ケトアシドーシス | 外国 | 1 | その他
151 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器不具合（疑い） | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 7 | その他
152 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器不具合（疑い） | 胃の内容物が排出されない、血中ブドウ糖増加、注射部位損傷、注射部位内出血、注射部位瘢痕 | 外国 | 1 | その他
153 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器不具合（外部からの異物混入） | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | その他
154 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器不具合 | 血中ブドウ糖変動、糖尿病性ケトアシドーシス | 外国 | 1 | その他
155 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器機能不良（疑い） | 糖尿病性ケトアシドーシス | 外国 | 1 | その他
156 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器の問題（疑い）、医療機器リーク（疑い） | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | その他
157 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器の問題（疑い） | 低血糖性意識消失、低血糖性痙攣 | 外国 | 1 | その他
158 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器の問題（疑い） | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 8 | その他
159 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器の問題 | 血中ブドウ糖減少、血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | その他
160 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器に関する問題（疑い）、医療機器機能不良（疑い） | 血中ブドウ糖増加、糖尿病性ケトアシドーシス | 外国 | 1 | その他
161 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器による誤用量投与（疑い）、医療機器機能不良（疑い） | 低血糖性痙攣 | 外国 | 1 | その他
162 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | なし | 低血糖ショック | 外国 | 1 | その他
163 | インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボラピッド注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | なし | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
164 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | 注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
165 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | なし | 外国 | 2 | 情報提供
166 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 適用部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
167 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
168 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 高血糖 | 外国 | 2 | 情報提供
169 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 倦怠感、投与部位腫瘤 | 外国 | 1 | 情報提供
170 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖変動 | 外国 | 1 | 情報提供
171 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 2 | 情報提供
172 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 過少量投与 | 外国 | 2 | 情報提供
173 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | なし | 外国 | 4 | 情報提供
174 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い、排出精度が不正確である疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
175 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
176 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位内出血 | 外国 | 1 | 情報提供
177 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位出血 | 外国 | 1 | 情報提供
178 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 錯感覚、多汗症 | 外国 | 1 | 情報提供
179 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加、注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
180 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 3 | 情報提供
181 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 悪心、呼吸困難、高血糖、思考異常、食欲減退、注射部位漏出、糖尿病性ケトアシドーシス、落ち着きのなさ、嘔吐 | 外国 | 1 | 情報提供
182 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | なし | 外国 | 6 | 情報提供
183 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | 注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
184 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | 高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
185 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
186 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | 血中ブドウ糖異常 | 外国 | 1 | 情報提供
187 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | 仮死、血中ブドウ糖増加、糖尿病性ケトアシドーシス | 外国 | 1 | 情報提供
188 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 低血糖症 | 外国 | 2 | 情報提供
189 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位疼痛 | 外国 | 5 | 情報提供
190 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位出血 | 外国 | 1 | 情報提供
191 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位腫瘤 | 外国 | 1 | 情報提供
192 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位硬結、注射部位出血、注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
193 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位血管外漏出、注射部位出血、注射部位内出血、注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
194 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 四肢痛 | 外国 | 1 | 情報提供
195 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 高血糖、失神 | 外国 | 1 | 情報提供
196 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
197 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 9 | 情報提供
198 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖異常 | 外国 | 1 | 情報提供
199 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | なし | 外国 | 3 | 情報提供
200 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 糖尿病性ケトアシドーシス | 外国 | 1 | 情報提供
201 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位疼痛 | 外国 | 11 | 情報提供
202 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位内出血、注射部位疼痛 | 外国 | 2 | 情報提供
203 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位内出血、注射部位変色 | 外国 | 1 | 情報提供
204 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位損傷、注射部位疼痛 | 外国 | 2 | 情報提供
205 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位出血、注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
206 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位出血 | 外国 | 8 | 情報提供
207 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位腫瘤、注射部位出血、注射部位疼痛、注射部位瘢痕 | 外国 | 1 | 情報提供
208 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 高血糖の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
209 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 9 | 情報提供
210 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖異常 | 外国 | 1 | 情報提供
211 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | びくびく感 | 外国 | 1 | 情報提供
212 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | なし | 外国 | 9 | 情報提供
213 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 意識消失 、ケトアシドーシス 、昏睡 | 外国 | 1 | 情報提供
214 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | 注射部位疼痛 | 外国 | 2 | 情報提供
215 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | 注射部位反応、注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
216 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | 注射部位内出血、注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
217 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | 注射部位損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
218 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加、注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
219 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 3 | 情報提供
220 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖異常 | 外国 | 1 | 情報提供
221 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
222 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位内出血、注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
223 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 高血糖の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
224 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 6 | 情報提供
225 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血中ブドウ糖異常 | 外国 | 1 | 情報提供
226 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
227 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | ピストン棒の故障の疑い、排出精度が不正確である疑い | 血中ブドウ糖減少 | 外国 | 1 | 情報提供
228 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | ピストン棒の故障の疑い | 注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
229 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | カートリッジホルダーの故障の疑い、単位設定ダイアルの故障の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
230 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 2 | 情報提供
231 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | 血中ブドウ糖異常 | 外国 | 1 | 情報提供
232 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 薬効欠如 | 外国 | 1 | 情報提供
233 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 高血糖、失神 | 外国 | 1 | 情報提供
234 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 高血糖 | 外国 | 2 | 情報提供
235 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 3 | 情報提供
236 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | なし | 外国 | 4 | 情報提供
237 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
238 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位不快感 | 外国 | 1 | 情報提供
239 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
240 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 2 | 情報提供
241 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
242 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、排出精度が不正確である疑い | 低血糖症 | 外国 | 1 | 情報提供
243 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、排出精度が不正確である疑い | 高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
244 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
245 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
246 | インスリン デグルデク（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | トレシーバ注フレックスタッチ | ノボノルディスクファーマ | 医療機器不具合(疑い) | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
247 | インスリン デグルデク（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | トレシーバ注フレックスタッチ | ノボノルディスクファーマ | 医療機器機能不良（疑い）、医療機器不具合(疑い) | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
248 | インスリン デグルデク（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | トレシーバ注フレックスタッチ | ノボノルディスクファーマ | 医療機器機能不良(疑い) | 医学的観察、食欲亢進 | 外国 | 1 | 情報提供
249 | インスリン デグルデク（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | トレシーバ注フレックスタッチ | ノボノルディスクファーマ | 医療機器リーク、医療機器欠陥（ピストンワッシャー欠落） | なし | 外国 | 1 | 情報提供
250 | インスリン デグルデク（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | トレシーバ注フレックスタッチ | ノボノルディスクファーマ | 医療機器に関する問題(疑い)、過量投与（疑い） | 悪寒、無動 | 外国 | 1 | その他
251 | インスリン デグルデク（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | トレシーバ注フレックスタッチ | ノボノルディスクファーマ | なし | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | その他
252 | インスリン デテミル（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | レべミル注 フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器機能不良（疑い） | 糖尿病性ケトアシドーシス | 外国 | 1 | その他
253 | ウステキヌマブ（遺伝子組換え） | 針付プレフィル用シリンジ | ステラーラ皮下注45㎎シリンジ | ヤンセンファーマ | 収納困難、注入困難 | 感染のおそれ | 外国 | 1 | その他
254 | ウステキヌマブ（遺伝子組換え） | 針付プレフィル用シリンジ | ステラーラ皮下注45㎎シリンジ | ヤンセンファーマ | 収納困難 | 感染のおそれ | 外国 | 27 | その他
255 | エタネルセプト（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | エンブレル皮下注50mgペン1.0mL | ファイザー | 作動しなかった | 注射部位疼痛、投薬欠落 | 外国 | 1 | その他
256 | エタネルセプト（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | エンブレル皮下注50mgペン1.0mL | ファイザー | 機能不良 | 過少量投与／関節リウマチ再燃 | 外国 | 1 | その他
257 | エタネルセプト（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | エンブレル皮下注50mgペン1.0mL | ファイザー | 医療機器の不具合 | 全身健康状態低下、疼痛 | 外国 | 1 | その他
258 | ゴリムマブ（遺伝子組換え） | 針付きプレフィル用シリンジ | シンポニー皮下注50㎎シリンジ | ヤンセンファーマ | 収納困難 | 感染のおそれ | 外国 | 1 | その他
259 | ソマトロピン（遺伝子組換え） | 医薬品ペン型注入器 | ジェノトロピンゴークイック注用5.3MG | ファイザー | 調整ノブの不具合、投与が失敗した | 投薬欠落 | 外国 | 1 | その他
260 | ソマトロピン（遺伝子組換え） | 医薬品ペン型注入器 | ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg | ファイザー | ノブを押し下げにくい | 注射部位内出血、注射部位疼痛、投薬欠落 | 外国 | 1 | その他
261 | デュラグルチド（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス | 日本イーライリリー | 収納困難 | 医療機器関連損傷 | 外国 | 2 | その他
262 | デュラグルチド（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス | 日本イーライリリー | 収納困難 | なし | 外国 | 22 | その他
263 | ヒトインスリン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ノボリンN注フレックスペン | ノボノルディスクファーマ | 医療機器の問題（疑い） 医療機器による誤用量投与（疑い） | 高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
264 | ランレオチド酢酸塩 | 針付きプレフィル用シリンジ | ソマチュリン皮下注 | 帝人ファーマ | 機械器具の破損 | 注射部位疼痛 | 外国 | 1 | その他
265 | リスペリドン持効性懸濁注射液 | 針付きプレフィル用シリンジ | リスパダールコンスタ筋注用37.5mg | ヤンセンファーマ | 施注中の注射針の外れ | 感染のおそれ | 外国 | 1 | その他
266 | リスペリドン持効性懸濁注射液 | 針付きプレフィル用シリンジ | リスパダールコンスタ筋注用50mg | ヤンセンファーマ | 施注中の注射針の外れ | 感染のおそれ | 外国 | 6 | その他
267 | リュープロレリン酢酸塩 | プレフィル用シリンジ | Prostap 3 DCS 11.25mg | 武田薬品工業 | 誤穿刺 | 医療機器関連損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
268 | リラグルチド（遺伝子組換え） | 医薬品ペン型注入器 | ビクトーザ皮下注18mg | ノボノルディスクファーマ | 医療機器不具合(疑い) | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
269 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 疼痛 | 外国 | 1 | その他
270 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 卵巣静脈血栓症 | 外国 | 1 | その他
271 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 卵管膿瘍 | 外国 | 1 | 情報提供
272 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 卵管炎、卵巣炎 | 外国 | 1 | 情報提供
273 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 卵管炎 | 外国 | 1 | 情報提供
274 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 薬効欠如 | 外国 | 3 | 情報提供
275 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 腹腔鏡検査 | 外国 | 1 | その他
276 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 不正子宮出血 | 外国 | 1 | 情報提供
277 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 232 | 情報提供
278 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の異所性妊娠 | 外国 | 78 | 情報提供
279 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 背部痛 | 外国 | 1 | 情報提供
280 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 敗血症 | 外国 | 1 | 情報提供
281 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 妊具使用中の異所性妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
282 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 早産児 | 外国 | 1 | 情報提供
283 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 性器出血 | 外国 | 1 | 情報提供
284 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 心筋炎 | 外国 | 1 | その他
285 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 処置後出血 | 外国 | 1 | 情報提供
286 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 処置後感染 | 外国 | 2 | 情報提供
287 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 失神寸前の状態 | 外国 | 1 | 情報提供
288 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 自然流産 | 外国 | 6 | 情報提供
289 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 死産 | 外国 | 1 | 情報提供
290 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮嚢胞 | 外国 | 1 | その他
291 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮内膜炎 | 外国 | 2 | 情報提供
292 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮内避妊具除去 | 外国 | 1 | 情報提供
293 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮内感染 | 外国 | 1 | 情報提供
294 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔 | 外国 | 244 | 情報提供
295 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮頚部出血 | 外国 | 1 | その他
296 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮頚管炎 | 外国 | 1 | 情報提供
297 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮感染 | 外国 | 2 | 情報提供
298 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 骨盤内感染 | 外国 | 2 | 情報提供
299 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 骨盤内炎症性疾患 | 外国 | 17 | 情報提供
300 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 骨盤痛 | 外国 | 1 | 情報提供
301 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 枯死卵 | 外国 | 1 | 情報提供
302 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 月経障害 | 外国 | 2 | 情報提供
303 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 月経過多 | 外国 | 3 | 情報提供
304 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 機能不全性子宮出血 | 外国 | 1 | 情報提供
305 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 外科手術 | 外国 | 1 | その他
306 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器埋没、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
307 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器埋没 | 外国 | 209 | 情報提供
308 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器除去合併症 | 外国 | 2 | 情報提供
309 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器除去 | 外国 | 1 | 情報提供
310 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器関連損傷 | 外国 | 1 | その他
311 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器位置異常、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
312 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器位置異常 | 外国 | 84 | 情報提供
313 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器圧出 | 外国 | 1 | 情報提供
314 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 異所性妊娠破裂、避妊具使用中の異所性妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
315 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 異所性妊娠破裂、妊娠時出血、避妊具使用中の異所性妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
316 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 異所性妊娠 | 外国 | 4 | 情報提供
317 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | クラミジア性骨盤内炎症性疾患 | 外国 | 1 | 情報提供
318 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | アナフィラキシーショック | 外国 | 1 | その他
319 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 痙攣発作、意識消失 | 外国 | 1 | その他
320 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 淋疾、骨盤内炎症性疾患 | 外国 | 1 | その他
321 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 流産、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
322 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 卵管卵巣膿瘍、生殖器の炎症 | 外国 | 1 | 情報提供
323 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 腹膜出血、避妊具使用中の異所性妊娠 | 外国 | 1 | その他
324 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 腹膜炎、処置による腸管穿孔 | 外国 | 1 | その他
325 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 腹腔内出血、避妊具使用中の異所性妊娠 | 外国 | 1 | その他
326 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 不全流産、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
327 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の妊娠、避妊具使用中の異所性妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
328 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の妊娠、妊娠時出血 | 外国 | 3 | 情報提供
329 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の妊娠、自然流産 | 外国 | 2 | 情報提供
330 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の妊娠、子宮穿孔 | 外国 | 5 | 情報提供
331 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の妊娠、医療機器埋没 | 外国 | 1 | 情報提供
332 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の妊娠、医療機器位置異常 | 外国 | 3 | 情報提供
333 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の異所性妊娠、卵管炎 | 外国 | 1 | 情報提供
334 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の異所性妊娠、骨盤内炎症性疾患 | 外国 | 1 | 情報提供
335 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の異所性妊娠、 避妊具使用中の妊娠、自然流産 | 外国 | 1 | 情報提供
336 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 背部痛、 腹痛、骨盤痛 | 外国 | 1 | 情報提供
337 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 敗血症性ショック、β溶血性レンサ球菌感染 | 外国 | 1 | その他
338 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 敗血症、β溶血性レンサ球菌感染、開腹、硬膜外麻酔 | 外国 | 1 | その他
339 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 妊娠時出血、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 3 | 情報提供
340 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 胎児死亡、 妊娠時出血、 絨毛膜下血腫、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
341 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 早産児、低出生体重児 | 外国 | 1 | その他
342 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 前置胎盤による出血、 早産、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
343 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 出血性卵巣嚢胞、 卵巣嚢胞破裂、子宮穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
344 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 腫瘍出血、子宮平滑筋腫 | 外国 | 1 | その他
345 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 自然流産、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 18 | 情報提供
346 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 自然流産、避妊具使用中の異所性妊娠 | 外国 | 3 | 情報提供
347 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 自然流産、妊娠前の母体の曝露 | 外国 | 1 | 情報提供
348 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 自然流産、 避妊具使用中の妊娠、子宮穿孔 | 外国 | 2 | 情報提供
349 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 自然流産、 妊娠時出血、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
350 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 自然流産、 胎盤早期剥離、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
351 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮嚢胞、卵管卵巣炎 | 外国 | 1 | その他
352 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔、膀胱穿孔 | 外国 | 1 | その他
353 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 3 | 情報提供
354 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔、大腸穿孔 | 外国 | 1 | その他
355 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔、医療機器位置異常 | 外国 | 1 | 情報提供
356 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 細菌性膿瘍、骨盤内感染 | 外国 | 1 | 情報提供
357 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 細菌性子宮内膜炎、血症性ショック | 外国 | 1 | 情報提供
358 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 骨盤内炎症性疾患、子宮穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
359 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 骨盤内炎症性疾患、医療機器埋没 | 外国 | 1 | 情報提供
360 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 骨盤内炎症性疾患、 自然流産、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
361 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 骨盤痛、月経過多 | 外国 | 1 | 情報提供
362 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 月経過多、 避妊具使用中の妊娠、子宮穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
363 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 稽留流産、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 5 | 情報提供
364 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 稽留流産、 避妊具使用中の妊娠、子宮穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
365 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 顔面浮腫、 子宮肥大、 性器出血、 発疹、全身健康状態低下 | 外国 | 1 | その他
366 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器埋没、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
367 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器埋没、子宮出血 | 外国 | 1 | 情報提供
368 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器埋没、医療機器位置異常 | 外国 | 1 | 情報提供
369 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器埋没、 自然流産、 妊娠時出血、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
370 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器除去合併症、医療機器埋没 | 外国 | 1 | 情報提供
371 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器関連合併症、医療機器位置異常 | 外国 | 1 | 情報提供
372 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器関連感染、婦人科クラミジア感染 | 外国 | 1 | 情報提供
373 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器位置異常、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 5 | 情報提供
374 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器位置異常、子宮穿孔 | 外国 | 3 | 情報提供
375 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 異物反応、好酸球増加症 | 外国 | 1 | その他
376 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 異所性妊娠流産、避妊具使用中の異所性妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
377 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 異所性妊娠流産、 骨盤内出血、避妊具使用中の異所性妊娠 | 外国 | 1 | その他
378 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 異所性妊娠破裂、避妊具使用中の異所性妊娠 | 外国 | 7 | 情報提供
379 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 異所性妊娠破裂、 内出血、避妊具使用中の異所性妊娠 | 外国 | 1 | その他
380 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | レンサ球菌感染、 敗血症、骨盤内炎症性疾患 | 外国 | 1 | 情報提供
381 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | ギラン、バレー症候群、骨盤内感染 | 外国 | 1 | その他
382 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
383 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮感染 、 自然流産 、 胎盤遺残または卵膜遺残 、 妊娠３７週未満の前期破水 、 妊娠時出血 、 羊水量減少、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | その他
384 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器埋没、異所性妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
385 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 使用困難な医療機器 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
386 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 使用困難な医療機器 | 子宮穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
387 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器物理的性状の問題 | 不明 | 外国 | 2 | 情報提供
388 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損 | 不明 | 外国 | 22 | その他
389 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損 | 不明 | 外国 | 51 | 情報提供
390 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損 | 子宮穿孔 | 外国 | 1 | その他
391 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損 | 子宮穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
392 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損 | 医療機器埋没 | 外国 | 11 | その他
393 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損 | 医療機器埋没 | 外国 | 29 | 情報提供
394 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損 | 医療機器位置異常 | 外国 | 2 | その他
395 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
396 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損 | 子宮損傷、子宮穿孔 | 外国 | 1 | その他
397 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損 | 医療機器位置異常、避妊具使用中の妊娠 | 外国 | 1 | その他
398 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器破損 | 医療機器位置異常、医療機器埋没 | 外国 | 1 | 情報提供
399 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 医療機器使用の問題 | 医療機器位置異常 | 外国 | 1 | 情報提供
400 | 乾燥濃縮人C1-インアクチベーター | 薬液用両刃針 | ベリナートP静注用500 | CSLベーリング | 医療機器装着の問題、調製に関する製品品質の問題 | 治療用製品無効 | 外国 | 1 | その他