## 分類１
分類（１）： 画像診断用機器（11件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O-arm イメージングシステム (タイプ1) | 日本メドトロニック | X線照射不良 | 手術の中止 | 国内 | 1 | 情報提供
2 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O-arm イメージングシステム (タイプ1) | 日本メドトロニック | 起動不良 | 手術の中止 | 国内 | 1 | 情報提供
3 | 循環器用超音波画像診断装置 | ビジキューブ | 上田日本無線 | 損傷 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
4 | 据置型デジタル式乳房用X線診断装置 | マンモマート インスピレーション | シーメンスヘルスケア | 誤動作 | なし | 国内 | 1 | その他
5 | 全身用X線CT診断装置 | ブリリアンスCT | フィリップス・ジャパン | 発煙 | なし | 国内 | 1 | その他
6 | 多相電動式造影剤注入装置 | アバンタ インジェクション システム | バイエル薬品 | 不明 | 空気塞栓 | 国内 | 1 | 情報提供
7 | 多相電動式造影剤注入装置 | メドラッドCTインジェクター STL/D | バイエル薬品 | インジェクターヘッドの落下 | 顔の挫傷 | 国内 | 1 | その他
8 | 多相電動式造影剤注入装置 | 造影剤注入装置 Press Duo | 根本杏林堂 | カテスタンド用アームの破断 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
9 | 超電導磁石式全身用MR装置 | 全身用MR装置 Ingenia 3.0T CX | フィリップス・ジャパン | なし | 左手薬指の骨折 | 国内 | 1 | その他
10 | 汎用超音波画像診断装置 | 超音波画像診断装置 EPIQ/Affiniti(EPIQ) | フィリップス・ジャパン | なし | 食道穿孔 | 国内 | 2 | その他