## 分類２
分類（２）： 生体監視・臨床検査機器等（195件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 植込み型心電用データレコーダ | コンファーム Rx AF | アボットメディカルジャパン | 不明 | 再手術 | 国内 | 2 | 情報提供
2 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | データ収集機能不全 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
3 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | 不明 | アレルギー | 国内 | 1 | 情報提供
4 | 外部電源式内視鏡用光源装置 | D-ライト P光源装置 | エム・シー・メディカル | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5 | 滑走式ミクロトーム | ティシュー・テック スマートセクション | サクラファインテックジャパン | 取扱操作説明書の注意喚起記載内容不十分 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | コヴィディエンジャパン | なし | 滞留、痛み | 国内 | 1 | 情報提供
7 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | コヴィディエンジャパン | なし | 腸の拡張、腸閉塞、痛み、潰瘍の悪化、浮腫性狭窄の悪化、埋伏 | 国内 | 1 | 情報提供
8 | 関節鏡用液体拡張装置 | アースロスコピー ポンプ モデル200 | 日本ストライカー | 吸引できない | 不明 | 国内 | 1 | その他
9 | 機能検査オキシメータ | 無侵襲混合血酸素飽和度監視システム | コヴィディエンジャパン | 誤接続、測定不良、破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
10 | 筋電計 | リードポイント フォーカス | 日本メドトロニック | PCのフリーズ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
11 | グルコース分析装置 | ワンタッチベリオプロプラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 誤認識 | 誤診断と処置、高血糖 | 国内 | 1 | その他
12 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレPro | アボットジャパン | 皮下穿刺部のフィラメント消失 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
13 | グルコースモニタシステム | メドトロニックiPro2(Enliteセンサ及びEnliteサータ) | 日本メドトロニック | 穿刺不全 | 外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
14 | グルコースモニタシステム | メドトロニックiPro2(Enliteセンサ及びEnliteサータ) | 日本メドトロニック | 電極の破損の疑い | 体内遺残の疑い | 国内 | 26 | 情報提供
15 | 経皮血中ガス分析装置・パルスオキシメータ組合せ生体現象監視用機器 | 経皮血液ガスシステム TCM4シリーズ | ラジオメーター | なし | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
16 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画像不良 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
17 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり、破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
18 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 固定不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
19 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
20 | 硬性レゼクトスコープ | OES Pro レゼクトスコープ | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留 | 国内 | 3 | 情報提供
21 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 残留の疑い | 国内 | 3 | その他
22 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク（アーク放電）、破損 | なし | 国内 | 1 | その他
23 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | その他
24 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 術式移行 | 国内 | 1 | その他
25 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | HiQ+送水・吸引システム | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
26 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 絶縁不良の疑い | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
27 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 脱落、破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
28 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | ピン抜け | 残留のおそれ | 国内 | 1 | その他
29 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 手術時間延長のおそれ | 国内 | 1 | その他
30 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 術式移行 | 国内 | 1 | その他
31 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | フレキシブル鉗子 | エム・シー・メディカル | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
32 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | 鉗子 | エム・シー・メディカル | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
33 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | ヒップ インスツルメント | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 破損片の体内遺残 | 国内 | 1 | その他
34 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | 内視鏡下テンポラリークリップ | ビー・ブラウンエースクラップ | 脱落 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
35 | 再使用可能なパルスオキシメータプローブ | ネルコアセンサ DS100A | コヴィディエンジャパン | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
36 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオIQ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常 | 低血糖 | 国内 | 1 | その他
37 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオビュー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常 | 低血糖 | 国内 | 1 | その他
38 | 自己検査用グルコース測定器 | アキュチェックアビバ | ロシュDCジャパン | データ異常 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置 | 国内 | 1 | その他
39 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | OTSCシステム | センチュリーメディカル | 抜去不能 | 追加措置 | 国内 | 1 | 情報提供
40 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | スパイバイト バイオプシーフォーセプス | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
41 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ラディアルジョー4 バイオプシーフォーセプス Pulmo | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ワイヤの損傷 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
42 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | 生体情報モニタ IntelliVue MP5 | フィリップス・ジャパン | 再起動 | なし | 国内 | 1 | その他
43 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ベッドサイドモニタ BSM-5100シリーズ ライフスコープA | 日本光電工業 | データの混入 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
44 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンド キャッチ ゴールド | コヴィディエンジャパン | 破損 | 創拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
45 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト Ⅱ | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
46 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト Ⅱ | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 開腹手術への移行、体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
47 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト Ⅱ | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
48 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト Ⅱ | コヴィディエンジャパン | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
49 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 国内 | 7 | 情報提供
50 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
51 | 心臓カテーテル用検査装置 | イーピーワークメイトシステムClaris | アボットメディカルジャパン | 起動不全 | 手技の延期 | 国内 | 1 | 情報提供
52 | 診断用心臓電気刺激装置 | EP-4 電気刺激装置 | アボットメディカルジャパン | 接続ポート不良によるペーシング機能不全 | 一時的な心停止 | 国内 | 1 | 情報提供
53 | セントラルモニタ | セントラルモニタ | 日本光電工業 | アラーム鳴らない | なし | 国内 | 1 | その他
54 | 組織収納サック | アンカーⅡティシューバッグ | コンメッド・ジャパン | ワイヤーの突出 | 出血 | 国内 | 1 | その他
55 | 組織収納サック | RUSCH メモバッグ | テレフレックスメディカルジャパン | 破損 | 摘出組織片の体内落下 | 国内 | 1 | その他
56 | 体動センサ | スマートボタン体動センサ MB-01 | アレックスケア | 不明 | かぶれ、火傷または皮膚の挟み込みのおそれ、発赤 | 国内 | 1 | 情報提供
57 | 単回使用圧トランスデューサ | フロートラックセンサー | エドワーズライフサイエンス | 切断、測定値異常 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
58 | 単回使用圧トランスデューサ | フロートラックセンサー | エドワーズライフサイエンス | 測定値異常 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
59 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル 3 ルーメンパピロトーム V-System | オリンパスメディカルシステムズ | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
60 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル高周波ナイフ KD-611L | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
61 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル高周波ナイフ KD-655 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
62 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレーティングインスツルメント | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
63 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブルCystoガストロセット | センチュリーメディカル | 損傷の疑い | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
64 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ シングルユース | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
65 | 単回使用心電用電極 | ケンドール電極 | 日本コヴィディエン | なし | かぶれ | 国内 | 2 | 情報提供
66 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル高周波スネア | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
67 | 単回使用内視鏡用細胞診ブラシ | RX サイトロジーブラシ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | はがれ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | その他
68 | ディスクリート方式臨床化学自動分析装置 | LABOSPECT 008 日立自動分析装置 | 日立ハイテクノロジーズ | 液漏れ | 反応液の薄まりによる測定値への影響のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
69 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 国内 | 10 | 情報提供
70 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 脱落 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
71 | 内視鏡ビデオ画像プロセッサ | 内視鏡カメラコンソール | ジンマー・バイオメット | 操作不能 | 再手術 | 国内 | 1 | その他
72 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | サージワンド | コヴィディエンジャパン | 絶縁部の破損、放電 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
73 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | サージワンド | コヴィディエンジャパン | 放電 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
74 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引/灌流シリーズ | 日本メディカルネクスト | 欠損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
75 | 軟性尿管腎盂鏡 | OES 腎盂尿管ファイバースコープ OLYMPUS URF TYPE P5 | オリンパスメディカルシステムズ | 抜去不能 | 開創へ移行 | 国内 | 1 | 情報提供
76 | 軟性尿管腎盂鏡 | 腎盂尿管ファイバースコープ OLYMPUS URF-P6 | オリンパスメディカルシステムズ | 湾曲作動不良 | 中止 | 国内 | 1 | 情報提供
77 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSpO2 モニタリングシステムJP | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い | チアノーゼ | 国内 | 1 | 情報提供
78 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL80FLEXシステム | ラジオメーター | データ異常 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置 | 国内 | 1 | 情報提供
79 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL80FLEXシステム | ラジオメーター | データ異常 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
80 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL80FLEXシステム | ラジオメーター | 異常検知不可 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
81 | 皮質電極 | D.ZAPエレクトロード | 日本メドトロニック | 抵抗値異常 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
82 | ビデオ硬性腹腔鏡 | ENDOEYE FLEX先端湾曲ビデオスコープ OLYMPUS LTF-S190-5 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
83 | ビデオ硬性腹腔鏡 | EVIS 細径胸腔ビデオスコープ OLYMPUS LTF TYPE 240 | オリンパスメディカルシステムズ | 劣化 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
84 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-H290Z | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 感染の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
85 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-XP290N | オリンパスメディカルシステムズ | たるみ | 出血により搬送 | 国内 | 1 | 情報提供
86 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF TYPE PQ260 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
87 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
88 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
89 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | 電子内視鏡 EI-530B | 富士フイルム | 不明 | 肝虚血 | 国内 | 2 | その他
90 | ビデオ軟性小腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 小腸ビデオスコープ OLYMPUS SIF-H290S | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
91 | ビデオ軟性小腸鏡 | 電子内視鏡 EN-450T5/W | 富士フイルム | 不明 | 肝虚血 | 国内 | 1 | その他
92 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE Q260AZI | オリンパスメディカルシステムズ | 穴あき、取り違え | 感染の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
93 | ビデオ軟性大腸鏡 | 電子内視鏡 EC-L600ZP7 | 富士フイルム | なし | 穿孔 | 国内 | 1 | その他
94 | ビデオ軟性大腸鏡 | 電子内視鏡 EC-L600ZP7 | 富士フイルム | なし | 敗血性ショック | 国内 | 1 | その他
95 | ビデオ軟性胆道鏡 | 胆道ビデオスコープ OLYMPUS CHF TYPE V | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
96 | ビデオ軟性膀胱尿道鏡 | VISERA 膀胱腎盂ビデオスコープ OLYMPUS CYF TYPE VA2 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 感染 | 国内 | 1 | 情報提供
97 | ビデオ軟性膀胱尿道鏡 | 膀胱腎盂ビデオスコープ OLYMPUS CYF-VHA | オリンパスメディカルシステムズ | 汚れ | 感染 | 国内 | 3 | 情報提供
98 | フローサイトメータ | BD FACSCalibur HG フローサイトメーター | 日本ベクトン・ディッキンソン | 配線切れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
99 | マルチガスモジュール | マルチガスユニット GF-200シリーズ | 日本光電工業 | 波形及びパラメータの消失 | なし | 国内 | 1 | その他
100 | 無呼吸アラーム | ベビーセンス | JCRファーマ | アラーム鳴らない | チアノーゼ | 国内 | 1 | その他
101 | 無呼吸アラーム | ベビーセンス | JCRファーマ | アラーム鳴らない | なし | 国内 | 11 | その他
102 | 無呼吸アラーム | ベビーセンス | JCRファーマ | アラーム鳴らない | なし | 国内 | 22 | 回収（改修）
103 | 無呼吸アラーム | ベビーセンス | JCRファーマ | アラーム鳴らない | 蘇生処置の遅延 | 国内 | 1 | 回収（改修）
104 | 誘発反応測定装置 | NIMエクリプス システム | 日本メドトロニック | 不明 | 左眼腫脹 | 国内 | 1 | 情報提供