## 分類５
分類（５）： 治療・鋼製機器等（814件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | アプライヤ | クラニオフィックス 鉗子 | ビー・ブラウンエースクラップ | 動作不良、留置困難 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
2 | 医科用捲綿子 | HC2 STD サンプラー | キアゲン | 使用時にスワブの軸部が折れた。 | なし | 国内 | 1 | その他
3 | 一般的電気手術器 | Synergy RF システム | Arthrex Japan | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
4 | 一般的電気手術器 | ベサリウス シリーズ | TKB | 不明 | 熱傷、皮膚障害 | 国内 | 1 | その他
5 | 一般的電気手術器 | HF サージェリーシステム | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 開腹手術への移行、尿道狭窄 | 国内 | 1 | 情報提供
6 | 一般的電気手術器 | 高周波焼灼電源装置 ESG-100 | オリンパスメディカルシステムズ | 焼灼不良 | 手術延長 | 国内 | 1 | 情報提供
7 | 一般的電気手術器 | 高周波焼灼電源装置 ESG-100 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 後出血 | 国内 | 3 | 情報提供
8 | 一般的電気手術器 | サージスタット Ⅱ | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
9 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 引火 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
10 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 亀裂、変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
11 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
12 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 固定不良の疑い | その他の組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
13 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 出力スイッチ不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
14 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 出力上昇の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
15 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
16 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 通電不良 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
17 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
18 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 変形、放電 | なし | 国内 | 6 | 情報提供
19 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 放電 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
20 | 一般的電気手術器 | Mitek VAPR VUE システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 灌流液による熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
21 | 一般的電気手術器 | AtriCure RFシステム | センチュリーメディカル | エラー発生 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
22 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 脱落 | 外科処置、手術延長 | 国内 | 1 | 情報提供
23 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
24 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | 日本メドトロニック | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
25 | ウォーターパッド特定加温装置コントロールユニット | Arctic Sun 5000 体温管理システム | アイ・エム・アイ | 循環水流量の低下疑い | 不明 | 国内 | 1 | その他
26 | 開創器 | レトラクター | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
27 | 開創器 | レトラクター | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 血圧低下、出血、心停止、肺塞栓 | 国内 | 1 | 情報提供
28 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ラベル摩耗 | ラベル摩耗片の体内遺残の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
29 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷 | 国内 | 5 | 情報提供
30 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷、脳実質損傷 | 国内 | 3 | 情報提供
31 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
32 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の疑い、破損 | 硬膜損傷、脳実質損傷 | 国内 | 3 | 情報提供
33 | 開頭手術用ドリル | ディスポ パーフォレーター | 日本メディカルネクスト | なし | 損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
34 | 鈎 | 鈎 | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
35 | 眼科用パルスレーザ手術装置 | LenSx 眼科用レーザー手術装置 | 日本アルコン | PIサクション不良 | PRK、フラップ形成不全、手術中止 | 国内 | 1 | その他
36 | 眼科用パルスレーザ手術装置 | LenSx 眼科用レーザー手術装置 | 日本アルコン | システムメッセージ表示 | 再手術、手術中止 | 国内 | 1 | その他
37 | 眼科用パルスレーザ手術装置 | LenSx 眼科用レーザー手術装置 | 日本アルコン | 不明 | 再手術予定、手術中止、前嚢の亀裂 | 国内 | 1 | その他
38 | 眼科用レーザ光凝固装置 | アルコン ピュアポイント 眼科用光凝固装置 | 日本アルコン | レーザー照射不良 | レーザー照射、手術中止 | 国内 | 1 | その他
39 | 眼科用レーザ光凝固装置滅菌済みプローブ | アルコン ピュアポイント 照明付 エンドオキュラープローブ | 日本アルコン | 挿入不可 | 網膜損傷のおそれ | 国内 | 1 | その他
40 | 関節手術用器械 | エクリス・リバース人工肩関節用手術器具 | Wright Medical Japan | ホルダーの干渉 | 術中 骨折発生 | 国内 | 1 | その他
41 | 関節手術用器械 | Attune Intuition手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 6 | 情報提供
42 | 関節手術用器械 | Pinnacle アセタブラーカップシステム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 取り外し不能、変形の疑い | 再置換のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
43 | 関節手術用器械 | Pinnacle アセタブラーカップシステム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
44 | 関節手術用器械 | デュラロックカップ人工股関節システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
45 | 関節手術用器械 | HipAlignインスツルメント | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
46 | 関節手術用器械 | Hip手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 接続不良 | 手術時間の延長、大腿骨骨切り | 国内 | 1 | その他
47 | 関節手術用器械 | Hip手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
48 | 関節手術用器械 | Hip手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
49 | 関節手術用器械 | Hip手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 折損 | 体内遺残、体内遺残した破片摘出の再手術施行 | 国内 | 1 | その他
50 | 関節手術用器械 | Hip手術器械2 | ジンマー・バイオメット | 設計図面と製品の違い | 術後の緩みや脱転による製品の再置換のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
51 | 関節手術用器械 | Hip手術器械2 | ジンマー・バイオメット | 分解不良 | 手術時間の延長、出血量増加 | 国内 | 1 | その他
52 | 関節手術用器械 | VANGUARDインスツルメント1 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
53 | 関節手術用器械 | VANGUARDインスツルメント1 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
54 | 関節手術用器械 | VANGUARDインスツルメント1 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | その他
55 | 関節手術用器械 | Matrix ヒップ システム用手術器械(1) | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
56 | 関節手術用器械 | POLARSTEM手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 不明 | 骨折、手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
57 | 関節手術用器械 | SNOKK関節手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
58 | 関節手術用器械 | SNOKK関節手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
59 | 関節手術用器械 | optimys ショート ステム 手術器械セット | マティス | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
60 | 関節手術用器械 | ESCALADE オフセット カップ インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 接続不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
61 | 関節手術用器械 | OVATION ヒップ ステム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | なし | 骨折 | 国内 | 6 | その他
62 | 関節手術用器械 | OVATION ヒップ ステム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | なし | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
63 | 関節手術用器械 | OVATION ヒップ ステム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | その他
64 | 関節手術用器械 | Lima アセタブラーカップ インストルメント セット | 日本リマ | 取り外し不能 | ルースニングのおそれ | 国内 | 1 | その他
65 | 関節手術用器械 | ディスカバリー 人工肘関節手術器械 | 日本リマ | 取り外し不良 | 骨折 | 国内 | 1 | その他
66 | 関節手術用器械 | モジュラス ステム インストゥルメント セット | 日本リマ | 折れ | 手術時間延長 | 国内 | 1 | その他
67 | 眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
68 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | なし | 角膜内皮障害 | 国内 | 1 | 情報提供
69 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | レンズの詰まり | レンズ摘出、後嚢破損 | 国内 | 1 | 情報提供
70 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
71 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出 | 国内 | 5 | 情報提供
72 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出、角膜浮腫 | 国内 | 1 | 情報提供
73 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | レンズ支持部損傷、レンズ偏位 | レンズ摘出 | 国内 | 2 | 情報提供
74 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | レンズ偏位 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
75 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
76 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーナビ | 参天製薬 | 眼内レンズ破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
77 | 眼内レンズ挿入器 | アシコ ロイヤルインジェクター | 日本アルコン | 挿入器具作動不良 | 後嚢破損 | 国内 | 1 | その他
78 | 眼内レンズ挿入器 | モナーク ハンドピース | 日本アルコン | レンズ光学部損傷 | レンズ摘出・再挿入、切開創拡大 | 国内 | 1 | その他
79 | 起子 | ロータリーダイセクター | 八光 | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
80 | 経皮心筋焼灼術用電気手術ユニット | SATAKE・HotBalloonジェネレータ | 東レ | なし | 虚血性脳血管障害 | 国内 | 1 | 情報提供
81 | 経皮心筋焼灼術用電気手術ユニット | アタッカーPlus RF 出力発生器 | 日本メドトロニック | ノイズの発生 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
82 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 引火 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
83 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 接続不良、放電 | 熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供
84 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 発熱 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
85 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品(未滅菌) | コヴィディエンジャパン | 不明 | 内出血 | 国内 | 2 | 情報提供
86 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 引火、変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
87 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
88 | 高周波処置用能動器具 | BONIMEDマイクロニー ドル電極 | 村中医療器 | 通電不良 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
89 | 骨手術用器械 | APTUS 2.5 インスツルメント | エム・イー・システム | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
90 | 骨手術用器械 | OTBインストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 折れ | なし | 国内 | 4 | 情報提供
91 | 骨手術用器械 | TriS HTOプレート用インストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 取り外し不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
92 | 骨手術用器械 | TriS HTOプレート用インストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 折れ | なし | 国内 | 5 | 情報提供
93 | 骨手術用器械 | ExpertTM AFN Japanese手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
94 | 骨手術用器械 | ExpertTM ティビアルネイル手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
95 | 骨手術用器械 | HCS手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
96 | 骨手術用器械 | LCPスモール手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
97 | 骨手術用器械 | LCPスモール手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
98 | 骨手術用器械 | LCPミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
99 | 骨手術用器械 | LCPミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
100 | 骨手術用器械 | LCPラージ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
101 | 骨手術用器械 | Matrix Neuroシステム手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
102 | 骨手術用器械 | Matrix Neuroシステム手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
103 | 骨手術用器械 | MultiLoc手術用器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
104 | 骨手術用器械 | PFNA手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 外れ | 追加皮切処置 | 国内 | 1 | 情報提供
105 | 骨手術用器械 | TFNA手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
106 | 骨手術用器械 | VAロッキングハンドシステム手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
107 | 骨手術用器械 | ケーブルシステム手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ケーブルの緩み | 癒合不全のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
108 | 骨手術用器械 | コンパクトMF手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
109 | 骨手術用器械 | フェモラルネックシステム手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 過挿入 | 骨損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
110 | 骨手術用器械 | ラージ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
111 | 骨手術用器械 | 骨接合手術用鉗子セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
112 | 骨手術用器械 | 折損スクリュー摘出用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
113 | 骨手術用器械 | 折損スクリュー摘出用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
114 | 骨手術用器械 | TRAUMA汎用手術器械2 | ジンマー・バイオメット | 緩み | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
115 | 骨手術用器械 | プレート&スクリュー手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | その他
116 | 骨手術用器械 | 髄内釘手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
117 | 骨手術用器械 | InterTAN 用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
118 | 骨手術用器械 | META TAN ネイル用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 接続不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
119 | 骨手術用器械 | SN 骨手術用器械 | スミス・アンド・ネフュー | 接続不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
120 | 骨手術用器械 | TRIGEN ネイル用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
121 | 骨手術用器械 | TRIGEN ネイル用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
122 | 骨手術用器械 | スクリュー リムーバルセット | スミス・アンド・ネフュー | 曲がり | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
123 | 骨手術用器械 | SBフィックス用手術器械 | ホムズ技研 | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
124 | 骨手術用器械 | NRS骨手術器械 | メイラ | 折れ | 手術時間の遅延、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
125 | 骨手術用器械 | メイラフックピンネイル器械セット | メイラ | 異所留置 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
126 | 骨手術用器械 | メイラフックピンネイル用手術器械 | メイラ | 取り外し不能 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
127 | 骨手術用器械 | デプスゲージ、プローベ | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
128 | 骨手術用器械 | デプスゲージ、プローベ | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
129 | 骨手術用器械 | デプスゲージ、プローベ | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
130 | 骨手術用器械 | ハンドル | メドトロニックソファモアダネック | 異物 | 不明 | 国内 | 1 | その他
131 | 骨手術用器械 | ハンドル TE 01 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
132 | 骨手術用器械 | ピン | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
133 | 骨手術用器械 | ピン | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 血管損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
134 | 骨手術用器械 | ピン | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 尿管損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
135 | 骨手術用器械 | ONIトランスコンディラープレート用手術器械 | 帝人ナカシマメディカル | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
136 | 骨手術用器械 | MDM コンプレッション ヒップ スクリュー インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 破損 | 損傷 | 国内 | 1 | その他
137 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー&プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | その他
138 | 骨手術用器械 | プリマ ヒップ スクリュー システム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 固着 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
139 | 骨手術用器械 | AxSOS Ti用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
140 | 骨手術用器械 | T2ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
141 | 骨手術用器械 | アズニス マイクロ キャニュレイテッドスクリュー用器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
142 | 骨手術用器械 | アズニスⅢシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
143 | 骨手術用器械 | バリアックス橈骨遠位端用器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
144 | 骨手術用器械 | プレート・スクリューシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
145 | 骨手術用器械 | 内固定用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
146 | 骨手術用器械 | アキュメッドネイル用手術器械 | 日本メディカルネクスト | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
147 | 骨手術用器械 | コングルエントボーンプレートシステム専用手術器具 | 日本メディカルネクスト | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 7 | 情報提供
148 | 骨手術用器械 | Navインスツルメント(光学式トラッカー タイプ1 ) | 日本メドトロニック | 認識不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
149 | 骨手術用器械 | Navインスツルメント(光学式トラッカー タイプ2 ) | 日本メドトロニック | なし | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
150 | シェーバシステム | ENTブレード | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
151 | 止血用押圧器具 | TRバンド | テルモ | 不明 | 壊死、皮膚潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
152 | 止血用押圧器具 | TRバンド | テルモ | 不明 | 出血、裂傷 | 国内 | 1 | 情報提供
153 | 耳鼻咽喉科用鋭匙鉗子 | 前頭洞用鋭匙鉗子 | 永島医科器械 | 先端ピン破断 | 先端破片の体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
154 | 手術用骨鉗子 | CNSロンジュール | ビー・ブラウンエースクラップ | 欠け | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
155 | 手術用ドリル | ELAN4 モーターハンドピース | ビー・ブラウンエースクラップ | なし | 損傷 | 国内 | 2 | 情報提供
156 | 手術用ドリルアタッチメント | アンスパック ドリルアタッチメント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
157 | 手術用ドリルアタッチメント | POWEREASE用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
158 | 手術用ドリルアタッチメント | ストライカー社 ドリルアタッチメントⅡ | 日本ストライカー | 不明 | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
159 | 手術用ドリルアタッチメント | ストライカー社 ドリルアタッチメントⅡ | 日本ストライカー | 不明 | 不明 | 国内 | 1 | その他
160 | 手術用ドリルアタッチメント | ストライカー社 ラージボーン用アタッチメントⅡ | 日本ストライカー | 摩耗 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
161 | 手術用ドリルビット | OTB手術用ドライバービット | オリンパステルモバイオマテリアル | 取り外し不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
162 | 手術用ドリルビット | メイラ(キャニュレイティドドリル) | メイラ | 誤発送 | 再手術のおそれ、事故抜去のおそれ | 国内 | 5 | その他
163 | 手術用ドリルビット | ドリルビット | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
164 | 手術用ドリルビット | ドリルビット | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
165 | 手術用ドリルビット | Trauma用滅菌ドリルビット | 日本ストライカー | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
166 | 手術用ドリルビット | 骨手術用ドリルビット | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
167 | 手術用ナビゲーションユニット | OrthAlignPlus システム | ジンマー・バイオメット | 不明 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
168 | 手術用ナビゲーションユニット | SURESHOT ディスタルターゲティングシステム | スミス・アンド・ネフュー | 機能不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
169 | 手術用ナビゲーションユニット | SURESHOT ディスタルターゲティングシステム | スミス・アンド・ネフュー | 動作不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
170 | 手術用ナビゲーションユニット | SURESHOT ディスタルターゲティングシステム | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
171 | 手術用ネジ回し | 90°スクリュードライバー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
172 | 手術用ネジ回し | メイラ骨手術器械(手術用ネジ回し) | メイラ | 外れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
173 | 手術用ネジ回し | メイラ骨手術器械(手術用ネジ回し) | メイラ | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
174 | 手術用ネジ回し | メイラ骨手術器械(手術用ネジ回し) | メイラ | 折れ | 手術時間の延長、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
175 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | エラー発生、動作不良 | 術式移行 | 国内 | 1 | その他
176 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 術式移行、組織損傷、皮下気腫 | 国内 | 1 | その他
177 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 腎外尿溢流 | 国内 | 1 | その他
178 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 術式移行 | 国内 | 1 | その他
179 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 出血、術式移行 | 国内 | 1 | その他
180 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 手術時間延長、中断 | 国内 | 1 | その他
181 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 術式移行 | 国内 | 2 | その他
182 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 血管損傷、再手術、出血、術式移行 | 国内 | 1 | その他
183 | 手動式整形外科用注入器 | オプチガンセメントシステム | ジンマー・バイオメット | 組立不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
184 | 硝子体切除ユニットカッタハンドピース | 硝子体カッター | アールイーメディカル | 機器停止 | 術遅延のおそれ | 国内 | 1 | 回収（改修）
185 | 硝子体切除ユニットカッタハンドピース | ウルトラビット 硝子体プローブ | 日本アルコン | カッター駆動不良 | 剪刀による切除 | 国内 | 1 | その他
186 | 焼灼術用電気手術ユニット | ニューロサーモ NT500 | アボットメディカルジャパン | 起動不良 | 治療の延期 | 国内 | 1 | 情報提供
187 | 焼灼術用電気手術ユニット | ニューロサーモ NT500 | アボットメディカルジャパン | 不明 | 治療の延期 | 国内 | 1 | 情報提供
188 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
189 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | エラー表示、出力停止 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
190 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | なし | その他の組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
191 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | なし | 再手術、焼灼不良 | 国内 | 1 | 情報提供
192 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | なし | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
193 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | なし | 心室細動 | 国内 | 1 | 情報提供
194 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
195 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 亀裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
196 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 亀裂、漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
197 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
198 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 欠損、漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
199 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
200 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 折れ曲がり | なし | 国内 | 1 | 情報提供
201 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 折れ曲がり、破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
202 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 折れ曲がり、漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
203 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 損傷 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
204 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
205 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | 漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
206 | 心臓用冷凍手術ユニット | AtriCure Cryo アブレーションシステム | センチュリーメディカル | N2Oガス漏れ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
207 | 心臓用冷凍手術ユニット | AtriCure Cryo アブレーションシステム | センチュリーメディカル | ガス吸気コネクタ接続不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
208 | 心臓用冷凍手術ユニット | AtriCure Cryo アブレーションシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 間質性肺炎 | 国内 | 1 | その他
209 | 靭帯・腱手術用器械 | 肩関節修復器械 | ジンマー・バイオメット | 外れ | 再手術、体内遺残 | 国内 | 1 | その他
210 | スプーン型鋭ひ及び鈍ひ | キュレット | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
211 | 整形外科用バー | VAロッキングハンドシステム手術器械セット (滅菌) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 4 | 情報提供
212 | 整形外科用バー | VAロッキングハンドシステム手術器械セット (滅菌) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
213 | 整形外科用バー | ラジオルーセント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
214 | 脊椎手術用器械 | Expedium Verse 器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
215 | 脊椎手術用器械 | Expedium器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
216 | 脊椎手術用器械 | Expedium器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
217 | 脊椎手術用器械 | Matrix5.5 手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
218 | 脊椎手術用器械 | VIPER2器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
219 | 脊椎手術用器械 | VIPER2器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 固定範囲の延長、体内遺残、追加処置(皮切の追加） | 国内 | 1 | 情報提供
220 | 脊椎手術用器械 | VIPER2器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い、追加処置(皮切の追加) | 国内 | 1 | 情報提供
221 | 脊椎手術用器械 | ZYSTON スペーサーインスツルメント | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
222 | 脊椎手術用器械 | CoRoent PLIF/TLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | インサーターからケージが外れなかった | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
223 | 脊椎手術用器械 | CoRoent XLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | なし | 出血、損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
224 | 脊椎手術用器械 | CoRoent XLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | なし | 前縦靭帯の損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
225 | 脊椎手術用器械 | CoRoent XLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | ハンドル内部の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
226 | 脊椎手術用器械 | MaXcess4 手術器械セット | ニューベイシブジャパン | なし | 損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
227 | 脊椎手術用器械 | VuePoint OCT用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 先端破損 | 破損片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
228 | 脊椎手術用器械 | X-CORE2用手術器械 | ニューベイシブジャパン | なし | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
229 | 脊椎手術用器械 | X-CORE2用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 破損 | 破損片の体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
230 | 脊椎手術用器械 | MIS用手術器械 | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
231 | 脊椎手術用器械 | MEDACTA 脊椎内固定器具用手術器械 | メダクタジャパン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
232 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 異物付着 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
233 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 外れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
234 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 不明 | 国内 | 3 | 情報提供
235 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
236 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良の疑い | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
237 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
238 | 脊椎手術用器械 | トライアル | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 術式変更、損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
239 | 脊椎手術用器械 | ベンダー/カッター | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
240 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 国内 | 1 | その他
241 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
242 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全の疑い | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
243 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 亀裂 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
244 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり、取り外し不能 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
245 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 出荷ミス | 不明 | 国内 | 1 | その他
246 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 8 | 情報提供
247 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 再手術、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
248 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
249 | 脊椎手術用器械 | 低侵襲手術用機械 | メドトロニックソファモアダネック | 手配ミス | 不明 | 国内 | 1 | その他
250 | 脊椎手術用器械 | 低侵襲脊椎手術用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 外れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
251 | 脊椎手術用器械 | MYKRESスパイナルシステム手術器械 | 帝人ナカシマメディカル | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 3 | 情報提供
252 | 脊椎手術用器械 | MYKRESスパイナルシステム手術器械 | 帝人ナカシマメディカル | 捻れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
253 | 脊椎手術用器械 | Saccura(サキュラ) スパイナル システム手術器械 | 帝人ナカシマメディカル | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 2 | 情報提供
254 | 脊椎手術用器械 | Pagoda スパイナル システム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 外れのおそれ | なし | 国内 | 1 | その他
255 | ダイオードレーザ | Ceralas HPD レーザー | インテグラル | なし | 後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
256 | ダイオードレーザ | Ceralas HPD レーザー | インテグラル | なし | 敗血症 | 国内 | 1 | その他
257 | ダイオードレーザ | Ceralas HPD レーザー | インテグラル | なし | 膀胱損傷 | 国内 | 2 | 情報提供
258 | ダイオードレーザ | Ceralas HPD レーザー | インテグラル | なし | 膀胱頸部硬化症 | 国内 | 1 | 情報提供
259 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー1470 | インテグラル | なし | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
260 | 体外式結石破砕装置 | ドルニエ GEMINI | ドルニエメドテックジャパン | なし | 腎被膜下血腫 | 国内 | 1 | 情報提供
261 | 単回使用開創器 | ラッププロテクター | 八光 | シリコーンゴム膜の破れ | シリコーンゴム膜の体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
262 | 単回使用鉗子 | グリスハーバー レボリューション DSP鉗子 | 日本アルコン | デバイス破損、異物混入 | 異物除去 | 国内 | 1 | その他
263 | 単回使用関節手術用器械 | 単回使用関節手術用手術器械 | Arthrex Japan | 製品の破損 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
264 | 単回使用関節手術用器械 | ニーシステム手術用器械スクリュー | ジンマー・バイオメット | ねじ部の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
265 | 単回使用関節手術用器械 | SPEED PINシステム | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
266 | 単回使用関節手術用器械 | ストライカーナビゲーション用器具器械 | 日本ストライカー | なし | 神経麻痺の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
267 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム(カートリッジ) | 日本アルコン | レンズ光学部損傷 | レンズ摘出・再挿入、切開創拡大 | 国内 | 1 | その他
268 | 単回使用骨手術用器械 | ALPS 単回使用インスツルメント | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
269 | 単回使用骨手術用器械 | スクリュー&プレート用手術器械 | ジンマー・バイオメット | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 2 | その他
270 | 単回使用骨手術用器械 | NUVASIVE ガイドワイヤー | ニューベイシブジャパン | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
271 | 単回使用骨手術用器械 | 内固定用器具器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
272 | 単回使用骨手術用器械 | 内固定用器具器械(滅菌済) | 日本ストライカー | 切断 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
273 | 単回使用骨手術用器械 | アキュメッド ガイドピン(滅菌済み) | 日本メディカルネクスト | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
274 | 単回使用手術用のこぎり | 滅菌済ソーブレード | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
275 | 単回使用手術用のこぎり | 滅菌済み骨手術器械用ブレード | ジンマー・バイオメット | ブレード先端刃部の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
276 | 単回使用靭帯・腱手術用器械 | BIOSURE PK インターフェアレンス スクリュー | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 体内遺残、摘出のための再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
277 | 単回使用靭帯・腱手術用器械 | 単回使用SN鏡視下手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 再手術、体内遺残 | 国内 | 1 | その他
278 | 単回使用整形外科用バー | Mitek FMS シェーバー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
279 | 単回使用整形外科用バー | 滅菌済穿孔ツール(単回使用) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
280 | 単回使用整形外科用バー | 滅菌済穿孔ツール(単回使用) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
281 | 単回使用整形外科用バー | Xomed パワーシステム アクセサリー | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 7 | 情報提供
282 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス SBバー | 日本メドトロニック | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
283 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール | 日本メドトロニック | 異物 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
284 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール | 日本メドトロニック | 折損 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
285 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 1 | その他
286 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
287 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
288 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール2 | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
289 | 単回使用脊椎手術用器械 | Viper ガイドワイヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
290 | 単回使用脊椎手術用器械 | KYPHON キュレット | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | その他
291 | 単回使用脊椎手術用器械 | KYPHON キュレット | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
292 | 単回使用脊椎手術用器械 | MANTIS K-ワイヤー | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
293 | 単回使用臓器固定用圧子 | OFF-PUMPアシスタント(ポジショナー) | テルモ | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
294 | 単回使用レーザガイド用プローブ | AMS GreenLight HPS ファイバー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
295 | 弾性ストッキング | レッグサイエンス | グンゼ | 不明 | コンパートメント症候群 | 国内 | 1 | 情報提供
296 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ | 日本コヴィディエン | なし | 発赤 | 国内 | 4 | 情報提供
297 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ | 日本コヴィディエン | なし | 腓骨神経麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
298 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ | 日本コヴィディエン | なし | 褥瘡 | 国内 | 1 | 情報提供
299 | 超音波骨折治療器 | セーフスexogen | 帝人ファーマ | なし | 左大腿部腫瘍 | 国内 | 1 | その他
300 | 超音波手術器 | サージカル ティシュー マネージメント システム | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
301 | 超音波手術器 | サージカル ティシュー マネージメント システム | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
302 | 超音波手術器 | サージカル ティシュー マネージメント システム | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
303 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 国内 | 9 | 情報提供
304 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
305 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 発熱 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
306 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 体内遺残、開腹手術への移行 | 国内 | 1 | 情報提供
307 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック HD 1000i | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
308 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック HD 1000i | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 体内遺残、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
309 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック HD 1000i | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 体内遺残の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
310 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
311 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | エラー発生、誤作動の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
312 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | エラー表示、表示不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
313 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
314 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | 表示不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
315 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 6 | 情報提供
316 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | エラー発生、通電不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
317 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | なし | 国内 | 12 | 情報提供
318 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | 出血 | 国内 | 9 | 情報提供
319 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | ナイフの作動不良 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
320 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 引火 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
321 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良 | なし | 国内 | 6 | 情報提供
322 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
323 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 国内 | 6 | 情報提供
324 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
325 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 欠損、変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
326 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | なし | 国内 | 3 | 情報提供
327 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 9 | 情報提供
328 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 電源遮断 | なし | 国内 | 7 | 情報提供
329 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 電源遮断、発煙 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
330 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 電源遮断、発熱、放電 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
331 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 電源遮断の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
332 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 剥れ | なし | 国内 | 45 | 情報提供
333 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 発熱 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
334 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 電撃、熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
335 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
336 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 8 | 情報提供
337 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
338 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | 後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
339 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 引火 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
340 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
341 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
342 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
343 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
344 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
345 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 電源遮断 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
346 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
347 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエンジャパン | エラー発生、出力停止 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
348 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエンジャパン | エラー発生、電源遮断 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
349 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 異常音、出力低下 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
350 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 異常音、出力不安定 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
351 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 亀裂の疑い、折れ曲がり | なし | 国内 | 1 | 情報提供
352 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 固着 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
353 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 出力不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
354 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 焼灼不良、折れ曲がり | なし | 国内 | 1 | 情報提供
355 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 表示不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
356 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエンジャパン | エラー発生、出力停止、折れ曲がり | なし | 国内 | 1 | 情報提供
357 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエンジャパン | 異物混入、閉塞、留置困難 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
358 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエンジャパン | 固着 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
359 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエンジャパン | 閉塞の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
360 | 治療用能動器具 | EndoWrist ベッセルシーラーシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 再手術、出血 | 国内 | 1 | その他
361 | 治療用能動器具 | エンシール G2 ティシュ―シーラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
362 | 定位放射線治療用加速器システム | サイバーナイフ ラジオサージェリーシステム | 日本アキュレイ | ロボット降下 | なし | 国内 | 1 | その他
363 | 電動式整形外科用セメント除去器具 | ウルトラドライブ システム | ジンマー・バイオメット | 操作不能 | 再手術 | 国内 | 1 | その他
364 | 電動式骨手術器械 | Electric ドライブシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
365 | 電動式骨手術器械 | パワープロⅡ ミニドライバーシステム | ジンマー・バイオメット | 作動不良 | 骨折 | 国内 | 1 | その他
366 | 電動式骨手術器械 | ストライカー社 COREシステム | 日本ストライカー | 誤作動 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
367 | 頭部手術用クランプ | メイフィールド・馬蹄型ヘッドレスト | 欧和通商 | 不明 | 褥瘡 | 国内 | 1 | その他
368 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 異物 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
369 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 外れ、接続不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
370 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 国内 | 1 | その他
371 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 国内 | 4 | 情報提供
372 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | 不明 | 国内 | 3 | 情報提供
373 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 取り外し不能の疑い | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
374 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 不明 | 国内 | 10 | 情報提供
375 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
376 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 4 | 情報提供
377 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 10 | 情報提供
378 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 動きが固い | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
379 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 4 | 情報提供
380 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 破損の疑い | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
381 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 神経障害の疑い、損傷の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
382 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
383 | ネオジミウム・ヤグ倍周波数レーザ | AMS GreenLight HPS コンソール | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 起動不良 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
384 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | Curve ナビゲーションシステム | ブレインラボ | 異音、動作停止 | なし | 国内 | 1 | その他
385 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | Curve ナビゲーションシステム | ブレインラボ | 異臭 | なし | 国内 | 1 | その他
386 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | Curve ナビゲーションシステム | ブレインラボ | 故障 | なし | 国内 | 1 | その他
387 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | Curve ナビゲーションシステム | ブレインラボ | 動作停止 | なし | 国内 | 2 | その他
388 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | なし | スクリューの逸脱 | 国内 | 1 | 情報提供
389 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | なし | スクリューの逸脱、術後麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
390 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | なし | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
391 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | なし | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
392 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | なし | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
393 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 機能不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
394 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 機能不良の疑い | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
395 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 起動不良 | 延期、手術の中止 | 国内 | 1 | 情報提供
396 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 誤差 | スクリューの逸脱 | 国内 | 1 | 情報提供
397 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 誤差 | スクリューの再配置 | 国内 | 1 | 情報提供
398 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 認識不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
399 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 不明 | スクリューの逸脱、再手術 | 国内 | 2 | 情報提供
400 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 不明 | スクリュー逸脱、硬膜損傷、穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
401 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 不明 | スクリュー逸脱、心肺停止、動脈損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
402 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 不明 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
403 | 能動型下肢用他動運動訓練装置 | オプティフレックス3 | 日本シグマックス | 患者キット面ファスナーの消耗劣化あり | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
404 | バイポーラ電極 | bissingerバイポーラ電極 | ジェイエスエス | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
405 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR CoolPulse プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 欠損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
406 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ショート | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
407 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
408 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
409 | バイポーラ電極 | アースロケア専用ワンド | スミス・アンド・ネフュー | 電極脱落 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
410 | バイポーラ電極 | アースロケア専用ワンド | スミス・アンド・ネフュー | 電極脱落 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
411 | バイポーラ電極 | アトラスワンド | スミス・アンド・ネフュー | 電極脱落 | 手術時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
412 | バイポーラ電極 | AtriCure アイソレータートランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | 不明 | 手術延長、出血、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
413 | バイポーラ電極 | AtriCureアイソレータートランスポーラーペン | センチュリーメディカル | 不明 | その他の組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
414 | バイポーラ電極 | AtriCureアイソレータートランスポーラーペン | センチュリーメディカル | 不明 | 心筋損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
415 | 白内障・硝子体手術装置 | ホワイトスターシグネチャー(ビトレクトミーハンドピース) | エイエムオー・ジャパン | 表示違い | なし | 国内 | 1 | その他
416 | 白内障・硝子体手術装置 | ラミナーリユース | エイエムオー・ジャパン | 閉塞 | なし | 国内 | 1 | その他
417 | 白内障・硝子体手術装置 | ステラリス | ボシュロム・ジャパン | 不明 | 手術延長 | 国内 | 1 | その他
418 | 白内障・硝子体手術装置 | アルコン アキュラス | 日本アルコン | システムメッセージ表示 | 手術延長 | 国内 | 1 | その他
419 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | ガス充填不良、システムメッセージ表示 | 手術中止 | 国内 | 1 | その他
420 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | システムメッセージ表示 | 再手術、手術中止 | 国内 | 1 | その他
421 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | システムメッセージ表示 | 手術延長 | 国内 | 1 | その他
422 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | システムメッセージ表示、フットスイッチ認識不良 | レーザー照射（外来）、再手術、手術延長、手術中止 | 国内 | 1 | その他
423 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | システムメッセージ表示、フットスイッチ不良、レーザー照射不良 | 手術延長、手術中止 | 国内 | 1 | その他
424 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | システムメッセージ表示、レーザー使用不可、異臭 | 手術中止 | 国内 | 1 | その他
425 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | フットスイッチ不良 | 手術延長 | 国内 | 1 | その他
426 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | レーザー使用不可 | 手術延長、冷凍凝固 | 国内 | 1 | その他
427 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | レーザー照射不良 | 手術中止 | 国内 | 1 | その他
428 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | 不明 | 後嚢破損、前眼部硝子体切除術 | 国内 | 1 | その他
429 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | システムメッセージ表示、機器停止 | 後嚢破損のおそれ | 国内 | 1 | その他
430 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | システムメッセージ表示、機器停止 | 再手術、手術中止 | 国内 | 1 | その他
431 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | システムメッセージ表示 | 再手術、手術中止 | 国内 | 1 | その他
432 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | システムメッセージ表示、プライミング不良、吸引不良 | 手術延長 | 国内 | 1 | その他
433 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | システムメッセージ表示、機器停止 | 後嚢破損、前眼部硝子体切除術 | 国内 | 1 | その他
434 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 吸引不良 | 角膜熱傷（サーマルバーン） | 国内 | 3 | その他
435 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 不明 | 角膜熱傷（サーマルバーン）、角膜縫合 | 国内 | 2 | その他
436 | パルスホルミウム・ヤグレーザ | EMSレーザクラスト | アダチ | レーザファイバー先端破損 | なし | 国内 | 1 | その他
437 | パルスホルミウム・ヤグレーザ | EMSレーザクラスト | アダチ | レーザファイバー先端破損 | 破片の体内遺残の疑い | 国内 | 1 | その他
438 | 汎用電気手術ユニット | カーディオブレートG2 | 日本メドトロニック | 画像消失 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
439 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | システム通知の発生 | なし | 国内 | 1 | その他
440 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | システム通知の発生、電子部品の故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
441 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | データファイル/メモリの破損の疑い | なし | 国内 | 1 | その他
442 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良 | なし | 国内 | 1 | その他
443 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良 | なし | 国内 | 13 | 情報提供
444 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良、電子部品の故障 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
445 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良、冷却剤経路の閉塞 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
446 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良の疑い | なし | 国内 | 2 | その他
447 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良の疑い | なし | 国内 | 5 | 情報提供
448 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 汚染 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
449 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 汚染の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
450 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 接続不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
451 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 接続不良の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
452 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 接続不良の疑い、低圧レギュレータの調整不良等のレギュレータ不良 | なし | 国内 | 1 | その他
453 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 低圧レギュレータの調整不良等のレギュレータ不良 | なし | 国内 | 2 | その他
454 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 低圧レギュレータの調整不良等のレギュレータ不良 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
455 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 電子部品の故障 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
456 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 電子部品の故障の疑い | なし | 国内 | 3 | その他
457 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 電子部品の故障の疑い | なし | 国内 | 10 | 情報提供
458 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 電子部品の故障の疑い | 神経障害 | 国内 | 1 | 情報提供
459 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
460 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 破損、冷却剤経路の閉塞 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
461 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 冷却剤経路の閉塞の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
462 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 漏れの疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
463 | マイクロ波メス | miraDryシステム | ジェイメック | なし | 左手指（小指を除く）のしびれ。正中神経麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
464 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
465 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
466 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | エラー発生、誤作動の疑い | なし | 国内 | 4 | 情報提供
467 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | エラー発生、灌流不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
468 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | エラー表示 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
469 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | エラー表示、誤作動の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
470 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | エラー表示、出力停止 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
471 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | エラー表示、表示不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
472 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | なし | 熱傷 | 国内 | 3 | 情報提供
473 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 器具認識不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
474 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 気泡混入、表示不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
475 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 亀裂の疑い、漏れの疑い、灌流不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
476 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い、焼灼不良 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
477 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 剥れ | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
478 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 発熱 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
479 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 表示不良 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
480 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
481 | ラジオ波焼灼システム | RFA Lesionシステム(電極) | メディコスヒラタ | 剥がれ | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供